## Лист1
Реестр планируемых закупок товаров, работ, услуг на 2018 год
частное учреждение «Nazarbayev University Research and Innovation System»
(по состоянию на 10.05.2018 года)
№ | Наименование | Способ закупок/п. 3.1. Правил | Краткая характеристика | Коли-чество/объем | Единица измерения | Цена за единицу товара, тенге | Сумма, планируемая для закупки без учета НДС, тенге | Наименование организатора закупок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел 1. Закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые способами тендера, запроса ценовых предложений, без применения норм Правил
Товары
1 | Жидкий гелий | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Жидкий гелий в сосудах Дьюара (далее - Тара), содержание гелия 99,99 %, Общее содержание примесей не более 1,00 | 400 | литр | 7142.86 | 2857144 | ЧУ "NURIS"
2 | Азот жидкий для реализации учебных и научно-исследовательских работ | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Гост 9293-74, объемная доля азота не менее 99,993 % | 9900 | кг | 151.44 | 1499256 | ЧУ "NURIS"
3 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы Медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 963907 | 963907 | ЧУ "NURIS"
4 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы Медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2376393 | 2376393 | ЧУ "NURIS"
5 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы Медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 521065 | 521065 | ЧУ "NURIS"
6 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы Медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 135800 | 135800 | ЧУ "NURIS"
7 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Экстремофилы из уникальных экосистем Казахстана как потенциальные продуценты новых антибактериальных и противораковых веществ": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Экстремофилы из уникальных экосистем Казахстана как потенциальные продуценты новых антибактериальных и противораковых веществ". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 583605 | 583605 | ЧУ "NURIS"
8 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Экстремофилы из уникальных экосистем Казахстана как потенциальные продуценты новых антибактериальных и противораковых веществ": комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Экстремофилы из уникальных экосистем Казахстана как потенциальные продуценты новых антибактериальных и противораковых веществ". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1370215 | 1370215 | ЧУ "NURIS"
9 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Экстремофилы из уникальных экосистем Казахстана как потенциальные продуценты новых антибактериальных и противораковых веществ": комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Экстремофилы из уникальных экосистем Казахстана как потенциальные продуценты новых антибактериальных и противораковых веществ". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2097548 | 2097548 | ЧУ "NURIS"
10 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1322625 | 1322625 | ЧУ "NURIS"
11 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2929238 | 2929238 | ЧУ "NURIS"
12 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2812178.6 | 2812178.6 | ЧУ "NURIS"
13 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 853767 | 853767 | ЧУ "NURIS"
14 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2010000 | 2010000 | ЧУ "NURIS"
15 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования: Комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | В целях реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования ABC Incubation, которая нацелена на поддержку новых идей, инновационных бизнес-проектов на ранней стадии, необходимо приобретение химических расходных материалов. Данные расходные материалы будут использоваться для реализации анти-псориазного крема. | 1 | комплект | 373523.64 | 373523.64 | ЧУ "NURIS"
16 | Стол сварщика | запрос ценовых предложений | Максимальная производительность: не менее 1800 куб.м/час, Размер чугунной решетки: не менее 1000х700 мм, Высота рабочей плиты над уровнем пола: в диапазоне 700-800 мм, Светильник для подстветки рабочей зоны: наличие. Максимальная, равномерно распределенная нагрузка на рабочую плиту: не менее 500 кг. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | штука | 883928.57 | 883928.57 | ЧУ "NURIS"
17 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования: Комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы (Комплект 3) для реализации инновационного проекта программы бизнес-инкубирования АВС Incubation по точечной обработке полей | 1 | комплект | 137885 | 137885 | ЧУ "NURIS"
18 | Портативный спектрометр | Тендер | Ручной инфракрасный спектрометр. Спектральный диапазон (нм): не менее 200 нм. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 17 491 071,42 | 17 491 071,42 | ЧУ “NURIS”
19 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования: Комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | В целях реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования АВС Incubation, которая нацелена на поддержку новых идей, инновационных бизнес - проектов на ранней стадии, необходимо приобретение базовых расходных материалов по электронике, электротехнике и механике. Помимо этого необходимо приобретение базовых инструментов для сборки прототипов и продуктов. | 1 | комплект | 145530 | 145530 | ЧУ "NURIS"
20 | Браслет для ношения выше локтя MYO Armband | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Окружность предплечья: расширяемый от 19 до 34 см; Вес: 93 гр.; Толщина: 0,45 дюйма; Совместимые устройства: Windows, MAC, iOs, Android; Датчики: медицинские датчики EMG из нержавеющей стали, высокочувствительный девятисекундный IMU, содержащий трехосный гироскоп, трехосный акселерометр, трехосный магнитометр; Светодиоды: светодиоды с двумя индикаторами Процессор: процессор ARM Cortex M4 Вибрация: короткие, средние, длинные вибрации; Связь: технология Bluetooth® Smart Wireless. | 2 | штука | 85212.5 | 170425 | ЧУ "NURIS"
21 | Wifi модуль | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Модель: D1 ESP8266 Wifi Mini Pro Модуль с 16 Мегабайтами флеш памяти на борту. Керамическая антенна и разъем для внешней антенны. USB-TO-UART на CP2104 | 5 | штука | 2107 | 10535 | ЧУ "NURIS"
22 | Плата для разработки | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Модель: ESP8266 ESP-12EUNO R3 На основе ESP-8266EX; совместимый с Arduino; 11 штырьков ввода / вывода 1 x контакт ADC (диапазон ввода 0-3,3 В) Поддержка беспроводной загрузки OTA Встроенный блок питания 5В 1А (наибольшее входное напряжение 24 В) | 3 | штука | 1501.5 | 4504.5 | ЧУ "NURIS"
23 | Датчик контроля сетевого напряжения с опторазвязкой | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Модель: MP220V Напряжение питания (В): 220; Количество встроенных реле управления (шт): 1; Тип питания: переменный; Количество входов (шт): 1 Количество выходов (шт): 1; Длина (мм): 42; Ширина (мм): 25; Высота (мм): 17; Вес: не более 20 г. Напряжение коммутации: 220 В Вес: 38 г | 6 | штука | 4180 | 25080 | ЧУ "NURIS"
24 | Миниатюрный ТРАНСФОРМАТОР | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | 100% новый и высококачественный Тип: DL-CT1005A Номинальный входной ток: 10 А Номинальный выходной ток: 5 мА Максимальная нагрузка: <= 250 Ом Диапазон линейности: <= 0,1% Установка: Износостойкий тип Рабочая температура: -40 ℃ ~ + 80 ℃ | 8 | штука | 416.5 | 3332 | ЧУ "NURIS"
25 | Неинвазивный трансформатор тока | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Модель: SCT-013-000 Материал корпуса: феррит Диэлектрическая прочность: 6000 В AC / 1 мин. Входной ток: 0A-100A Размер отверстия: прибл. 13 × 13 мм Диэлектрическая прочность: 6000 В AC / 1 мин. Рабочая температура: -25-70 ° C | 5 | штука | 1886.5 | 9432.5 | ЧУ "NURIS"
26 | исключен
27 | исключен
28 | исключен
29 | Универсальный фрезерный станок | Тендер | Размер рабочего стола: не менее 350*1500 мм, Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола: не менее 155 мм, Вертикальная фрезерная головка: наличие, Автоматическая система смазки: наличие, Охладительная система: наличие, Полное описание согласно технической спецификации | 1 | комплект | 19932589.29 | 19932589.29 | ЧУ “NURIS”
30 | IP Цилиндрическая Камера | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Тип IP Камера Тип матрицы CMOS Разрешение матрицы камеры, мпикс 4 Максимальное разрешение видеозаписи, пикс 2688х1520 Поддерживаемые форматы Н.264+/Н.264/MJPEG Интерфейсы LAN разъем, RJ45 Питание сеть Совместная операционная система iOS и Android Рабочая температура, ˚С-30˚С...+60˚С Тип крепления Крепежные элементы Угол обзора 83.6 Материал корпуса Пластик Функции и особенности Датчик движения | 1 | штука | 34390 | 34390 | ЧУ "NURIS"
31 | Карта памяти | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Производитель: Transcend Модель: TS16GUSDHC10 Тип карты: microSDHC Класс: 10 Емкость: 16 Гб Дополнительно: В комплекте адаптер SD | 3 | штука | 3835.84 | 11507.52 | ЧУ "NURIS"
32 | Электромагнитный соленоидный, нормально закрытый клапан | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Постоянное напряжение: 12 В Материал: Пластик Рабочее давление: 0.02 ~ 0.8 (Mpa) | 3 | штука | 2405.84 | 7217.52 | ЧУ "NURIS"
33 | Садовый опрыскиватель | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Производитель: GRINDA Обьем бака: 15 л Материал: пластик | 1 | штука | 11914 | 11914 | ЧУ "NURIS"
34 | Плоскоструйная форсунка | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Плоскоструйная форсунка 80-04 для Stihl SG 31/51/71. Латунная плоскоструйная насадка | 4 | штука | 2912.5 | 11650 | ЧУ "NURIS"
35 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка технологии ускорения роста и увеличения «урожайности» сельскохозяйственных культур с использованием микробных культур, полученных по упрощенной технологии и разработка технологии предпосевной обработки семян на основе Казахстанского диатомита и изучение его влияния на рост растений»: комплект 1. | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка технологии ускорения роста и увеличения «урожайности» сельскохозяйственных культур с использованием микробных культур, полученных по упрощенной технологии и разработка технологии предпосевной обработки семян на основе Казахстанского диатомита и изучение его влияния на рост растений»: комплект 1. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 125224 | 125224 | ЧУ "NURIS"
36 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования: Комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы (Комплект 4) для реализации инновационного проекта программы бизнес-инкубирования АВС Incubation по точечной обработке полей | 1 | комплект | 191870 | 191870 | ЧУ "NURIS"
37 | Игрушка с заводным механизмом | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Мобиле "Пчелки с домиком" Категория Первая игрушка Пол Унисекс Возраст 0м+ Размер пчелок: 5x17.5x11см. Размер домика: 16 x 7 x 15 см. | 1 | штука | 11606.25 | 11606.25 | ЧУ "NURIS"
38 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка технологии ускорения роста и увеличения «урожайности» сельскохозяйственных культур с использованием микробных культур, полученных по упрощенной технологии и разработка технологии предпосевной обработки семян на основе Казахстанского диатомита и изучение его влияния на рост растений»: комплект 2. | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка технологии ускорения роста и увеличения «урожайности» сельскохозяйственных культур с использованием микробных культур, полученных по упрощенной технологии и разработка технологии предпосевной обработки семян на основе Казахстанского диатомита и изучение его влияния на рост растений»: комплект 2. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 97322 | 97322 | ЧУ "NURIS"
Итого товары |  | х | х | х |  | х | 44532208.39 | х
Работы
Итого работы |  | х | х | х |  | х | 0 | х
Услуги
1 | Охрана склада | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Услуга по охране имущества на складе Заказчика с применением технических средств охранной сигнализации от несанкционированного проникновения с подключением на пульт централизованного наблюдения. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 318000 | ЧУ «NURIS»
2 | Почтовые услуги | запрос ценовых предложений | Услуга по закупке почтовых услуг Учреждения согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 1845000 | ЧУ "NURIS"
3 | Услуги по продвижению информационных постов с аккаунтов ЧУ «NURIS» и Аstana Вusiness Сampus в социальных сетях на платной основе | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Платное продвижение информационных постов ЧУ «NURIS» и Аstana Вusiness Сampus в социальных сетях | 1 | услуга |  | 328900 | ЧУ "NURIS"
4 | Услуги по размещению рекламных материалов на сайте olx.kz | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Платное продвижение рекламных постов об услугах Опытно-экспериментального Цеха ЧУ «NURIS» на сайте olx.kz. | 1 | услуга |  | 44642.86 | ЧУ "NURIS"
5 | Услуги по технической поддержке веб-сайта Astana Business Campus | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Хостинг и подключение суб-домена к сайту Astana Business Campus с февраля по июль 2018 года (5 месяцев) | 1 | услуга |  | 27912.5 | ЧУ "NURIS"
6 | Услуги по изготовлению имиджевой продукции | подпункт 30) пункта 3.1. Правил | Услуги по изготовлению имиджевой продукции. Подробное характеристика согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 2874830 | ЧУ "NURIS"
7 | Переводческие услуги: письменный перевод (русско-казахский, русско-английский) | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Переводческие услуги текстов, включая брошюру Astana Business Campus и NURIS, newsletter Astana Business Campus и NURIS, статьи, опубликованные в СМИ, статьи в социальных сетях и статьи для официального сайта Astana Business Campus и NURIS | 1 | услуга |  | 225000 | ЧУ "NURIS"
Итого услуги |  | х | х | х |  | х | 5664285.36 | х
Всего по разделу 1: |  | х | х | х |  | х | 50196493.75 | х
Note on G37: Автор: 12,9$*350=4515