## Лист1
Реестр планируемых закупок товаров, работ, услуг на 2018 год
частное учреждение «Nazarbayev University Research and Innovation System»
(по состоянию на 20.07.2018 года)
№ | Наименование | Способ закупок/п. 3.1. Правил | Краткая характеристика | Коли-чество/объем | Единица измерения | Цена за единицу товара, тенге | Сумма, планируемая для закупки без учета НДС, тенге | Наименование организатора закупок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел 1. Закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые способами тендера, запроса ценовых предложений, без применения норм Правил
Товары
1 | Жидкий гелий | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Жидкий гелий в сосудах Дьюара (далее - Тара), содержание гелия 99,99 %, Общее содержание примесей не более 1,00 | 400 | литр | 7142.86 | 2857144 | ЧУ "NURIS"
2 | Азот жидкий для реализации учебных и научно-исследовательских работ | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Гост 9293-74, объемная доля азота не менее 99,993 % | 9900 | кг | 151.44 | 1499256 | ЧУ "NURIS"
3 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы Медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 963907 | 963907 | ЧУ "NURIS"
4 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы Медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2376393 | 2376393 | ЧУ "NURIS"
5 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы Медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 521065 | 521065 | ЧУ "NURIS"
6 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы Медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 135800 | 135800 | ЧУ "NURIS"
7 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Экстремофилы из уникальных экосистем Казахстана как потенциальные продуценты новых антибактериальных и противораковых веществ": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Экстремофилы из уникальных экосистем Казахстана как потенциальные продуценты новых антибактериальных и противораковых веществ". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 583605 | 583605 | ЧУ "NURIS"
8 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Экстремофилы из уникальных экосистем Казахстана как потенциальные продуценты новых антибактериальных и противораковых веществ": комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Экстремофилы из уникальных экосистем Казахстана как потенциальные продуценты новых антибактериальных и противораковых веществ". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1370215 | 1370215 | ЧУ "NURIS"
9 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Экстремофилы из уникальных экосистем Казахстана как потенциальные продуценты новых антибактериальных и противораковых веществ": комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Экстремофилы из уникальных экосистем Казахстана как потенциальные продуценты новых антибактериальных и противораковых веществ". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2097548 | 2097548 | ЧУ "NURIS"
10 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1322625 | 1322625 | ЧУ "NURIS"
11 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2929238 | 2929238 | ЧУ "NURIS"
12 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2812178.6 | 2812178.6 | ЧУ "NURIS"
13 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 853767 | 853767 | ЧУ "NURIS"
14 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2010000 | 2010000 | ЧУ "NURIS"
15 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования: Комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | В целях реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования ABC Incubation, которая нацелена на поддержку новых идей, инновационных бизнес-проектов на ранней стадии, необходимо приобретение химических расходных материалов. Данные расходные материалы будут использоваться для реализации анти-псориазного крема. | 1 | комплект | 373523.64 | 373523.64 | ЧУ "NURIS"
16 | Стол сварщика | запрос ценовых предложений | Максимальная производительность: не менее 1800 куб.м/час, Размер чугунной решетки: не менее 1000х700 мм, Высота рабочей плиты над уровнем пола: в диапазоне 700-800 мм, Светильник для подстветки рабочей зоны: наличие. Максимальная, равномерно распределенная нагрузка на рабочую плиту: не менее 500 кг. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | штука | 883928.57 | 883928.57 | ЧУ "NURIS"
17 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования: Комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы (Комплект 3) для реализации инновационного проекта программы бизнес-инкубирования АВС Incubation по точечной обработке полей | 1 | комплект | 137885 | 137885 | ЧУ "NURIS"
18 | Портативный спектрометр | Тендер | Ручной инфракрасный спектрометр. Спектральный диапазон (нм): не менее 200 нм. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 17 491 071,42 | 17 491 071,42 | ЧУ “NURIS”
19 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования: Комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | В целях реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования АВС Incubation, которая нацелена на поддержку новых идей, инновационных бизнес - проектов на ранней стадии, необходимо приобретение базовых расходных материалов по электронике, электротехнике и механике. Помимо этого необходимо приобретение базовых инструментов для сборки прототипов и продуктов. | 1 | комплект | 145530 | 145530 | ЧУ "NURIS"
20 | Браслет для ношения выше локтя MYO Armband | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Окружность предплечья: расширяемый от 19 до 34 см; Вес: 93 гр.; Толщина: 0,45 дюйма; Совместимые устройства: Windows, MAC, iOs, Android; Датчики: медицинские датчики EMG из нержавеющей стали, высокочувствительный девятисекундный IMU, содержащий трехосный гироскоп, трехосный акселерометр, трехосный магнитометр; Светодиоды: светодиоды с двумя индикаторами Процессор: процессор ARM Cortex M4 Вибрация: короткие, средние, длинные вибрации; Связь: технология Bluetooth® Smart Wireless. | 2 | штука | 85212.5 | 170425 | ЧУ "NURIS"
21 | Wifi модуль | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Модель: D1 ESP8266 Wifi Mini Pro Модуль с 16 Мегабайтами флеш памяти на борту. Керамическая антенна и разъем для внешней антенны. USB-TO-UART на CP2104 | 5 | штука | 2107 | 10535 | ЧУ "NURIS"
22 | Плата для разработки | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Модель: ESP8266 ESP-12EUNO R3 На основе ESP-8266EX; совместимый с Arduino; 11 штырьков ввода / вывода 1 x контакт ADC (диапазон ввода 0-3,3 В) Поддержка беспроводной загрузки OTA Встроенный блок питания 5В 1А (наибольшее входное напряжение 24 В) | 3 | штука | 1501.5 | 4504.5 | ЧУ "NURIS"
23 | Датчик контроля сетевого напряжения с опторазвязкой | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Модель: MP220V Напряжение питания (В): 220; Количество встроенных реле управления (шт): 1; Тип питания: переменный; Количество входов (шт): 1 Количество выходов (шт): 1; Длина (мм): 42; Ширина (мм): 25; Высота (мм): 17; Вес: не более 20 г. Напряжение коммутации: 220 В Вес: 38 г | 6 | штука | 4180 | 25080 | ЧУ "NURIS"
24 | Миниатюрный ТРАНСФОРМАТОР | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | 100% новый и высококачественный Тип: DL-CT1005A Номинальный входной ток: 10 А Номинальный выходной ток: 5 мА Максимальная нагрузка: <= 250 Ом Диапазон линейности: <= 0,1% Установка: Износостойкий тип Рабочая температура: -40 ℃ ~ + 80 ℃ | 8 | штука | 416.5 | 3332 | ЧУ "NURIS"
25 | Неинвазивный трансформатор тока | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Модель: SCT-013-000 Материал корпуса: феррит Диэлектрическая прочность: 6000 В AC / 1 мин. Входной ток: 0A-100A Размер отверстия: прибл. 13 × 13 мм Диэлектрическая прочность: 6000 В AC / 1 мин. Рабочая температура: -25-70 ° C | 5 | штука | 1886.5 | 9432.5 | ЧУ "NURIS"
26 | Сенсорный экран щит для Arduino | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | 2.4 - дюймовый TFT LCD сенсорный экран щит для Arduino UNO R3 Mega 2560 ЖК-модулей | 3 | штука | 5168.333 | 15504.999 | ЧУ "NURIS"
27 | HM-11 Bluetooth-модуль | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Bluetooth BLE модуль (Master/Slave) HM-11 предназначен для работы с Arduino, Raspberry Pi, Netduino, BeagleBone т.д. и позволяет легко создавать беспроводную связь между вашими МК и ПК. Совместим с версиями HC-05, НС-06, НС-07. Последняя прошивка V532, поддержка IBeacon. Ультра-низкое энергопотребление в режиме ожидания 90 мкА ~ 400 мкА Быстрая скорость отклика 0,4 секунды Настраиваемые скорость передачи, имя устройства, и PIN-код сопряжения. Версия Bluetooth: V4.0 По умолчанию скорость передачи данных: 9600 По умолчанию настройки последовательного порта: 9600, N, 8, 1 Напряжение: 3.3В | 4 | штука | 4515 | 18060 | ЧУ "NURIS"
28 | Плата Arduino Atmel ATmega328 | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Микроконтроллер: Atmel ATmega328 Рабочее напряжение (логический уровень): 5 В Входное напряжение (рекомендуемое): 7-12 В Входное напряжение (предельное): 6-20 В Цифровые Входы/Выходы: 14 (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ) Аналоговые входы: 8 Постоянный ток через вход/выход: 40 мА Флеш-память: 32 Кб (ATmega328) при этом 2 Кб используются для загрузчика ОЗУ: 2 Кб (ATmega328) EEPROM: 1 Кб (ATmega328) Тактовая частота: 16 МГц Размеры: 1.85 см x 4.2 см | 4 | штука | 17056.75 | 68227 | ЧУ "NURIS"
29 | Универсальный фрезерный станок | Тендер | Размер рабочего стола: не менее 400*1600 мм, Универсальная фрезерная головка, поворот в обе стороны не менее чем на 90- градусов. Автоматическая система смазки: наличие, Охладительная система: наличие, Полное описание согласно технической спецификации | 1 | комплект | 19932589.29 | 19932589.29 | ЧУ “NURIS”
30 | IP Цилиндрическая Камера | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 1 | штука | 34390 |  | ЧУ "NURIS"
31 | Карта памяти | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 3 | штука | 3835.84 |  | ЧУ "NURIS"
32 | Электромагнитный соленоидный, нормально закрытый клапан | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 3 | штука | 2405.84 |  | ЧУ "NURIS"
33 | Садовый опрыскиватель | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 1 | штука | 11914 |  | ЧУ "NURIS"
34 | Плоскоструйная форсунка | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 4 | штука | 2912.5 |  | ЧУ "NURIS"
35 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка технологии ускорения роста и увеличения «урожайности» сельскохозяйственных культур с использованием микробных культур, полученных по упрощенной технологии и разработка технологии предпосевной обработки семян на основе Казахстанского диатомита и изучение его влияния на рост растений»: комплект 1. | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка технологии ускорения роста и увеличения «урожайности» сельскохозяйственных культур с использованием микробных культур, полученных по упрощенной технологии и разработка технологии предпосевной обработки семян на основе Казахстанского диатомита и изучение его влияния на рост растений»: комплект 1. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 125224 | 125224 | ЧУ "NURIS"
36 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования: Комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы (Комплект 4) для реализации инновационного проекта программы бизнес-инкубирования АВС Incubation по точечной обработке полей | 1 | комплект | 191870 | 191870 | ЧУ "NURIS"
37 | Игрушка с заводным механизмом | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Мобиле "Пчелки с домиком" Категория Первая игрушка Пол Унисекс Возраст 0м+ Размер пчелок: 5x17.5x11см. Размер домика: 16 x 7 x 15 см. | 1 | штука | 11606.25 | 11606.25 | ЧУ "NURIS"
38 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка технологии ускорения роста и увеличения «урожайности» сельскохозяйственных культур с использованием микробных культур, полученных по упрощенной технологии и разработка технологии предпосевной обработки семян на основе Казахстанского диатомита и изучение его влияния на рост растений»: комплект 2. | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка технологии ускорения роста и увеличения «урожайности» сельскохозяйственных культур с использованием микробных культур, полученных по упрощенной технологии и разработка технологии предпосевной обработки семян на основе Казахстанского диатомита и изучение его влияния на рост растений»: комплект 2. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 97322 | 97322 | ЧУ "NURIS"
39 | H05Z1Z1-F Кабель | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | H05Z1Z1-F Кабель TTR 2х2,5 HALOJEN FREE черный | 180 | м. | 240 | 43200 | ЧУ "NURIS"
40 | H05VV-F TTR Кабель | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Макс. рабочая температура 70°C, макс. температура при коротком замыкании 160°C. Стандарты: TS 9760 HD 21.5.S3 - VDE 281 - 5. | 310 | м. | 159 | 49290 | ЧУ "NURIS"
41 | Модуль USB GPS | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Размер: 50 * 38 * 16 мм, Интерфейс: USB длина кабеля 2м, Вес: 70г | 1 | шт. | 18840 | 18840 | ЧУ "NURIS"
42 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования: Комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы (Комплект 5) для реализации инновационного проекта программы бизнес-инкубирования ABC Incubation по производству экспедиционного оборудования для внедорожников | 1 | шт. | 315825.89 | 315825.89 | ЧУ "NURIS"
43 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес - инкубирования: Пояс-чехол для механического устройства | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Материал: трикотажное полотно на ленте-велькро Размер: 68,5 x12 см. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 203 | шт. | 1767.8571 | 358875 | ЧУ "NURIS"
44 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка нового прибора in-vitro для быстрого обнаружения вируса папилломы человека (ВПЧ) и профилактики рака шейки матки»: комплект 4. | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка нового прибора in-vitro для быстрого обнаружения вируса папилломы человека (ВПЧ) и профилактики рака шейки матки»: комплект 4. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 847211 | 847211 | ЧУ "NURIS"
45 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования: Комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы (Комплект 6) для реализации инновационного проекта программы бизнес-инкубирования ABC Incubation по производству экспедиционного оборудования для внедорожников | 1 | шт. | 85371.43 | 85371.43 | ЧУ "NURIS"
46 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования: Тентовая ткань | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Тентовая ткань 1000D (Китай), плотность: 530 гр/м2, материал: 65%-ПЭ, 35%-ПВХ, ширина: 320 см. | 60 | м. | 3000 | 180000 | ЧУ "NURIS"
47 | 3D принтер | запрос ценовых предложений | Область печати: не менее 223 x 223 x 205 мм. Технология печати: FDM. Материал печати: Пластиковая нить. Точность печати: не менее 20 мкм. Количество печатающих головок: не более 1. Диаметр нити: не менее 2.85 мм. Толщина слоя (мин.): не менее 20 мкм. Толщина слоя (макс.): не более 600 мкм. Электропитание: не менее 100 В. Потребляемая мощность (макс.): не более 0.221 кВт. | 4 | шт. | 1227678.5714 | 4910714.2857 | ЧУ «NURIS»
48 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Коммерциализация оптоволоконного сенсора температуры для измерения термической абляции онкологических опухолей»: комплект 5. | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Коммерциализация оптоволоконного сенсора температуры для измерения термической абляции онкологических опухолей»: комплект 5. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 49350 | 49350 | ЧУ "NURIS"
49 | Установка лазерной резки с числовым программным управлением (ЧПУ) | тендер | Размер рабочего стола: не менее 3040*1520 мм, Прочность на растяжение чугунной станины Мпа не менее 200, Точность позиционирования по VDI/DGQ 3441 мм не более ± 0,05, Точность повтора VDI/DGQ 3441 мм не более ± 0,03, Максимальная толщина реза конструкционной стали / скорость реза мм /м/мин. Не менее 14/не менее 0,5, Максимальная толщина реза нержавеющей стали / скорость реза мм/м/мин. Не менее 6/ не менее 0,6, Полное описание согласно технической спецификации | 1 | комплект | 44196428.5714 | 44196428.5714 | ЧУ «NURIS»
50 | Измеритель импеданса | запрос ценовых предложений | Базовая погрешность: не более ± 0,05%. Диапазон частот: не более 2 кГц. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | шт. | 973214.29 | 973214.29 | ЧУ «NURIS»
51 | Осциллограф | запрос ценовых предложений | Количество каналов: не менее 4. Разрядность АЦП: не менее 8 бит. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | шт. | 1494464.29 | 1494464.29 | ЧУ «NURIS»
52 | Моноблок в комплекте с лицензионным ПО Adobe Creative Cloud | запрос ценовых предложений | Процессор не менее 3,3 ГГц не менее i5 с тактовой частотой не менее 3,0 ГГц (ускорение до 3,0 ГГц) Полное описание согласно технической спецификации. | 6 | комплект | 1010214.28 | 6061285.68 | ЧУ «NURIS»
53 | Конек с расческой Т0,9 оцин. L2500 | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Конек, оцинкованный лист 0,9 мм, длина 2500 мм | 44 | шт | 14800 | 651200 | ЧУ «NURIS»
Итого товары |  | х | х | х |  | х | 104792591.7861 | х
Работы
Итого работы |  | х | х | х |  | х | 0 | х
Услуги
1 | Охрана склада | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Услуга по охране имущества на складе Заказчика с применением технических средств охранной сигнализации от несанкционированного проникновения с подключением на пульт централизованного наблюдения. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 318000 | ЧУ «NURIS»
2 | Почтовые услуги | запрос ценовых предложений | Услуга по закупке почтовых услуг Учреждения согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 1845000 | ЧУ "NURIS"
3 | Услуги по продвижению информационных постов с аккаунтов ЧУ «NURIS» и Аstana Вusiness Сampus в социальных сетях на платной основе | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Платное продвижение информационных постов ЧУ «NURIS» и Аstana Вusiness Сampus в социальных сетях | 1 | услуга |  | 328900 | ЧУ "NURIS"
4 | Услуги по размещению рекламных материалов на сайте olx.kz | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Платное продвижение рекламных постов об услугах Опытно-экспериментального Цеха ЧУ «NURIS» на сайте olx.kz. | 1 | услуга |  | 44642.86 | ЧУ "NURIS"
5 | Услуги по технической поддержке веб-сайта Astana Business Campus | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Хостинг и подключение суб-домена к сайту Astana Business Campus с февраля по июль 2018 года (5 месяцев) | 1 | услуга |  | 27912.5 | ЧУ "NURIS"
6 | Услуги по изготовлению имиджевой продукции | подпункт 30) пункта 3.1. Правил | Услуги по изготовлению имиджевой продукции. Подробное характеристика согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 3031740 | ЧУ "NURIS"
7 | Переводческие услуги: письменный перевод (русско-казахский, русско-английский) | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Переводческие услуги текстов, включая брошюру Astana Business Campus и NURIS, newsletter Astana Business Campus и NURIS, статьи, опубликованные в СМИ, статьи в социальных сетях и статьи для официального сайта Astana Business Campus и NURIS | 1 | услуга |  | 225000 | ЧУ "NURIS"
8 | Доступ к патентной базе Patent Inspiration | подпункт 5) пункта 3.1 Правил | Доступ к онлайн патетной базе Patent Inspiration по поиску и анализу патентов. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | услуга |  | 214000 | ЧУ "NURIS"
9 | Подписка Adobe Creativе Cloud | подпункт 5) пункта 3.1 Правил | Подписка Adobe Creativе Cloud - Редакция для студентов и преподавателей (на один год, с предварительной оплатой) | 1 | услуга |  | 367080 | ЧУ "NURIS"
10 | Услуги по изготовлению имиджевого презентационного видеоролика | подпункт 30) пункта 3.1. Правил | Анимированный видеоролик длительностью 5 минут., показывающий деятельность подразделений Инновационного кластера Аstana Business Campus. Подробное характеристика согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 1075000 | ЧУ "NURIS"
11 | Расфасовка аптечного средства | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Расфасовка аптечного средства по флаконам в количестве 100 штук | 1 | услуга |  | 50000 | ЧУ «NURIS»
Итого услуги |  | х | х | х |  | х | 7527275.36 | х
Всего по разделу 1: |  | х | х | х |  | х | 112319867.1461 | х
Note on G37: Автор: 12,9$*350=4515