## Лист1
Реестр планируемых закупок товаров, работ, услуг на 2018 год
частное учреждение «Nazarbayev University Research and Innovation System»
(по состоянию на 14.12.2018 года)
№ | Наименование | Способ закупок/п. 3.1. Правил | Краткая характеристика | Коли-чество/объем | Единица измерения | Цена за единицу товара, тенге | Сумма, планируемая для закупки без учета НДС, тенге | Наименование организатора закупок | Месяц предоставления документов в подразделение закупок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые способами тендера, запроса ценовых предложений, без применения норм Правил
Товары
1 | Жидкий гелий | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Жидкий гелий в сосудах Дьюара (далее - Тара), содержание гелия 99,99 %, Общее содержание примесей не более 1,00 | 400 | литр | 7142.86 | 2857144 | ЧУ "NURIS" | январь
2 | Азот жидкий для реализации учебных и научно-исследовательских работ | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Гост 9293-74, объемная доля азота не менее 99,993 % | 9900 | кг | 151.44 | 1499256 | ЧУ "NURIS" | январь
3 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы Медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 963907 | 963907 | ЧУ "NURIS" | январь
4 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы Медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2376393 | 2376393 | ЧУ "NURIS" | январь
5 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы Медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 521065 | 521065 | ЧУ "NURIS" | январь
6 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы Медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 135800 | 135800 | ЧУ "NURIS" | январь
7 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Экстремофилы из уникальных экосистем Казахстана как потенциальные продуценты новых антибактериальных и противораковых веществ": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Экстремофилы из уникальных экосистем Казахстана как потенциальные продуценты новых антибактериальных и противораковых веществ". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 583605 | 583605 | ЧУ "NURIS" | январь
8 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Экстремофилы из уникальных экосистем Казахстана как потенциальные продуценты новых антибактериальных и противораковых веществ": комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Экстремофилы из уникальных экосистем Казахстана как потенциальные продуценты новых антибактериальных и противораковых веществ". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1370215 | 1370215 | ЧУ "NURIS" | январь
9 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Экстремофилы из уникальных экосистем Казахстана как потенциальные продуценты новых антибактериальных и противораковых веществ": комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Экстремофилы из уникальных экосистем Казахстана как потенциальные продуценты новых антибактериальных и противораковых веществ". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2097548 | 2097548 | ЧУ "NURIS" | январь
10 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1322625 | 1322625 | ЧУ "NURIS" | февраль
11 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2929238 | 2929238 | ЧУ "NURIS" | февраль
12 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2812178.6 | 2812178.6 | ЧУ "NURIS" | февраль
13 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 853767 | 853767 | ЧУ "NURIS" | февраль
14 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2010000 | 2010000 | ЧУ "NURIS" | февраль
15 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования: Комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | В целях реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования ABC Incubation, которая нацелена на поддержку новых идей, инновационных бизнес-проектов на ранней стадии, необходимо приобретение химических расходных материалов. Данные расходные материалы будут использоваться для реализации анти-псориазного крема. | 1 | комплект | 373523.64 | 373523.64 | ЧУ "NURIS" | март
16 | Стол сварщика | запрос ценовых предложений | Максимальная производительность: не менее 1800 куб.м/час, Размер чугунной решетки: не менее 1000х700 мм, Высота рабочей плиты над уровнем пола: в диапазоне 700-800 мм, Светильник для подстветки рабочей зоны: наличие. Максимальная, равномерно распределенная нагрузка на рабочую плиту: не менее 500 кг. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | штука | 883928.57 | 883928.57 | ЧУ "NURIS" | март
17 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования: Комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы (Комплект 3) для реализации инновационного проекта программы бизнес-инкубирования АВС Incubation по точечной обработке полей | 1 | комплект | 137885 | 137885 | ЧУ "NURIS" | март
18 | Портативный спектрометр | тендер | Ручной инфракрасный спектрометр. Спектральный диапазон (нм): не менее 200 нм. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 17491071.42 | 17491071.42 | ЧУ “NURIS” | март
19 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования: Комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | В целях реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования АВС Incubation, которая нацелена на поддержку новых идей, инновационных бизнес - проектов на ранней стадии, необходимо приобретение базовых расходных материалов по электронике, электротехнике и механике. Помимо этого необходимо приобретение базовых инструментов для сборки прототипов и продуктов. | 1 | комплект | 145530 | 145530 | ЧУ "NURIS" | март
20 | Браслет для ношения выше локтя MYO Armband | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 2 | штука |  |  | ЧУ "NURIS" | март
21 | Wifi модуль | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 5 | штука |  |  | ЧУ "NURIS" | март
22 | Плата для разработки | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 3 | штука |  |  | ЧУ "NURIS" | март
23 | Датчик контроля сетевого напряжения с опторазвязкой | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 6 | штука |  |  | ЧУ "NURIS" | март
24 | Миниатюрный ТРАНСФОРМАТОР | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 8 | штука |  |  | ЧУ "NURIS" | март
25 | Неинвазивный трансформатор тока | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 5 | штука |  |  | ЧУ "NURIS" | март
26 | Сенсорный экран щит для Arduino | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 3 | штука |  |  | ЧУ "NURIS" | май
27 | HM-11 Bluetooth-модуль | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 4 | штука |  |  | ЧУ "NURIS" | май
28 | Плата Arduino Atmel ATmega328 | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 4 | штука |  |  | ЧУ "NURIS" | май
29 | Универсальный фрезерный станок | тендер | Размер рабочего стола: не менее 400*1600 мм, Универсальная фрезерная головка, поворот в обе стороны не менее чем на 90- градусов. Автоматическая система смазки: наличие, Охладительная система: наличие, Полное описание согласно технической спецификации | 1 | комплект | 27935000 | 27935000 | ЧУ “NURIS” | июнь
30 | IP Цилиндрическая Камера | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 1 | штука |  |  | ЧУ "NURIS" | апрель
31 | Карта памяти | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 3 | штука |  |  | ЧУ "NURIS" | апрель
32 | Электромагнитный соленоидный, нормально закрытый клапан | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 3 | штука |  |  | ЧУ "NURIS" | апрель
33 | Садовый опрыскиватель | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 1 | штука |  |  | ЧУ "NURIS" | апрель
34 | Плоскоструйная форсунка | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 4 | штука |  |  | ЧУ "NURIS" | апрель
35 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка технологии ускорения роста и увеличения «урожайности» сельскохозяйственных культур с использованием микробных культур, полученных по упрощенной технологии и разработка технологии предпосевной обработки семян на основе Казахстанского диатомита и изучение его влияния на рост растений»: комплект 1. | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка технологии ускорения роста и увеличения «урожайности» сельскохозяйственных культур с использованием микробных культур, полученных по упрощенной технологии и разработка технологии предпосевной обработки семян на основе Казахстанского диатомита и изучение его влияния на рост растений»: комплект 1. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 125224 | 125224 | ЧУ "NURIS" | апрель
36 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования: Комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы (Комплект 4) для реализации инновационного проекта программы бизнес-инкубирования АВС Incubation по точечной обработке полей | 1 | комплект | 191870 | 191870 | ЧУ "NURIS" | апрель
37 | Игрушка с заводным механизмом | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 1 | штука |  |  | ЧУ "NURIS" | апрель
38 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка технологии ускорения роста и увеличения «урожайности» сельскохозяйственных культур с использованием микробных культур, полученных по упрощенной технологии и разработка технологии предпосевной обработки семян на основе Казахстанского диатомита и изучение его влияния на рост растений»: комплект 2. | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка технологии ускорения роста и увеличения «урожайности» сельскохозяйственных культур с использованием микробных культур, полученных по упрощенной технологии и разработка технологии предпосевной обработки семян на основе Казахстанского диатомита и изучение его влияния на рост растений»: комплект 2. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 97322 | 97322 | ЧУ "NURIS" | май
39 | H05Z1Z1-F Кабель | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | H05Z1Z1-F Кабель TTR 2х2,5 HALOJEN FREE черный | 180 | м. | 240 | 43200 | ЧУ "NURIS" | май
40 | H05VV-F TTR Кабель | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Макс. рабочая температура 70°C, макс. температура при коротком замыкании 160°C. Стандарты: TS 9760 HD 21.5.S3 - VDE 281 - 5. | 310 | м. | 159 | 49290 | ЧУ "NURIS" | май
41 | Модуль USB GPS | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | исключен | 1 | шт. |  |  | ЧУ "NURIS" | май
42 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования: Комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы (Комплект 5) для реализации инновационного проекта программы бизнес-инкубирования ABC Incubation по производству экспедиционного оборудования для внедорожников | 1 | шт. | 315825.89 | 315825.89 | ЧУ "NURIS" | июнь
43 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес - инкубирования: Пояс-чехол для механического устройства | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Материал: трикотажное полотно на ленте-велькро Размер: 68,5 x12 см. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 203 | шт. | 1767.8571 | 358875 | ЧУ "NURIS" | июнь
44 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка нового прибора in-vitro для быстрого обнаружения вируса папилломы человека (ВПЧ) и профилактики рака шейки матки»: комплект 4. | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка нового прибора in-vitro для быстрого обнаружения вируса папилломы человека (ВПЧ) и профилактики рака шейки матки»: комплект 4. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 847211 | 847211 | ЧУ "NURIS" | июнь
45 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования: Комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы (Комплект 6) для реализации инновационного проекта программы бизнес-инкубирования ABC Incubation по производству экспедиционного оборудования для внедорожников | 1 | шт. | 85371.43 | 85371.43 | ЧУ "NURIS" | июль
46 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационных проектов программы бизнес-инкубирования: Тентовая ткань | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Тентовая ткань 1000D (Китай), плотность: 530 гр/м2, материал: 65%-ПЭ, 35%-ПВХ, ширина: 320 см. | 60 | м. | 3000 | 180000 | ЧУ "NURIS" | июль
47 | 3D принтер | запрос ценовых предложений | Область печати: не менее 223 x 223 x 205 мм. Технология печати: FDM. Материал печати: Пластиковая нить. Точность печати: не менее 20 мкм. Количество печатающих головок: не более 1. Диаметр нити: не менее 2.85 мм. Толщина слоя (мин.): не менее 20 мкм. Толщина слоя (макс.): не более 600 мкм. Электропитание: не менее 100 В. Потребляемая мощность (макс.): не более 0.221 кВт. | 4 | шт. | 1227678.5714 | 4910714.2857 | ЧУ «NURIS» | июнь
48 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Коммерциализация оптоволоконного сенсора температуры для измерения термической абляции онкологических опухолей»: комплект 5. | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | исключен | 1 | комплект |  |  | ЧУ "NURIS" | июль
49 | Установка лазерной резки с числовым программным управлением (ЧПУ) | тендер | Размер рабочего стола: не менее 3040*1520 мм, Прочность на растяжение чугунной станины Мпа не менее 200, Точность позиционирования по VDI/DGQ 3441 мм не более ± 0,05, Точность повтора VDI/DGQ 3441 мм не более ± 0,03, Максимальная толщина реза конструкционной стали / скорость реза мм /м/мин. Не менее 14/не менее 0,5, Максимальная толщина реза нержавеющей стали / скорость реза мм/м/мин. Не менее 6/ не менее 0,6, Полное описание согласно технической спецификации | 1 | комплект | 44196428.5714 | 44196428.5714 | ЧУ «NURIS» | июнь
50 | Измеритель импеданса | запрос ценовых предложений | исключен | 1 | шт. |  |  | ЧУ «NURIS» | июль
51 | Осциллограф | запрос ценовых предложений | Количество каналов: не менее 4. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 2178620.54 | 2178620.54 | ЧУ «NURIS» | октябрь
52 | Моноблок в комплекте с лицензионным ПО Adobe Creative Cloud | запрос ценовых предложений | Процессор не менее 3,3 ГГц не менее i5 с тактовой частотой не менее 3,0 ГГц (ускорение до 3,0 ГГц) Полное описание согласно технической спецификации. | 6 | комплект | 1010214.28 | 6061285.68 | ЧУ «NURIS» | июль
53 | Конек с расческой Т0,9 оцин. L2500 | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Конек, оцинкованный лист 0,9 мм, длина 2500 мм | 44 | шт | 14800 | 651200 | ЧУ «NURIS» | июль
54 | Генератор сигналов | Запрос ценовых предложений | Частота выходного сигнала: не менее 9 кГц … 350 МГц. Разрешение по частоте: не менее 1 Гц. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 712946.43 | 712946.43 | ЧУ «NURIS» | октябрь
55 | Весы лаборатораные гидростатические | Запрос ценовых предложений | Наибольший предел взвешивания (г): не менее 10000. Наименьший предел взвешивания (г): не менее 50. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 282053.57 | 282053.57 | ЧУ «NURIS» | июль
56 | Светильник бестеневой кольцевой с линзой | Запрос ценовых предложений | Увеличение основной линзы: не менее 5 диоптрий. Фокусное расстояние основной линзы: не более 200 мм. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 78125 | 78125 | ЧУ «NURIS» | июль
57 | Шкаф инструментальный | Запрос ценовых предложений | Габариты BхШхГ, мм не менее 2000×1024×625. Толщина металла корпуса и дверей шкафа, мм не менее 0,8 мм. Подробное описание согласно технической спецификации | 4 | шт. | 228439 | 913756 | ЧУ «NURIS» | август
58 | Стойка подкатная | Запрос ценовых предложений | Габариты BхШхГ, мм не менее 1600×755×590 мм Максимально допустимая нагрузка на основание: Не более 250кг. Подробное описание согласно технической спецификации | 1 | шт. | 214642 | 214642 | ЧУ «NURIS» | август
59 | Стеллаж | Запрос ценовых предложений | Габариты BхШхГ, мм не менее 2200×1000х590 Стеллаж должен представлять собой сборно-разборную конструкцию, собираемую из различных элементов Подробное описание согласно технической спецификации | 3 | шт. | 40769 | 122307 | ЧУ «NURIS» | август
60 | Тележка | Запрос ценовых предложений | Габариты ШхГ, мм не менее 775х590 мм Возможность регулировки по высоте. Нагрузка на колеса не менее 200 кг. Подробное описание согласно технической спецификации | 1 | шт. | 130980 | 130980 | ЧУ «NURIS» | август
61 | Передвижная тумба инструментальная | Запрос ценовых предложений | Габариты BхШхГ, мм не менее 790×565×600 Сварной корпус. Подробное описание согласно технической спецификации | 2 | шт. | 141069 | 282138 | ЧУ «NURIS» | август
62 | Стол монтажный с экраном и тумбой | Запрос ценовых предложений | Габариты ШхГ, мм, не менее 2035×700 . Возможность регулировки стола по высоте. Наличие тумбы и экранов. Подробное описание согласно технической спецификации. | 3 | шт. | 422892 | 1268676 | ЧУ «NURIS» | август
63 | Стол монтажный с экраном | Запрос ценовых предложений | Габариты ШхГ, мм, не менее 2035×700 мм. Возможность регулировки стола по высоте. Наличие экрана. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 203727 | 203727 | ЧУ «NURIS» | август
64 | Стол монтажный 2035 мм | Запрос ценовых предложений | Габариты ШхГ, мм, не менее 2035×700 . Возможность регулировки стола по высоте. Подробное описание согласно технической спецификации. | 4 | шт. | 133930 | 535720 | ЧУ «NURIS» | август
65 | Стол монтажный 1535 мм | Запрос ценовых предложений | Габариты ШхГ, мм, не менее 1535×700 . Возможность регулировки стола по высоте. Подробное описание согласно технической спецификации. | 2 | шт. | 130685 | 261370 | ЧУ «NURIS» | август
66 | Шкаф гардеробный | Запрос ценовых предложений | Габариты BхШхГ, мм, Не менее 1820×600×500 . Толщина металла не менее 0,6 мм. Подробное описание согласно технической спецификации. | 3 | шт. | 52816.8 | 158450.4 | ЧУ «NURIS» | август
67 | Кассетница поворотная | Запрос ценовых предложений | Габариты BхШхГ, мм, Не менее 1545×8200×1820 не менее 3-х ярусов. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 1116280 | 1116280 | ЧУ «NURIS» | август
68 | Листогибочный пресс с ЧПУ | тендер | Система ЧПУ с 2D графическим дисплеем с 2D программным обеспечением (оффлайн): наличие, Оптические линейки: наличие, Длина изгиба (А), не менее 2600 мм, Гибочная мощность, не менее 100 тонн, Скорость в форсированном режиме по оси Y, не менее 200 мм/сек, Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 22736607.14 | 22736607.14 | ЧУ “NURIS” | сентябрь
69 | Набор торцевых головок и комбинированных ключей | Запрос ценовых предложений | Набор торцевых головок и комбинированных ключей в пластиковом футляре. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 3 | набор | 121381 | 364143 | ЧУ "NURIS" | октябрь | 485596
70 | Набор съемников стопорных колец | Запрос ценовых предложений | Набор съемников стопорных колец. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 3 | набор | 53061 | 159183 | ЧУ "NURIS" | октябрь | 212317
71 | Набор съемников шариковых подшипников | Запрос ценовых предложений | Набор съемников шариковых подшипников. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | набор | 326189 | 326189 | ЧУ "NURIS" | октябрь | 652450
72 | Набор съемников | Запрос ценовых предложений | Набор съемников. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | набор | 277828 | 277828 | ЧУ "NURIS" | октябрь | 555729
73 | Набор зубил кернеров и бородков | Запрос ценовых предложений | Набор зубил кернеров и бородков. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 3 | набор | 64309 | 192927 | ЧУ "NURIS" | октябрь | 257312
74 | Набор кольцевых пил | Запрос ценовых предложений | Набор кольцевых пил. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | набор | 62628 | 125256 | ЧУ "NURIS" | октябрь | 187960
75 | Набор пильных полотен | Запрос ценовых предложений | Набор пильных полотен. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | набор | 62054 | 62054 | ЧУ "NURIS" | октябрь | 124184
76 | Набор сверел | Запрос ценовых предложений | Набор сверел. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 4 | набор | 84730 | 338920 | ЧУ "NURIS" | октябрь | 423730
77 | Набор фрез | Запрос ценовых предложений | Набор фрез. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 4 | набор | 30053 | 120212 | ЧУ "NURIS" | октябрь | 150346
78 | Набор резцов | Запрос ценовых предложений | Набор резцов. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 30 | набор | 13242 | 397260 | ЧУ "NURIS" | октябрь | 410610
79 | Тoкapнo-винтopeзный cтaнoк | тендер | максимальная длина заготовки не менее1900 мм, максимальный диаметр установки заготовки над станиной не менее 550 мм, максимальный диаметр установки заготовки над суппортом не менее 350 мм, максимальный диаметр установки заготовки над мостком не менее 780 мм. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 13527056.25 | 13527056.25 | ЧУ "NURIS" | октябрь
80 | Графический планшет | Запрос ценовых предложений | Дипслей: a-Si Активная матрица TFT LCD (IPS); Размер экрана: не менее 33,8 см (13.3") Разрешение: Full HD (не менее 1920 x 1080) Глубина цвета: не менее 16,7 млн. цветов / 24 бит Яркость: не менее 250 кд/м² Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 5 | комплект | 409900 | 2049500 | ЧУ "NURIS" | октябрь
81 | Распределительное устройство | Запрос ценовых предложений | Напряжение не более 0,4кВ, ошиновка Al. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | штука | 2053572 | 2053572 | ЧУ "NURIS" | октябрь
82 | Распределительное устройство | Запрос ценовых предложений | Напряжение не менее 10кВ, счетчик энергомера СЕ303 (счётчик энергомера серии СЕ303). Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | штука | 5696429 | 5696429 | ЧУ "NURIS" | октябрь
83 | Трансформатор | Запрос ценовых предложений | Мощность - не более 25 кВА (кило-ватт-ампер); номинальное напряжение - не более 10кВ (кило-вольт); Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | штука | 3723214 | 3723214 | ЧУ "NURIS" | октябрь
84 | Нагрузочный модуль | Запрос ценовых предложений | Тип модуля – резистивный; суммарная мощность - не менее 35 кВА (кило-ватт-ампер); номинальная частота - 50 гЦ. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | штука | 3517857 | 3517857 | ЧУ "NURIS" | октябрь
85 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Коммерциализация оптоволоконного сенсора температуры для измерения термической абляции онкологических опухолей»: комплект 6. | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Коммерциализация оптоволоконного сенсора температуры для измерения термической абляции онкологических опухолей»: комплект 6. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2278571.43 | 2278571.43 | ЧУ "NURIS" | октябрь
86 | Комплект расходных материалов – паяльная химия для Лаборатории цифрового прототипирования «FabLab» | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Комплект расходных материалов – паяльная химия для Лаборатории цифрового прототипирования "FabLab". Полная техническая характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 247590 | 247590 | ЧУ "NURIS" | ноябрь
87 | Комплект расходных материалов для реализации студентами проектов в рамках проводимого мероприятия TOM: Makeathon “Astana” | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Комплект расходных материалов для реализации студентами проектов в рамках проводимого мероприятия TOM: Makeathon "Astana". Полная техническая характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 451287 | 451287 | ЧУ "NURIS" | ноябрь
88 | Аккумуляторная батарея GEL | Запрос ценовых предложений | Напряжение, не менее 12В постоянного тока, Электрическая емкость (при С20, 1,75 В/Эл), не менее 200 Ампер часов. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 40 | штук | 153928.57 | 6157142.8 | ЧУ "NURIS" | ноябрь
89 | Аккумуляторная батарея | Запрос ценовых предложений | Напряжение, не менее 12В постоянного тока, Электрическая емкость, не менее 40 Ампер часов. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | штука | 30357.14 | 30357.14 | ЧУ "NURIS" | ноябрь
90 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка нового прибора in-vitro для быстрого обнаружения вируса папилломы человека (ВПЧ) и профилактики рака шейки матки»: комплект 7. | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка нового прибора in-vitro для быстрого обнаружения вируса папилломы человека (ВПЧ) и профилактики рака шейки матки»: комплект 7. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 923177.22 | 923177.22 | ЧУ "NURIS" | ноябрь
91 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка нового прибора in-vitro для быстрого обнаружения вируса папилломы человека (ВПЧ) и профилактики рака шейки матки»: комплект 8. | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка нового прибора in-vitro для быстрого обнаружения вируса папилломы человека (ВПЧ) и профилактики рака шейки матки»: комплект 8. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1234025.89 | 1234025.89 | ЧУ "NURIS" | ноябрь
92 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка нового прибора in-vitro для быстрого обнаружения вируса папилломы человека (ВПЧ) и профилактики рака шейки матки»: комплект 9. | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка нового прибора in-vitro для быстрого обнаружения вируса папилломы человека (ВПЧ) и профилактики рака шейки матки»: комплект 9. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2276497.32 | 2276497.32 | ЧУ "NURIS" | ноябрь
93 | Оборудование для фото съемки | запрос ценовых предложений | исключен | 1 | комплект |  |  | ЧУ "NURIS" | ноябрь
94 | Оборудование для видео съемки | запрос ценовых предложений | исключен | 1 | комплект |  |  | ЧУ "NURIS" | ноябрь
95 | Ролл-фоны | запрос ценовых предложений | исключен | 1 | комплект |  |  | ЧУ "NURIS" | ноябрь
Итого товары |  | х | х | х |  | х | 205140146.2171 | х
Работы
1 | Изготовление и установка сантехнических перегородок | запрос ценовых предложений | Установка сантехнических перегородок из ЛДСП 16-18мм. Полная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | работа |  | 299000 | ЧУ "NURIS" | октябрь
2 | Работа по монтажу местной вытяжной системы удаления вредных веществ выделяемых при лужении и других процессах в помещении пайки | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Работа по монтажу местной вытяжной системы удаления вредных веществ выделяемых при лужении и других процессах в помещении пайки | 1 | работа |  | 393955.36 | ЧУ "NURIS" | ноябрь
Итого работы |  | х | х | х |  | х | 692955.36 | х
Услуги
1 | Охрана склада | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Услуга по охране имущества на складе Заказчика с применением технических средств охранной сигнализации от несанкционированного проникновения с подключением на пульт централизованного наблюдения. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 318000 | ЧУ «NURIS» | январь
2 | Почтовые услуги | запрос ценовых предложений | Услуга по закупке почтовых услуг Учреждения согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 1303200 | ЧУ "NURIS" | январь
3 | Услуги по продвижению информационных постов с аккаунтов ЧУ «NURIS» и Аstana Вusiness Сampus в социальных сетях на платной основе | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Платное продвижение информационных постов ЧУ «NURIS» и Аstana Вusiness Сampus в социальных сетях | 1 | услуга |  | 528900 | ЧУ "NURIS" | апрель
4 | Услуги по размещению рекламных материалов на сайте olx.kz | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Платное продвижение рекламных постов об услугах Опытно-экспериментального Цеха ЧУ «NURIS» на сайте olx.kz. | 1 | услуга |  | 44642.86 | ЧУ "NURIS" | февраль
5 | Услуги по технической поддержке веб-сайта Astana Business Campus | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Хостинг и подключение суб-домена к сайту Astana Business Campus с февраля по июль 2018 года (5 месяцев) | 1 | услуга |  | 27912.5 | ЧУ "NURIS" | февраль
6 | Услуги по изготовлению имиджевой продукции | подпункт 30) пункта 3.1. Правил | Услуги по изготовлению имиджевой продукции. Подробное характеристика согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 4575632.86 | ЧУ "NURIS" | февраль
7 | Переводческие услуги: письменный перевод (русско-казахский, русско-английский) | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Переводческие услуги текстов, включая брошюру Astana Business Campus и NURIS, newsletter Astana Business Campus и NURIS, статьи, опубликованные в СМИ, статьи в социальных сетях и статьи для официального сайта Astana Business Campus и NURIS | 1 | услуга |  | 225000 | ЧУ "NURIS" | апрель
8 | Доступ к патентной базе Patent Inspiration | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Доступ к онлайн патетной базе Patent Inspiration по поиску и анализу патентов. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | услуга |  | 214000 | ЧУ "NURIS" | июнь
9 | Подписка Adobe Creativе Cloud | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Подписка Adobe Creativе Cloud - Редакция для студентов и преподавателей (на один год, с предварительной оплатой) | 1 | услуга |  | 367080 | ЧУ "NURIS" | июнь
10 | Услуги по изготовлению имиджевого презентационного видеоролика | подпункт 30) пункта 3.1. Правил | Анимированный видеоролик длительностью 5 минут., показывающий деятельность подразделений Инновационного кластера Аstana Business Campus. Подробное характеристика согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 1075000 | ЧУ "NURIS" | июнь
11 | Расфасовка аптечного средства | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | исключен | 1 | услуга |  |  | ЧУ «NURIS» | июль
12 | Услуга хостинга веб - сайта ЧУ "NURIS" nuris.nu.edu.kz на платном конструкторе сайтов "Тильда" | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Для размещения веб-сайта ЧУ «NURIS» на сервере, постоянно находящемся в глобальной сети, а также для поддержки и хостинга сайта. | 1 | услуга |  | 280000 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
13 | Оценка рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Услуги по оценке патента Республики Казахстан на изобретение № 32938 «Способ приготовления сухой пробиотической закваски для получения кисломолочных напитков»: а) Вид определяемой стоимости – рыночная; б) Вид оценки – инициативная; в) Вид объекта оценки – нематериальный актив; г) Стандарты оценки: - Стандарт оценки «Базы и типы стоимости», утвержденный Приказом Министра юстиции РК от 25.02.2015 года № 115; - Стандарт оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов», утвержденный Приказом Министра юстиции РК от 25.02.2015 года № 115 (с изменениями и дополнениями от 24.05.2017 г.); - Международные стандарты оценки (Восьмое издание. 2007 г.). | 1 | услуга |  | 71429 | ЧУ "NURIS" | октябрь
14 | Услуги по продвижению информационных постов с аккаунта Digital Creativity Lab в социальных сетях на платной основе | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Платное продвижение информационных постов Digital Creativity Lab в социальных сетях | 1 | услуга |  | 150000 | ЧУ "NURIS" | октябрь
15 | Организация и проведение мероприятия "Новый год" | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Услуга по организации и проведению празднования Нового 2019 года для работников Учреждения согласно технической спецификации. | 1 | услуга | - | 1562500 | ЧУ "NURIS" | ноябрь
Итого услуги |  | х | х | х |  | х | 10743297.22 | х
Всего по разделу 1: |  | х | х | х |  | х | 216576398.7971 | х