## Sheet1
Утверждено
приказом и.о. Генерального Директора
от "19" марта 2014 года № 13-н/қ
План закупок товаров, работ, услуг частного учреждения "Центр наук о жизни" на 2014 год
№ п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Способ осуществления закупок | Краткая характеристика (описание) товаров, работ, услуг | Единица измерения (в соответствии с МКЕИ) | Количество/ объем | Цена за единицу, тенге (маркетинговая цена) | Сумма планируемая для закупки без учета НДС, тенге | Сумма планируемая для закупки с учетом НДС, тенге | Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010 | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Товары, работы, услуги, приобретения которых осуществляются в соответствии с пунктом 16 Правил
Товары
1 | Лабораторное оборудование | тендер | Лабораторное оборудование для оснащения лабораторий ЧУ "Центр наук о жизни" | комплект | 1 | 297090000 | 297090000 | 332740800 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
| Итого по товарам: | [5 empty] | 297090000 | 332740800
Услуги
1 | Почтовые услуги | запрос ценовых предложений | Отправка и доставка почтовой корреспонденции по странам СНГ, дальнего зарубежья, городам Республики Казахстан, оформление необходимых для перевозки документов, проверка количества и качества, хранение корреспонденции, предоставление упаковочного материала. Время прибытия курьера для приема почты – к указанному времени либо в течение не менее 30 минут после получения заявки от Заказчика. Сроки доставки корреспонденции: по странам СНГ– от 2 до 4 рабочих дней, по странам дальнего зарубежья – от 2 до 4 рабочих дней, по городам Республики Казахстан от 1-3 рабочих дней, по городу Астана в течение следующего рабочего дня следующего за днем отправки. Предоставление оперативных сведений о прохождении корреспонденции по всему маршруту следования; уведомлений о доставке корреспонденции; возможности самостоятельного отслеживания Заказчиком маршрута следования по Интернету. | услуга | 1 | 500000 | 500000 | 560000 |  | со дня подписания договора до 31.12.2014 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
2 | Почтовые услуги | запрос ценовых предложений | Отправка и доставка почтовой корреспонденции только по территории Республики Казахстан, оформление необходимых для перевозки документов, проверка количества и качества, хранение корреспонденции, предоставление упаковочного материала. | услуга | 1 | 28000 | 28000 | 31360 |  | со дня подписания договора до 31.12.2014 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
| Итого по услугам: | [5 empty] | 528000 | 591360
| Итого по разделу 1: | [5 empty] | 297618000 | 333332160
2. Товары, работы, услуги, приобретения которых осуществляются без Применения норм Правил в соответствии с пунктом 15 Правил
Товары
1 | Вода питьевая | подпункт 14) | Вода питьевая, в 19 литровых бутылях. Цена указана без учета емкости для воды (бутыля). На предоставленный наполненный бутыль с водой, будет возвращен пустой бутыль без воды. Питьевая вода, не менее 8 степеней очистки, бутыли из поликарбоната. Озонированная, насыщенная кислородом. С содержанием йода и фтора. | штука | 506 | 477 | 241362 | 270325.44 | DDP | со дня подписания договора до 31.12.2014 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
2 | Канцелярские товары | подпункт 14) | канцелярские товары | комплект | 1 | 1755000 | 1755000 | 1965600 | DDP | со дня подписания договора до 31.12.2014 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
3 | Подарки на Новый год | подпункт 14) | конфеты в ассортименте, не менее 1 кг, качество товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов в РК, иметь соответствущий срок годности к моменту поставки товара. В подарочной упаковке. | упаковка | 65 | 2232.1429 | 145089.2857 | 162500 | DDP | декабрь 2014 года | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
4 | Расходные лабораторные материалы в рамках НТП "Разработка инновационных подходов регенеративной медицины и внедрение научных основ медицины долголетия" | подпункт 20) | Комплект расходных материалов, реактивов, лабораторной посуды и лабораторного пластика необходимого для выполнения исследований микробиома человека, фармакогеномных, микробиологических, фармакологических и др. работ | комплект | 1 | 16847000 | 16847000 | 18868640 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
5 | Расходные лабораторные материалы в рамках НТП "Метагеномные исследования микробиома человека в норме и при патологиях" | подпункт 20) | Комплект расходных материалов, реактивов, лабораторной посуды и лабораторного пластика необходимого для выполнения исследований метагенома человека. | комплект | 1 | 9427000 | 9427000 | 10558240 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
6 | Расходные лабораторных материалов в рамках НТП "Создание системы клинических исследований лекарственных средств на примере проведения испытаний оригинального отечественного цитопротектора и системы целенаправленной доставки антибиотиков при тяжёлых инфекциях" | подпункт 20) | Комплект расходных материалов, реактивов, лабораторной посуды и лабораторного пластика необходимого для выполнения экспериментальных работ | комплект | 1 | 2383516 | 2383516 | 2669537.92 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
7 | Расходные лабораторные материалы в рамках НТП "Сравнительное исследование биосовместимости и токсичности транспортных систем, предназначенных для целенаправленной доставки лекарственных средств при внутривенном введении в организм: биодеградирующих наночастиц и эритроцитарных теней" | подпункт 20) | Комплект расходных материалов, реактивов, лабораторной посуды и лабораторного пластика необходимого для выполнения экспериментальных работ | комплект | 1 | 7348000 | 7348000 | 8229760 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
8 | Расходные лабораторные материалы в рамках НТП "Разработка методологии клинической трансляции современных технологий для стимулирования компенсаторных и регенеративных процессов при патологиях печени и костной ткани" | подпункт 20) | Реагенты, реактивы, лабораторная посуда, изделия мед.назначения и др. расходные материалы, необходимые для обеспечения деятельности лабораторий ЧУ "Центр наук о жизни" | комплект | 1 | 10148003 | 10148003 | 11365763.36 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
9 | Расходные лабораторные материалы в рамках НТП "Разработка методов целенаправленной доставки антивирусных препаратов и иммуномодуляторов для лечения вирусных гепатитов" | подпункт 20) | Реагенты, реактивы, лабораторная посуда, изделия мед.назначения и др. расходные материалы, необходимые для обеспечения деятельности лабораторий ЧУ "Центр наук о жизни" | комплект | 1 | 6250000 | 6250000 | 7000000 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
10 | Расходные лабораторные материалы в рамках НТП "Исследования молекулярно-клеточных механизмов старения мезенхимальных стволовых клеток и оценка фармакологических подходов восстановления мезенхимальных стволовых клеток" | подпункт 20) | Реагенты, реактивы, лабораторная посуда, изделия мед.назначения и др. расходные материалы, необходимые для обеспечения деятельности лабораторий ЧУ "Центр наук о жизни" | комплект | 1 | 4678000 | 4678000 | 5239360 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
11 | Расходные лабораторные материалы в рамках проекта "Генофонд казахской популяции по данным о полиморфизме Y-хромосомы" | подпункт 20) | Реагенты, реактивы, лабораторная посуда и др. расходные материалы, необходимые для реализации проекта "Генофонд казахской популяции по данным о полиморфизме Y-хромосомы" по субтипированию и анализу данных | комплект | 1 | 4023000 | 4023000 | 4505760 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
12 | Расходные лабораторные материалы в рамках проекта "Картирование эко-социальных и генетических факторов, определяющих восприимчивость к туберкулезу" | подпункт 20) | Реагенты, реактивы, лабораторная посуда и др. расходные материалы, необходимые для реализации проекта "Картирование эко-социальных и генетических факторов, определяющих восприимчивость к туберкулезу" | комплект | 1 | 14755127 | 14755127 | 16525742.24 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
13 | Расходные лабораторные материалы в рамках проекта "Геномный и транскриптомный профиль рака пищевода" | подпункт 20) | Реагенты, реактивы, лабораторная посуда и др. расходные материалы, необходимые для реализации проекта "Геномный и транскриптомный профиль рака пищевода" | комплект | 1 | 15696000 | 15696000 | 17579520 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
14 | Жидкий азот | подпункт 20) | Жидкость прозрачного цвета, используется для глубокой заморозки органических материалов, транспортировки биоматериала с целью сохранения нуклеиновых кислот. Чистота азота должна быть не менее 99,5%. | кг | 250 | 114.7 | 28675 | 32116 | DDP | По мере востребованности в течение 2014 года | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
15 | Среда Игла модифицированная по способу Дульбекко | подпункт 20) | СРЕДА ИГЛА модифицированная по способу Дульбекко- с высоким содержанием глюкозы 4500 мл/л, Л-глутамином и бикарбонатом натрия, без перувата натрия, жидкая, стерильная, подходит для культивации клеточных культур. В упаковке должно быть не менее 6 флаконов по 1000 мл. | упаковка | 1 | 67429 | 67429 | 75520.48 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
16 | Фетальная Бычая Сыворотка | подпункт 20) | Фетальная Бычая Сыворотка (ФБС) термоинактивированная, для культивации клеточных культур, в иммуноанализе для инактивации системы комплемента, стерильная. В упаковке не менее 500 мл. | упаковка | 1 | 66237 | 66237 | 74185.44 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
17 | Л - Глутамин | подпункт 20) | Чистота не менее 99,5%, сухой порошок, в упаковке не менее 100 гр. | упаковка | 1 | 46652 | 46652 | 52250.24 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
18 | Пенициллин G калиевой соли | подпункт 20) | Пенициллин G калиевой соли для подавления роста грамположительных бактерий, активность~1600 U/мг. В упаковке не менее 100 гр. | упаковка | 1 | 51875 | 51875 | 58100 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
19 | Стрептомицин сульфат | подпункт 20) | Стрептомицин сульфат подходящий для культивирования клеточных культур, порошок. В упаковке не менее 100 гр. | упаковка | 1 | 45715 | 45715 | 51200.8 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
20 | Гентамицин сульфат | подпункт 20) | Гентамицин сульфат в клеточной культуре используется в качестве селективного агента, подходит для культивирования клеточных культур, порошок. В упаковке не менее 1 гр. | упаковка | 1 | 96465 | 96465 | 108040.8 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
21 | HEPES | подпункт 20) | HEPES подходящий для молекулярной биологии, в упаковке не менее 50 гр. | упаковка | 1 | 47768 | 47768 | 53500.16 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
22 | Этиленгликоль | подпункт 20) | Этиленгликоль - бис (2 - аминоэтиленэфир) - N, N, N ', N' -тетрауксусной кислоты, для определения кальция в присутствии магния. В упаковке не менее 100 гр. | упаковка | 1 | 114375 | 114375 | 128100 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
23 | Бычий сывороточный альбумин (БСА) | подпункт 20) | Для применения в качестве стандарта в различных методах количественного определения белков, подходит для культивации клеточных культур, стерильный. В упаковке не менее 500 мл. | упаковка | 1 | 29331 | 29331 | 32850.72 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
24 | Фетальная Бычая Сыворотка | подпункт 20) | Фетальная Бычая Сыворотка (ФБС) для культивации клеточных культур, стерильная. В упаковке не менее 500 мл. | упаковка | 1 | 45340 | 45340 | 50780.8 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
25 | Инсулин | подпункт 20) | Инсулин из поджелудочной железы КРС, фактора роста, подходит для культивации клеточных культур. В упаковке не менее 100 мг. | упаковка | 4 | 129121 | 516484 | 578462.08 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
26 | Гидрокортизон | подпункт 20) | Гидрокортизон, для культивирования клеточных культур. В упаковке не менее 5 гр. | упаковка | 1 | 52996 | 52996 | 59355.52 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
27 | Глюкагон | подпункт 20) | Глюкагон, синтетический порошок, для культивирования клеточных культур. В упаковке не менее 1 мг. | упаковка | 4 | 40492 | 161968 | 181404.16 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
28 | Пенициллин- стрептомицин | подпункт 20) | Пенициллин-стрептомицин, 10000 ед. пенициллина, 10мг стрептомицина на мл NaCl, подходящий для клеточных культур. В упаковке не менее 100 мл. | упаковка | 10 | 8246 | 82460 | 92355.2 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
29 | Коллагеназа | подпункт 20) | Коллагеназа из культуральных супернатантов С. Histolyticum, общего назначения, без соли, лиофилизированный порошок. В упаковке не менее 1 гр. | упаковка | 3 | 171103 | 513309 | 574906.08 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
30 | Протеаза | подпункт 20) | Протеаза из культуральных супернатантов Streptomyces griseus, подходящая для мышиных эмбриональных клеточных культур. В упаковке не менее 1 гр. | упаковка | 3 | 68103 | 204309 | 228826.08 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
31 | Гиалуронидаза | подпункт 20) | Стерильный, лиофилизированный порошок. В упаковке не менее 1 гр. | упаковка | 3 | 74076 | 222228 | 248895.36 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
32 | Дезоксирибонуклеаза | подпункт 20) | Дезоксирибонуклеаза из бычей поджелудочной железы, для удаления ДНК из образцов белка, лиофилизированный порошок. В упаковке не менее 1 гр. | упаковка | 3 | 210099 | 630297 | 705932.64 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
33 | Cбалансированный раствор Хэнкса | подпункт 20) | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РАСТВОР ХЭНКСА модифицированный, с бикарбонатом натрия, без фенолового красного, жидкая, стерильная, подходящий для культивирования клеток. В упаковке не менее 6 флаконов по 500 мл. | упаковка | 1 | 40492 | 40492 | 45351.04 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
34 | Кальций хлорид | подпункт 20) | Кальций хлорид, безводный, для культуры клеток насекомых/ растений. В упаковке не менее 100 гр. | упаковка | 1 | 35750 | 35750 | 40040 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
35 | Магний хлорид | подпункт 20) | Магний хлорид, безводный, чистота не менее 98%. В упаковке не менее 100 гр. | упаковка | 1 | 13175 | 13175 | 14756 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
36 | Митомицин С | подпункт 20) | Митомицин С из Streptomyces caespitosus в виде порошока, содержит NaCl как солюбилизатор. В упаковке не менее 5 флаконов по 2 мг. | упаковка | 1 | 141250 | 141250 | 158200 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
37 | 96-луночный планшет | подпункт 20) | 96-луночный планшет, черный полистирол с плоским дном, стерильный. В упаковке не менее 40 штук. | упаковка | 1 | 59224 | 59224 | 66330.88 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
38 | Ацетонитрил | подпункт 20) | Ацетонитрил, безводный, чистота не менее 99,8%, молекулярный вес 41.05. В упаковке не менее 1 л. | упаковка | 1 | 38625 | 38625 | 43260 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
39 | α-Naphthoflavone | подпункт 20) | α-Naphthoflavone, молекулярный вес 272.30. В упаковке не менее 1 гр. | упаковка | 1 | 7224 | 7224 | 8090.88 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
40 | Миконазол | подпункт 20) | Миконазол, имидазолный противогрибковый агент для местной и внутривенной инфузии. В упаковке не менее 1 гр. | упаковка | 1 | 26023 | 26023 | 29145.76 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
41 | Фактор роста человеческих фибробластов-4 | подпункт 20) | Фактор роста человеческих фибробластов, рекомбинантный, лиофилизированный порошок, экспрессирован в E.coli, подходящий для культивирования клеточных культур. В упаковке не менее 25 мкг. | упаковка | 1 | 147574 | 147574 | 165282.88 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
42 | Фактор роста фибробластов крыс | подпункт 20) | Фактор роста фибробластов крыс, рекомбинантный, лиофилизированный порошок, экспрессирован в E.coli. В упаковке не менее 50 мкг. | упаковка | 1 | 93434 | 93434 | 104646.08 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
43 | Йодная кислота | подпункт 20) | Йодная кислота реагент ACS, степень очистки не менее 99%. В упаковке не менее 100 гр. | упаковка | 1 | 43238 | 43238 | 48426.56 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
44 | Ингибитор CDC42 CASIN | подпункт 20) | Степень очистки не менее 98 %, в виде порошка, в упаковке не менее 2 мг. | упаковка | 2 | 55304 | 110608 | 123880.96 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
45 | Ингибитор CDC42 ZCL278 | подпункт 20) | Степень очистки не менее 98 %, в виде порошка, в упаковке не менее 2 мг. | упаковка | 2 | 48661 | 97322 | 109000.64 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
46 | Селективный ингибитор CDC42 ML141 | подпункт 20) | Степень очистки не менее 98 %, в виде порошка, в упаковке не менее 2 мг. | упаковка | 2 | 45335 | 90670 | 101550.4 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
47 | Усилитель функциональности гепатоцитов FH1 | подпункт 20) | Степень очистки не менее 98 %, в виде порошка, в упаковке не менее 2 мг. | упаковка | 2 | 55304 | 110608 | 123880.96 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
48 | FISH зонды к XY хромосомам крысы | подпункт 20) | FISH зонд к Y хромосоме меченый FITC, FISH зонд к Х хромосоме меченый биотином, в количестве достаточном для проведения не менее на 10 проб. | упаковка | 1 | 398572 | 398572 | 446400.64 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
49 | Раствор для гибридизации | подпункт 20) | Раствор для гибридизации, предназначен для гистологических срезов, объем не менее 5 мл. | упаковка | 1 | 74733 | 74733 | 83700.96 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
50 | Среда предотвращающая выцветание образца при FISH окрашивании | подпункт 20) | Среда предотвращающая выцветание образца при FISH окрашивании, гистологическая среда, объем не менее 5 мл. | упаковка | 1 | 74733 | 74733 | 83700.96 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
51 | Среда предотвращающая выцветание образца при FISH окрашивании | подпункт 20) | Среда предотвращающая выцветание образца при FISH окрашивании, гистологическая среда, объем не менее 1 мл. | упаковка | 1 | 16942 | 16942 | 18975.04 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
52 | Среда предотвращающая выцветание образца при FISH окрашивании содержащая DAPI | подпункт 20) | Среда, предотвращающая выцветание образца при FISH окрашивании, гистологическая среда содержащая DAPI в концентрации не менее 1 мкг/мл, объем не менее 5 мл. | упаковка | 1 | 19929 | 19929 | 22320.48 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
53 | Среда предотвращающая выцветание образца при FISH окрашивании содержащая DAPI | подпункт 20) | Среда предотвращающая выцветание образца при FISH окрашивании содержащая DAPI в концентрации не менее 1 мкг/мл, объем 1 мл | упаковка | 1 | 86688 | 86688 | 97090.56 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
54 | Контрольные препараты для FISH окрашивания ДНК крыс | подпункт 20) | Контрольные препараты для FISH окрашивания ДНК крыс, 5 препаратов (1 препарат на 1 участок). | упаковка | 1 | 83036 | 83036 | 93000.32 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
55 | Набор для определения раннего апоптоза Aннексин V - FITC | подпункт 20) | Набор должен содержать: Коньюгат Аннексин V - FITC 100 µl; 10X Аннексин V связывающий буфер 2 x 1.5 ml; Раствор пропидиум иодида 1.3 ml. | Набор | 1 | 235858 | 235858 | 264160.96 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
56 | Набор для определения активного CDC42 | подпункт 20) | Набор должен содержать: GST человеческий PAK1-PBD 600 µg; мышиный Cdc42 mAb 300 µl; GDP 50 µl; GTP γS 50 µl; глутатион в полимере 3 ml; SDS буфер 1.5 ml; лизис/связывающий/промывочный буфер 100 ml. | Набор | 2 | 402536 | 805072 | 901680.64 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
57 | Набор для определения старения клеток поокрашиваию β-Галактозидазе | подпункт 20) | Набор должен содержать: 10X Фиксирующий раствор 15 ml; 10X Окращивающий раствор15 ml; 100X Раствор A 1.5 ml; 100X Раствор B 1.5 ml; X-Gal 150 mg . | Набор | 1 | 108643 | 108643 | 121680.16 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
58 | Линолевая кислота | подпункт 20) | Линолевая кислота - альбумин из бычьего сывороточного альбумина, должна содержать 2 моля линолевой кислоты на моль БСА, объем не менее 5мл. | упаковка | 10 | 16840 | 168400 | 188608 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
59 | ITS жидкая добавочная среда | подпункт 20) | ITS жидкая добавочная среда, должна содержать: 1.0 мг/мл рекомбинантного человеческого инсулина, 0.55 мг/мл человеческй ого трансферрина и 0.5 мкг/мл натрия селенита. В упаковке должно быть не менее 5 мл. | упаковка | 10 | 23148 | 231480 | 259257.6 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
60 | Фактор роста гепатоцитов, человеческий | подпункт 20) | Фактор роста гепатоцитов, человеческий, рекомбинатный, экспрессируемый клетками HEK 293 , применимый для клеточных культур. В упаковке должно быть не менее 10 мкг. | упаковка | 3 | 158161 | 474483 | 531420.96 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
61 | Среда MCDB 201 | подпункт 20) | СРЕДА MCDB 201 содержащая L-glutamine и 30 mM HEPES, в виде порошка, применимая для клеточных культур. В упаковке не менее 1 литр. | упаковка | 5 | 27871 | 139355 | 156077.6 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
62 | Коллагеназа из Clostridium histolyticum | подпункт 20) | КОЛЛАГЕНАЗА тип II из Clostridium histolyticum. В упаковке не менее 5 грамм. | упаковка | 1 | 954804 | 954804 | 1069380.48 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
63 | Сбалансированный солевой раствор Хэнкса | подпункт 20) | Сбалансированный солевой раствор Хэнкса, cодержащий бикарбонат натрия, без хлорида кальция и сульфата магния, жидкий, стерилизованный, применимый для клеточных культур. В упаковке должно быть не менее 6 флаконов по 500 мл. | упаковка | 1 | 40237 | 40237 | 45065.44 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
64 | Сбалансированный солевой раствор Хэнкса | подпункт 20) | Сбалансированный солевой раствор Хэнкса, без бикарбоната натрия, хлорида кальция и сульфата магния, жидкий, стерилизованный, применимый для клеточных культур. В упаковке должно быть не менее 6 флаконов по 500 мл. | упаковка | 1 | 78139 | 78139 | 87515.68 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
65 | Среда Игла модифицированная по способу Дюльбекко | подпункт 20) | СРЕДА ИГЛА модифицированная по способу Дульбекко - низкий уровень содержания глюкозы 1000 мг/л ,содержит L-глутамин, и бикарбоната натрия, жидкая, стерилизованный фильтрацией, применимый для клеточных культур. В упаковке должно быть не менее 6 флаконов по 500 мл. | упаковка | 1 | 50559 | 50559 | 56626.08 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
66 | Антитело к β-катенину | подпункт 20) | Антитело к β-катенину, полученное из кролика поликлональноеl IgG, в концентрации не менее 200 µg/ml. | штука | 1 | 118826 | 118826 | 133085.12 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
67 | Антитело к р53 | подпункт 20) | Антитело к р53, полученное из мыши моноклональное IgG, в концентрации не менее 200 µg/ml. | штука | 1 | 118826 | 118826 | 133085.12 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
68 | Антитело к перицентрину 2 | подпункт 20) | Антитело к перицентрину 2, полученное из козы поликлональное IgG, в концентрации не менее 200 µg/ml. | штука | 1 | 118826 | 118826 | 133085.12 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
69 | Антитело к альфа тубулину | подпункт 20) | Антитело к альфа тубулину, полученное из мыши моноклональное IgМ, в концентрации не менее 200 µg/ml. | штука | 1 | 118826 | 118826 | 133085.12 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
70 | Антитело к гамма тубулину | подпункт 20) | Антитело к гамма тубулину, полученное из кролика поликлональное IgG, в концентрации не менее 200 µg/ml. | штука | 1 | 118826 | 118826 | 133085.12 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
71 | Антитело к винкулину | подпункт 20) | Антитело к винкулину, полученное из козы поликлональное IgG, в концентрации не менее 200 µg/ml. | штука | 1 | 118826 | 118826 | 133085.12 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
72 | Антитело к Миозину II а | подпункт 20) | Антитело к Миозину II а, полученное из мыши моноклональное IgG1, в концентрации не менее 200 µg/ml. | штука | 1 | 118826 | 118826 | 133085.12 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
73 | Антитело к актину | подпункт 20) | Антитело к актину, полученное из кролика поликлональноеl IgG, в концентрации не менее 200 µg/ml. | штука | 1 | 118826 | 118826 | 133085.12 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
74 | Антитело к Cdc42 | подпункт 20) | Антитело к Cdc42, полученное из кролика поликлональноеl IgG, в концентрации не менее 200 µg/ml. | штука | 1 | 118826 | 118826 | 133085.12 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
75 | Антитело к GSK-3β | подпункт 20) | Антитело к GSK-3β, полученное из кролика поликлональноеl IgG, в концентрации не менее 200 µg/ml. | штука | 1 | 118826 | 118826 | 133085.12 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
76 | Пифитрин-α, p-Нитро | подпункт 20) | ПИФИТРИН-α, p-НИТРО ингибитор р53, плотность 1.53 g/cm3, вес не менее 5 мг. | штука | 1 | 95478 | 95478 | 106935.36 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
77 | Теновин-1 | подпункт 20) | ТЕНОВИН - 1, ингибитор SIRT1 и SIRT2, активатор р21 и р53, степень очистки не менее ≥98%, вес не менее10 мг. | штука | 1 | 53099 | 53099 | 59470.88 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
78 | IWP-2 | подпункт 20) | IWP-2 ингибитор Wnt, вес не менее 5 мг, в виде порошка. | упаковка | 1 | 59228 | 59228 | 66335.36 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
79 | Вторичное козье антитело против кроличьего IgG-HRP | подпункт 20) | Вторичное козье антитело против кроличьего IgG-HRP, коньюгированное с пероксидазой хрена вторичное антитело, рекомендовано для вестерн блоттинга, не менее 200 µg в 0.5 мл. | штука | 1 | 46974 | 46974 | 52610.88 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
80 | Вторичное кроличье антитело против козьего IgG-HRP | подпункт 20) | Вторичное кроличье антитело против козьего IgG-HRP, полученное из кролика анти-коза коньюгированное с пероксидазой хрена вторичное антитело, рекомендовано для вестерн блоттинга, не менее 200 µg в 0.5 мл. | штука | 1 | 46974 | 46974 | 52610.88 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
81 | Вторичное козье антитело против мышиного IgG-HRP | подпункт 20) | Вторичное козье антитело против мышиного IgG-HRP, полученное из козы анти-мышь коньюгированное с пероксидазой хрена вторичное антитело, рекомендовано для вестерн блоттинга, не менее 200 µg в 0.5 мл. | штука | 1 | 45956 | 45956 | 51470.72 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
82 | Акридиновый хлорид цинка | подпункт 20) | Для молекулярной биологии, в виде порошка, в составе содержание красителей не менее 80%. В упаковке не менее 25 гр. | упаковка | 1 | 47188 | 47188 | 52850.56 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
83 | DKK-1 | подпункт 20) | DKK-1 рекомбинантный, выраженный в клетке НЕК 293, ≥ 97% (SDS-PAGE), степень очистки не менее 97% , для тестированния клеточных культур. | упаковка | 1 | 96063 | 96063 | 107590.56 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
84 | Фенилметансульфонилфторид (PMSF) | подпункт 20) | Ингибитор сериновых протеаз, используемый для предотвращения деградации протеазы, в упаковке не менее 34,84 мг. | упаковка | 4 | 8826 | 35304 | 39540.48 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
85 | Трис-солевой буфер (TBS) | подпункт 20) | Подходящий для вестерн-блоттинга, в качестве промывочного буфера. СОСТАВ: 137 мм хлорид натрия, 20 мМ Трис, 0,1% Твин-20. Во флаконе не менее 1000 мл. | флакон | 2 | 32054 | 64108 | 71800.96 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
86 | Обезжиренное сухое молоко | подпункт 20) | Для Вестерн-блоттинга, в качестве блокирующего агента, в упаковке не менее 250 г. | упаковка | 1 | 32054 | 32054 | 35900.48 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
87 | Предварительно окрашенный маркерный белок | подпункт 20) | Смесь очищенных белков ковалентно связанных с синим красителем. В упаковке 1050 мкл. | упаковка | 2 | 51563 | 103126 | 115501.12 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
88 | Биотинилированный белок | подпункт 20) | Биотинилированный белок для обнаружения молекулярных лестниц. В упаковке 650 мкл. | ампула | 2 | 32054 | 64108 | 71800.96 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
89 | Вторичное лошадиное антитело против мышиного IgG-HRP | подпункт 20) | Вторичное лошадиное антитело против мышиного IgG-HRP для Вестерн-блоттинга, в ампуле не менее 1 мл. | ампула | 2 | 74331 | 148662 | 166501.44 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
90 | Набор хемилюминесцентной детекции для Вестерн блоттинга | подпункт 20) | В набор входят перекись водорода и хемилюминесцентый субстрат на основе люминола, для Вестерн блоттинга, в упаковке не менее 25 мл. | упаковка | 2 | 109170 | 218340 | 244540.8 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
91 | Бычий сывороточный альбумин (BSA) | подпункт 20) | Бычий сывороточный альбумин (BSA) особочистый, для проведенеия Вестерн-блоттинга и иммунофлуоресцентного, иммунопреципитационного анализа, используется в качестве блокирующего агента. В упаковке не менее 50 г. | упаковка | 1 | 114746 | 114746 | 128515.52 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
92 | DL-Дитиотреитол | подпункт 20) | DL-Дитиотреитол для количественного снижения дисульфидов, степень очистки не менее ≥ 98%. В упаковке не менее 10 гр. | упаковка | 1 | 79402 | 79402 | 88930.24 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
93 | Магний хлорид | подпункт 20) | Магний хлорид 0,5% нерастворимый, безводный. В упаковке не менее 100 гр. | упаковка | 1 | 13282 | 13282 | 14875.84 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
94 | Трис солевой буфер | подпункт 20) | Трис солевой буфер для вестерн-блоттинга, стиральный буфер для щелочной фосфатазы или конъюгатов пероксидазы, используется в качестве промывочного буфера. Состав: 20 мМ Трис, рН прибл. 7,4 и 0,9% NaCl. Не менее 1000 мл. | Бутыль | 1 | 59268 | 59268 | 66380.16 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
95 | Этилендиаминтетрауксусной кислоты | подпункт 20) | ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ молекулярный вес 292,24, анализ титрирование не менее ≥ 99%. В упаковке не менее 100 гр. | упаковка | 1 | 9599 | 9599 | 10750.88 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
96 | Набор реагентов для остеогенной дифференцировки стволовых клеток | подпункт 20) | Набор для остеогенной дифференциации мезенхимальных стволовых клеток человека, уровень эндотоксина не менее ≤ 50 КОЕ / мл. | набор | 1 | 50870 | 50870 | 56974.4 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
97 | Набор реагентов для адипогенной дифференцировки стволовых клеток | подпункт 20) | Набор для адипогенной дифференциации мезенхимальных стволовых клеток человека, уровень эндотоксина не менее ≤ 50 КОЕ / мл. | набор | 1 | 52971 | 52971 | 59327.52 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
98 | Набор реагентов для хондрогенной дифференцировки стволовых клеток | подпункт 20) | Набор для хондрогенной дифференциации мезенхимальных стволовых клеток человека, уровень эндотоксина не менее ≤ 50 КОЕ / мл. | набор | 1 | 50876 | 50876 | 56981.12 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
99 | Краситель DiR | подпункт 20) | Краситель DiR для флуоресцентной микроскопии, в упаковке не менее 10 мг. | упаковка | 6 | 134736 | 808416 | 905425.92 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
100 | Набор для подcчета клеток | подпункт 20) | Набор для я для определения количества клеток в различных приложениях, в количестве достаточном для проведения не менее 1000 анализов. | набор | 1 | 150267 | 150267 | 168299.04 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
101 | β-амилоид (1-42) | подпункт 20) | В пробирке должно быть не менее 1 мг β-амилоида, степень чистоты 95%, аминокислотная последовательность - H - Asp - Ala - Glu - Phe - Arg - His - Asp - Ser - Gly - Tyr - Glu - Val - His - His - Gln - Lys - Leu - Val - Phe - Phe - Ala - Glu - Asp - Val - Gly - Ser - Asn - Lys - Gly - Ala - Ile - Ile - Gly - Leu - Met - Val - Gly - Gly - Val - Val - Ile - Ala – OH. | упаковка | 5 | 110117 | 550585 | 616655.2 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
102 | Буфер для диссоциации клеток | подпункт 20) | 1 Фильтрованный, изотонический без ферментов, в фосфатно-солевом растворе без кальция и магния, флакон - 100 мл | флакон | 2 | 14929 | 29858 | 33440.96 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
103 | Магнитный штатив | подпункт 20) | Магнитный штатив для пробирок объемом 15 мл, имеет 4 тубы. Для изоляции всех типов микробусин Dynabeards диаметром от 1-4,5мкм | штука | 1 | 366090 | 366090 | 410020.8 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
104 | Набор для выделения моноцитов | подпункт 20) | Набор для выделения моноцитов в биологических жидкостях человека и культуральной среде, в количестве достаточном для проведении не менее 20 реакций. | набор | 2 | 328768 | 657536 | 736440.32 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
105 | Пробирки с вакуумной системой для взятия крови | подпункт 20) | Пробирка с дозируемым вакуумом, с реактивом К2ЕДТА. Объем пробирки должен быть не менее 10 мл, объем пробы не менее 9мл. В упаковке не менее 100 шт. | упаковка | 20 | 7500 | 150000 | 168000 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
106 | Пробирки с вакуумной системой для взятия крови | подпункт 20) | Пробирка с дозируемым вакуумом, с активатором свертывания (кремнеземом) и разделительным инертным полимерным гелем, для обеспечения быстрого однородного свертывания крови и достижения большего выхода сыворотки. Объем пробирки должен быть не менее 10мл, объем пробы не менее 9мл. В упаковке не менее 100 шт. | упаковка | 20 | 10375 | 207500 | 232400 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
107 | Иглы с вакуумной системой для взятия крови | подпункт 20) | Игла с защитным клапаном, диаметр 0,8мм, длина не менее 40мм. В упаковке не менее 100 шт. | упаковка | 20 | 4750 | 95000 | 106400 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
108 | Салфетка одноразовая спиртовая | подпункт 20) | Салфетка одноразовая спиртовая, размером не менее 65х30 мм. | штука | 2500 | 9 | 22500 | 25200 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
109 | Набор для ПЦР для детекции Real Time | подпункт 20) | В набор должны входить: ДНК-полимераза для детекции Real Time (TagMan), дезоксинуклеотидтрифосфаты без dUTP, пассивный референсный краситель и оптимизированный буфер. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 4000 реакций, по два флакона объемом не менее 50 мл. | набор | 1 | 2475768 | 2475768 | 2772860.16 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
110 | Протеиназа К | подпункт 20) | Протеинкиназа К в виде лиофилизированного порошока, не менее 30 единиц / мг белка; упаковка не менее 100 мг. | упаковка | 1 | 70233 | 70233 | 78660.96 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
111 | Набор для выделения РНК | подпункт 20) | Набор для выделения РНК, подходящий для пробирок - вакутейнеров Tempus, рассчитанный на не менее 50 реакций. | упаковка | 1 | 172018 | 172018 | 192660.16 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
112 | Зонды для ПЦР для детекции Real Time | подпункт 20) | Зонд rs2228570 объемом не менее 188мкл, концентрацией не менее 40. | штука | 1 | 157617 | 157617 | 176531.04 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
113 | Зонды для ПЦР для детекции Real Time | подпункт 20) | Зонд rs7975232 объемом не менее 188мкл, концентрацией не менее 40. | штука | 1 | 157617 | 157617 | 176531.04 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
114 | Зонды для ПЦР для детекции Real Time | подпункт 20) | Зонд rs731236 объемом не менее 188мкл, концентрацией не менее 40. | штука | 1 | 157617 | 157617 | 176531.04 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
115 | Зонды для ПЦР для детекции Real Time | подпункт 20) | Зонд rs1544410 объемом не менее 188мкл, концентрацией не менее 40. | штука | 1 | 157617 | 157617 | 176531.04 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
116 | Зонды для ПЦР для детекции Real Time | подпункт 20) | Зонд rs16944 объемом не менее 188мкл, концентрацией не менее 40. | штука | 1 | 157617 | 157617 | 176531.04 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
117 | Зонды для ПЦР для детекции Real Time | подпункт 20) | Зонд rs2430561 объемом не менее 188мкл, концентрацией не менее 40. | штука | 1 | 157617 | 157617 | 176531.04 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
118 | Зонды для ПЦР для детекции Real Time | подпункт 20) | Зонд rs17009726 объемом не менее 188мкл, концентрацией не менее 40. | штука | 1 | 157617 | 157617 | 176531.04 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
119 | Зонды для ПЦР для детекции Real Time | подпункт 20) | Зонд rs2274894 объемом не менее 188мкл, концентрацией не менее 40. | штука | 1 | 157617 | 157617 | 176531.04 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
120 | Зонды для ПЦР для детекции Real Time | подпункт 20) | Зонд rs5743708 объемом не менее 188мкл, концентрацией не менее 40. | штука | 1 | 157617 | 157617 | 176531.04 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
121 | Зонды для ПЦР для детекции Real Time | подпункт 20) | Зонд rs3764880 объемом не менее 188мкл, концентрацией не менее 40. | штука | 1 | 157617 | 157617 | 176531.04 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
122 | Маркер длин ДНК | подпункт 20) | Маркер длин ДНК от 25 до 500 bp. Для определения размера фрагментов с использованием ДНК-электрофореза. Не менее 50 мг. | штука | 3 | 56322 | 168966 | 189241.92 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
123 | Маркер длин ДНК | подпункт 20) | Маркер длин ДНК от 50 до 800 bp. Для определения размера фрагментов с использованием ДНК-электрофореза. Не менее 50 мг. | штука | 3 | 56322 | 168966 | 189241.92 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
124 | Высокодеионизированный формамид | подпункт 20) | Высокодеионизированный формамид (Hi-Di). Не менее 25 мл во флаконе. Для проведения генетического анализа, электрокинетической инъекции при капиллярном электрофорезе. | флакон | 6 | 16519 | 99114 | 111007.68 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
125 | Набор для ПЦР с ДНК полимеразой | подпункт 20) | В набор должны входить: ДНК-полимераза 5 ед/мкл, не менее 1000мкл, 20 мл 10x кратный буфера, 50mM MgCl2, не менее 10 мл. | набор | 1 | 723358 | 723358 | 810160.96 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
126 | Оптическое покрытие для планшета | подпункт 20) | Оптическое покрытие для постановки Real Time, не менее 100 штук в упаковке. | упаковка | 2 | 92905 | 185810 | 208107.2 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
127 | ТЕ буфер | подпункт 20) | ТЕ буфер объемом не менее 100 мл, концентрацией не менее 20, чистая от РНКаз. | флакон | 1 | 57340 | 57340 | 64220.8 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
128 | Магнитные бусы | подпункт 20) | Магнитные микробусы Т1 покрытые стрептавидином не менее10 мл. | флакон | 1 | 657875 | 657875 | 736820 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
129 | Транскриптаза обратная | подпункт 20) | Транскриптаза обратная, не менее 10 тыс. ед. | упаковка | 1 | 115697 | 115697 | 129580.64 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
130 | Набор для определения концентрации ДНК | подпункт 20) | Набор для определения концентрации двухсепочечной ДНК, не менее 500 анализов для оборудования Qubit. | упаковка | 1 | 90582 | 90582 | 101451.84 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
131 | Наконечники универсальные для дозаторов | подпункт 20) | Наконечники с фильтром универсальные для дозаторов объемом 0.5-10 мкл. Не менее 96 штук в упаковке. | упаковка | 100 | 2661 | 266100 | 298032 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
132 | Наконечники универсальные для дозаторов | подпункт 20) | Наконечники с фильтром универсальные для дозаторов объемом 20-200 мкл. Не менее 96 штук в упаковке. | упаковка | 100 | 2367 | 236700 | 265104 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
133 | Наконечники универсальные для дозаторов | подпункт 20) | Наконечники с фильтром универсальные для дозаторов объемом 100-1000 мкл. Не менее 96 штук в упаковке. | упаковка | 100 | 2938 | 293800 | 329056 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
134 | Нитриловые перчатки | подпункт 20) | Нитриловые перчатки, без талька, размер S, в упаковке не менее 200 шт. | упаковка | 50 | 6215 | 310750 | 348040 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
135 | Нитриловые перчатки | подпункт 20) | Нитриловые перчатки, без талька, размер M, в упаковке не менее 200 шт. | упаковка | 50 | 6215 | 310750 | 348040 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
136 | Нитриловые перчатки | подпункт 20) | Нитриловые перчатки, без талька, размер L, в упаковке не менее 200 шт. | упаковка | 15 | 6215 | 93225 | 104412 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
137 | Криокоробка для пробирок | подпункт 20) | Криокоробка для пробирок размером 2 мл, рассчитанная на не менее 100 мест. | упаковка | 50 | 670 | 33500 | 37520 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
138 | Криокоробка для вакутейнера | подпункт 20) | Криокоробка для пробирок размером 15 мл, рассчитанная на не менее 49 мест. | упаковка | 100 | 764 | 76400 | 85568 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
139 | Калий хлористый | подпункт 20) | Для биологических исследований, не менее 500гр. | упаковка | 1 | 27643 | 27643 | 30960.16 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
140 | Хлорида магния | подпункт 20) | Для биологических исследований, не менее 100гр. | упаковка | 1 | 13277 | 13277 | 14870.24 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
141 | Хлорид натрия | подпункт 20) | Для биологических исследований, не менее 1кг. | упаковка | 1 | 34974 | 34974 | 39170.88 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
142 | Этилендиаминтетрауксусная кислота | подпункт 20) | Для биологических исследований, не менее 500 гр. | упаковка | 1 | 26590 | 26590 | 29780.8 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
143 | Неионный, неденатурирующий реагент | подпункт 20) | Для биологических исследований, не менее 100 мл. | флакон | 2 | 57728 | 115456 | 129310.72 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
144 | Экзонуклеаза I | подпункт 20) | Не менее 20000 е.а. (единиц активности), в комплекте с реакционным буфером, в упаковке не менее объемом 1мг/мл. | упаковка | 2 | 21958 | 43916 | 49185.92 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
145 | Фосфатаза щелочная | подпункт 20) | Фосфатаза щелочная, не менее 4000 ед/мл в буферном водном растворе глицерина. | упаковка | 1 | 18458 | 18458 | 20672.96 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
146 | Полимер для очистки ДНК на колонках | подпункт 20) | Полимер для очистки ДНК на колонках, размер полимерных шариков в диапазазоне 50-150 мкрм. В упаковке не менее 100 гр. | упаковка | 3 | 315710 | 947130 | 1060785.6 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
147 | Этиленгликоль | подпункт 20) | Для биологических исследований, не менее 1л. | флакон | 1 | 36536 | 36536 | 40920.32 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
148 | Твин 20 | подпункт 20) | вязкий, жидкий, молекулярный вес должен быть около 1228, содержание лауриновой кислоты должно быть не менее 40%, в упаковке должно быть не менее 100 мл. | флакон | 1 | 12956 | 12956 | 14510.72 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
149 | ЭДТА | подпункт 20) | Этилендиаминтетрауксусная кислота, концентрацией не менее 10 крат, объемом не менее 100 мл. | флакон | 5 | 7688 | 38440 | 43052.8 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
150 | Маркер длин Днк | подпункт 20) | Маркер длин ДНК от 1500 bp. Для определения размера фрагментов с использованием ДНК - электрофореза. Не менее 250мг. | штука | 1 | 116375 | 116375 | 130340 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
| Итого по товарам: | [5 empty] | 117246451.2857 | 131316025.44
Услуги
1 | Услуга аренды нежилого помещения | подпункт 14) | временное владение и пользование нежилыми помещения с имуществом, для размещения офиса, складов и лабораторий, расположенных в ВП-3, ВП-8, ВП-9 здания научно-образовательного комплекса «Назарбаев Университет», площадью не менее 455 кв.м. | услуга | 1 | 15412000 | 15412000 | 17261440 |  | со дня подписания договора до 31.12.2014 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
2 | Услуга аренды транспортного средства | подпункт 14) | аренда транспортного средства не ранее 2008 года выпуска, с экипажем и обеспечением всех сопутствующих услуг по техническому обслуживанию транспортного средства (включая своевременное обеспечение ГСМ, парковку в отапливаемом гараже, периодическую мойку и т.д.). | услуга | 1 | 4916000 | 4916000 | 5505920 |  | со дня подписания договора до 31.10.2014 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
3 | Услуги письменного перевода | подпункт 14) | Письменный перевод с русского на казахский и английский языки | услуга | 1 | 44000 | 44000 | 49280 |  | со дня подписания договора до 31.12.2014 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
4 | Услуги предоставления периодических изданий | подпункт 14) | Справочник кадровика РК, Труд-Зарплата-Пенсия, комплект Финансист, Делопроизводство в Казахстане | услуга | 1 | 74000 | 74000 | 82880 |  | со дня подписания договора до 31.12.2014 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
5 | Услуги страхования | подпункт 14) | Добровольное медицинское страхование работников согласно штатному расписанию | услуга | 1 | 11558000 | 11558000 | 12944960 |  | 02.05.2014 - 01.05.2015 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
6 | Услуги страхования ГПО работодателя | подпункт 14) | Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | услуга | 1 | 1723000 | 1723000 | 1929760 |  | 03.08.2014 - 02.08.2015 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
7 | Услуги связи | подпункт 34) | Услуги сотовой связи | услуга | 1 | 333000 | 333000 | 372960 |  | со дня подписания договора до 31.12.2014 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
8 | Услуга по проведению Нового года | подпункт 14) | Организация и проведение Нового года, в том числе предоставление места празднования, праздничное оформление, ужин, представление. Празднование должно быть рассчитано не менее, чем на 63 сотрудников. | услуга | 1 | 843750 | 843750 | 945000 |  | декабрь 2014 года | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
9 | Услуги в рамках НТП «Разработка методологии клинической трансляции современных клеточных технологий для стимулирования компенсаторных и регенеративных процессов при патологиях печени и костной ткани» | подпункт 31) | Консультационные услуги в рамках проекта "Разработка методологии клинической трансляции современных технологий для стимулирования компенсаторных и регенеративных процессов при патологиях печени и костной ткани" | услуга | 1 | 7435000 | 7435000 | 8327200 |  | со дня подписания договора до 31.12.2014 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
10 | Услуги по выделению ДНК из стула, секвенированию и анализу результатов в рамках НТП "Разработка инновационных подходов регенеративной медицины и внедрение научных основ медицины долголетия" | подпункт 31) | Услуги по доставке образцов биоматериала (стул), в Европейскую Молекулярную Биологическую Лаборраторию (EMBL). Комплекс работ по выделению ДНК из стула, секвенированию и анализу результатов Европейская Молекулярная Биологическая Лаборратория (EMBL), Гейдельберг, Германия | услуга | 1 | 37245000 | 37245000 | 41714400 |  | со дня подписания договора до 31.12.2014 | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
12 | Услуги по проведению клинических исследований в рамках НТП "Создание системы клинических исследований лекарственных средств на примере проведения испытаний оригинального отечественного цитопротектора и системы целенаправленной доставки антибиотиков при тяжёлых инфекциях" | подпункт 31) | Услуги включают в себя: проведение клинических исследований препарата Цитафат (рандомизированное исследование с двойным слепым контролем в соответствии с требованиями GCP по регламенту второй фазы клинических), не менее чем на 350 пациентах | услуга | 1 | 22220500 | 22220500 | 24886960 |  | со дня подписания договора до 31.12.2014 | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
13 | Услуги по проведению клинических исследований в рамках НТП "Создание системы клинических исследований лекарственных средств на примере проведения испытаний оригинального отечественного цитопротектора и системы целенаправленной доставки антибиотиков при тяжёлых инфекциях" | подпункт 31) | Услуги включают в себя: внедрения фармакоцитов с антибиотиками не менее чем, на 50 пациентах. | услуга | 1 | 3125000 | 3125000 | 3500000 |  | со дня подписания договора до 31.12.2014 | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
14 | Консультационные услуги по проекту "Генофонд казахской популяции по данным о полиморфизме Y-хромосомы" | подпункт 31) | Консультационные услуги для реализации проекта "Генофонд казахской популяции по данным о полиморфизме Y-хромосомы" по субтипированию и анализу данных. | услуга | 1 | 20000000 | 20000000 | 22400000 |  | со дня подписания договора до 31.12.2014 | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
15 | Консультационные услуги по проекту " Геномный и транскриптомный профиль рака пищевода " | подпункт 31) | Консультационные услуги для реализации проекта " Геномный и транскриптомный профиль рака пищевода " по субтипированию и анализу данных. | услуга | 1 | 14286000 | 14286000 | 16000320 |  | со дня подписания договора до 31.12.2014 | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
16 | Консультационные услуги по проекту "Картирование эко-социальных и генетических факторов, определяющих восприимчивость к туберкулезу | подпункт 31) | Консультационные услуги для реализации проекта "Картирование эко-социальных и генетических факторов, определяющих восприимчивость к туберкулезу" по методам полного геномного секвенирования. | услуга | 1 | 40906000 | 40906000 | 45814720 |  | со дня подписания договора до 31.12.2014 | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
17 | Услуги добровольного страхования гражданско-правовой ответственности | подпункт 4) | Услуга страхования гражданско-правовой ответственности за причинение вреда жизни/здоровью третьих лиц в результате осуществления Страхователем своей профессиональной деятельности (проведение клинического исследования нового препарата). Страхование не менее 200 человек. Срок страхования не менее 12 месяцев. | услуга | 1 | 1000000 | 1000000 | 1120000 |  | В течение 12 месяцев со дня заключения договора | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
18 | Услуги в рамках НТП «Создание системы клинических исследований лекарственных средств на примере проведения испытаний оригинального отечественного цитопротектора и системы целенаправленной доставки антибиотиков при тяжелых инфекциях» | подпункт 31) | Услуги должны включать в себя: - предоставление рабочего места в виварии для 3 сотрудников; - предоставление лабораторных животных в течение года (не менее 600 крыс, не менее 20 кроликов), уход за ними в течение эксперимента и утилизация при выводе из эксперимента; - предоставление услуг научного и вспомогательного персонала (не менее 4 человек); - обеспечение хозяйственными товарами для работы. | услуга | 1 | 8482000 | 8482000 | 9499840 |  | со дня подписания договора до 31.12.2014 | г.Астана
19 | Услуги в рамках НТП «Научные основы качественного долголетия и разработка инновационных технологий геронтоинжиниринга на 2011-2014 годы» | подпункт 31) | Услуги должны включать в себя: - разработка нормативной документации (технологическая инструкция и технические условия), определение режимов получения готовой формы БАД и ее хранения; - наработка партии концентрированных экстрактов БАД (согласно рецептуре 5 и 7) для проведения биотестирования в объеме не менее 1 л; - наработка партии концентрированных экстрактов БАД (согласно рецептуре 5 и 7) для проведения дегустации в объеме не менее 5 л; - определение сроков хранения образцов в динамике; - определение возможности получения сухой готовой формы БАД. | услуга | 1 | 5000000 | 5000000 | 5600000 |  | со дня подписания договора до 30.10.2014 | г.Алматы
20 | Услуг и в рамках НТП «Научные основы качественного долголетия и разработка инновационных технологий геронтоинжиниринга на 2011 – 2014 годы» | подпункт 31) | Услуги включают в себя: 1. Проведение 4-х этапов подготовки фидерных клеток для облучения и последующей криоконсервации. По итогам должен быть предоставлен отчет по проделанной работе. 1.1 Размораживание, культивирование и контроль за ростом клеток. Смена питательных сред. Криоконсервация клеток; 1.2 Услуги инженера по поддержанию бесперебойной работы СО2-инкубатора для поддержания постоянных условий роста и культивирования клеток. 2. Предоставление оборудования, необходимого для проведения исследований: 2.1. Установка очистки и обеззараживания воздуха по ГОСТ Р 52249-2004 - А и по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 - класс 5 – 1 шт.; 2.2. СО2 – инкубатор - 1 шт.; 2.3. Центрифуга лабораторная со скоростью вращения ротора от 1000 до 16000 об/мин. – 1 шт.; 2.4 Центрифуга лабораторная с рефрижератором с максимальной величиной рабочей частоты вращения 14000 об/мин. – 1шт.; 2.5 Холодильники для хранения реактивов и образцов, поддерживающие температуру +4°С, -20°С, - 80 °С – 3 шт.; 2.6 Флюоресцентный (люминесцентный) микроскоп с максимальным увеличением объекта до 1600 раз – 1 шт. 3. Обеспечение реактивами и расходными материалами: Углекислый газ (CO2) в баллонах – 1 баллон. 4. Обеспечение беспрепятственного доступа 3-х представителей заказчика к арендуемому рабочему месту (оформление пропуска). | услуга | 1 | 364000 | 364000 | 407680 |  | со дня подписания договора до 01.12.2014 | г.Алматы
21 | Услуг и в рамках НТП «Научные основы качественного долголетия и разработка инновационных технологий геронтоинжиниринга на 2011 – 2014 годы» | подпункт 31) | Услуги включают в себя: 1. Предоставление услуг по облучению клеток с использованием установки гамма-излучения 170 Грэй. 2. Обеспечение беспрепятственного доступа 2-х представителей заказчика к арендуемому рабочему месту (оформление пропуска). | услуга | 1 | 102679 | 102679 | 115000.48 |  | со дня подписания договора до 01.12.2014 | г.Алматы
| Итого по услугам: | [5 empty] | 195069929 | 218478320.48
| Итого по разделу 2: | [5 empty] | 312316380.2857 | 349794345.92
| ВСЕГО (раздел 1 и раздел 2) | [5 empty] | 609934380.2857 | 683126505.92