## Лист1
Реестр планируемых закупок товаров, работ, услуг ЧУ "National Laboratory Astana" на 2016 год
№ | Наименование | Способ закупок/п.3.1. | Краткая характеристика | Количество/объем | Единица измерения | Цена за единицу товара, тенге | Сумма, планируемая для закупки без учета НДС, тенге | Наименование организатора закупок | Месяц предоставления документов в подразделение закупок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые способами тендера, запроса ценовых предложений, без применения норм Правил
Товары
1 | Вискозиметр | Запрос ценовых предложений | Портативный; принцип измерения: метод Брукфильда (вращение); скорость вращения, не менее 60 оборотов в минуту; диапазон вязкости, должен быть не уже чем от 66 до 66600 мПа · с; точность измерения, не более ± 2%; стабильность измерений, не более± 1%; энергоснабжение: щелочные батареи АА мощностью не менее 1900 mA· h, не менее 4 штук. | 1 | штука | 964286 | 964286 | ЧУ “NURIS” | март
2 | Цифровой мультиметр 5.5 разрядный | Запрос ценовых предложений | Скорость измерений до 190 отсчетов в секунду; 11 измерительных функций, включая измерение постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления по 4-проводной схеме, тестирование диодов, а также измерение емкости и температуры; Точность измерения постоянного напряжения: не менее 0,015%. Пределы измерений: постоянный ток от 100 мкА до 10 А; постоянное напряжение от 100 мВ до 1000 В; сопротивление от 100 Ом до 100 Мом; переменный ток от 10 мА до 10 А; переменное напряжение от 100 мВ до 750 В; емкость от 1 нФ до 10 000 мкФ; температура от -80 °С до +150 °С. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | штука | 340346 | 340346 | ЧУ “NURIS” | март
3 | Потенциостат/гальвонастат с модулем для электрохимической спектроскопии импеданса | тендер | Комплект содержит: потенциостат/гальваностат; модуль для электрохимической спектроскопии импеданса; источник света с держателем и набором светодиодов. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 16532739 | 16532739 | ЧУ “NURIS” | март
4 | Объектив 60x для установки для рамановской микроскопии биологических объектов на базе рамановского конфокального микроспектрометра, сопряженного с атомно-силовым микроскопом | Запрос ценовых предложений | Вид - Super Apochromat; номинальное увеличение - 60х; иммерсионный; водный; числовая апертура - 1.2; рабочее расстояние - 0.28 мм; диапазон настраиваемой коррекции по толщине покровного стекла - 0.13-0.21 мм. | 1 | штука | 1864411 | 1864411 | ЧУ “NURIS” | апрель
5 | Объектив 100x для установки для рамановской микроскопии биологических объектов на базе рамановского конфокального микроспектрометра, сопряженного с атомно-силовым микроскопом | Запрос ценовых предложений | Вид - Super Apochromat; номинальное увеличение - 100х; иммерсионный; масляный; числовая апертура - 1.4; рабочее расстояние - 0.13 мм; коррекция по толщине покровного стекла - 0.17 мм. | 1 | штука | 1439806 | 1439806 | ЧУ “NURIS” | апрель
6 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательских проектов лаборатории геномной и персонализированной медицины: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Геномный и транскриптомный профиль рака пищевода». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 11588093 | 11588093 | ЧУ «National Laboratory Astana» | апрель
7 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 7705254 | 7705254 | ЧУ «National Laboratory Astana» | апрель
8 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2047500 | 2047500 | ЧУ «National Laboratory Astana» | апрель
9 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 462054 | 462054 | ЧУ «National Laboratory Astana» | май
10 | Мощный импульсный ионный ускоритель | подпункт 2) пункта 3.1. Правил | Амплитудное значение ускоряющего напряжения - 400 кВ; полный ток диода - 20 кА; полный ток ионного пучка (на срезе катода) - 10 кА; плотность тока ионного пучка на мишени - 400 А/см2; плотность мощности пучка на мишени - 0,15 ГВт/см2; длительность импульса тока на полувысоте - 80 нс; частота следования импульсов - от одиночных импульсов до 5-ти импульсов в минуту; состав пучка - протоны, ионы углерода; тип ионного диода - с внешней магнитной изоляцией; тип высоковольтного импульсного генератора - сумматор напряжения. Подробная техническая характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 137128920 | 137128920 | ЧУ «National Laboratory Astana» | май
11 | Микроскоп оптический исследовательский прямой с фазовым и ДИК контрастом | тендер | Содержит: 1) Штатив лабораторного микроскопа для осветителя проходящего света (100 W) с креплением для сменного столика, с центрируемым держателем конденсора с ручками управления вертикальным перемещением конденсора слева и справа для сетей 90-250 V, 50-60 Hz; 2) Объективы для системы фазового и ДИК контраста; 3) Цветная КМОП камера и программный комплекс. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 10994451 | 10994451 | ЧУ “NURIS” | май
12 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 245224 | 245224 | ЧУ «National Laboratory Astana» | май
13 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Изучение эпигенетического репрограммирования раковых клеток под воздействием эмбриональной микросреды". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 927109 | 927109 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
14 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории иммунобиологии: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Поиск новых маркёров ревматоидного артрита». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4406264 | 4406264 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
15 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Разработка биосенсора для детекции панели раковых биомаркеров». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1455857 | 1455857 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
16 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории флуоресцентных методов: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Анализ механизмов регуляции динамики микротрубочек в нормальных и опухолевых клетках». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 252724 | 252724 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
17 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории иммунобиологии: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Клеточные механизмы поляризации и подвижности фибробластоподобных синовиоцитов». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4121259 | 4121259 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
18 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Исследования молекулярно-клеточных механизмов старения мезенхимальных стволовых клеток и оценка фармакологических подходов восстановления мезенхимальных стволовых клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 634641 | 634641 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
19 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Возрастная деменция в Казахстане: оценка факторов риска и поиск потенциальных биомаркеров». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 111021 | 111021 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
20 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 7 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Возрастная деменция в Казахстане: оценка факторов риска и поиск потенциальных биомаркеров». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 550425 | 550425 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
21 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории эпидемиологии и общественного здравоохранения: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Мультилокусный генетический анализ кардиометаболических нарушений в казахской популяции». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1095825 | 1095825 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
22 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории трансляционной медицины и технологий наук о жизни: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Изучение возможности использования ультразвука низкой и сверхнизкой интенсивности для индукции апоптоза в раковых клетках». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 250634 | 250634 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
23 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории трансляционной медицины и технологий наук о жизни: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Изучение возможности использования ультразвука низкой и сверхнизкой интенсивности для индукции апоптоза в раковых клетках». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 869318 | 869318 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
24 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории трансляционной медицины и технологий наук о жизни: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Изучение возможности использования ультразвука низкой и сверхнизкой интенсивности для индукции апоптоза в раковых клетках». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 644313 | 644313 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
25 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Изучение эпигенетического репрограммирования раковых клеток под воздействием эмбриональной микросреды ". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1311941 | 1311941 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
26 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательских проектов лаборатории геномной и персонализированной медицины: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Генетический профиль, метаболический синдром и риск развития рака молочной железы среди женщин Казахстана». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3243147 | 3243147 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
27 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательских проектов лаборатории геномной и персонализированной медицины: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Генетический профиль, метаболический синдром и риск развития рака молочной железы среди женщин Казахстана». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 544125 | 544125 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
28 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательских проектов лаборатории геномной и персонализированной медицины: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Генетический профиль, метаболический синдром и риск развития рака молочной железы среди женщин Казахстана». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1302117 | 1302117 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
29 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательских проектов лаборатории геномной и персонализированной медицины: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Геном-ассоциированная персонализированная антитромботическая терапия пациентов с высоким риском развития тромбозов и кровотечений». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1923347 | 1923347 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
30 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательских проектов лаборатории геномной и персонализированной медицины: комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Геном-ассоциированная персонализированная антитромботическая терапия пациентов с высоким риском развития тромбозов и кровотечений». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2107652 | 2107652 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
31 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательских проектов лаборатории геномной и персонализированной медицины: комплект 7 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Разработка и клиническая апробация HALOPLEX кардиогенетической панели для выявления генетической предрасположенности и диагностики сердечных аритмий». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4582930 | 4582930 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
32 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Разработка биосенсора для детекции панели раковых биомаркеров». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 3517741 | 3517741 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
33 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории флуоресцентных методов: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Исследование циркулярующих микрочастиц у пациентов с колоректальным раком». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 765658 | 765658 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
34 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 10 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Исследования молекулярно-клеточных механизмов старения мезенхимальных стволовых клеток и оценка фармакологических подходов восстановления мезенхимальных стволовых клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1146514 | 1146514 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
35 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 8 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Исследования молекулярно-клеточных механизмов старения мезенхимальных стволовых клеток и оценка фармакологических подходов восстановления мезенхимальных стволовых клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 377207 | 377207 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
36 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории энергетики, экологии и климата: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Чистые угольные технологии. Повышение энергоэффективности угольных теплоэлектростанций Казахстана, газификация угля». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 8916536 | 8916536 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
37 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории микробиома человека и долголетия: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Изучение особенностей микробиома различных биотопов долгожителей в сравнении с данными по другим возрастным группам». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 406822 | 406822 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
38 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Разработка аптасенсора для детекции стволовых клеток рака молочной железы». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 3283538 | 3283538 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
39 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории физической химии: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Интеграция осаждения тонких пленок и наночастиц для энергоэффективных приложений». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2401340 | 2401340 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
40 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории физической химии: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Интеграция осаждения тонких пленок и наночастиц для энергоэффективных приложений». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 818214 | 818214 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
41 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории физической химии: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Интеграция осаждения тонких пленок и наночастиц для энергоэффективных приложений». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1137725 | 1137725 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
42 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательских проектов лаборатории геномной и персонализированной медицины: комплект 8 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Геномный и транскриптомный профиль рака пищевода». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 16185518 | 16185518 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
43 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательских проектов лаборатории геномной и персонализированной медицины: комплект 9 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Изучение пространственной изменчивости и основных этапов формирования генофонда населения Казахстана по данным полиморфизма Y- хромосомы». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3397724 | 3397724 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
44 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательских проектов лаборатории геномной и персонализированной медицины: комплект 10 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Разработка и клиническая апробация Haloplex кардиогенетической панели для выявления генетической предрасположенности и диагностики сердечных аритмий». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4695036 | 4695036 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
45 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории экспериментальной и клинической фармакологии: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Поиск и углублённые исследования субстанций с геропротекторной активностью среди оригинальных концентратов полифенолов винограда казахстанской селекции, оригинальных дериватов стильбенов, флавоноидов и тритерпеноидов». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3239850 | 3239850 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
46 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории интеллектуальных систем и энергоэффективности: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Интеграция, автоматизация и управление возобновляемых источников энергии". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 6777500 | 6777500 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
47 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Расчет и характеризация биохимической активности человеческого фермента репарации ДНК, АРЕ1». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 3374709 | 3374709 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
48 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории флуоресцентных методов: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Анализ механизмов регуляции динамики микротрубочек в нормальных и опухолевых клетках». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 353000 | 353000 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
49 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории флуоресцентных методов: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Анализ механизмов регуляции динамики микротрубочек в нормальных и опухолевых клетках». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1795961 | 1795961 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
50 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории солнечной энергетики: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Изучение органических солнечных батарей методами конфокальной и ближнепольной оптической спектроскопии». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3759028 | 3759028 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
51 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории солнечной энергетики: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Изучение органических солнечных батарей методами конфокальной и ближнепольной оптической спектроскопии». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1780569 | 1780569 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
52 | Измеритель параметров микроклимата | Запрос ценовых предложений | Диапазон измерений температуры, должен быть не уже чем: от -40 до +85 ºС; диапазон измерений относительной влажности, должен быть не уже чем: от 3 до 97%; диапазон измерений скорости воздушного потока, должен быть не уже чем: от 0,1 до 20 м/с; диапазон измерений давления воздуха, должен быть не уже чем: от 80 до 110 кПа (от 600 до 825 мм.рт.ст.); пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора: канал измерений температуры: не более ±0,2 °С; канал измерений относительной влажности: не более ±3,0 %; канал измерений скорости в диапазоне от 0,1 до 1 м/с: не более ±(0,05+0,05V); канал измерений скорости в диапазоне от 1 до 20: не более ±(0,1+0,05V)м/с; канал измерений давления воздуха: не более ± 0,13 ±1 кПа (мм.рт.ст.). В комплект также входит: сенсометрический щуп; шаровой термометр; телескопическая штанга с кабелем; сумка укладочная; блок питания; кабель для связи с ПК; программное обеспечение. | 1 | комплект | 400419 | 400419 | ЧУ “NURIS” | июль
53 | Сушильный шкаф | Запрос ценовых предложений | Объем рабочей камеры, дм3: не менее 80; диапазон рабочих температур, градусы °С: не уже чем, от 50 до 350; внутренние температурные колебания, градусы °С: при 50 °С не более ±2; при 150 °С ±3,5; при 300 °С ±4,5; при 350°С ±5,5; временные температурные колебания, градусы °С: не более ±1; время нагрева до максимальной температуры, минуты: не более 60; напряжение питания, В: 220 ± 10%; частота, Гц: 50 ± 1; установленная мощность, кВт: не более 2,5; принудительная конвекция; время непрерывной работы, ч: не менее 16; габаритные размеры, ШхГхВ, мм: не более 680 х 665 х 600; размеры рабочей камеры, ШхГхВ, мм: не менее 560 х 400 х 360. | 1 | штука | 362500 | 362500 | ЧУ “NURIS” | июль
54 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории микроскопии: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта " "Комплиментарная 3D нанотомография облученных радиационно-стойких материалов ядерных реакторов". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 718318 | 718318 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
55 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории микроскопии: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта " "Комплиментарная 3D нанотомография облученных радиационно-стойких материалов ядерных реакторов". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 3575000 | 3575000 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
56 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории иммунобиологии: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Разработка клеточно-имплантационной системы с использованием стволовых клеток надкостницы и фибринового геля для регенерации массивных костных дефектов". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 961796 | 961796 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
57 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории микроскопии: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта " "Комплиментарная 3D нанотомография облученных радиационно-стойких материалов ядерных реакторов". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 4183036 | 4183036 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
58 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории физической химии: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Интеграция осаждения тонких пленок и наночастиц для энергоэффективных приложений». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2473215 | 2473215 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
59 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории иммунобиологии: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Создание технологической платформы для получения рекомбинантных белков в клетках млекопитающих с использованием вирусных репликонов". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1981491 | 1981491 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
60 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории микроскопии: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта " "Комплиментарная 3D нанотомография облученных радиационно-стойких материалов ядерных реакторов". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 2754000 | 2754000 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
61 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории иммунобиологии: комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Пероральная доставка генов как стратегия иммунной модуляции». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3109307 | 3109307 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
62 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории физической химии: комплект 7 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Интеграция осаждения тонких пленок и наночастиц для энергоэффективных приложений». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 6812500 | 6812500 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
63 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории физической химии: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Интеграция осаждения тонких пленок и наночастиц для энергоэффективных приложений». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 881250 | 881250 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
64 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории физической химии: комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Интеграция осаждения тонких пленок и наночастиц для энергоэффективных приложений». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 16017480 | 16017480 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
65 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории микробиома человека и долголетия: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Изучение особенностей микробиома различных биотопов долгожителей в сравнении с данными по другим возрастным группам». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 249000 | 249000 | ЧУ «National Laboratory Astana» | сентябрь
66 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского Лаборатории физики и материаловедения: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «INURA фаза 2: сборка минимальной конфигурации». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 3043286 | 3043286 | ЧУ «National Laboratory Astana» | сентябрь
67 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 7 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Расчет и характеризация биохимической активности человеческого фермента репарации ДНК, АРЕ1». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1866725 | 1866725 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
68 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории иммунобиологии: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Разработка клеточно-имплантационной системы с использованием стволовых клеток надкостницы и фибринового геля для регенерации массивных костных дефектов". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 2065289 | 2065289 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
69 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории иммунобиологии: комплект 7 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Изучение вирусоподобных частиц представляющих конформационные эпитопы в качестве платформы для вакцин". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 2421872 | 2421872 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
70 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 9 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Изучение влияния гипоксии на образование эритроцитов из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 480700 | 480700 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
71 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 11 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Изучение влияния гипоксии на образование эритроцитов из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 2809320 | 2809320 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
72 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории экспериментальной и клинической фармакологии: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Сравнительное исследование биосовместимости и токсичности транспортных систем, предназначенных для целенаправленной доставки лекарственных средств при внутривенном введении в организм: биодеградирующих наночастиц и эритроцитарных теней». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2400259 | 2400259 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
73 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории экспериментальной и клинической фармакологии: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Поиск и углублённые исследования субстанций с геропротекторной активностью среди оригинальных концентратов полифенолов винограда казахстанской селекции, оригинальных дериватов стильбенов, флавоноидов и тритерпеноидов». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 501923 | 501923 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
74 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского Лаборатории физики и материаловедения: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Исследование взаимодействия пучок плазма с помощью гетеродинного интерферометра". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 4253475 | 4253475 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
75 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского Лаборатории физики и материаловедения: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "INURA фаза 2: сборка минимальной конфигурации ". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 5563477 | 5563477 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
76 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории микроскопии: комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта " "Комплиментарная 3D нанотомография облученных радиационно-стойких материалов ядерных реакторов". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 712497 | 712497 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
77 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории микроскопии: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта " "Комплиментарная 3D нанотомография облученных радиационно-стойких материалов ядерных реакторов". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 5428800 | 5428800 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
78 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории флуоресцентных методов: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Анализ механизмов регуляции динамики микротрубочек в нормальных и опухолевых клетках». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1031378 | 1031378 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
79 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории иммунобиологии: комплект 10 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Создание технологической платформы для получения рекомбинантных белков в клетках млекопитающих с использованием вирусных репликонов". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1397087 | 1397087 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
80 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории физической химии: комплект 8 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Интеграция осаждения тонких пленок и наночастиц для энергоэффективных приложений». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 245536 | 245536 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
81 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории флуоресцентных методов: комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Сохранение биоразнообразия фитопланктона озер Щучинско-Боровской курортной зоны с использованием комбинированной цитометрической и микроскопической методик". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 3650184 | 3650184 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
82 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории трансляционной медицины и технологий наук о жизни: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Индукция апоптоза с помощью ультразвука сверх¬низкой частоты для терапии рака». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 67036 | 67036 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
83 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 12 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Исследования молекулярно-клеточных механизмов старения мезенхимальных стволовых клеток и оценка фармакологических подходов восстановления мезенхимальных стволовых клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 695623 | 695623 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
84 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории иммунобиологии: комплект 8 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Клеточные механизмы поляризации и подвижности фибробластоподобных синовиоцитов". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1046642 | 1046642 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
85 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории физической химии: комплект 9 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Интеграция осаждения тонких пленок и наночастиц для энергоэффективных приложений». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 5282564 | 5282564 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
86 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории иммунобиологии: комплект 11 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Изучение вирусоподобных частиц представляющих конформационные эпитопы в качестве платформы для вакцин". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 477803 | 477803 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
87 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории иммунобиологии: комплект 9 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Изучение вирусоподобных частиц представляющих конформационные эпитопы в качестве платформы для вакцин". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 540000 | 540000 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
88 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 13 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Изучение влияния гипоксии на образование эритроцитов из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 208886 | 208886 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
89 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 15 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Разработка научно-методических подходов перепрограммирования, дифференцировки и трансдифференцировки клеток". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1312397 | 1312397 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
90 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательских проектов лаборатории геномной и персонализированной медицины: комплект 11 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Геномный и транскриптомный профиль рака пищевода». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4748001 | 4748001 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
91 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательских проектов лаборатории геномной и персонализированной медицины: комплект 12 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Изучение пространственной изменчивости и основных этапов формирования генофонда населения Казахстана по данным полиморфизма Y- хромосомы». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 8212343 | 8212343 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
92 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательских проектов лаборатории геномной и персонализированной медицины: комплект 13 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Изучение пространственной изменчивости и основных этапов формирования генофонда населения Казахстана по данным полиморфизма Y- хромосомы». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 487286 | 487286 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
93 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского Лаборатории физики и материаловедения: комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Исследование взаимодействия пучок-плазма с помощью гетеродинного интерферометра ". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 814484 | 814484 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
94 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории микроскопии: комплект 7 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта " "Комплиментарная 3D нанотомография облученных радиационно-стойких материалов ядерных реакторов". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 4701680 | 4701680 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
95 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского Лаборатории физики и материаловедения: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта " INURA фаза 2: сборка минимальной конфигурации ". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 5198561 | 5198561 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
96 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 14 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Разработка научно-методических подходов перепрограммирования, дифференцировки и трансдифференцировки клеток". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1248398 | 1248398 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
97 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 16 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Разработка научно-методических подходов перепрограммирования, дифференцировки и трансдифференцировки клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1146982 | 1146982 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
98 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 17 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Разработка научно-методических подходов перепрограммирования, дифференцировки и трансдифференцировки клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 40449 | 40449 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
99 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского Лаборатории физики и материаловедения: комплект 8 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Исследование взаимодействия пучок плазма с помощью гетеродинного интерферометра". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1187401 | 1187401 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
100 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории интеллектуальных систем и энергоэффективности: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Интеграция, автоматизация и управление возобновляемых источников энергии". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 2526880 | 2526880 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
101 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского Лаборатории физики и материаловедения: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "INURA фаза 2: сборка минимальной конфигурации ". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 507748 | 507748 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
102 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского Лаборатории физики и материаловедения: комплект 7 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Исследование взаимодействия пучок плазма с помощью гетеродинного интерферометра". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1026000 | 1026000 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
103 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 8 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Изучение эпигенетического репрограммирования раковых клеток под воздействием эмбриональной микросреды ". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1966401 | 1966401 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
104 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории энергетики, экологии и климата: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Чистые угольные технологии. Повышение энергоэффективности угольных теплоэлектростанций Казахстана, газификация угля». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 18527384 | 18527384 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
105 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории энергетики, экологии и климата: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Чистые угольные технологии. Повышение энергоэффективности угольных теплоэлектростанций Казахстана, газификация угля». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 8753922 | 8753922 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
106 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории энергетики, экологии и климата: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Чистые угольные технологии. Повышение энергоэффективности угольных теплоэлектростанций Казахстана, газификация угля». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1701332 | 1701332 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
107 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории флуоресцентных методов: комплект 7 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Анализ механизмов регуляции динамики микротрубочек в нормальных и опухолевых клетках». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1342124 | 1342124 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
108 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно- исследовательского проекта лаборатории физической химии: комплект 10 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Интеграция осаждения тонких пленок и наночастиц для энергоэффективных приложений». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 733800 | 733800 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
109 | Расходные материалы для реализации научно- исследовательской программы лаборатории компьютерных наук: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Расходные материалы для реализации научно-исследовательской программы «Построение банка древ зависимостей для казахского языка». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1242000 | 1242000 | ЧУ «National Laboratory Astana» | сентябрь
110 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории солнечной энергетики: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Изучение органических солнечных батарей методами конфокальной и ближнепольной оптической спектроскопии». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 953910 | 953910 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
111 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории эпидемиологии и общественного здравоохранения: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Изучение медико-социальных и молекулярно-биологических детерминант метаболического синдрома среди взрослого населения в Республике Казахстан». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 237378 | 237378 | ЧУ «National Laboratory Astana» | сентябрь
112 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории эпидемиологии и общественного здравоохранения: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Исследование биорегуляторной активности желудочно-кишечного тракта среди лиц среднего и пожилого возраста населения Республики Казахстан». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2333809 | 2333809 | ЧУ «National Laboratory Astana» | сентябрь
113 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории иммунобиологии: комплект 12 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Создание технологической платформы для получения рекомбинантных белков в клетках млекопитающих с использованием вирусных репликонов". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1085205 | 1085205 | ЧУ «National Laboratory Astana» | сентябрь
114 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории иммунобиологии: комплект 14 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Разработка клеточно-имплантационной системы с использованием стволовых клеток надкостницы и фибринового геля для регенерации массивных костных дефектов". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 718689 | 718689 | ЧУ «National Laboratory Astana» | сентябрь
115 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории экспериментальной и клинической фармакологии: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Сравнительное исследование биосовместимости и токсичности транспортных систем, предназначенных для целенаправленной доставки лекарственных средств при внутривенном введении в организм: биодеградирующих наночастиц и эритроцитарных теней». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 550214 | 550214 | ЧУ «National Laboratory Astana» | сентябрь
116 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 18 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Разработка научно-методических подходов перепрограммирования, дифференцировки и трансдифференцировки клеток". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 5296506 | 5296506 | ЧУ «National Laboratory Astana» | сентябрь
117 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 19 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Разработка научно-методических подходов перепрограммирования, дифференцировки и трансдифференцировки клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 93000 | 93000 | ЧУ «National Laboratory Astana» | сентябрь
| Итого товары: | [5 empty] | 459141881
Услуги
1 | Почтовые услуги | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Почтовые услуги (отправка и доставка почтовой корреспонденции по странам СНГ, дальнего зарубежья, а также срочная доставка по городам Республики Казахстан в течение 1- 3 дней) | 1 | услуга |  | 457678 | ЧУ «National Laboratory Astana» | январь
2 | Услуги почтовой связи | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Почтовые услуги по Республике Казахстан (отправка и доставка почтовой корреспонденции только по территории Республики Казахстан) | 1 | услуга |  | 42322 | ЧУ «National Laboratory Astana» | январь
3 | Услуги сотовой связи | подпункт 22) пункта 3.1. Правил | Услуги сотовой связи | 1 | услуга |  | 255000 | ЧУ «National Laboratory Astana» | январь
4 | Переводческие услуги: письменный двусторонний перевод (англо-русский, русско-английский), письменный двусторонний перевод (казахско-русский, русско-казахский) | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Переводческие услуги: письменный двусторонний перевод (англо-русский, русско-английский), письменный двусторонний перевод (казахско-русский, русско-казахский) | 1 | услуга |  | 175000 | ЧУ «National Laboratory Astana» | март
5 | Услуги в рамках программы «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток» | подпункт 2) пункта 3.1. Правил | Услуги включают в себя: 1. Изучение воздействия агентов разрушающих структуру ДНК на клеточные и молекулярные реакции клеток МРЛ; 2. Изучение воздействия агентов разрушающих структуру ДНК на клеточные и молекулярные изменения в клетках МРЛ в присутствии p38/MK2 ингибиторов. | 1 | услуга |  | 19959500 | ЧУ «National Laboratory Astana» | март
6 | Разработка дизайна исследовательского вивария по проекту Nazarbayev University Research Animal Facility (NURAF) | тендер | Разработка дизайна NURAF включает в себя следующее: разработка концептуального дизайна вивария; разработка требований к технологическим и объемно-планировочным решениям; разработка регламента работы вивария; подготовка перечня рекомендуемого оборудования. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 30357142 | ЧУ "NURIS" | июль
7 | Услуги в рамках НТП «Геном-ассоциированная персонализированная антитромботическая терапия пациентов с высоким риском развития тромбозов и кровотечений» | подпункт 2) пункта 3.1. Правил | Услуги включают в себя: - оценка и набор пациентов с вспомогательным механическим устройством левого желудочка с верификацией диагноза; - получение информированного согласия (не менее 20 пациентов); - сбор клинических данных и заполнение карты пациента, ведение базы пациентов; - ведение наблюдения за 80 пациентами, набранными в 2015 году; - анализ данных; - рандомизация пациентов в 2 группы; - подбор геном-ассоциированной персонализированной антитромботической терапии для пациентов исследуемой группы; - проведение антитромботической терапии согласно протоколу МЗСР РК для пациентов контрольной группы; - услуги узко-специализированного врача: врача-гематолога, врача-генетика. | 1 | услуга |  | 4808037 | ЧУ «National Laboratory Astana» | май
8 | Услуги в рамках проекта "Разработка клеточно-имплантационной системы с использованием стволовых клеток надкостницы и фибринового геля для регенерации массивных костных дефектов" | подпункт 2) пункта 3.1. Правил | Услуги включают в себя: 1) Содержание лабораторных животных (кроликов) в условиях вивария во время проведения исследования; 2) Проведение хирургических процедур по забору биопсии надкостницы у экспериментальных животных; 3) Создание модели дефекта кости у экспериментальных животных; 5) Изучение динамики регенерации дефекта кости экспериментальных животных с помощью рентгенографии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 2800300 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
9 | Услуги в рамках НТП «Поиск и углублённые исследования субстанций с геропротекторной активностью среди оригинальных концентратов полифенолов винограда казахстанской селекции, оригинальных дериватов стильбенов, флавоноидов и тритерпеноидов» | подпункт 2) пункта 3.1. Правил | Услуги включают в себя: - предоставление рабочего места в виварии, а также предоставление оснащённых лабораторных помещений, оборудования, прошедшего метрологическую аттестацию для 3 сотрудников. - предоставление лабораторных животных в течение года (не менее 200 лабораторных крыс, из них 100 самок, 100 самцов, массой не менее 140 грамм), уход за лабораторными животными (уборка помещений, чистка клеток, смена подстилки, предоставление корма и питья), и утилизация лабораторных животных при выводе из эксперимента. - обеспечение хозяйственными товарами для работы в виварии, в том числе: перчатки, полотенца, швабры, ведро, тазы, мусорные пакеты, дез-средства, бритвы, мыло. | 1 | услуга |  | 3000000 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
10 | Услуги в рамках НТП «Поиск и углублённые исследования субстанций с геропротекторной активностью среди оригинальных концентратов полифенолов винограда казахстанской селекции, оригинальных дериватов стильбенов, флавоноидов и тритерпеноидов» | подпункт 2) пункта 3.1. Правил | Услуги включают в себя: - Разработка технологии получения жидкой и сухой формы оригинального концентрата полифенолов винограда казахстанской селекции. - Подготовка технологической инструкции и выработка 2 опытных лабораторных партии концентратов (жидкой не менее 10 флаконов по 250мл и сухой не менее 100г). | 1 | услуга |  | 3000000 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июнь
11 | Услуги по организации международной конференции «21st International Symposium on Heavy Ion Fusion» | подпункт 24) пункта 3.1. Правил | Услуги включают в себя следующее: - изготовление информационно-презентационных материалов; - техническая поддержка веб-сайта, - услуги по продвижению конференции; - решение текущих организационных вопросов, - услуги по привлечению волонтеров и организация их работы. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 2246655 | ЧУ «National Laboratory Astana» | июль
12 | Исследование структурных и динамических свойств плазмы и плазмоподобных сред, взаимодействия плазменных потоков с веществом | подпункт 2) пункта 3.1. Правил | Услуги включают в себя: - исследование термодинамических свойств разогретого плотного вещества (уравнение состояния, внутренняя энергия); - изучение взаимодействия иона пучка с разогретыми плотным веществом (топология распределения электронов вокруг движущегося иона и потенциала иона в разогретом плотном веществе); - математическое моделирование фокусировки ионного пучка в установке NURA (параметры ионного пучка в установке NURA, сфокусированного плазменной линзой (размеры фокального опечатка, эмиттанс пучка): - предоставление Исполнителем на период экспериментов импульсной плазменной пушки для проведения экспериментальных исследований взаимодействия импульсных плазменных потоков с различными материалами; - консультация при обработке полученных результатов. | 1 | услуга |  | 27000000 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
13 | Услуги по проведению научных исследований в рамках реализации НТП "Возрастная деменция: оценка факторов риска и поиск потенциальных биомаркеров" | подпункт 2) пункта 3.1. Правил | Услуги по проведению научных исследований включают в себя: МР-нейровизуализация при деменции (МРТ головного мозга + МР-спектроскопия) (без контраста), в количестве 30 исследований. | 1 | услуга |  | 1500000 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
14 | Услуги в рамках проекта «Исследование взаимодействия пучок-плазма с помощью гетеродинного интерферометра» | подпункт 2) пункта 3.1. Правил | Предоставление пучкового времени на циклотроне ДЦ-60 (не менее 1440 часов). Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 14936822 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
15 | Исключено
16 | Услуги в рамках проекта «Теоретическое моделирование и симуляция нового коаксиалього зонда для сканирующей оптической микроскопии ближнего поля» | подпункт 2) пункта 3.1. Правил | Услуги по проведению научных исследований FDTD моделированием нового коаксиального зонда для сканирующей оптической микроскопии ближнего поля на вычислительном кластере включают в себя следующие направления деятельности: Обеспечение высокопроизводительных вычислений - Подбор и инсталляция программного обеспечения на базе современных платформ на суперкомпьютер и реализация технологий; - Техническое сопровождение и мониторинг научных вычислений; - Проведение моделирования и симулирования процессов и явлений. Визуализация - Компьютерная визуализация результатов вычислений; - Создание компьютерных анимаций, 3D прототипов моделей и процессов; -Проектирование и создание пользовательских веб-интефейсов | 1 | услуга |  | 2678572 | ЧУ «National Laboratory Astana» | сентябрь
17 | Переводческие услуги: письменный двусторонний перевод (немецко-русский, русско-немецкий) | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Переводческие услуги: письменный двусторонний перевод (немецко-русский, русско-немецкий) | 1 | услуга |  | 25000 | ЧУ «National Laboratory Astana» | август
18 | Услуги в рамках проекта «Интеграция, автоматизация и управление возобновляемых источников энергии» | подпункт 2) пункта 3.1. Правил | Услуги включают в себя: 1) услуги по подготовки программы и интерфейса централизованного сбора и обработки данных в среде LabView; 2) услуги по монтажу, наладке и калибровке датчиков для децентрализованных источников генерации. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 983036 | ЧУ «National Laboratory Astana» | сентябрь
| Итого услуги: | х |  | х | х |  | 114225064 |  | х
| Всего по разделу 1: | х |  | х | х |  | 573366945 |  | х