## Лист1
Реестр планируемых закупок товаров, работ, услуг
частного учреждения «Nazarbayev University Research and Innovation System» на 2015 год
( по состоянию на 30.07.2015 года)
№ | Наименование | Способ закупок/п. 3.1. Правил | Краткая характеристика | Коли-чество/объем | Единица измерения | Цена за единицу товара, тенге | Сумма, планируемая для закупки без учета НДС, тенге | Наименование организатора закупок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Товары
1
2
3 | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Определение оптимальных условий синтеза спрей-пиролизным методом лития фосфат железа LiFePO4»: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Определение оптимальных условий синтеза спрей-пиролизным методом лития фосфат железа LiFePO4». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 143054 | 143054 | ЧУ"NURIS"
4 | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Определение оптимальных условий синтеза спрей-пиролизным методом лития фосфат железа LiFePO4»: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Определение оптимальных условий синтеза спрей-пиролизным методом лития фосфат железа LiFePO4». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 18255 | 18255 | ЧУ"NURIS"
5 | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Определение оптимальных условий синтеза спрей-пиролизным методом лития фосфат железа LiFePO4»: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Определение оптимальных условий синтеза спрей-пиролизным методом лития фосфат железа LiFePO4». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 419643 | 419643 | ЧУ"NURIS"
6 | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Определение оптимальных условий синтеза спрей-пиролизным методом лития фосфат железа LiFePO4»: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Определение оптимальных условий синтеза спрей-пиролизным методом лития фосфат железа LiFePO4». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 325893 | 325893 | ЧУ"NURIS"
7
8 | Набор принадлежностей МК4 | запрос ценовых предложений | Набор принадлежностей МК4 в деревянном ящике, состоящий из: переходная втулка: MK 4 / MK 3, переходная втулка: MK 4 / MK 2, переходная втулка: MK 4 / MK 1, удлинительная втулка: MK 4 / MK 5, коническая цапфа: МК 4 / В 18, коническая цапфа: МК 4 / В 16, быстрозажимной патрон: 3-16 Мм / В 18, быстрозажимной патрон: 1-13 Мм / В 16. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | набор | 47410.71 | 47410.71 | ЧУ «NURIS»
9 | Державка для накатных роликов для токарно-винторезного станка. | запрос ценовых предложений | Хвостовик H20, B14, 140 мм. Bключaeт 2 нaбopa нaкaтных poликoв, уклон 1 мм. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | шт | 7946.43 | 7946.43 | ЧУ «NURIS»
10 | Накатные ролики | запрос ценовых предложений | Набор накатных роликов для косой накатки для токарно-винторезного станка. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | набор | 2767.86 | 2767.86 | ЧУ «NURIS»
11 | Инструмент для сбора металл. стружки для токарно-винторезного станка. | запрос ценовых предложений | Мощный постоянный магнит в стальном корпусе, регулируемая длина, размеры: длина 368 - 593 мм, Ø 25 мм, вec не более: 600 гp. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | шт | 29955.36 | 29955.36 | ЧУ «NURIS»
12 | Набор державок токарн. резцов 25 мм для токарно-винторезного станка | запрос ценовых предложений | Cмeнныe плacтинки (МНП) Р25 для oбpaбoтки кoвaнoй, вaльцoвaнoй и yлyчшeннoй cтaли. Кaждый peзeц c МНП, вкл. нaбop МНП, инcтpумент, cпeцификaции. Bыcoтa peзaния 25 мм. Cocтoит из 8-ми paзличных peзцoв: Пpopeзнoй тoкapный peзeц, cиcтeмa зaжимa C, зaгoтoвкa - Ø 60 мм: Размер: 25х25х140 мм, скорость подачи: 100 м/мин, подача: 0,2 - 0,4 мм, глубина реза: 4 мм; Toкapный peзeц для нapeзaния peзьбы 60°, cиcтeмa зaжимa C: Размер: 25х20х120 мм, высота точки резания 25 мм; Oтвoднoй пpaвый тoкapный peзeц, плacтинчaтoй фopмы S, cистемa зaжимa M, длинa peжyщeй чacти 16 мм, co cтyпeнькoй для oтвoдa cтpyжки: Размер: 25х20х125 мм, скорость подачи: 80 м/мин, подача: 0,6 - 0,7 мм, глубина реза: 6 мм; Изoгнyтый пpaвый тoкapный peзeц, плacтинчaтoй фopмы S, cистемa зaжимa M, длинa peжyщeй чacти 16 мм, co cтyпeнькoй для oтвoдa cтpyжки: Размер: 25х20х125 мм, скорость подачи: 80 м/мин, подача: 0,4 - 0,5 мм, глубина реза: 4 мм; Oтвoднoй пpaвый внyтpeнний тoкapный peзeц, cиcтeмa зaжимa C: Размер: 18х18х180 мм, высота точки резания: 14 мм, скорость подачи: 60 м/мин, подача: 0,2 мм, глубина реза: 4 мм; Изoгнyтый пpaвый тoкapный peзeц, плacтинчaтoй фopмы S, cиcтeмa зaжимa C, длинa peжyщeй чacти 16 мм, co cтyпенькой для oтвoдa cтpyжки: Размер: 18х18х180 мм, высота точки резания: 14 мм, скорость подачи: 60 м/мин, подача: 0,2 мм, глубина реза: 4 мм; Oтвoднoй пpaвый тoкapный peзeц, плacтинчaтoй фopмы S, cистемa зaжимa M, длинa peжyщeй чacти 20 мм, co cтyпенькой для oтвoдa cтpyжки: Размер: 20х20х125 мм, скорость подачи: 100 м/мин, подача: 0,4 - 0,5 мм, глубина реза: 4 мм; Toкapный peзeц для нapeзaния внyтpeннeй peзьбы, cиcтeмa зaжимa C: Размер: 18х18х180 мм, высота точки резания: 25 мм. | 1 | набор | 60714.29 | 60714.29 | ЧУ «NURIS»
13 | Поворотные режущие пластины | запрос ценовых предложений | Набор поворотных режущих пластинок для токарно-винторезного станка, 25 мм., 30 шт. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | набор | 29821.43 | 29821.43 | ЧУ «NURIS»
14 | Коническая цапфа | запрос ценовых предложений | Коническая цапфа для токарно-винторезного станка. МК4 / В18. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | шт | 5178.57 | 5178.57 | ЧУ «NURIS»
15 | Коническая цапфа | запрос ценовых предложений | Коническая цапфа для токарно-винторезного станка. МК4 / В16. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | шт | 3392.86 | 3392.86 | ЧУ «NURIS»
16 | Регулятор давления одноступенчатый, для кислорода и инертных газов | запрос ценовых предложений | Регулятор давления одноступенчатый (редукторы баллонные), для кислорода и инертных газов. Редукторы баллонные, двухступенчатые предназначены для понижения давления газа кислород и инертных газов, поступающих из баллона, и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным. Наибольшая пропускная способность, 5 м3/ч; Наибольшее давление газа на входе, 20(200)МПа (кгс/см2); Наибольшее рабочее давление газа не более 1,5 (15,0) МПа (кгс/см2); Наличие предохранительного клапана – имеется; Габаритные размеры, мм, не более 200х200х150мм; Масса, кг, не более 1,2 кг; монтажные размеры на входе – гайка накидная с внутренней резьбой, дюйм G ¾ -B; на выходе - штуцер ; редуктор комплектуются одним манометром рабочего давления и одним манометром для давления в баллоне; прокладка входного штуцера в количестве 2 штук | 34 | шт | 95000 | 3230000 | ЧУ «NURIS»
17 | Регулятор давления одноступенчатый, для водорода и горючих газов | запрос ценовых предложений | Регулятор давления одноступенчатый, для водорода и горючих газов (редукторы баллонные). Редукторы баллонные, одноступенчатые предназначены для понижения давления горючих и взрывоопасных газов, поступающих из баллона, и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным. Наибольшая пропускная способность, 5 м3/ч; Наибольшее давление газа на входе, 20(200)МПа (кгс/см2); Наибольшее рабочее давление газа не более 1,5 (15,0) МПа (кгс/см2); Наличие предохранительного клапана, пламегасителя; Габаритные размеры, мм, не более 205х200х150 мм; размер монтажной гайки W 21,8 х1/14", левая; прокладка входного штуцера в количестве 2 штук | 10 | шт | 105000 | 1050000 | ЧУ «NURIS»
18 | Регулятор давления двухступенчатый, для кислорода и инертных газов. | запрос ценовых предложений | Регулятор давления двухступенчатый (редукторы баллонные), двухступенчатые предназначены для понижения давления газа кислород и инертных газов, поступающих из баллона, и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным. Наибольшая пропускная способность, 5 м3/ч; Наибольшее давление газа на входе, 20(200)МПа (кгс/см2); Наибольшее рабочее давление газа не более 0,4 (4,0) МПа (кгс/см2); Наличие предохранительного клапана – имеется; Габаритные размеры, мм, не более 200х200х150мм; Масса, кг, не более 1,2 кг; монтажные размеры на входе – гайка накидная с внутренней резьбой, дюйм G ¾ -B; на выходе - штуцер с; редуктор комплектуются одним манометром рабочего давления и одним манометром для давления в баллоне; прокладка входного штуцера в количестве 2 штук | 8 | шт | 135000 | 1080000 | ЧУ «NURIS»
19 | Дизельное топливо | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Дизельное топливо не ниже К2 ТР ТС 013/2011 | 3654 | литр | 102.68 | 375192.72 | ЧУ «NURIS»
20 | Баллон (тара) с газом азот | запрос ценовых предложений | Газовый баллон с емкостью не менее 40л., высотой не более 1800 мм., весом не более 75 кг., с газом азот, сосуд, имеющий: 1) вентиль; 2) горловина; 3) башмак (или допускаются баллоны с плоским основанием); 4) горловину с резьбой для установки вентиля; наружным диаметром цилиндра 219 мм, монтажный размер на вентиле, дюйм G ¾ -B, доля азот газа в баллоне не менее 99,9%, для рабочего давления не менее 15 МПА. | 15 | шт | 50618.75 | 759281.25 | ЧУ «NURIS»
21 | Азот жидкий для реализации учебных и научно-исследовательских работ | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Гост 9293-74, объемная доля азота не менее 99,993% | 10800 | кг | 122.33 | 1321164 | ЧУ «NURIS»
22 | Баллон (тара) для газа азот | запрос ценовых предложений | Газовый баллон с емкостью не менее 40л., высотой не более 1800 мм., весом не более 75 кг., с газом азот, сосуд, имеющий: 1) вентиль; 2) горловина; 3) башмак (или допускаются баллоны с плоским основанием); 4) горловину с резьбой для установки вентиля, наружным диаметром цилиндра не менее 200 мм., монтажный размер на вентиле, дюйм G ¾ -B., баллон преднозначен для заполнения азот газа с содержанием не менее 99,9999%, для рабочего давления не менее 15 МПА. | 10 | шт | 162500 | 1625000 | ЧУ «NURIS»
23 | Баллон (тара) с газом аргон | запрос ценовых предложений | Газовый баллон с емкостью не менее 40л., высотой не более 1800 мм; весом не более 75 кг., с газом аргон, сосуд, имеющий: 1) вентиль; 2) горловина; 3) башмак (или допускаются баллоны с плоским основанием); 4) горловину с резьбой для установки вентиля; наружным диаметром цилиндра не менее 200 мм., монтажный размер на вентиле, дюйм G ¾ -B, доля аргон газа в баллоне не менее 99,987%, для рабочего давления не менее 15 МПА. | 10 | шт | 54901.79 | 549017.9 | ЧУ «NURIS»
24 | Баллон (тара) с газом аргон | запрос ценовых предложений | Газовый баллон с емкостью не менее 40л., высотой не более 1800 мм., весом не более 75 кг., с газом аргон, сосуд, имеющий: 1) вентиль; 2) горловина; 3) башмак (или допускаются баллоны с плоским основанием); 4) горловину с резьбой для установки вентиля; наружным диаметром цилиндра не менее 200 мм., монтажный размер на вентиле, дюйм G ¾ -B, доля аргон газа в баллоне не менее 99,999%, для рабочего давления не менее 15 МПА. | 5 | шт | 237946.43 | 1189732.15 | ЧУ «NURIS»
25 | Баллон (тара) с газом Гелий | запрос ценовых предложений | Газовый баллон с емкостью не менее 40л., высотой не более 1800 мм; весом не более 75 кг., с газом гелий, сосуд, имеющий: 1) вентиль; 2) горловина; 3) башмак (или допускается баллоны с плоским основанием); 4) горловину с резьбой для установки вентиля; наружным диаметром цилиндра не менее 200 мм., монтажный размер на вентиле, дюйм G ¾ -B, доля газа гелий в баллоне не менее 99,995%, для рабочего давления не менее 15 МПА. | 8 | шт | 237946.43 | 1903571.44 | ЧУ «NURIS»
26 | Баллон (тара) для газа гелий | запрос ценовых предложений | Газовый баллон с емкостью не менее 40 л., высотой не более 1800 мм; весом не более 75 кг., с газом гелий, сосуд, имеющий: 1) вентиль; 2) горловина; 3) башмак (или допускаются баллоны с плоским основанием) основание; 4) горловину с резьбой для установки вентиля, ; наружным диаметром цилиндра не менее 200 мм; монтажный размер на вентиле, дюйм G ¾ -B; доля газа гелий в баллоне не менее 99,999%, для рабочего давления не менее 15 МПА. | 2 | шт | 162500 | 325000 | ЧУ «NURIS»
27 | Баллон (тара) с сжатым воздухом | запрос ценовых предложений | Газовый баллон с емкостью не менее 40л., высотой не более 1800 мм., с сжатым воздухом, сосуд, имеющий: 1) вентиль; 2) горловина; 3) башмак (или допускаются баллоны с плоским основанием) основание; 4) горловину с резьбой для установки вентиля; наружным диаметром цилиндра не менее 200 мм., монтажный размер на вентиле, дюйм G ¾ -B, баллон с сжатым чистым воздухом, для рабочего давления не менее 15 МПА. | 6 | шт | 44908.04 | 269448.24 | ЧУ «NURIS»
28 | Баллон (тара) с газом ацетилен | запрос ценовых предложений | Газовый баллон емкостью не менее 40 л., высота, не более 1800 мм., вес баллона, не менее 60 кг, не более 100 кг., с ацетилен газом, доля ацетилен газа в баллоне не менее 98,5%. ГОСТ 949-73; диаметр цилиндра, не менее 200 мм; пористость, не менее 80%; растворитель ацетон; газовбираемость, не менее 6 кг; максимальное давление газа при +20 С, не более 3,0 МПа; сталь марки- 30ХГСА; резьба горловины баллонов должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 9909-81. | 2 | шт | 58482.14 | 116964.28 | ЧУ «NURIS»
29 | Баллон (тара) с газом кислород | запрос ценовых предложений | Газовый баллон емкостью не менее 40 л., высотой не более 1800 мм., не более 75 кг., с газом кислород с содержанием газа кислород не менее 99,99%, сосуд, имеющий: 1) вентиль; 2) горловина; 3) башмак, горловину с резьбой для установки вентиля; наружным диаметром цилиндра не менее 200 мм., монтажный размер на вентиле, дюйм G ¾ -B | 2 | шт | 237946.43 | 475892.86 | ЧУ «NURIS»
30 | Баллон (тара) с углекислотным газом | запрос ценовых предложений | Газовый баллон емкостью не менее 40л., высотой не более 1800 мм., с углекислым газом, сосуд, имеющий: 1) вентиль; 2) горловина; 3) башмак; горловину с резьбой для установки вентиля, наружным диаметром цилиндра не менее 200 мм; монтажный размер на вентиле, дюйм G ¾ -B; содержание углекислотного газа в баллоне не менее 99,5%. | 10 | шт | 47763.39 | 477633.9 | ЧУ «NURIS»
31 | Баллон (тара) с пропан газом | запрос ценовых предложений | Баллон (тара) с пропан газом: объем не менее 50 л., рабочее давление не менее 1,6; испытательное давление не менее 2,5 МПа; габаритные размеры: высота не более 1015 мм; диаметр не менее 280 мм; запорное устройство - вентиль ВБ-2; Масса порожнего баллона не более 20 кг; масса сжиженного газа (пропан) не более 21,2кг. | 4 | шт | 109107.14 | 436428.56 | ЧУ «NURIS»
32 | HEPO фильтр | запрос ценовых предложений | Фильтр воздушный абсолютной очистки с клеевым сепаратором, размеры: ширина 610 мм, длина 610 мм, толщина 150 мм, класс очистки H13, материал корпуса МДФ, защитная сетка со стороны входа воздуха, уплотнение со стороны входа воздуха | 16 | шт | 32024.11 | 512385.76 | ЧУ «NURIS»
33 | HEPO фильтр | запрос ценовых предложений | Фильтр воздушный абсолютной очистки с клеевым сепаратором, размеры: ширина 610 мм, длина 305 мм, толщина 150 мм, класс очистки H13, материал корпуса МДФ, защитная сетка со стороны входа воздуха, уплотнение со стороны входа воздуха | 1 | шт | 30883.93 | 30883.93 | ЧУ «NURIS»
34 | Опытная камера рентгеновского излучения | тендер | Комплект состоит из: 1) опытная камера рентгеновского излучения: напряжение не менее 35 кВ, потребляемая мощность не более 200 В•А, подключение к персональному компьютеру посредством интерфейса USB, питание 240 В 50/60 Гц. 2) дополнение для изучения физики твердого тела. 3) дополнение для изучения свойств рентгеновских лучей. 4) дополнение для анализа структур. 5) дополнение для получения изображения в рентгеновских лучах. 6) дополнение для анализа строения материалов. 7) дополнение для дозиметрии. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 12175892.86 | 12175892.86 | ЧУ «NURIS»
35
36
37
38 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1325872 | 1325872 | ЧУ «NURIS»
39 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3475994 | 3475994 | ЧУ «NURIS»
40 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1455804 | 1455804 | ЧУ «NURIS»
41
42 | Токарный станок c числовым программным управлением (ЧПУ) | запрос ценовых предложений | Комплект состоит из: токарный станок с ЧПУ -1 шт; набор резаков с титановым покрытием 10мм х 10мм -1 шт, наконечник с титановым покрытием для набора резаков -1 шт, зажимный патрон MT2 13мм -1 шт, центрирующая бабка MT2 -1 шт, подвесной пульт управления -1 шт, подставка для настольной ЧПУ -1 шт, cоответствующее лицензионное программное обеспечение для ЧПУ станка - 1 шт., резец 1 "х 12" - 1 шт. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3995703 | 3995703 | ЧУ «NURIS»
43 | Фрезерный станок с числовым программным управлением (ЧПУ) | запрос ценовых предложений | Комплект состоит из: фрезерный станок с ЧПУ - 1 шт., 4" тиски - 1 шт., комплект зажимов из 58 штук - 1 шт., держатель инструмента - 1 шт., набор концевых фрез (2x 3,6,8,10 концевые, 4,6 круглые) - 1 шт., набор цанг (2x 3,6,8,10мм) - 1шт., настольное 4- автоматическое устройство смены инструмента- 1 шт., набор для метрической гравировки (концевые фрезы: 1, 1,5, 2 мм) - 1 шт., подвесной пульт управления -1 шт, подставка для настольной ЧПУ - 1 шт., набор инструментов для гравировки 6мм- 1 шт., cоответствующее лицензионное программное обеспечение для ЧПУ станка- 1 шт., фреза 3 "х 2" х 1,5 " - 1 шт. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 5523126 | 5523126 | ЧУ «NURIS»
44 | Робот с захватом | запрос ценовых предложений | Комплект состоит из: робот с механической рукой и контроллером - 1 шт., пневматический захват для робота - 1 шт., подвесной пульт обучения робота - 1 шт., cоответствующее лицензионное программное обеспечение - 1 шт. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 7413661 | 7413661 | ЧУ «NURIS»
45 | Каркас для установки съёмных функциональных модулей стандарта NIM | запрос ценовых предложений | Высота корпуса 7U. C 12 гнездами для NIM модулей, с вентилятором. Напряжение сети - 230 V, 60 Hz. Максимальная мощность на выходе - 300 Вт (± 6В 17A, ±12 В 3.4 A, ± 24В 3.4A). Требования к питанию не более 610W при полной нагрузке. Выходное сопротивление - 0,3 МОм статическая. Интерфейс: RS-232 (стандарт соединений), USB (2.0) (стандарт соединений), CAN шина (стандарт соединений), Ethernet (стандарт соединений). Эксплуатация при температурном режиме не более 0 ÷ 40 ° C без ухудшения характеристик. Циркуляция охлаждающего потока воздуха не более 540 м³ / ч (при максимальной скорости вентилятора). Предусмотрена защита от перегрева и сверхтоков. | 1 | шт | 1780625 | 1780625 | ЧУ «NURIS»
46
47 | Амплификатор для ПЦР | запрос ценовых предложений | Амплификатор для ПЦР: объём встроенной памяти 10000 (десять тысяч) протоколов; предзагруженные протоколы: в наличии; ПЦР Проводник: в наличии; диагональ экрана: не менее 7 дюймов; разрешение экрана: не менее 800 х 480; тип дисплея: полный сенсорный («тач скрин»); порты: не менее 2-х USB 2.0; размеры: 26 x 41 x 27 см, с отклонением не более ±1 см; вес: не более 12.5 кг; Модуль на 96 ячеек для ПЦР амплификатора: макс. скорость изменения температуры: не менее 6° C/сек; диапазон изменения температуры в блоке включает интервал 4° C - 99° C; температурная точность: ± 0.2° (при 95° C); температурная равномерность: ± 0.4° (при 95° C); градиент: в наличии; диапазон изменения температуры в градиенте включает интервал 30° C - 99° C; максимальный градиент: 30° C; объёмная ёмкость: 10-100 µL. Модуль на 384 ячейки для ПЦР амплификатора: макс. скорость изменения температуры: не менее 4° C/сек; диапазон изменения температуры в блоке включает интервал 4° C - 99° C; температурная точность: ± 0.2° (при 95° C); температурная равномерность: ± 0.4° (при 95° C); градиент: в наличии; диапазон изменения температуры в градиенте включает интервал 30° C - 99° C; максимальный градиент: 30° C; объёмная ёмкость: 5-25 µL. | 1 | комплект | 3009778.58 | 3009778.58 | ЧУ «NURIS»
48 | Лазерный аттенюатор | запрос ценовых предложений | Диаметр не менее 50 мм, длина не менее 75 мм, диафрагма не менее 8 мм, качество пропускания не менее 90%, диапазон длин волн: 650 – 1200 нм, волновой фронт должен быть больше 1/10 длины волны, коэффициент поглощения должен быть не менее 100 000:1; допустимая мощность должна быть больше 10 Ватт непрерывного излучения; лазерный аттенюатор должен состоять из следующих оптических компонентов: бесцветная регулируемая полуволновая пластина, регулируемый поляризатор; подстройка оптических компонентов должна осуществляется двумя винтами, вынесенными за корпус лазерного аттенюатора; лазерный аттенюатор должен иметь одно входное и два выходных отверстия для горизонтальной и вертикальной поляризации, отверстие для вертикальной поляризации должно закрываться специальным винтом. | 1 | шт | 613017.86 | 613017.86 | ЧУ «NURIS»
49 | Синхронизированный счетчик | запрос ценовых предложений | В синхронизированном счетчике должны быть предусмотрены два режима работы: режим синхронизации мод с входной тактовой частотой от 10 МГц до 70 МГц, режим внешнего входа с входной тактовой частотой от 10Гц до 140 МГц; диапазон счета от F(clock)/2 до F(clock)/1*10⁶; дрожание тактовых импульсов должно быть не более 100 пикосекунд; требования для входных сигналов синхронизированного счетчика: вход режима синхронизации мод: синусоидальная волна от -6 дБм (112мВ RMS) до +15 дБм (1.3В RMS), входное сопротивление (Z) 50 Ом; режим внешнего входа: минимальная амплитуда не более 100мВ, максимальная амплитуда не менее +/-2 В, минимальная ширина импульса не более 1.5нс, входное сопротивление (Z) 50 Ом; вход для генерации импульсов малой длительности на основе импульсов транзисторно-транзисторной логики: входное сопротивление (Z) 50 Ом; вход, позволяющий генерировать одиночный импульс с заданной частотой на основе импульсов транзисторно-транзисторной логики: минимальная ширина импульса не более 10 нс; входное сопротивление (Z) 50 Ом; Задержка переменная от 0 до 8 нс, 7-ми битная линия цифровой задержки, постоянная - 8 нс; выходы: Выход с использованием транзисторно-транзисторной логики не менее 2.5В при нагрузке 50 Ом, ширина импульса не более 1 мкс, время нарастания/спада не больше 3 нс; Аналоговый выход должен быть однополярным от 0 до +1В, ширина импульса не более 8 нс, время нарастания/спада не более 2 нс; Выход синхронизации с использованием транзисторно-транзисторной логики не менее 1.3В при нагрузке 50 Ом; регулировка порога должна осуществляется подачей +/- 200мВ на вход компаратора; входное напряжение 85-250 В переменного тока. | 1 | шт | 2504615.18 | 2504615.18 | ЧУ «NURIS»
50 | Система инфракрасной спектроскопии на основе преобразования Фурье (спектрометр) | запрос ценовых предложений | Основные характеристики: спектрометр должен быть оснащен динамической юстировкой и механическими подшипниками, должен перекрыть широкий диапазон до 20 см-1, максимальное разрешение не менее 0,075 см-1, встроенный воздушный охладитель, интерферометр Майкельсона не менее 38 мм 60˚, с механической подвеской, детектор - DLaTGS или аналогичный; охлаждаемый или для комнатной температуры, cпектральный диапазон от 9000 до 350 cм-1 с возможностью расширения до 53000 – 20 cм-1, спектральное разрешение, cм-1 - разрешение не менее 0.075 см-1 (во всем спектральном диапазоне инфракрасной области), соотношение сигнал/шум: время интегрирования 5 секунд - не более 10 000:1, время интегрирования 1 мин - не более 50 000:1, волновая погрешность (см-1) - не более 0.005 см-1, волновая точность (см-1) - не менее 0.003, фотометрическая точность - не менее 0.06, скорость сканирования (16 см-1 спектральное разрешение) - более 40 спектра/сек, число скоростей сканирования - не менее 8 скоростей сканирования: от 2,5 до 100 кГц, программное обеспечение - специализированное программное обеспечение, спектральные библиотеки - стандартная библиотека включающая не менее 10 000 спектров, в набор аксессуаров для анализа твердых образцов с помощью спектрометра должны входить: ручной гидравлический пресс – 1 шт, пестик и ступка – 1 шт, порошок KBr - 50 г, держатель диска не более 13 мм – 1 шт, пресс-форма не более 13 мм – 1 шт, стандартный набор для отбора проб, интерфейс - USB 2. | 1 | комплект | 9695598 | 9695598 | ЧУ «NURIS»
51 | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Определение оптимальных условий синтеза спрей-пиролизным методом лития фосфат железа LiFePO4»: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Определение оптимальных условий синтеза спрей-пиролизным методом лития фосфат железа LiFePO4». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 87858 | 87858 | ЧУ «NURIS»
52 | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Определение оптимальных условий синтеза спрей-пиролизным методом лития фосфат железа LiFePO4»: комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта «Определение оптимальных условий синтеза спрей-пиролизным методом лития фосфат железа LiFePO4». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 138154 | 138154 | ЧУ «NURIS»
53 | Жидкий гелий | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Жидкий гелий в сосудах Дьюара, содержание гелия 99,9999 % об., примеси не более: неон не более 0,10, водород не более 0,05, кислород+ аргон не более 0,30, азот не более 0,30, углеводороды ( сумма) не более 0,10, вода не более 0,15, общее содержание примесей не более 1,00 | 300 | литр | 7142.86 | 2142858 | ЧУ «NURIS»
54 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта Лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта "Разработка биосенсора для детекции панели раковых биомаркеров". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 537797 | 537797 | ЧУ «NURIS»
55 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта Лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта "Разработка биосенсора для детекции панели раковых биомаркеров". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 440993 | 440993 | ЧУ «NURIS»
56 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта Лаборатории иммунобиологии: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Поиск новых маркеров ревматоидного артрита". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 430714.29 | 430714.29 | ЧУ «NURIS»
57 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта Лаборатории иммунобиологии: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Анализ механизмов регуляции динамики микротрубочек в нормальных и опухолевых клетках". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1704408.93 | 1704408.93 | ЧУ «NURIS»
58 | Ретрорефлектор | запрос ценовых предложений | Световой диаметр не менее 127 мм, отклонение луча не более 5 секунд дуги, выходной фронт волны не более 3 единиц, с покрытием из незащишенного золота, диапазон длин волн от 650 нм до 20 000 нм, отражение/покрытие при угле попадания 55° не менее 97%. | 1 | шт | 942459.82 | 942459.82 | ЧУ «NURIS»
59 | Объектив с 10-ти кратным увеличением с длинным рабочим расстоянием | запрос ценовых предложений | Увеличение 10x; Числовая апертура не менее 0.28; Рабочее расстояние (мм) не менее 33.5; Фокальное расстояние (мм) 20; Разрешающая способность (мкм) не более 1.0; Глубина фокуса (мкм) не менее 3.5; Поле зрения окуляра с диаметром 24 (мм) не менее 2.4; Поле зрения окуляра с диаметром 18 (мм) не менее 1.8; Поле зрения 2/3 дюймового сенсора (мм) не менее 0.88 x 0.66; Поле зрения ½ дюймового сенсора (мм) не менее 0.64 x 0.48; Фокальное расстояние совместимой трубной линзы не менее 200 мм; Максимальный диаметр (мм) не более 34.0; Длина не включая резьбу (мм) не более 61.5; Тип резьбы для монтажа M26 x 36 TPI. | 1 | шт | 259528.57 | 259528.57 | ЧУ «NURIS»
60 | Объектив с 5-ти кратным увеличением с длинным рабочим расстоянием | запрос ценовых предложений | Увеличение 5X; Числовая апертура не менее 0.14; Рабочее расстояние (мм) не менее 34.0; Фокальное расстояние (мм) не менее 40; Разрешающая способность (мкм) не более 2.0; Глубина фокуса (мкм) не менее 14.0; Поле зрения окуляра с диаметром 24 (мм) не менее 4.8; Поле зрения окуляра с диаметром 18 (мм) не менее 3.6; Поле зрения 2/3 дюймового сенсора (мм) не менее 1.8 x 1.32; Поле зрения ½ дюймового сенсора (мм) не менее 1.28 x 0.96; Фокальное расстояние совместимой трубной линзы не менее 200 мм; Максимальный диаметр (мм) не более 34.0; Длина не включая резьбу (мм) не более 61.0; Тип резьбы для монтажа M26 x 36 TPI. | 1 | шт | 206757.14 | 206757.14 | ЧУ «NURIS»
61 | Монохромная камера на комплементарные структуры металл-оксид-полупроводник-матрице | запрос ценовых предложений | Формат сенсора камеры ⅓ дюйма; Чувствительная площадь, Г х В (мм) не менее 4.5 x 2.8; Пиксели (Г х В) не менее 752 x 480; Размер пикселя, Г х В (мкм) не более 6.0 x 6.0; Разрядность атрибутов пикселов не менее 8-бит; Частота смены кадров (кадр/сек) не менее 87; Тип затвора глобальный; Синхронизация внутренняя или через ПО; Видео выход USB. | 1 | шт | 196664.29 | 196664.29 | ЧУ «NURIS»
62 | Одноокружной гониометр | запрос ценовых предложений | Диапазон перемещения не менее 360°; материал: алюминий; передаточное число не менее 360:1; разрешение не более 0.001°; минимальный входной крутящий момент не более 0,40 Н·м, максимальный выходной крутящий момент не менее 15 Н·м; жесткость редуктора не менее 1 мкрад / Н·м; размер фланца не менее 56 мм; диаметр монтажного отверстия не более 20 мм; максимальная нагрузка не менее 1800 Н; точность не более 30 угловых секунд; повторяемость в одном направлении не более 2 угловых секунд; ошибка разворота не более 8 угловых секунд; эксцентриситет не более 3 мкм; прецессия не более 4 угловых секунд. Шаговый электродвигатель для одноокружного гониометра: удерживающий момент не менее 35 Н·см, размер фланца не менее 56 мм, не менее 200/400 полных шагов за один оборот вала. Должно присутствовать программное обеспечение для управления гониометром. | 1 | шт | 1432936.61 | 1432936.61 | ЧУ «NURIS»
63 | Контроллер для шаговых двигателей двухосевой | запрос ценовых предложений | Контроллер включает в себя: блок контроллера для шаговых двигателей на базе процессора Intel, встроенный жесткий диск, операционную систему Windows XP или более новую, возможность расширения до не менее чем 16 осей; должны присутствовать интерфейсы RS232, TCP/IP и разъем для подключения клавиатуры, питание от сети 220В 50/60 Гц; цветной TFT-дисплей; двухосевая плата для контроллера шаговых двигателей должна иметь пошаговый кодировщик с максимальной частотой не менее чем 40 МГц; должен присутствовать экранированный кабель DB9-DB9 с интерфейсом RS232 для подсоединения гониометра; плата для двухфазовых шаговых двигателей, разрешение шага от 1/1 до 1/20, программируемая через интерфейс RS-485; экранированный кабель для двухфазовых шаговых двигателей. | 1 | шт | 2375558.04 | 2375558.04 | ЧУ «NURIS»
64 | Камера для вертикального электрофореза | запрос ценовых предложений | Количество гелей 1-4, Размер короткого стекла, не менее см 10,1 х 7,3, Размер спейсерного стекла не менее см 10,1 х 8,2, Размер готового геля не менее см 8,3 х 7,3, Размер геля приготовленного самостоятельно не менее см 8,3 х 6,8, Объем верхнего буфера для 2 гелей не менее мл 160, Объем верхнего буфера для 4 гелей не менее мл 320, Объем нижнего буфера для 2 гелей не менее мл 550, Объем нижнего буфера для 4 гелей не менее мл 680, Среднее время постановки электрофореза, 45 мин, Габариты не менее мм 120 х 160 х 180, Вес не менее 2 кг | 1 | шт | 298745 | 298745 | ЧУ «NURIS»
65 | Система для блоттинга | запрос ценовых предложений | Размер геля не более 10 см х 7,5 см. Включает в себя: 2 кассеты для гелей, прокладки, электроды, емкость для буфера, блок для хладагента,1 крышку с кабелями. Объем буфера не менее 450 мл. Емкость по гелям: 2 геля. Габариты: не менее 12х16х18 см. Вес: не менее 0,79 кг. | 1 | шт | 301683 | 301683 | ЧУ «NURIS»
66 | Источник питания | запрос ценовых предложений | Блок питания для большинства лабораторных приложений, погружного электрофореза в горизонтальных гелях, включает кабель питания. Выходные характеристики: 10-300 V, полностью регулируется с шагом 1 В; 4-400 мА, полностью регулируется с шагом 1 мА; 75 Вт (максимум). Тип выхода: постоянное напряжение или постоянный ток с автоматическим кроссовером. Выходные клеммы: 4 пары внутренних разъемов параллельного типа. Управление таймером: 1 мин-99 ч. Дисплей 3-значный LED. Условия эксплуатации 0-40 ° C; 0-95% влажности при отсутствии конденсата. Размеры (Ш х Г х В) не менее см / в 21 х 24,5 х 6.5/8.3 х 9,6 х 2,6, Вес не менее 1.1/2.4 кг/фунт | 1 | шт | 224303 | 224303 | ЧУ «NURIS»
67 | Камера для горизонтального электрофореза | запрос ценовых предложений | Стартовый комплект камеры: Камера с защитной крышкой и комплектом проводов Две гребенки на 8 и 15 образцов Заливочный столик для мини гелей Размер камеры (Ш х Д х В) не менее 120 х 260 х 65 мм Размеры лотка для геля (Ш х Д) не менее 7 х 10 см Пропускная способность по образцам 8-60 Рабочий объем буфера ~ 270 мл | 1 | шт | 140051 | 140051 | ЧУ «NURIS»
68 | Сканирующий настольный спектрофотометр | запрос ценовых предложений | Диапазон длин волн 190-900 нм. Калибровка длины волны: автоматическая от переключателя.Сохраненные методы 9. Полоса пропускания 5 нм Точность установки длины волны ± 2 нм. Воспроизводимость длин волн ± 0,5 нм Источник света: долговечный стабилизированный ксенон.Размеры не менее 260 × 390 × 100 мм. Вес не менее 4,5 кг. Требования к питанию 100-240 В переменного тока ± 10% | 1 | шт | 1778695 | 1778695 | ЧУ «NURIS»
69 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 629749 | 629749 | ЧУ «NURIS»
70 | Цифровой фотоаппарат | запрос ценовых предложений | Предпочтительный тип матрицы: КМОП, количество мегапикселей не менее 16.2 mpx, формат файлов RAM JPEG, диагональ дисплея не более 3.2 дюйма, габариты не более 144*110*66.5 мм, вес не более 765 г, карта памяти не менее 128 Гб. | 1 | шт | 579447 | 579447 | ЧУ «NURIS»
71 | Цифровой фотоаппарат | запрос ценовых предложений | Максимальное разрешение снимка не более 6016*4016, тип объектива- универсальный, фокусное расстояние не менее 24-120 мм, минимальная диафрагма 22, минимальная фокусировка не более 0.45 м, диаметр фильтра не менее 77 мм, карта памяти не менее 128 Гб. | 1 | шт | 658911 | 658911 | ЧУ «NURIS»
72 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта Лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта "Разработка биосенсора для детекции панели раковых биомаркеров". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 691189 | 691189 | ЧУ «NURIS»
73 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта Лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта "Разработка биосенсора для детекции панели раковых биомаркеров". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 472853 | 472853 | ЧУ «NURIS»
74 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта Лаборатории иммунобиологии: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Клеточные механизмы поляризации и подвижности фибробластоподобных синовиоцитов". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 321428.6 | 321428.6 | ЧУ «NURIS»
75 | Раман-спектрометр | запрос ценовых предложений | Оптическое разрешение не менее 4 см⁻¹; отношение сигнал/шум не менее 1000:1; тип детектора CCD камера с не менее чем 2048 пикселей; дифракционная решетка с не менее чем 1200 штрихов/мм с золотой поверхностью; спектральный диапазон при 785 нм от 200 до 2200 см⁻¹; рассеянный свет должен быть менее 0.05%; питание через USB; оптоволоконный вход должен быть представлен SMA905 интерфейсом; поддерживаемые операционные системы: WinXP, Vista, Win7 (32/64-bit); раман-спектрометр включает в себя программное обеспечение для анализа и калибровки спектрометра. | 1 | шт. | 1452100.89 | 1452100.89 | ЧУ «NURIS»
76 | Раман-лазер | запрос ценовых предложений | Портативный лазер для раман-спектроскопии с длиной волны 785 нм и переменной мощностью от 350 до 499 мВт; частота модуляции: непрерывная; максимально допустимая доза облучения не более 1.9 мВт/см²; ширина спектральной линии от 0.1 до 0.15 нм; лазер должен иметь коннектор типа FC для соединения с раман-зондом, интегрированную литий-ионную батарею емкостью не менее 6600 мАч; питание от сети 220 В; должны присутствовать защитные очки для лазера 785 нм в количестве не менее 2-х штук. | 1 | шт. | 1303462.5 | 1303462.5 | ЧУ «NURIS»
77 | Раман-зонд | запрос ценовых предложений | Раман-зонд должен иметь возможность присоединения к раман-лазеру посредством коннектора типа FC, к спектрометру посредством SMA 905 коннектора; раман-зонд должен содержать интегрированные раман-фильтры и оптику для работы на расстоянии не менее чем 4.5 мм к образцу. Раман-зонд должен быть настроен для работы с лазером с длиной волны 785 мм; должен присутствовать держатель образцов, предназначенный для размещения раман-зонда на правильном фокусном расстоянии от образца. | 1 | шт. | 896765.18 | 896765.18 | ЧУ «NURIS»
78 | Сервер | запрос ценовых предложений | В комплект входит: Формфактор: Rackmount,не более 2U; • Процессор: Архитектура x86; поддержка 64 битной архитектуры, не менее 16 ядер, КЭШ не менее 16 МБ, номинальная тактовая частота не ниже 2,8 ГГц, типовая рассеиваемая мощность не более 140 Вт; •Количество процессоров: два на узел, два узла, всего 4 процессора; • Установленная оперативная память: не менее 256 Gb; • Максимально возможный объем памяти: не менее 32x 240-pin DIMM, не менее 1TB; • Количество PCI слотов: не менее 2-х PCI-E 3.0 X16, 2-х PCI-E 3.0 X8 и 1x UIO; • Тип оперативной памяти: PC3-10600 DDR III с поддержкой ECC- коррекции; защита памяти по технологии Memory Advanced ECC, SD Data Correction; • RAID контроллер: RAID уровни- 0, 1, 5, 10; • Дисковая подсистема: 6 bay 3,5- дюймовых жестких дисков Serial Attached SCSI (SAS)\SATA или 6 твердотельных накопителей SAS\SATA; 1x 5.25” drives bays, 4x 2.5" 900GB 10K RPM SAS 64M; • Поддержка операционных систем: Oracle Enterprise Linux, SLES, RHEL, Microsoft Windows; • Сетевой адаптер: 100/1000/10000 Mbit/s Ethernet Multifunction 2 Ports; 10/100 Mbit/s RJ-45 (dedicated port RKVMS) • Оптическое устройство: DVD- RW; • Управление сервером: RKVMS, Embedded, hardened Linux OS; • Видеоподсистема: интегрированная, видеопамять не менее 16 Mb; • Параметры электропитания: не менее 2 блоков питания горячей замены, доступ к блокам питания должен осуществляться с фронтальной стороны сервера; мощность не более 1400W 220V 2/2. | 2 | комплект | 2237500 | 4475000 | ЧУ «NURIS»
79
80 | Счетчик клеток | запрос ценовых предложений | Настольный анализатор количества, размера и жизнеспособности клеток в образце для подсчета и анализа клеток крови, клеток культуры различных тканей, дрожжевых клеток. Выполняет функции: определения живых/мертвых клеток, анализ процента пролиферации, определение общей концентрации, средний объем клеток (MCV). Вес: не менее 2.2 кг. Размеры в см (ШхГхВ): не менее 19 x 15 x 25.4. Имеет возможность экспорта данных на ПК через разъем USB. Полученные результаты открываются в программе Microsoft Excel. Функция сохранения полученных результатов с памятью, не менее чем на 100 измерений и выведения полученных результатов на принтер. Диапазон измерений размера клеток - от 6 до 50 мкм. Плотность культуры клеток – от 104 до 107. Объем каждой пробы, не менее – 10 мкл. Скорость анализа, не более - 30 секунд на обработку одного образца. В наличии имеются: - На приборе должен быть не мене одного цветного экрана с функцией отображения меню и результатов; - Стартовый набор стекол ( не менее 30 двухкамерных стекол для 60 подсчетов); - Не менее одного встроенного принтера с бумагой для печати. Свойства: • Автоматическая фокусировка на объекте подсчёта; • Автоматический расчет концентрации при внесении слайда в камеру для подсчёта; • Сохранение информации не менее чем, 100 последних измерениях; • Калькулятор разбавлений; • Использование двухкамерных и однокамерных слайдов; • Подсчёт живых/мёртвых клеток; • Подсчет клеток из различных популяций; • Возможность подключения сканера штрих-кодов; • Работа с штрих-кодированными слайдами; • Возможность подключения принтера для печати этикеток; • Вывод изображения объекта на экран. В комплект входит: - не менее одного автоматизированного счётчика клеток; - не менее 630 упаковок слайдов для подсчета клеток; - не менее одного принтера и одного рулон бумаги; - краситель 5 x 1.5 мл не менее чем на 750 подсчетов. | 1 | комплект | 1251786 | 1251786 | ЧУ «NURIS»
81 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 6 | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения практических занятий Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 196154 | 196154 | ЧУ «NURIS»
82 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 7 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения лабораторных занятий Департамента Химии Школы наук и технологий согласно технической спецификации | 1 | комплект | 3945263 | 3945263 | ЧУ «NURIS»
83 | Модуль- Баланс (весовой механизм) | запрос ценовых предложений | Запасная часть для прибора фирмы Perkin Elmer STA-6000. Модульный, интегральный весовой блок, предназначенный для измерения и контроля изменения массы анализируемого образца | 1 | шт | 7251108 | 7251108 | ЧУ «NURIS»
84 | Контрольная плата -Баланс | запрос ценовых предложений | Запасная часть для прибора фирмы Perkin Elmer STA-6000. Компактная система управления весовым блоком, предназначенная для обработки данных, поступающих с сенсоров весового блока | 1 | шт | 798286 | 798286 | ЧУ «NURIS»
85 | Сенсор | запрос ценовых предложений | Запасная часть для прибора фирмы Perkin Elmer STA-6000. Высокоточный температурный сенсор, предназначенный для мониторинга изменения температуры как внутри нагревателя, так и самого образца | 1 | шт | 942999 | 942999 | ЧУ «NURIS»
86 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 8 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2304469 | 2304469 | ЧУ «NURIS»
87 | 3Д принтер | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | 3Д принтер для проведения лабораторных занятий Школы наук и технологий согласно технической спецификации | 3 | штука | 341051 | 1023153 | ЧУ «NURIS»
88 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 12 | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения лабораторных занятий Школы наук и технологий согласно технической спецификации | 1 | комплект | 659304 | 659304 | ЧУ «NURIS»
89
90
91 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 10 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1685951 | 1685951 | ЧУ «NURIS»
92 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 11 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения лабораторных занятий Департамента Роботехники Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 885036 | 885036 | ЧУ "NURIS"
93
94
95
96 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 14 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения лабораторных занятий Департамента Химии Школы наук и технологий согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1131399 | 1131399 | ЧУ "NURIS"
97 | Система рециркуляции охлажденной воды с воздушным охлаждением | запрос ценовых предложений | Габариты: не менее 35х76х67см Напряжение:не менее 208-не более 230V; Однофазный, 50Hz; Восстанавливающийся турбонасос Предохранительный клапан непрерывного сброса; Электронный контроль температуры; Угловая панель управления для легкой видимости; прямой доступ к водохранилищу не менее 30 м 3/8// ID шланга (включает в себя не менее два переходника и хомуты) Блок предназначен для работы в помещении с температурой не менее 15 C и не более 30 C. | 1 | шт | 1765671.43 | 1765671.43 | ЧУ "NURIS"
98 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Кафедры Химической инженерии Школы инженерии: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для обеспечения деятельности учебных лабораторий Химической Инженерии Школы инженерии: комплект 1. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | комплект | 415848.22 | 415848.22 | ЧУ "NURIS"
99
100 | Биоанализатор настольный | запрос ценовых предложений | Биоанализатор: вес не более 10.5 кг, размеры 162 × 412 × 290 мм (6.4 × 16.2 × 11.4 дюймов), с допустимым отклонением не более ±1см независимо по каждой размерности; стандарты безопасности: IEC, CSA, UL; Компьютерная станция управления со специализированным программным обеспечением; набор для электрофореза | 1 | комплект | 7706852.67 | 7706852.67 | ЧУ "NURIS"
101 | Фрезерный станок (открытый) | запрос ценовых предложений | Металлическое основание: габариты включая моторы: длина, ширина, высота не более – 700мм x 475мм x 530мм. Обрабатываемое поле X,Y,Z не более – 305ммх500ммх110мм. Высота заготовки не более- 130 мм. Скорость позиционирования не менее - 4500 мм/мин. Рабочая скорость не менее – 2000мм/мин. Передвижение посредством шаговых моторов X, Y, Z - 4,2 амп. Разрешение не менее - 0,0025 мм. Питание - 230V/ 50 Гц. Шпиндель: мощность не менее 1 кВт. Скорость вращения не более 24 000 об/мин. Контроллер на 4 координат: USB соединение. Программное управление для позиционирования на 4 оси координат. Датчик для измерения длины инструмента: напряжение не менее 5 Вольт. Цанги для зажима цилиндрических объектов диаметром не более 13 мм. Тиски прецизионные для зажима объектов не более 100 мм в длину. Охлаждающее устройство: охлаждающее устройство для жидкостей с вязкостью не более 350 мм^2/сек. Рабочее давление не более 6 бар (атмосф. дав.). Длина гибкой трубки подачи не менее 25 мм. Набор фрез – тип 1: фреза спиралевидная -1шт; фреза с алмазным покрытием - 1 шт; 1-заходная фреза - 1 шт; 2-заходная фреза -1 шт; 2-заходная фреза для обраб. алюминия - 1 шт. Набор фрез – тип 2 спиральные рифленые фрезы диаметром 0,8 / 1,6 / 2,0 мм-по 1 шт; диаметр 1мм - 3 шт; фрезы для огранки диметром 1,6 / 2,0мм - по 1 шт; диаметр 1,2мм - 2 шт. Набор фрез – тип 3 фрезы с диаметром: 2; 3; 4; 5; 6 мм. – по 1 шт. Сделан из быстрорежущей стали, длина хвостовика - 6 мм. Набор фрез – тип 4: фрезы с диаметром: 3; 4; 5; 6 мм. – по 1 шт. Сделаны из быстрорежущей стали, длина хвостовика - 6 мм. 3-перьевые, удлиненные. Набор фрез – тип 5. Диаметры фрез 2; 3; 4; 5; 6 мм. – по 1 шт. Из твердосплавного металла с TiAlN(Титан нитрид алюминия) покрытием, длина хвостовика - 6 мм. 3-перьевые. Набор фрез– тип 6 фрезы с диаметром: 1мм - 2 шт; 1,5мм - 2 шт; 2мм - 2 шт; 2,5мм - 2 шт; 3мм - 2 шт. Длина хвостовика фрез 3,175мм. и общая длина 38мм. Граверы: V-образные граверы: для обработки алюминиевой поверхности - торец 0,2mm, угол 36° - 2 шт; для обработки алюминиевой поверхности торец 0,5mm, угол 36° - 1 шт; для обработки поверхности из пластика торец 0,2mm, угол 60° - 2 шт. Панель для закрепления деталей: габариты не менее 600 * 375*20 мм. Монтажный комплект: комплект включает в себя: 2 монтажных рельса; 4 гайки; винты; Т образные гайки. Набор состоит из не менее 10 штук. Прижимные рейки: 125 мм в длину, не менее 2 штук. | 2 | комплект | 1699031 | 3398063 | ЧУ "NURIS"
102
103 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 17 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения лабораторных занятий Департамента Химии Школы наук и технологий согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 6705844 | 6705844 | ЧУ "NURIS"
104
105 | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта "Энергосберегающая технология современных мембран для опреснения воды": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта "Энергосберегающая технология современных мембран для опреснения воды": комплект 1". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 746213 | 746213 | ЧУ "NURIS"
106 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 18 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3571429 | 3571429 | ЧУ "NURIS"
107 | Высокотемпературный трибометр высокого разрешения | тендер | Комплект состоит из: высокотемпературный трибометр высокого разрешения -1 шт; внешний циркуляционный охладитель - 1 шт; источник бесперебойного питания -1 шт; стальные шарики -10 шт.; алюминиевые шарики Al2O3 - 5 шт.; шайба для крепления плоских образцов, 54 мм - 1 шт.; шайба для крепления образцов, 54 мм с отверстием 30 мм - 1 шт.; грузики для нормальной нагрузки, 1 до 10 Н (1, 2, 2 и 5 N) - 1 набор; держатель шара 6 мм - 1 шт; персональный компьютер в полном комплекте с программным обеспечением - 1 шт.Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 32076557 | 32076557 | ЧУ "NURIS"
108 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 19 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения лабораторных занятий Департамента Химии Школы наук и технологий согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1808557.15 | 1808557.15 | ЧУ "NURIS"
109 | исключить | [6 empty] | ЧУ "NURIS"
110 | Печь для гибридизации микрочипов | запрос ценовых предложений | Печь для гибридизации микрочипов:Скорость вращения: включает интервал от 2-х до 20-ти оборотов в минуту. Приблизительные размеры печи: Высота: не более 60 см Ширина: не более 45.5 см Глубина: не более 45 см Приблизительные размеры камеры: Высота: не более 40 см Ширина: не более 32.5 см Глубина: не более 35 см Диапазон рабочих температур:включает интервал от от + 5° до 70°C (с точностью до одной десятой градуса Цельсия). Вес: не более 36.00 кг. Напряжение:220-240 Вольт. Стойка для ротора:Держит до 24 гибридизационных камер во время инкубации в печи | 1 | комплект | 1053927.68 | 1053927.68 | ЧУ "NURIS"
111 | Фотоумножительная трубка | запрос ценовых предложений | Диаметр не менее 51 мм; спектральный диапазон от 300 до 650 нм; длина волны максимального отклика не более 420 нм; фотокатод должен быть изготовлен из бищелочного материала; диаметр минимальной эффективной области не менее 46 мм; входное окно должно быть изготовлено из боросиликатного стекла; не менее 8 усилительных каскадов; сборка должна быть выполнена в магнитозащитном корпусе с резисторным мостиком; в корпус должен быть встроен коннектор SHV-R для подачи высокого напряжения -2000 В и BNC-R коннектор для выходного сигнала; рабочая температура от -30 до +50 °C; усиление не менее 1.0 x 10⁶. | 40 | шт | 220375 | 8815000 | ЧУ "NURIS"
112 | Аналогово-цифровой преобразователь с устройством выборки-хранения | запрос ценовых предложений | Количество каналов аналогового входа не менее 8; диапазон полной амплитуды входного напряжения не менее 2.5 В; пропускная способность не менее 500 МГц; скорость дискретизации не менее 3.2 GS/сек по каждому каналу одновременно; разрешение цифрового преобразования не менее 12 бит; среднеквадратичное значение уровня шума не более чем 0.75 мВ; поддержка работы с USB2-интерфейсом; форм-фактор: настольный модуль; питание должно осуществляться при помощи адаптера от сети 220В; размеры не более (ШхВхД) 154 х 50 х 164 мм. | 8 | шт | 1071428.57 | 8571428.57 | ЧУ "NURIS"
113 | Аналогово-цифровой преобразователь | Запрос ценовых предложений | Количество каналов аналогового входа не менее 8; диапазон полной амплитуды входного напряжения не более 2 В; пропускная способность не менее 250 МГц; скорость дискретизации не менее 500 MS/сек по каждому каналу одновременно; разрешение цифрового преобразования не менее 14 бит; память не менее 5.12 MS; поддержка работы с USB2-интерфейсом; форм-фактор: настольный модуль; питание должно осуществляться при помощи адаптера от сети 220В; размеры не более (ШхВхД) 154 х 50 х 164 мм. | 3 | шт | 2071428.57 | 6214285.71 | ЧУ "NURIS"
114
115 | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта "Энергосберегающая технология современных мембран для опреснения воды": комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта "Энергосберегающая технология современных мембран для опреснения воды". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1106532.15 | 1106532.15 | ЧУ "NURIS"
116 | Лицензионное программное обеспечение ANSYS Academic Research CFD (25 tasks), включая TECS | подпункт 12) пункта 3.1. Правил | Программное обеспечение имеет модуль анализа широкого спектра промышленных задач связанных с динамикой жидкости и газа (в т.ч. многофазных, течений) с учетом теплообмена (кондуктивного, конвективного и радиационного), химических реакций и акустики (типа ANSYS CFX, ANSYS FLUENT). Осуществляется поддержка неструктурированных расчетных сеток различных типов: 2D и осесимметричные, осесимметричные с закруткой - треугольные и четырехугольные, 3D - тетраэдры, гексаэдры, призмы, пирамиды, полиэдральные ячейки. Реализована технология расчетов со скользящими и динамическими сетками, позволяющая моделировать произвольное движение отдельных узлов конструкции, а также технологии сквозного расчета вращающихся компонентов турбомашин и передачи данных на границе ротор/статор. Имеется возможность расширения возможностей пакета средствами пользовательского программирования и возможность добавления уравнения переноса для пользовательского скаляра. Программная система имеет собственный постпроцессор для просмотра результатов, создания иллюстраций, анимации и графиков. | 1 | шт | 4660983 | 4660983 | ЧУ "NURIS"
117 | Тахеометр | тендер | Предпочтительная точность: не менее 5 дюймов, 1,5 мм + 2 мм/км, 4 мм без отражателя; необходимый диапазон: не более 10 000 м на призму, не менее 500 м без отражателя; интерфейс и инструкция: на русском и английском языках; круговая призма: полюс не менее 2.15; аккумулятор для общей станции: стандартный 7.4V / 4.4Ah. | 6 | шт | 1713393 | 10280358 | ЧУ "NURIS"
118 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Медицинская электрохимия:разработка новых противораковых препаратов": комплект 20 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Медицинская электрохимия:разработка новых противораковых препаратов" согласно технической спецификации | 1 | комплект | 2252120.54 | 2252120.54 | ЧУ "NURIS"
119 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 21 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий, подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1264210 | 1264210 | ЧУ "NURIS"
120
121 | Лабораторные расходные материалы для обеспечения деятельности учебных лабораторий Школы наук и технологий: комплект 13 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения лабораторных занятий Школы наук и технологий согласно технической спецификации | 1 | комплект | 2353956 | 2353956 | ЧУ "NURIS"
122 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 24 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 4384951 | 4384951 | ЧУ "NURIS"
123 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 23 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 2755971.43 | 2755971.43 | ЧУ "NURIS"
124
125 | Зондовая станция | тендер | Комплект состоит из виброизоляционного стола с нержавеющей сталью - 1 шт; никелированный алюминиевый вакуумный патрон - 1 шт.; высокоскоростная программируемая ступень с датчиком линейных перемещений - 1 шт.; биологический микроскоп с тринокулярной головкой - 1 шт., блок фокуса - 1 шт., объектив - 3 шт.; волоконно-оптический осветитель - 1 шт.; ЖК-монитор с плоской панелью не менее 22 дюйма – 1 шт; Требуемое напряжение: 220-240 В ; промышленный персональный компьютер не менее 19 дюймов – 1 шт. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 65822967 | 65822967 | ЧУ "NURIS"
126
127
128 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 28 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения лабораторных занятий Департамента Биологии Школы наук и технологий. Полная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1735042 | 1735042 | ЧУ "NURIS"
129 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Кафедры Электротехники Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1663096 | 1663096 | ЧУ "NURIS"
130 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 29 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 566964.3 | 566964.3 | ЧУ "NURIS"
131 | Стеклянная печь для микродистилляции | запрос ценовых предложений | Стеклянная печь для микродистилляции от 10 мл до 60 мл. Ширина не менее 65 см, длина не менее 30 см, высота не менее 30 см. В стеклянной печи для микродистилляции должны быть предусмотрены режимы работы: осушение, дистилляция, сублимация и леофилизация. Диапазон регулирования температуры должен быть от 40°C до 300°C, ±5°С. Контейнер для образца должен быть прозрачен для полной видимости образца в течении всего процесса. Входное напряжение 100-230 В переменного тока. | 1 | шт | 1508719 | 1508719 | ЧУ "NURIS"
132 | Многоканальный абсорбционный спектрометр | тендер | Комплект состоит из: 1) Многоканальный абсорбционный спектрометр (1 шт.): А) Диапазон частот лазерного повторения 100-1000 Гц. Физические размеры, не превышающие 66Х97 см. Конфигурация спектрометра должна позволять проводить одновременный мониторинг фотоиндуцированных переходных процессов в диапазоне 350-900 нм . Вся электроника и датчики должны быть заключены в корпус не более 53,3 х 62,2 х 70,5 см и подключены к оптической скамье с помощью армированного кабеля. Генератор континуума на основе фотонного кристаллического волокна (350-2250 нм). Внутренняя МАФ для экспериментов ТП 1 нс (или ограничен длительностью импульса накачки). Период исследования - переменная: от наносекунд до секунд. Б) Требования к детектору: VIS детекторы: два волоконно-оптических спектрометра с многоканальными сенсором CMOS с внутренним разрешением не более 2 нм . Диапазон чувствительности: 350-900 нм. Максимальная скорость спектральная считывания спектров - не более 2500 спектров/с. В) Требования к транспортной оптике: Транспортная оптика для соединения с другими временными спектрометрами. Поддерживающая диапазон волн: 210-2700nm. 2) Наносекундный лазер (1 шт.): Наносекундный лазер модуляции добротности с интегрированным генератором гармоник, оптимизированный для EOS-спектрометра. Технические характеристики: Длительность импульса: <1 нс. Частота повторения: не менее 1 кГц. Воздушное охлаждение. Компьютерное управление. Вторая гармоника не менее 532 нм. Энергия пульса: не менее 30 мкДж. Третья гармоника не менее 355 нм. Энергия пульса: 7 мкДж. Четвёртая гармоника не менее 266 нм. Энергия пульса: не менее 2 мкДж. Габариты: не более 670 Х 360 мм 3) Держатель образцов (1 шт.): Проточный держатель жидких образцов включает в себя: Проточная ячейка толщиной не более 2 мм, проточная ячейка толщиной не более 1 мм. Перистальтический насос с переменной скоростью. С максимальной скоростью насоса: 1250 мл/мин Держатель образца с магнитной мешалкой (1 шт.). 4) ПК с ЖК монитором (1 шт.). 5) Пакет программного обеспечения для анализа данных, снятых на спектрометре. Полностью совместим с проприетарным форматом .ufs.: Различные опции отображения динамический поверхностей, усреднение нескольких поверхностей, свободное «склеивание» поверхностей с разными временными диапазонами, быстрая навигация по спектрам и кинетикам, одновременное отображение нескольких спектров и кинетик, интеграция в формат Origin. Возможность экспорта спектров и кинетик в CSV-формат или напрямую в Origin-формат. Создание отчётов и экспортирование их в формат PDF или Origin. Возможность отображения данных в 2D и 3D формате. Временная коррекция чирпов. Временная корректировка нуля. Нелинейная комбинация гауссовых экспонент и сингулярного разложения 3D данных. Одновременный анализ 3D данных по времени и длины волны. Сохранение 2D и 3D данных как изображения или файлов формата ASCII. | 1 | комплект | 40484175 | 40484175 | ЧУ "NURIS"
133 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 27 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения лабораторных занятий Кафедры Биологии Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 269075 | 269075 | ЧУ "NURIS"
134 | Лабораторные расходные матреиалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий:комплект 38 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения лабораторных заниятий Департамента Биологии Школы наук и технологий. Полная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 468470 | 468470 | ЧУ "NURIS"
135 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 30 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1830357.14 | 1830357.14 | ЧУ "NURIS"
136 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Кафедры Химической инженерии Школы инженерии: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Кафедры Химической инженерии Школы инженерии: комплект 2. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1504080 | 1504080 | ЧУ "NURIS"
137 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 34 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характетристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 2008036 | 2008036 | ЧУ "NURIS"
138 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 32 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 23985446.5 | 23985446.5 | ЧУ "NURIS"
139
140 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 31 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 731250 | 731250 | ЧУ "NURIS"
141 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Подготовительной школы: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Подготовительной школы. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 2535000 | 2535000 | ЧУ "NURIS"
142 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 39 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 5012143 | 5012143 | ЧУ "NURIS"
143 | Ультравысокоэффективный жидкостный хроматограф | тендер | Комплект состоит из: насос градиентный на четыре растворителя, автосамплер, термостат колонок, диодно-матричный детектор, калибровочный стандарт для УВЭЖХ; набор капилляров и фиттингов; набор виал с септами, 500 шт в упаковке – не менее 4 уп; подставки для виал – не менее 4 шт; набор фритт; колонки, предколонки – не менее 4 шт; держатель колонок – не менее 3 шт; фильтры для растворителей– не менее 8 шт, внутренние фильтры для фильтрации проб под систему УВЭЖХ – не менее 3 шт; ацетонитрил для ВЭЖХ, упаковка – 1 л – не менее 12 уп; жидкость для промывания и кондиционирования системы (в состваве изопропанол) – не менее 2 шт; съемные мембранные фильтры (тефлон) не более 0,45 мкм, не менее 25 мм, 100 шт в упаковке – не менее 20 уп; съемные мембранные фильтры (регенерированная целлюлоза) не более 0,2 мкм, не менее 25 мм, 100 шт в упаковке – не менее 20 уп; съемные мембранные фильтры (регенерированная целлюлоза) не более 0,45 мкм, не менее 25 мм, 100 шт в упаковке – не менее 5 уп. Аппарат для фильтрации и дегазирования растворов: Аппарат, состоящий из стеклянной воронки объемом не менее 250 мл, фриты, покрытой тефлоном, основания для установки фриты, зажима и приемного резервуара не менее 1 л с отводом не менее 1/4" для подключения вакуумного насоса – не менее 4 шт; мембраны из регенерированной целлюлозы не менее 47 мм, не более 0,45 мкм, 100 шт в упаковке – не менее 3 уп; мембраны из тефлона не менее 47 мм, не более 0,45 мкм, 10 шт в упаковке – не менее 10 уп; компактный диафрагменный вакуумный/нагнетающий насос с манометром и регулятором давления – не менее 4 шт. Система твердофазной экстракции: Стенд для патронов твердофазной экстракции на 12 позиций и более; компактный диафрагменный вакуумный/нагнетающий насос с манометром и регулятором давления – не менее 1 шт; набор экстрагирующих патронов, с различными фазами; трубка для соединения насоса с системой. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 33639564 | 33639564 | ЧУ "NURIS"
144 | Чистые газы для обепечения деятельности ЧУ "NLA" и ЧУ "NURIS": Комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Чистые газы для обеспечения деятельности ЧУ "NLA" и ЧУ "NURIS": Комплект 1. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 5616964.29 | 5616964.29 | ЧУ "NURIS"
145 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Кафедры Химической инженерии Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 2350500 | 2350500 | ЧУ "NURIS"
146 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 40 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1820840 | 1820840 | ЧУ "NURIS"
147 | "Чистые газы для обеспечения деятельности ЧУ "NLA" и ЧУ "NURIS": Комплект 2" | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | "Чистые газы для обеспечения деятельности ЧУ "NLA" и ЧУ "NURIS": Комплект 2". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 19939196.43 | 19939196.43 | ЧУ "NURIS"
148 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ школы наук и технологий: комплект 36 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1982125 | 1982125 | ЧУ "NURIS"
149 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 35 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения практических занятий Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 4450937 | 4450937 | ЧУ "NURIS"
150 | Лабораторная cистема подготовки высокоочищенной воды | запрос ценовых предложений | Вес системы не менее 23 кг, рабочая частота не менее 50 Гц; габариты системы не более 435x501x471 мм; электропитание должно быть не менее 220 В, рабочая температура должны быть не менее 20-35 градус, рабочий вес не более 31 кг, вывод данных должен передаваться через SD карта. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3553571.4 | 3553571.4 | ЧУ "NURIS"
Итого товары |  | х | х | х |  | х | 452374574.45 | х
Работы
1
2
3
Итого работы |  | х | х | х |  | х | 0 | х
Услуги
1 | Почтовые услуги | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Отправка почтовой корреспонденции, осуществление проверки количества и качества корреспонденции, предоставление упаковочного материала | 1 | услуга |  | 1549000 | ЧУ "NURIS"
2
3 | Типографские услуги | запрос ценовых предложений | Печать информационно-презентационных материалов о деятельности ЧУ «NURIS» | 1 | услуга |  | 347000 | ЧУ "NURIS"
4
5 | Организация и проведение специализированного семинара с участием компаний отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) | запрос ценовых предложений | Организация логистики семинара; согласование порядка проведения семинара (программа, формат семинара, дата проведения); организация кофе-брейка; проведение семинара (модерация, включая выступление не менее одного спикера) и предоставление Заказчику готового отчета о результах проведения семинара. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 1800000 | ЧУ «NURIS»
6 | Сервисное техническое обслуживание цистерны криогенной транспортной 1,0/0,25 | запрос ценовых предложений | Восстановление вакуума; проверка средств измерения; ревизия, настройка предохранительного клапана; замена предохранительных мембран; проверка сосуда на прочность. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | услуга |  | 528500 | ЧУ «NURIS»
7 | Утилизация отходов | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Утилизация отходов по факту их сбора. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | услуга |  | 500000 | ЧУ «NURIS»
8 | Сервисное обслуживание системы газоснабжения | запрос ценовых предложений | Ежемесячное проведение следующих мероприятий: диагностика, общий технический осмотр, очистка,смазка, замена износившихся прокладок , контроль возможных утечек, контроль соответствия подключений потребителей заявленным маркам газа. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | услуга |  | 3312500 | ЧУ «NURIS»
9 | Сервисное обслуживание системы газоснабжения ЧУ"ЦНЖ" | запрос ценовых предложений | Ежемесячное проведение следующих мероприятий (Блок-9 ЦНЖ): диагностика, общий технический осмотр, очистка,смазка, замена износившихся прокладок системы газоснабжения, контроль возможных утечек, контроль соответствия подключений потребителей заявленным маркам газа. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | услуга |  | 1250000 | ЧУ «NURIS»
10 | Сервисное обслуживание прецизионного кондиционера | запрос ценовых предложений | Ежемесячное проведение следующих мероприятий: проверка и диагностика внутреннего блока; настройка и ремонт пульта управления; калибровка датчиков температуры; настройка системы охлаждения; чистка каналов слива конденсаторов; настройка новых параметров. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | услуга |  | 1016541 | ЧУ «NURIS»
11 | Сервисное обслуживание кондиционера ЧУ"ЦНЖ" | запрос ценовых предложений | Ежемесячное проведение следующих мероприятий ЦНЖ: проверка и диагностика внутреннего блока прецизионного кондиционера; настройка и ремонт пульта управления; калибровка датчиков температуры; настройка системы охлаждения; чистка каналов слива конденсаторов; настройка новых параметров. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | услуга |  | 439285.71 | ЧУ «NURIS»
12 | Охрана склада | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Услуга по охране имущества на складе Заказчика с применением технических средств охранной сигнализации от несанкционированного проникновения с подключением на пульт централизованного наблюдения. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 250000 | ЧУ «NURIS»
13-22
23 | Услуги для организации тренинга | подпункт 24) пункта 3.1. Правил | Проведение тренинга и оказание дистанционных консультационных услуг для зарегистрированных участников тренинга под названием «Как придумать инновационную идею, подобрать бизнес-модель и сформировать отличную команду для ее реализации». Полное описание согласно технической спецификации | 1 | услуга |  | 1651056 | ЧУ «NURIS»
24
Итого услуги |  | х | х | х |  | х | 12643882.71 | х
Всего |  | х | х | х |  | х | 465018457.16 | х

## Лист2
Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 40 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект