## Лист1
Реестр планируемых закупок товаров, работ, услуг на 2016 год
частное учреждение «Nazarbayev University Research and Innovation System»
( по состоянию на 12.07.2016 года)
№ | Наименование | Способ закупок/п. 3.1. Правил | Краткая характеристика | Коли-чество/объем | Единица измерения | Цена за единицу товара, тенге | Сумма, планируемая для закупки без учета НДС, тенге | Наименование организатора закупок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел 1. Закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые способами тендера, запроса ценовых предложений, без применения норм Правил
Товары
1 | Кондиционер (настенный) | запрос ценовых предложений | Кондиционер (настенный). Основные характеристики: Производительность по холоду не менее 6,1 кВт; Потребляемая мощность в режиме охлаждения не более 3,5 кВт; Расход воздуха внутренним блоком не менее 750 м3/час; Напряжение питания (Ph/V/Hz) 1/220/50; Уровень шума внутреннего блока не более 50 dB (A); Количество конденсата не более 1,5 литр/час; Производительность по теплу не менее 6,1 кВт; Подробная информация согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 690625 | 690625 | ЧУ "NURIS"
2 | Система сканирования микрочипов | тендер | Динамический диапазон: не менее 10^4 (для 16-битного формата) не менее 10^5 (для 20-битного формата) не менее 10^6 (со сканированием XDR); Разрешение: должен включать в себя 2, 3, 5, и 10 микронов; Совместимые красители: Цианин 3 и Цианин 5, и Алекса 647, 555, и 660. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 42498728.57 | 42498728.57 | ЧУ "NURIS"
3 | ИК-Фурье спектрометр | тендер | Комплект состоит из: 1) ИК-Фурье спектрометр; 2) Приставка для работы в режиме нарушенного полного внутреннего отражения , материал кристалла - монолитный алмаз; 3) Комплект для пробоподготовки и набор для пробоподготовки жидких, твердых и газообразных образцов. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 13651785 | 13651785 | ЧУ "NURIS"
4 | Азот жидкий для реализации учебных и научно-исследовательских работ | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Гост 9293-74, объемная доля азота не менее 99,993 % | 10800 | кг | 133.93 | 1446444 | ЧУ "NURIS"
5 | исключен
6 | исключен
7 | исключен
8 | исключен
9 | исключен
10 | исключен
11 | исключен
12 | исключен
13 | исключен
14 | исключен
15 | исключен
16 | исключен
17 | исключен
18 | Орудия труда нижнего и верхнего палеолита | запрос ценовых предложений | Репродукция инструментов, представляющих развитие каменных технологий в эпоху палеолита. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1282500 | 1282500 | ЧУ "NURIS"
19 | исключен
20 | Жидкий гелий | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Жидкий гелий в сосудах Дьюара , содержание гелия 99,9999 % об., примеси не более: неон не более 0,10, водород не более 0,05, кислород+ аргон не более 0,30, азот не более 0,30, углеводороды ( сумма) не более 0,10, вода не более 0,15, общее содержание примесей не более 1,00 | 400 | литр | 7142.8571 | 2857142.86 | ЧУ "NURIS"
21 | Офтальмоскоп | запрос ценовых предложений | Карманный прямой офтальмоскоп. Ксенон-галогеновая лампа. Карбоновый корпус. Диоптрии от -20 D до +20D. 5 разных апертур: большой и маленький зрачок, полусфера, фиксационная звезда, зеленый фильтр. Автоматическое выключение при помещении в карман. Питание от батареечной рукоятки. | 5 | шт | 99000 | 495000 | ЧУ "NURIS"
22 | Отоскоп | запрос ценовых предложений | Должен иметь компактный размер. Ксенон-галогеновая лампа. Яркий, концентрированный белый свет. 10-кратное увеличение. Полное описание согласно технической спецификации | 5 | шт | 105000 | 525000 | ЧУ "NURIS"
23 | Осветитель | запрос ценовых предложений | Компактный, карманный осветитель. Ксенон-галогеновая лампа-линза. Две части: рукоятка и головка. Рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик. Полное описание согласно технической спецификации | 5 | шт | 40392 | 201960 | ЧУ "NURIS"
24 | Трубогиб гидравлический | запрос ценовых предложений | Наибольшее усилие гидроцилиндра– не менее 6 Тс Параметры обрабатываемых материалов: Круглая труба диаметром – 15,20,25,30 мм. Профильная труба – 20*20,25*25,30*30,40*20,40*25,40*40,60*30мм. Полоса – не менее 60*10мм. | 1 | комплект | 229232.14 | 229232.14 | ЧУ "NURIS"
25 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры электротехнической и электронной инженерии: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры электротехнической и электронной инженерии: комплект 1. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3459179 | 3459179 | ЧУ "NURIS"
26 | Транспортный контейнер | запрос ценовых предложений | транспортный контейнер - 20-ти футовый. Размеры внешние: длина (не менее)-6м, ширина (не менее)-2,4м, высота (не менее)- 2,5м. Внутренние размеры: длина (не менее)-5,7м, ширина (не менее)-2,3м, высота (не менее)- 2,3м. Внутренний объем (не менее) – 30,1м³. Вес брутто (не менее) - 30 т. Дверной проем (не менее) - 2,3*2,2м. Год выпуска - не ранее 2010 года. | 2 | шт | 402000 | 804000 | ЧУ "NURIS"
27 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры машиностроения: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры машиностроения. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 6091597 | 6091597 | ЧУ "NURIS"
28 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 12969304 | 12969304 | ЧУ "NURIS"
29 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 98153.6 | 98153.6 | ЧУ "NURIS"
30 | Телескопический погрузчик | тендер | Грузоподъемность, не менее – 3 480 кг Грузоподъемность при высоте 7.7 м., не менее – 2 980 кг Грузоподъемность при вылете стрелы 4.5 м., не менее – 290 кг Высота подъема, не менее – 7,70 м. Горизонтальный вылет, не менее – 4,50 м. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | шт | 23375000 | 23375000 | ЧУ "NURIS"
31 | Установка для получения жидкого азота | запрос ценовых предложений | Производительность: не менее 6 литров в сутки; Чистота готового продукта: не менее 98%. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 9792000 | 9792000 | ЧУ "NURIS"
32 | 3D принтер электроники | запрос ценовых предложении | 3D принтер со способом наплавления нитей и технологией пневматической прямой записи; со способностью печати с совместным использованием термопластика и электропроводящего материала. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт | 4800525 | 4800525 | ЧУ "NURIS"
33 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1120457.2 | 1120457.2 | ЧУ "NURIS"
34 | Анализатор ртути | тендер | Диапазон измерений массовой концентрации паров ртути в воздухе, нг/м3 от 20 до 20000; пределы допускаемой основной относительной погрешности анализаторов δ0, % ± 20; предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения выходного сигнала анализаторов, % - не более 5; предел допускаемого значения среднего квадратического отклонения (СКО) нулевых показаний анализаторов, нг/м3 - не более 2; дрейф нулевых показаний анализаторов за не менее чем 5 минут, нг/м3 не более 2. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 13013393 | 13013393 | ЧУ "NURIS"
35 | Хлорид ртути (II) - Дихлорид ртути | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Формула HgCl2 Молекулярный Вес: 271.50 г/моль Внешний вид (форма): твердый Чистота 99.999% Каталожный номер производителя Aldrich: 203777-50G | 0.05 | кг | 2158392.9 | 107919.645 | ЧУ "NURIS"
36 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 4 | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения практических занятий Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 190742 | 190742 | ЧУ "NURIS"
37 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 766355.36 | 766355.36 | ЧУ "NURIS"
38 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 987232.15 | 987232.15 | ЧУ "NURIS"
39 | Линолеум | запрос ценовых предложений | Размер 4х12 м. (не менее) – 6 шт. (полосы) (либо 3х12 м. (не менее) – 8шт) (полосы); Цветовая гамма (оттенок) дизайна – серая; Тип дизайна – Абстракция; Толщина (не менее) – 2,2мм.; Толщина защитного слоя (не менее) – 0,5мм.; Класс износостойкости (не ниже) – 32 класс; Срок службы (не менее) - 10 лет | 288 | кв.м | 2028 | 584064 | ЧУ "NURIS"
40 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры электротехнической и электронной инженерии: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры электротехнической и электронной инженерии: комплект 2. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1621518 | 1621518 | ЧУ "NURIS"
41 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно - исследовательского проекта "Фундаменталии поверхностно - усиленной рамановской спектроскопии: влияние наномасштабного окружения на сигнал": комплект 7 | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно - исследовательского проекта "Фундаменталии поверхностно - усиленной рамановской спектроскопии влияние наномасштабного окружения на сигнал". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 989867 | 989867 | ЧУ "NURIS"
42 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии: комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3587650 | 3587650 | ЧУ "NURIS"
43 | Генератор импульсов и цифровой задержки | запрос ценовых предложений | Внутренний генератор тактовой частоты: Частота от 0,0002 Гц до 20 МГц, разрешение не более 10 нс, флуктуации не более 50 пс, установка не более чем за 1 период; режим высокочастотных пульсаций от 1 до не менее 9 999 999 импульсов, осциллятор 50 МГц, не более 25 млн в -1 степени. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | шт | 3120536 | 3120536 | ЧУ "NURIS"
44 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта"Коммерциализация оптоволоконного сенсора температуры для измерения термической абляции онкологических опухолей": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта"Коммерциализация оптоволоконного сенсора температуры для измерения термической абляции онкологических опухолей". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1711322 | 1711322 | ЧУ "NURIS"
45 | Предусилитель | запрос ценовых предложений | Уровень входного сигнала не менее -200 мВ, не более +200 мВ; входное сопротивление не менее 49,5 Ом, не более 50,5 Ом; коэффициент отражения не более 32 дБ; смещение не менее -500 мкВ, не более +500 мкВ; дрейф смещения не менее -10 мкВ/°C, не более +10 мкВ/°C; ток смещения не менее 3 мкА, не более 10 мкА; защита (постоянное напряжение) не менее -4 В, не более +4 В постоянного тока; защита (при импульсе длительностью 1 мкс) не менее -50 В, не более +50 В; время восстановления не более 3 нс; шумовые помехи (при 10 Гц) не более 22 нВ/√Гц; шумовые помехи (при 100 Гц) не более 8,6 нВ/√Гц; шумовые помехи (при более 1кГц) не более 5,2 нВ/√Гц; шумовые помехи на частотном диапазоне от 1 Гц до 300 МГц не более 80 мкВ (скз); перекрестные помехи (из выхода канала 1 во вход канала 2) не более -61 дБ; перекрестные помехи (из выхода канала 2 во вход канала 1) не более -82 дБ. | 1 | шт. | 680625 | 680625 | ЧУ "NURIS"
46 | Оптический модулятор | запрос ценовых предложений | Частота модуляции от 4 Гц до 400 Гц при использовании диска с 6 щелями; от 400 Гц до 3,7 кГц с при использовании диска с 30 щелями; стабильность частоты не более 250 млн⁻¹/°C; долговременное смещение частоты не более 2% при частотном диапазоне 100 Гц < f < 3700 Гц, где f - значение частоты; среднеквадратичное значение дрожания фазы не более 0,2° при чаcтотном диапазоне от 50 Гц до 400 Гц.; не более 0,5° при чаcтотном диапазоне от 400 Гц до 3,7 кГц.; индикатор частоты 4-цифовой, разрешение и точность не более 1 Гц | 2 | шт. | 678047.32 | 1356094.64 | ЧУ "NURIS"
47 | Цифровой генератор задержки и импульсов четырехканальный | запрос ценовых предложений | Каналы: не менее 4 независимых импульсных выхода и 1 выходной канал, импульс которого задает нулевое время; диапазон задержки от 0 до не менее 2000 с; разрешение не более 5 пс; погрешность не более 1 нс + (погрешность опорного генератора × значение задержки); среднеквадратичная неустойчивость по времени (джиттер) от выхода T0 к любому выходу: не более 15 пс + (джиттер опорного генератора × задержку); триггерная задержка не более 85 нс. | 1 | шт. | 2436328.57 | 2436328.57 | ЧУ "NURIS"
48 | Предусилитель напряжения малошумящий | запрос ценовых предложений | Входы связанные по переменному или по постоянному току, однотактные или дифференциальные; импеданс не менее 100 МОм +25 пФ; максимальное входное напряжение не менее 3 В полной амплитуды; шум не более 4 нВ/√Гц при 1 кГц; коэффициент ослабления синфазного сигнала от не менее 90 дБ до 1 кГц; усиление от 1 до 50 000 в последовательности 1-2-5; верньерное усиление с шагом не более 0,5%.; частотная характеристика от ± 0,3 дБ до 300 кГц (при коэффициенте усиления до 1000); стабильность усиления не более 200 млн⁻¹/°C.´ | 1 | шт. | 1472109.82 | 1472109.82 | ЧУ "NURIS"
49 | Усилитель синхронный двухфазный | запрос ценовых предложений | Вход по току 106 или 108 В/А; чувствительность от 2 нВ до 1 В в последовательности 1-2-5-10; полное входное сопротивление - напряжение: не более 10 МОм +25 пФ, связанный по переменному или постоянному току; ток: не более 1 кОм, относительно виртуальной земли. Стабильность усиления ±1%; уровень шума не более 6 нВ/√Гц при 1 кГц; сигнальный фильтр не менее 4-х запирающих фильтров 60/50 Гц и 120/100 Гц; коэффициент ослабления синфазного сигнала от 100 дБ до 10 кГц (связанный по постоянному току), с уменьшением на 6 дБ/окт выше 10 кГц; динамический резерв не менее 100 дБ (без фильтров). | 1 | шт. | 2807578.57 | 2807578.57 | ЧУ "NURIS"
50 | Печатная машина монтажных плат | запрос ценовых предложений | Разрешение: не более 8 мкм; фрезерный шпиндель: не менее 10000 оборотов в минуту и не более 30000 оборотов в минуту; скорость сверления: не менее 100 отверстий в минуту; скорость перемещения (X / Y): не менее 60 мм в секунду; X / Y / Z привод: 2-фазный шаговый двигатель; регулировка: ручная; напряжение: не более 240 В; частота: не менее 50 Гц и не более 60 Гц; мощность мотора: не более 150 Вт. | 1 | шт. | 2817522.33 | 2817522.33 | ЧУ "NURIS"
51 | Вакуумный очиститель | запрос ценовых предложений | Давление вакуума не менее 20 000 Па и не более 22 500 Па; расход воздуха не менее 230 м3/час и не более 250 м3/час; напряжение не менее 220 В и не более 240 В; мощность не менее 800 Вт и не более 960 Вт; управление автоматическое, програмным обеспечением | 1 | шт. | 482142.86 | 482142.86 | ЧУ "NURIS"
52 | Экспериментальная установка «Аберрация линз и оптика Фурье» | запрос ценовых предложений | С помощью экспериментальной установки должны быть реализованы следующие эксперименты: аберрация линз: сферическая аберрация, кривизна поля изображения, астигматизм, кома, дисторсия, хроматическая аберрация; оптика Фурье: низкочастотная фильтрация, высокочастотная фильтрация, направленная фильтрация. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | шт. | 1495754.47 | 1495754.47 | ЧУ "NURIS"
53 | Экспериментальная установка «Интерференция, Дифракция и Поляризация» | запрос ценовых предложений | С помощью экспериментальной установки должны быть реализованы следующие эксперименты: построение интерферометра Майкельсона и измерения показателя преломления воздуха; построение интерферометров Саньяка и Маха-Цендера; дифракция Фраунгофера через одну щель, через пластину с несколькими щелями, через круглую апертуру; дифракции Френеля через одну щель, через пластину с несколькими щелями, через круглую апертуру, мимо прямой грани; измерения угла Брюстера черного стекла; демонстрация закона Малуса; изучение функции полуволновой пластинки; изучение функции четвертьволновой пластины с циркулярно и эллиптически поляризованным светом. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 1636903.58 | 1636903.58 | ЧУ "NURIS"
54 | Экспериментальная установка «Голография» | запрос ценовых предложений | С помощью экспериментальной установки должны быть реализованы следующие эксперименты: голография Френеля; плоская голограмма сфокусированного изображения; одноступенчатая радужная голограмма; двухступенчатая радужная голограмма; изготовление голографической дифракционной решётки; изготовление голографической линзы; высокоплотное и высокоёмкое хранение данных с помощью голографии; голографическая интерферометрия; воспроизведение голографического изображения. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | шт. | 1632690.18 | 1632690.18 | ЧУ "NURIS"
55 | Экспериментальная установка «Оптика Фурье» | запрос ценовых предложений | С помощью экспериментальной установки должны быть реализованы следующие эксперименты: физический принцип оптического сложения и вычитания изображений и используя диффракционную решетку; принцип операции дифференцирования оптического изображения; оптическая фильтрация Фурье; структура и принцип работы оптической 4f-системы (4 фокальных длины). Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 1685357.15 | 1685357.15 | ЧУ "NURIS"
56 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий, Кафедры робототехники и мехатроники: комплект 8 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий, Кафедры робототехники и мехатроники. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1667365 | 1667365 | ЧУ "NURIS"
57 | Спирт этиловый (1декалитр = 10 литров) | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Спирт этиловый ректификованный класса "ЛЮКС" Прозрачная безцветная жидкость без посторонних частиц с характерным запахом. Объемная доля спирта не менее 96,3% | 45 | декалитр | 10714.29 | 482143.05 | ЧУ "NURIS"
58 | Ёмкость цилиндрическая 100 л. | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Ёмкость цилиндрическая с краном (100 л; 655*500*550; пищевой полиэтилен) | 4 | шт. | 25446.5 | 101786 | ЧУ "NURIS"
59 | Ёмкость цилиндрическая 50 л. | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Ёмкость цилиндрическая с краном (50 л; 575*400*450; пищевой полиэтилен) | 1 | шт. | 16964.3 | 16964.3 | ЧУ "NURIS"
60 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий, Кафедры химии: комплект 9 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения лабораторных занятий Школы наук и технологий, Кафедры химии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 9549625 | 9549625 | ЧУ "NURIS"
61 | Фермовая конструкция | запрос ценовых предложений | Фермовая конструкция представляет собой металлический каркас, состоящий из металлических ферм с возможностью сборки конструкций различных размеров. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 218121.43 | 218121.43 | ЧУ "NURIS"
62 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры Химической инженерии: комплект 9 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры Химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3652678.58 | 3652678.58 | ЧУ "NURIS"
63 | Измеритель шероховатости | запрос ценовых предложений | Диапазон измерения: Ось Z (вертикальная) – не менее 160 мкм; Ось X (горизонтальная) – не менее 17.5 мм. Разрешение дисплея: Ось Z (вертикальная) не менее 0.01мкм / ± 20мкм; не менее 0.02мкм/ ± 40 мкм; не менее 0.04мкм / ± 80 мкм. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1119742 | 1119742 | ЧУ "NURIS"
64 | Чистые газы для обеспечения деятельности ЧУ "NLA" и ЧУ "NURIS": Комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Чистые газы для обеспечения деятельности ЧУ "NLA" и ЧУ "NURIS" Комплект 1. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 7099107.15 | 7099107.15 | ЧУ "NURIS"
65 | Чистые газы для обеспечения деятельности ЧУ "NLA" и ЧУ "NURIS": Комплект 2. | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Чистые газы для обеспечения деятельности ЧУ "NLA" и ЧУ "NURIS" Комплект 2. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 27209821.43 | 27209821.43 | ЧУ "NURIS"
66 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры электротехнической и электронной инженерии: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры электротехнической и электронной инженерии: комплект 3. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2053572 | 2053572 | ЧУ "NURIS"
67 | Гидравлические ножницы для профильной стали | запрос ценовых предложений | Мощность двигателя гидравлического насоса: (не менее) 5,5 кВт; рабочая высота - от 850 до 1200 мм; количество гидравлических цилиндров (не менее) - 2 шт. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 6903572 | 6903572 | ЧУ "NURIS"
68 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины, Кафедра биомедицинских наук: комплект человеческих органов | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных программ Школы медицины, Кафедра биомедицинских наук. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 44186732 | 44186732 | ЧУ "NURIS"
69 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий, Кафедры робототехники и мехатроники: комплект 10 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий, Кафедры робототехники и мехатроники. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3617688 | 3617688 | ЧУ "NURIS"
70 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии: комплект 10 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 726850 | 726850 | ЧУ "NURIS"
71 | Спутниковый геодезический приемник | запрос ценовых предложений | Одновременно отслеживаемые типы спутниковых сигналов: GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 ГЛОНАСС: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 SBAS: L1C/A, L5 (Для спутников SBAS, поддерживающих L5) Galileo: E1, E5A, E5B BeiDou (COMPASS): B1, B2 SBAS (ШДПС): QZSS, WAAS, EGNOS, GAGAN Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3062500 | 3062500 | ЧУ "NURIS"
72 | Коаксиальный безмасляный компрессор | запрос ценовых предложений | Уровень шума не более 57 дБ (А), тип: поршневой, безмасляный, тип привода: электрический, производительность (л/мин): не менее 103, рабочее давление (Бар): не менее 7, мощность двигателя (кВт): не менее 0.56. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 4 | комплект | 451918.75 | 1807675 | ЧУ "NURIS"
73 | Профессиональный пылесос | запрос ценовых предложений | Уровень шума не более 72 дБ (А), производительность (л/мин): не менее 69, разрежение (МБар): не менее 259, мощность двигателя (Вт): не менее 1400, напряжение питания (В): 220-230. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 245375 | 245375 | ЧУ "NURIS"
74 | Анализатор сигнала | запрос ценовых предложений | Диапазон частот: От не более 9 кГц до не менее 3 ГГц; Диапазон частот предусилителя: От не более 100 КГц до не менее 3 ГГц; Суммарная погрешность измерения абсолютного уровня амплитуды: Не более ± 0.39 дБ Интермодуляционные искажения 3-го порядка (TOI): Не менее +13 дБм, не более +17 дБм Скорость старения ± 1 x 10–6 / год. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 5871617.86 | 5871617.86 | ЧУ "NURIS"
75 | Автоматический титратор | запрос ценовых предложений | Измерение рН; Наличие измерительного электрода; Наличие цветного сенсорного дисплея с интерфейсом; Возможность автоматического распознавания бюретки; Наличие датчика с технологией Plug&Play. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 2887277 | 2887277 | ЧУ "NURIS"
76 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии: комплект 12 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 58083.93 | 58083.93 | ЧУ "NURIS"
77 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры Химической инженерии: комплект 13 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры Химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1769703.6 | 1769703.6 | ЧУ "NURIS"
78 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии: комплект 11 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 25062500 | 25062500 | ЧУ "NURIS"
79 | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта"Коммерциализация оптоволоконного сенсора температуры для измерения термической абляции онкологических опухолей": комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта"Коммерциализация оптоволоконного сенсора температуры для измерения термической абляции онкологических опухолей". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4460284 | 4460284 | ЧУ "NURIS"
80 | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта"Технико-экономическое исседование по снижению потерь электроэнергии на "корону" в НЭС Казахстана": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта"Технико-экономическое исседование по снижению потерь электроэнергии на "корону" в НЭС Казахстана": комплект 1. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3213533.04 | 3213533.04 | ЧУ "NURIS"
81 | Лабораторные расходные материалы для обеспечения деятельности учебных лабораторий Подготовительной школы: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения практических занятий Подготовительной школы. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2355520 | 2355520 | ЧУ "NURIS"
82 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий Кафедры Биологии: комплект 13 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения лабораторных занятий Школы наук и технологий. Кафедры Биологии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 7497669 | 7497669 | ЧУ "NURIS"
83 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий Кафедры Биологии: комплект 14 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения лабораторных занятий Школы наук и технологий. Кафедры Биологии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4699818 | 4699818 | ЧУ "NURIS"
84 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно - исследовательского проекта "Фундаменталии поверхностно - усиленной рамановской спектроскопии: влияние наномасштабного окружения на сигнал": комплект 11 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно - исследовательского проекта "Фундаменталии поверхностно - усиленной рамановской спектроскопии: влияние наномасштабного окружения на сигнал". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2213716 | 2213716 | ЧУ "NURIS"
Итого товары |  | х | х | х |  | х | 345383380.065 | х
Работы
1 | Установка системы снабжения чистыми газами лаборатории № 8, Технопарка | тендер | Установка системы снабжения чистыми газами лаборатории № 8, Технопарка, включающее поставку, монтаж, подключение к комплекту оборудования, проверка и испытание. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | работа |  | 30822300 | ЧУ "NURIS"
2 | Установка системы снабжения чистыми газами лаборатории Блока 7-125, Школы наук и технологий | тендер | Установка системы снабжения чистыми газами лаборатории Блока 7-125, Школы наук и технологий, включающее поставку, монтаж, подключение к комплекту оборудования, проверка и испытание. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | работа |  | 26458200 | ЧУ "NURIS"
3 | Установка системы снабжения чистыми газами лаборатории Блока 3-143, Школы Инженерии | запрос ценовых предложении | Установка системы снабжения чистыми газами лаборатории Блока 3-143, Школы инженерии, включающее поставку, монтаж, подключение к комплекту оборудования, проверка и испытание. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | работа |  | 6468000 | ЧУ "NURIS"
4 | Изготовление и установка легкосъемных алюминиевых перегородок | запрос ценовых предложении | Изготовление и установка легкосъемных алюминиевых перегородок, промежуточных опор, остекление, установка дверей и замков. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | работа |  | 3613848 | ЧУ "NURIS"
5 | Работы по изготовлению имиджевой продукции | подпункт 30) пункта 3.1. Правил | Изготовление имиджевой продукции для ЧУ "NURIS" Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | работа |  | 2976651.79 | ЧУ "NURIS"
Итого работы |  | х | х | х |  | х | 70338999.79 | х
Услуги
1 | Почтовые услуги | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Отправка почтовой корреспонденции, оформление и получение необходимых для перевозки документов,выполнение погрузочно-разгрузочных работ, осуществление проверки количества и качества корреспонденции, хранение корреспонденции, наличие упаковочного материала | 1 | услуга |  | 1000000 | ЧУ "NURIS"
2 | Охрана склада | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Услуга по охране имущества на складе Заказчика с применением технических средств охранной сигнализации от несанкционированного проникновения с подключением на пульт централизованного наблюдения. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 300000 | ЧУ «NURIS»
3 | Сервисное обслуживание системы газоснабжения | запрос ценовых предложений | Ежемесячное проведение следующих мероприятий: диагностика, общий технический осмотр, очистка,смазка, замена износившихся прокладок, контроль возможных утечек, контроль соответствия подключений потребителей заявленным маркам газа. Подробная характеристика согласно техничесской спецификации. | 1 | услуга |  | 3917411 | ЧУ «NURIS»
4 | Сервисное обслуживание систем кондиционирования | запрос ценовых предложений | Сервисное обслуживание системы прецизионного кондиционирования и мультисплит системы. Подробная характеристика согласно техничесской спецификации. | 1 | услуга |  | 716517.86 | ЧУ «NURIS»
5 | Лицензии бизнес аккаунта в системе ToDoist на 1 год | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Система по организации и эффективному управлению работами, 2 (две) лицензии | 1 | услуга |  | 19700 | ЧУ «NURIS»
6 | Услуга по организации получения и доставки этилового спирта | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Услуга по организации получения от производителя и доставки этилового спирта до склада ЧУ "NURIS" | 1 | услуга |  | 291121.43 | ЧУ "NURIS"
7 | Услуги по продвижению информационных постов с аккаунтов ЧУ "NURIS" и Astana Business Campus в социальной сети Facebook на платной основе | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Платное продвижение информационных постов ЧУ "NURIS" и Astana Business Campus в социальной сети Facebook | 1 | услуга |  | 67600 | ЧУ «NURIS»
8 | Консультационные услуги по созданию «Энергетической космической лаборатории» | подпункт 2) и 14) пункта 3.1. Правил | Научные и консультационные услуги по проекту «Энергетическая космическая лаборатория» для проведения исследований и внедрения лучших международных практик в области поиска и создания энергии будущего и зеленой экономики под эгидой АОО "Назарбаев Университет" | 1 | услуга |  | 107585684 | ЧУ «NURIS»
Итого услуги |  | х | х | х |  | х | 113898034.29 | х
Всего по разделу 1: |  | х | х | х |  | х | 529620414.145 | х