## Лист1
Реестр планируемых закупок товаров, работ, услуг на 2016 год
частное учреждение «Nazarbayev University Research and Innovation System»
(по состоянию на 02.09.2016 года)
№ | Наименование | Способ закупок/п. 3.1. Правил | Краткая характеристика | Коли-чество/объем | Единица измерения | Цена за единицу товара, тенге | Сумма, планируемая для закупки без учета НДС, тенге | Наименование организатора закупок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел 1. Закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые способами тендера, запроса ценовых предложений, без применения норм Правил
Товары
1 | Кондиционер (настенный) | запрос ценовых предложений | Кондиционер (настенный). Основные характеристики: Производительность по холоду не менее 6,1 кВт; Потребляемая мощность в режиме охлаждения не более 3,5 кВт; Расход воздуха внутренним блоком не менее 750 м3/час; Напряжение питания (Ph/V/Hz) 1/220/50; Уровень шума внутреннего блока не более 50 dB (A); Количество конденсата не более 1,5 литр/час; Производительность по теплу не менее 6,1 кВт; Подробная информация согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 690625 | 690625 | ЧУ "NURIS"
2 | Система сканирования микрочипов | тендер | Динамический диапазон: не менее 10^4 (для 16-битного формата) не менее 10^5 (для 20-битного формата) не менее 10^6 (со сканированием XDR); Разрешение: должен включать в себя 2, 3, 5, и 10 микронов; Совместимые красители: Цианин 3 и Цианин 5, и Алекса 647, 555, и 660. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 42498728.57 | 42498728.57 | ЧУ "NURIS"
3 | ИК-Фурье спектрометр | тендер | Комплект состоит из: 1) ИК-Фурье спектрометр; 2) Приставка для работы в режиме нарушенного полного внутреннего отражения , материал кристалла - монолитный алмаз; 3) Комплект для пробоподготовки и набор для пробоподготовки жидких, твердых и газообразных образцов. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 13651785 | 13651785 | ЧУ "NURIS"
4 | Азот жидкий для реализации учебных и научно-исследовательских работ | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Гост 9293-74, объемная доля азота не менее 99,993 % | 10800 | кг | 133.93 | 1446444 | ЧУ "NURIS"
5 | исключена
6 | исключена
7 | исключена
8 | исключена
9 | исключена
10 | исключена
11 | исключена
12 | исключена
13 | исключена
14 | исключена
15 | исключена
16 | исключена
17 | исключена
18 | Орудия труда нижнего и верхнего палеолита | запрос ценовых предложений | Репродукция инструментов, представляющих развитие каменных технологий в эпоху палеолита. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1282500 | 1282500 | ЧУ "NURIS"
19 | исключена
20 | Жидкий гелий | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Жидкий гелий в сосудах Дьюара , содержание гелия 99,9999 % об., примеси не более: неон не более 0,10, водород не более 0,05, кислород+ аргон не более 0,30, азот не более 0,30, углеводороды ( сумма) не более 0,10, вода не более 0,15, общее содержание примесей не более 1,00 | 400 | литр | 7142.8571 | 2857142.86 | ЧУ "NURIS"
21 | Офтальмоскоп | запрос ценовых предложений | Карманный прямой офтальмоскоп. Ксенон-галогеновая лампа. Карбоновый корпус. Диоптрии от -20 D до +20D. 5 разных апертур: большой и маленький зрачок, полусфера, фиксационная звезда, зеленый фильтр. Автоматическое выключение при помещении в карман. Питание от батареечной рукоятки. | 5 | шт | 99000 | 495000 | ЧУ "NURIS"
22 | Отоскоп | запрос ценовых предложений | Должен иметь компактный размер. Ксенон-галогеновая лампа. Яркий, концентрированный белый свет. 10-кратное увеличение. Полное описание согласно технической спецификации | 5 | шт | 105000 | 525000 | ЧУ "NURIS"
23 | Осветитель | запрос ценовых предложений | Компактный, карманный осветитель. Ксенон-галогеновая лампа-линза. Две части: рукоятка и головка. Рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик. Полное описание согласно технической спецификации | 5 | шт | 40392 | 201960 | ЧУ "NURIS"
24 | Трубогиб гидравлический | запрос ценовых предложений | Наибольшее усилие гидроцилиндра– не менее 6 Тс Параметры обрабатываемых материалов: Круглая труба диаметром – 15,20,25,30 мм. Профильная труба – 20*20,25*25,30*30,40*20,40*25,40*40,60*30мм. Полоса – не менее 60*10мм. | 1 | комплект | 229232.14 | 229232.14 | ЧУ "NURIS"
25 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры электротехнической и электронной инженерии: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры электротехнической и электронной инженерии: комплект 1. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3459179 | 3459179 | ЧУ "NURIS"
26 | Транспортный контейнер | запрос ценовых предложений | транспортный контейнер - 20-ти футовый. Размеры внешние: длина (не менее)-6м, ширина (не менее)-2,4м, высота (не менее)- 2,5м. Внутренние размеры: длина (не менее)-5,7м, ширина (не менее)-2,3м, высота (не менее)- 2,3м. Внутренний объем (не менее) – 30,1м³. Вес брутто (не менее) - 30 т. Дверной проем (не менее) - 2,3*2,2м. Год выпуска - не ранее 2010 года. | 2 | шт | 402000 | 804000 | ЧУ "NURIS"
27 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры машиностроения: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры машиностроения. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 6091597 | 6091597 | ЧУ "NURIS"
28 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 12969304 | 12969304 | ЧУ "NURIS"
29 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 98153.6 | 98153.6 | ЧУ "NURIS"
30 | Телескопический погрузчик | тендер | Грузоподъемность, не менее – 3 480 кг Грузоподъемность при высоте 7.7 м., не менее – 2 980 кг Грузоподъемность при вылете стрелы 4.5 м., не менее – 290 кг Высота подъема, не менее – 7,70 м. Горизонтальный вылет, не менее – 4,50 м. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | шт | 23375000 | 23375000 | ЧУ "NURIS"
31 | Установка для получения жидкого азота | запрос ценовых предложений | Производительность: не менее 6 литров в сутки; Чистота готового продукта: не менее 98%. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 9792000 | 9792000 | ЧУ "NURIS"
32 | исключена
33 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1120457.2 | 1120457.2 | ЧУ "NURIS"
34 | Анализатор ртути | тендер | Диапазон измерений массовой концентрации паров ртути в воздухе, нг/м3 от 20 до 20000; пределы допускаемой основной относительной погрешности анализаторов δ0, % ± 20; предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения выходного сигнала анализаторов, % - не более 5; предел допускаемого значения среднего квадратического отклонения (СКО) нулевых показаний анализаторов, нг/м3 - не более 2; дрейф нулевых показаний анализаторов за не менее чем 5 минут, нг/м3 не более 2. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 13013393 | 13013393 | ЧУ "NURIS"
35 | Хлорид ртути (II) - Дихлорид ртути | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Формула HgCl2 Молекулярный Вес: 271.50 г/моль Внешний вид (форма): твердый Чистота 99.999% Каталожный номер производителя Aldrich: 203777-50G | 0.05 | кг | 2158392.9 | 107919.645 | ЧУ "NURIS"
36 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 4 | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения практических занятий Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 190742 | 190742 | ЧУ "NURIS"
37 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 766355.36 | 766355.36 | ЧУ "NURIS"
38 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 987232.15 | 987232.15 | ЧУ "NURIS"
39 | Линолеум | запрос ценовых предложений | Размер 4х12 м. (не менее) – 6 шт. (полосы) (либо 3х12 м. (не менее) – 8шт) (полосы); Цветовая гамма (оттенок) дизайна – серая; Тип дизайна – Абстракция; Толщина (не менее) – 2,2мм.; Толщина защитного слоя (не менее) – 0,5мм.; Класс износостойкости (не ниже) – 32 класс; Срок службы (не менее) - 10 лет | 288 | кв.м | 2028 | 584064 | ЧУ "NURIS"
40 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры электротехнической и электронной инженерии: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры электротехнической и электронной инженерии: комплект 2. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1621518 | 1621518 | ЧУ "NURIS"
41 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно - исследовательского проекта "Фундаменталии поверхностно - усиленной рамановской спектроскопии: влияние наномасштабного окружения на сигнал": комплект 7 | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно - исследовательского проекта "Фундаменталии поверхностно - усиленной рамановской спектроскопии влияние наномасштабного окружения на сигнал". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 989867 | 989867 | ЧУ "NURIS"
42 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии: комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3587650 | 3587650 | ЧУ "NURIS"
43 | Генератор импульсов и цифровой задержки | запрос ценовых предложений | Внутренний генератор тактовой частоты: Частота от 0,0002 Гц до 20 МГц, разрешение не более 10 нс, флуктуации не более 50 пс, установка не более чем за 1 период; режим высокочастотных пульсаций от 1 до не менее 9 999 999 импульсов, осциллятор 50 МГц, не более 25 млн в -1 степени. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | шт | 3120536 | 3120536 | ЧУ "NURIS"
44 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта"Коммерциализация оптоволоконного сенсора температуры для измерения термической абляции онкологических опухолей": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта"Коммерциализация оптоволоконного сенсора температуры для измерения термической абляции онкологических опухолей". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1711322 | 1711322 | ЧУ "NURIS"
45 | Предусилитель | запрос ценовых предложений | Уровень входного сигнала не менее -200 мВ, не более +200 мВ; входное сопротивление не менее 49,5 Ом, не более 50,5 Ом; коэффициент отражения не более 32 дБ; смещение не менее -500 мкВ, не более +500 мкВ; дрейф смещения не менее -10 мкВ/°C, не более +10 мкВ/°C; ток смещения не менее 3 мкА, не более 10 мкА; защита (постоянное напряжение) не менее -4 В, не более +4 В постоянного тока; защита (при импульсе длительностью 1 мкс) не менее -50 В, не более +50 В; время восстановления не более 3 нс; шумовые помехи (при 10 Гц) не более 22 нВ/√Гц; шумовые помехи (при 100 Гц) не более 8,6 нВ/√Гц; шумовые помехи (при более 1кГц) не более 5,2 нВ/√Гц; шумовые помехи на частотном диапазоне от 1 Гц до 300 МГц не более 80 мкВ (скз); перекрестные помехи (из выхода канала 1 во вход канала 2) не более -61 дБ; перекрестные помехи (из выхода канала 2 во вход канала 1) не более -82 дБ. | 1 | шт. | 680625 | 680625 | ЧУ "NURIS"
46 | Оптический модулятор | запрос ценовых предложений | Частота модуляции от 4 Гц до 400 Гц при использовании диска с 6 щелями; от 400 Гц до 3,7 кГц с при использовании диска с 30 щелями; стабильность частоты не более 250 млн⁻¹/°C; долговременное смещение частоты не более 2% при частотном диапазоне 100 Гц < f < 3700 Гц, где f - значение частоты; среднеквадратичное значение дрожания фазы не более 0,2° при чаcтотном диапазоне от 50 Гц до 400 Гц.; не более 0,5° при чаcтотном диапазоне от 400 Гц до 3,7 кГц.; индикатор частоты 4-цифовой, разрешение и точность не более 1 Гц | 2 | шт. | 678047.32 | 1356094.64 | ЧУ "NURIS"
47 | Цифровой генератор задержки и импульсов четырехканальный | запрос ценовых предложений | Каналы: не менее 4 независимых импульсных выхода и 1 выходной канал, импульс которого задает нулевое время; диапазон задержки от 0 до не менее 2000 с; разрешение не более 5 пс; погрешность не более 1 нс + (погрешность опорного генератора × значение задержки); среднеквадратичная неустойчивость по времени (джиттер) от выхода T0 к любому выходу: не более 15 пс + (джиттер опорного генератора × задержку); триггерная задержка не более 85 нс. | 1 | шт. | 2436328.57 | 2436328.57 | ЧУ "NURIS"
48 | Предусилитель напряжения малошумящий | запрос ценовых предложений | Входы связанные по переменному или по постоянному току, однотактные или дифференциальные; импеданс не менее 100 МОм +25 пФ; максимальное входное напряжение не менее 3 В полной амплитуды; шум не более 4 нВ/√Гц при 1 кГц; коэффициент ослабления синфазного сигнала от не менее 90 дБ до 1 кГц; усиление от 1 до 50 000 в последовательности 1-2-5; верньерное усиление с шагом не более 0,5%.; частотная характеристика от ± 0,3 дБ до 300 кГц (при коэффициенте усиления до 1000); стабильность усиления не более 200 млн⁻¹/°C.´ | 1 | шт. | 1472109.82 | 1472109.82 | ЧУ "NURIS"
49 | Усилитель синхронный двухфазный | запрос ценовых предложений | Вход по току 106 или 108 В/А; чувствительность от 2 нВ до 1 В в последовательности 1-2-5-10; полное входное сопротивление - напряжение: не более 10 МОм +25 пФ, связанный по переменному или постоянному току; ток: не более 1 кОм, относительно виртуальной земли. Стабильность усиления ±1%; уровень шума не более 6 нВ/√Гц при 1 кГц; сигнальный фильтр не менее 4-х запирающих фильтров 60/50 Гц и 120/100 Гц; коэффициент ослабления синфазного сигнала от 100 дБ до 10 кГц (связанный по постоянному току), с уменьшением на 6 дБ/окт выше 10 кГц; динамический резерв не менее 100 дБ (без фильтров). | 1 | шт. | 2807578.57 | 2807578.57 | ЧУ "NURIS"
50 | Печатная машина монтажных плат | запрос ценовых предложений | Разрешение: не более 8 мкм; фрезерный шпиндель: не менее 10000 оборотов в минуту и не более 30000 оборотов в минуту; скорость сверления: не менее 100 отверстий в минуту; скорость перемещения (X / Y): не менее 60 мм в секунду; X / Y / Z привод: 2-фазный шаговый двигатель; регулировка: ручная; напряжение: не более 240 В; частота: не менее 50 Гц и не более 60 Гц; мощность мотора: не более 150 Вт. | 1 | шт. | 2817522.33 | 2817522.33 | ЧУ "NURIS"
51 | Вакуумный очиститель | запрос ценовых предложений | Давление вакуума не менее 20 000 Па и не более 22 500 Па; расход воздуха не менее 230 м3/час и не более 250 м3/час; напряжение не менее 220 В и не более 240 В; мощность не менее 800 Вт и не более 960 Вт; управление автоматическое, програмным обеспечением | 1 | шт. | 482142.86 | 482142.86 | ЧУ "NURIS"
52 | Экспериментальная установка «Аберрация линз и оптика Фурье» | запрос ценовых предложений | С помощью экспериментальной установки должны быть реализованы следующие эксперименты: аберрация линз: сферическая аберрация, кривизна поля изображения, астигматизм, кома, дисторсия, хроматическая аберрация; оптика Фурье: низкочастотная фильтрация, высокочастотная фильтрация, направленная фильтрация. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | шт. | 1495754.47 | 1495754.47 | ЧУ "NURIS"
53 | Экспериментальная установка «Интерференция, Дифракция и Поляризация» | запрос ценовых предложений | С помощью экспериментальной установки должны быть реализованы следующие эксперименты: построение интерферометра Майкельсона и измерения показателя преломления воздуха; построение интерферометров Саньяка и Маха-Цендера; дифракция Фраунгофера через одну щель, через пластину с несколькими щелями, через круглую апертуру; дифракции Френеля через одну щель, через пластину с несколькими щелями, через круглую апертуру, мимо прямой грани; измерения угла Брюстера черного стекла; демонстрация закона Малуса; изучение функции полуволновой пластинки; изучение функции четвертьволновой пластины с циркулярно и эллиптически поляризованным светом. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 1636903.58 | 1636903.58 | ЧУ "NURIS"
54 | Экспериментальная установка «Голография» | запрос ценовых предложений | С помощью экспериментальной установки должны быть реализованы следующие эксперименты: голография Френеля; плоская голограмма сфокусированного изображения; одноступенчатая радужная голограмма; двухступенчатая радужная голограмма; изготовление голографической дифракционной решётки; изготовление голографической линзы; высокоплотное и высокоёмкое хранение данных с помощью голографии; голографическая интерферометрия; воспроизведение голографического изображения. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | шт. | 1632690.18 | 1632690.18 | ЧУ "NURIS"
55 | Экспериментальная установка «Оптика Фурье» | запрос ценовых предложений | С помощью экспериментальной установки должны быть реализованы следующие эксперименты: физический принцип оптического сложения и вычитания изображений и используя диффракционную решетку; принцип операции дифференцирования оптического изображения; оптическая фильтрация Фурье; структура и принцип работы оптической 4f-системы (4 фокальных длины). Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 1685357.15 | 1685357.15 | ЧУ "NURIS"
56 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий, Кафедры робототехники и мехатроники: комплект 8 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий, Кафедры робототехники и мехатроники. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1667365 | 1667365 | ЧУ "NURIS"
57 | Спирт этиловый (1декалитр = 10 литров) | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Спирт этиловый ректификованный класса "ЛЮКС" Прозрачная безцветная жидкость без посторонних частиц с характерным запахом. Объемная доля спирта не менее 96,3% | 45 | декалитр | 10714.29 | 482143.05 | ЧУ "NURIS"
58 | Ёмкость цилиндрическая 100 л. | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Ёмкость цилиндрическая с краном (100 л; 655*500*550; пищевой полиэтилен) | 4 | шт. | 25446.5 | 101786 | ЧУ "NURIS"
59 | Ёмкость цилиндрическая 50 л. | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Ёмкость цилиндрическая с краном (50 л; 575*400*450; пищевой полиэтилен) | 1 | шт. | 16964.3 | 16964.3 | ЧУ "NURIS"
60 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий, Кафедры химии: комплект 9 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения лабораторных занятий Школы наук и технологий, Кафедры химии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 9549625 | 9549625 | ЧУ "NURIS"
61 | Фермовая конструкция | запрос ценовых предложений | Фермовая конструкция представляет собой металлический каркас, состоящий из металлических ферм с возможностью сборки конструкций различных размеров. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 218121.43 | 218121.43 | ЧУ "NURIS"
62 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры Химической инженерии: комплект 9 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры Химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3652678.58 | 3652678.58 | ЧУ "NURIS"
63 | Измеритель шероховатости | запрос ценовых предложений | Диапазон измерения: Ось Z (вертикальная) – не менее 160 мкм; Ось X (горизонтальная) – не менее 17.5 мм. Разрешение дисплея: Ось Z (вертикальная) не менее 0.01мкм / ± 20мкм; не менее 0.02мкм/ ± 40 мкм; не менее 0.04мкм / ± 80 мкм. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1119742 | 1119742 | ЧУ "NURIS"
64 | Чистые газы для обеспечения деятельности ЧУ "NLA" и ЧУ "NURIS": Комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Чистые газы для обеспечения деятельности ЧУ "NLA" и ЧУ "NURIS" Комплект 1. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 7099107.15 | 7099107.15 | ЧУ "NURIS"
65 | Чистые газы для обеспечения деятельности ЧУ "NLA" и ЧУ "NURIS": Комплект 2. | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Чистые газы для обеспечения деятельности ЧУ "NLA" и ЧУ "NURIS" Комплект 2. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 27209821.43 | 27209821.43 | ЧУ "NURIS"
66 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры электротехнической и электронной инженерии: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры электротехнической и электронной инженерии: комплект 3. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2053572 | 2053572 | ЧУ "NURIS"
67 | Гидравлические ножницы для профильной стали | запрос ценовых предложений | Мощность двигателя гидравлического насоса: (не менее) 5,5 кВт; рабочая высота - от 850 до 1200 мм; количество гидравлических цилиндров (не менее) - 2 шт. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 6903572 | 6903572 | ЧУ "NURIS"
68 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины, Кафедра биомедицинских наук: комплект человеческих органов | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных программ Школы медицины, Кафедра биомедицинских наук. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 44186732 | 44186732 | ЧУ "NURIS"
69 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий, Кафедры робототехники и мехатроники: комплект 10 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий, Кафедры робототехники и мехатроники. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3617688 | 3617688 | ЧУ "NURIS"
70 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии: комплект 10 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 726850 | 726850 | ЧУ "NURIS"
71 | Спутниковый геодезический приемник | запрос ценовых предложений | Одновременно отслеживаемые типы спутниковых сигналов: GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 ГЛОНАСС: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 SBAS: L1C/A, L5 (Для спутников SBAS, поддерживающих L5) Galileo: E1, E5A, E5B BeiDou (COMPASS): B1, B2 SBAS (ШДПС): QZSS, WAAS, EGNOS, GAGAN Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3062500 | 3062500 | ЧУ "NURIS"
72 | Коаксиальный безмасляный компрессор | запрос ценовых предложений | Уровень шума не более 57 дБ (А), тип: поршневой, безмасляный, тип привода: электрический, производительность (л/мин): не менее 103, рабочее давление (Бар): не менее 7, мощность двигателя (кВт): не менее 0.56. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 4 | комплект | 451918.75 | 1807675 | ЧУ "NURIS"
73 | исключена
74 | Анализатор сигнала | запрос ценовых предложений | Диапазон частот: От не более 9 кГц до не менее 3 ГГц; Диапазон частот предусилителя: От не более 100 КГц до не менее 3 ГГц; Суммарная погрешность измерения абсолютного уровня амплитуды: Не более ± 0.39 дБ Интермодуляционные искажения 3-го порядка (TOI): Не менее +13 дБм, не более +17 дБм Скорость старения ± 1 x 10–6 / год. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 5871617.86 | 5871617.86 | ЧУ "NURIS"
75 | Автоматический титратор | запрос ценовых предложений | Измерение рН; Наличие измерительного электрода; Наличие цветного сенсорного дисплея с интерфейсом; Возможность автоматического распознавания бюретки; Наличие датчика с технологией Plug&Play. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 2887277 | 2887277 | ЧУ "NURIS"
76 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии: комплект 12 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 58083.93 | 58083.93 | ЧУ "NURIS"
77 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры Химической инженерии: комплект 13 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры Химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1769703.6 | 1769703.6 | ЧУ "NURIS"
78 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии: комплект 11 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 25062500 | 25062500 | ЧУ "NURIS"
79 | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта"Коммерциализация оптоволоконного сенсора температуры для измерения термической абляции онкологических опухолей": комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта"Коммерциализация оптоволоконного сенсора температуры для измерения термической абляции онкологических опухолей". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4460284 | 4460284 | ЧУ "NURIS"
80 | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта"Технико-экономическое исседование по снижению потерь электроэнергии на "корону" в НЭС Казахстана": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации проекта"Технико-экономическое исседование по снижению потерь электроэнергии на "корону" в НЭС Казахстана": комплект 1. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3213533.04 | 3213533.04 | ЧУ "NURIS"
81 | Лабораторные расходные материалы для обеспечения деятельности учебных лабораторий Подготовительной школы: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения практических занятий Подготовительной школы. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2355520 | 2355520 | ЧУ "NURIS"
82 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий Кафедры Биологии: комплект 13 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения лабораторных занятий Школы наук и технологий. Кафедры Биологии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 7497669 | 7497669 | ЧУ "NURIS"
83 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий Кафедры Биологии: комплект 14 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения лабораторных занятий Школы наук и технологий. Кафедры Биологии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4699818 | 4699818 | ЧУ "NURIS"
84 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно - исследовательского проекта "Фундаменталии поверхностно - усиленной рамановской спектроскопии: влияние наномасштабного окружения на сигнал": комплект 11 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно - исследовательского проекта "Фундаменталии поверхностно - усиленной рамановской спектроскопии: влияние наномасштабного окружения на сигнал". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2213716 | 2213716 | ЧУ "NURIS"
85 | Набор аксессуаров для печатной машины монтажных плат | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Каталожный номер производителя: 127696. Набор с аксессуарами включающий: металлическая подкладка для сверления 229 мм х 305 мм - 10 шт., материал для основания 229 мм х 305 мм, 0/35 мкм - 10 шт., материал для основания FR4 229 мм х 305 мм, 35/35 мкм - 5 шт., изоляционная лента - 1 шт., мягкая прокладка для очищения оборудования - 3 шт., комплект инструментов - 1 шт. | 1 | шт. | 343200 | 343200 | ЧУ "NURIS"
86 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии: комплект 14 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1502628 | 1502628 | ЧУ "NURIS"
87 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 15 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий (кафедра биологии). Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 840321.43 | 840321.43 | ЧУ "NURIS"
88 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 16 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий (кафедра биологии). Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1357928.58 | 1357928.58 | ЧУ "NURIS"
89 | Монитор | запрос ценовых предложений | Диагональ: не менее 31 дюйм. Тип матрицы монитора: VA (жидкокристаллическая структура с вертикальной ориентацией молекул) матрицы. Разрешение экрана: не менее 1920 х1080 пикселей. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | комплект | 151891.07 | 303782.14 | ЧУ "NURIS"
90 | Системный блок | запрос ценовых предложений | Оперативная память: общий объем установленной памяти не менее 32 Гб; тип памяти не менее DDR3, тактовая частота не менее 1600МГц, объем памяти каждого модуля не менее 8 Гб. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | штука | 506000 | 506000 | ЧУ "NURIS"
91 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры электротехнической и электронной инженерии: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, Кафедры электротехнической и электронной инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 34988643 | 34988643 | ЧУ "NURIS"
92 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Медицинская электрохимия: разработка новых противораковых препаратов": комплект 19 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Медицинская электрохимия: разработка новых противораковых препаратов". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4092423 | 4092423 | ЧУ "NURIS"
93 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, кафедры электротехнической и электронной инженерии: комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии, кафедры электротехнической и электронной инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 581009 | 581009 | ЧУ "NURIS"
94 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии: комплект 16 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2203433 | 2203433 | ЧУ "NURIS"
95 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта"Технико-экономическое исседование по снижению потерь электроэнергии на "корону" в НЭС Казахстана": комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Технико-экономическое исседование по снижению потерь электроэнергии на "корону" в НЭС Казахстана": комплект 2. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1631745.54 | 1631745.54 | ЧУ "NURIS"
96 | 3Д принтер | запрос ценовых предложений | Технология печати стереолитография. Область печати не менее 145 мм по х оси, не менее 145 мм по у оси, не менее 175 мм по z оси. Толщина слоя не менее 25 не больше 100 микрон Скорость печати Не менее 1-3 см в час. Количество печатающих головок не менее одного (в технологии стереолитографии, используется лазерная головка). Размер лазерного луча не более 140 микрон. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2474079 | 2474079 | ЧУ "NURIS"
97 | 3Д сканер | запрос ценовых предложений | Точность сканирования не более 0.1 мм Площадь сканирования для автоматического режима сканирования: не менее 200х 200х 200 мм, для произвольного режима сканирования: не менее 700х 700х 700мм. Скорость сканирования для автоматическоого режима сканирования: не более 3 х минут для произвольного режима сканирования: не более 10 секунд для одной стороны объекта Рабочее расстояние между точками на сканируемом предмете, мм не менее 0,17 мм и не более 0,2 мм Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 921444 | 921444 | ЧУ "NURIS"
98 | Аккумуляторный шуруповерт на 10,8 Вольт | запрос ценовых предложений | Максимальный крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) не менее 20 Нм. Крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов) не менее 18 Нм. Число оборотов холостого хода 1-я скорость от 0 до 400 об/мин. 2-я скорость от 0 до 1300 об/мин. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 63393 | 63393 | ЧУ "NURIS"
99 | Стеклянная магнитно-маркерная доска | запрос ценовых предложений | Магнитная стеклянная непористая поверхность толщиной не менее 4 мм, для работы с маркерами. Цвет: либо синий, либо красный. Конструкция должна предусматривать два крепления для фиксации на стену. Ширина не менее 1800 мм. Высота не менее 1200 мм. Внизу доски по конструкции должна быть предусмотрена полка для маркеров. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | штука | 139373 | 139373 | ЧУ "NURIS"
100 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 17 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения лабораторных занятий Департамента Биологии Школы наук и технологий. Полная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3651992 | 3651992 | ЧУ "NURIS"
101 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 18 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для проведения лабораторных занятий Департамента Биологии Школы наук и технологий. Полная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 12641484 | 12641484 | ЧУ "NURIS"
102 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии: комплект 17 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1679896 | 1679896 | ЧУ "NURIS"
103 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии: комплект 18 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1264337 | 1264337 | ЧУ "NURIS"
104 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Медицинская электрохимия: разработка новых противораковых препаратов": комплект 20 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Медицинская электрохимия: разработка новых противораковых препаратов". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 7509420 | 7509420 | ЧУ "NURIS"
105 | Мультиметр | запрос ценовых предложении | Диапазон измерений: Напряжение постоянного тока не менее 600 В; Переменное напряжение не менее 600 В; Сила постоянного тока не менее 6 А; Переменный ток не менее 6 А. Подробная харатеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 171875 | 171875 | ЧУ "NURIS"
106 | Трекпад | запрос ценовых предложений | Сенсорный мультитач со стеклянной поверхностью. Поддерживает полный набор жестов с технологией Force Touch. Питание от встроенного аккумулятора. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 3 | штука | 64107.14 | 192321.42 | ЧУ "NURIS"
107 | Клавиатура | запрос ценовых предложений | Клавиатура со встроенным аккумулятором. Английская раскладка. Наличие мультимедийных клавиш. Возможности подключения и расширения через Bluetooth, порт Lightning, или же беспроводное подключение. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | штука | 48125 | 96250 | ЧУ "NURIS"
108 | Мини - дисплей порт - DVI | запрос ценовых предложений | Адаптер мини - дисплей порт к DVI позволяет подключить цифровой монитор с разъемом DVI к компьютеру, оснащенному портом Mini DisplayPort. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | штука | 17767.86 | 35535.72 | ЧУ "NURIS"
109 | Светодиодная настольная лампа | запрос ценовых предложений | Светодиодная настольная лампа из металл пластика со световым потоком не менее 900 Лм, и цветовой температурой в диапазоне от 2700К до не менее 6400К. Сенсорный выключатель с диммером, не менее 6 режимов свечения. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | штука | 25581.25 | 25581.25 | ЧУ "NURIS"
110 | Термовоздушная паяльная станция | запрос ценовых предложений | Напряжение питания не менее 220В не менее 50 Гц; Паяльник - потребляемая мощность не менее 60 Вт; температурный диапазон от 200 ˚С до 480 ˚С; Термофен - потребляемая мощность не менее 550 Вт; температурный диапазон от 100 ˚С до 480 ˚С. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 120536 | 120536 | ЧУ "NURIS"
111 | Настольная увеличительная лупа | запрос ценовых предложений | Диаметр линзы не менее 127 мм. Увеличение не менее 5 диоптрий (2.25Х). Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | штука | 34107.5 | 34107.5 | ЧУ "NURIS"
112 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Медицинская электрохимия: разработка новых противораковых препаратов": комплект 12 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Медицинская электрохимия: разработка новых противораковых препаратов". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4821775.89 | 4821775.89 | ЧУ "NURIS"
113 | Система сбора данных для лазерного ультразвукового приемника | тендер | Система сбора данных должна осуществлять сбор данных с лазерного ультразвукового приемника с частотой дискретизации не менее 2 Гвыб/сек. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 17500000 | 17500000 | ЧУ "NURIS"
114 | Монохромная камера | запрос ценовых предложении | Размер матрицы: не менее 1 392 пикселей по горизонтали и не менее 1 040 пикселей по вертикали. Размер пикселя не более 6.45 мкм х 6.45 мкм. Цветность камеры: Черно - белая. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 723100 | 723100 | ЧУ "NURIS"
115 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий Кафедры химии: комплект 22 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий Кафедры Химии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 10221506 | 10221506 | ЧУ "NURIS"
116 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры электротехники, гражданского строительства, машиностроения и химической инженерии: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры электротехники, гражданского строительства, машиностроения и химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1439733 | 1439733 | ЧУ "NURIS"
117 | Комплект измерительных щупов | запрос ценовых предложений | Щуп (не менее 29 штук), калиброванный, длина не менее 200 мм, толщина лезвия от не менее 0,05 до не более 1,0 мм, наличие металлического футляра для транспортировки и хранения поставляемого товара | 1 | комплект | 23920 | 23920 | ЧУ "NURIS"
118 | Подшипниковый узел в сборе | запрос ценовых предложений | Подшипниковый узел в сборе: высота не менее 114 мм, ширина не менее 90 мм, длина не менее 205 мм. В комплекте: подшипниковый узел в сборе - не менее 12 штук, ремень клиновой не менее 20 штук. | 1 | комплект | 206179 | 206179 | ЧУ "NURIS"
119 | Комплект инструментов для монтажа подшипников | запрос ценовых предложений | Кольца ударные (не менее 36 штук):внутренний диаметр не менее 10 – 55 мм., наружный диаметр не менее 26 – 120 мм; Втулки (не менее 3 штук): длина - Втулка A: не менее 220 мм; длина - Втулка B: не менее 220 мм; длина - Втулка C: не менее 225 мм. Молоток безинерционный (не менее 1 шт) вес не более 1 кг. Наличие кейса для транспортировки и хранения поставляемого товара | 1 | комплект | 657911 | 657911 | ЧУ "NURIS"
120 | Комплект накидных ключей | запрос ценовых предложений | Комплект из не менее 9 (девяти) накидных ключей стандарт DIN 1810 для затягивания и ослабления стопорной гайки наружным диаметром от не более 30 до не менее 105 мм. Наличие кейса для транспортировки и хранения поставляемого товара. | 1 | комплект | 58219 | 58219 | ЧУ "NURIS"
121 | Резец | запрос ценовых предложений | Резцы токарные. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | комплект | 147121 | 147121 | ЧУ "NURIS"
122 | Фреза | запрос ценовых предложений | Фреза твердосплавная. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | комплект | 101357 | 101357 | ЧУ "NURIS"
123 | Сверло | запрос ценовых предложений | Сверло. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | комплект | 182643 | 182643 | ЧУ "NURIS"
124 | Метчик | запрос ценовых предложений | Метчик. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | комплект | 211482 | 211482 | ЧУ "NURIS"
125 | Метчикодержатель | запрос ценовых предложений | Метчикодержатель Т-образный с правым направлением резьбы, изготовленный из высокоуглеродистой стали, ГОСТ 22401-83. (6 штук). Для закрепления инструмента с квадратным хвостовиком, в том числе метчиков размером: - от М4 до М12 в количестве 2 штук; - от М6 мм до М20 мм в количестве 2 штук; - от М8 мм до М25 мм в количестве 2 штук. | 1 | комплект | 15893 | 15893 | ЧУ "NURIS"
126 | Плашка | запрос ценовых предложений | Плашка. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | комплект | 298821 | 298821 | ЧУ "NURIS"
127 | Плашкодержатель | запрос ценовых предложений | Плашкодержатель (8 штук) с правым направлением резьбы, изготовленный из высокоуглеродистой стали, диаметром 18-22 мм. в количестве 2 штук, диаметром 24-27 мм в количестве 2 штук, диаметром 30-36 мм в количестве 2 штук, диаметром 39-42 мм в количестве 2 штук. | 1 | комплект | 31527 | 31527 | ЧУ "NURIS"
128 | Круг шлифовальный | запрос ценовых предложений | Шлифматериал -25А; зернистость-25 (F60); твердость-СМ (K/L); связка-К (V), толщина-20 мм , посадочный диаметр-32мм., с наружным диаметром 150 мм. круг шлифовальный в количестве 2 (две) штуки; Шлифматериал -25А; зернистость-25 (F60); твердость-СМ (K/L); связка-К (V), толщина-20 мм, посадочный диаметр-32мм. с наружным диаметром 200 мм круг шлифовальный в количестве 2 (две) штуки | 1 | комплект | 7143 | 7143 | ЧУ "NURIS"
129 | Штангенциркуль | запрос ценовых предложений | Комплект состоит из: отсчет по нониусу - ШЦ; тип - 2; диапазон измерения – не менее 0 - 250 мм; значение отсчета по нониусу - 0,05 мм; губки -60 мм. Для измерения наружных и внутренних размеров, с точностью 0,05 мм (1 штука). Отсчет по нониусу - ШЦ; тип - 3; диапазон измерения – не менее 0 - 400 мм; значение отсчета по нониусу - 0,05 мм; губки - 60 мм. Для измерения наружных и внутренних размеров, с точностью 0,05 мм (1 штука) | 1 | комплект | 125000 | 125000 | ЧУ "NURIS"
130 | Индикатор | запрос ценовых предложений | Индикатор ИЧ 10 кл.1 ГОСТ 577-68. Индикатор часового типа. Диапазон измерения 0-10мм. Цена деления-0,01мм. Класс точности -1. | 2 | шт | 4013.5 | 8027 | ЧУ "NURIS"
131 | Прибор для выверки шкивов | запрос ценовых предложений | Лазер встроенный, не выше класса 2, не более 1мВт, 635 нм. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | комплект | 372134 | 372134 | ЧУ "NURIS"
132 | Портативный индукционный нагреватель | запрос ценовых предложений | Вес подшипника, кг, не более 5, диапазон внутреннего диаметра подшипника, мм, от не более 20 до не менее 100, мощность, Вт, не более 350. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | комплект | 576054 | 576054 | ЧУ "NURIS"
133 | Гидравлический съёмник | запрос ценовых предложений | Наружная ширина захвата, мм не менее 52 не более 200, эффективная длина захвата, мм, не менее 200, максимальное усилие, кН, не менее 75. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | комплект | 287223 | 287223 | ЧУ "NURIS"
134 | Эндоскоп | запрос ценовых предложений | Формат выходного видеосигнала NTSC и PAL, SD карта не менее 2 Гб (возможность использования карты SD/SDHC до 32 Гб), разрешение: изображение (статическое): не менее 640 x 480 пикселей, разрешение: видео (динамическое): не менее 320 x 240 пикселей. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | комплект | 289152 | 289152 | ЧУ "NURIS"
135 | Измеритель натяжения ремней | запрос ценовых предложений | Измеряемая частота от не менее 10 Гц до не менее 400 Гц, точность измерения до не менее 100 Гц (± 1 знак после запятой, свыше 100 Гц не более ± 1%), диапазон вводимой удельной массы ремня от не менее 0,001 до не более 9990 кг/м. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | комплект | 475205 | 475205 | ЧУ "NURIS"
136 | Система безразборного мониторинга | запрос ценовых предложений | Диапазон виброскорости от не менее 0,7 до не более 65,0 мм/с, диапазон частоты измерения от не менее 10 до не более 1000 Гц, точность инфракрасного датчика ± 2 ° C. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1687500 | 1687500 | ЧУ "NURIS"
137 | Система смазки подшипниковых узлов | запрос ценовых предложений | Лубрикатор с емкостью не менее 125 мл, минимальная подача смазки не менее 0,3 мл/день, максимальная подача смазки не более 8,3 мл/день, максимальное рабочее давление не более 5 бар. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | комплект | 657911 | 657911 | ЧУ "NURIS"
138 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий, Кафедры робототехники и мехатроники: комплект 25 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий Кафедры робототехники и мехатроники. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1056875 | 1056875 | ЧУ "NURIS"
139 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии: комплект 20 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии Кафедры химической инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 67263.39 | 67263.39 | ЧУ "NURIS"
140 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно - исследовательского проекта "Фундаменталии поверхностно - усиленной рамановской спектроскопии: влияние наномасштабного окружения на сигнал": комплект 24 | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно - исследовательского проекта "Фундаменталии поверхностно - усиленной рамановской спектроскопии: влияние наномасштабного окружения на сигнал". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2404688 | 2404688 | ЧУ "NURIS"
Итого товары |  | х | х | х |  | х | 464365581.925 | х
Работы
1 | Установка системы снабжения чистыми газами лаборатории № 8, Технопарка | тендер | Установка системы снабжения чистыми газами лаборатории № 8, Технопарка, включающее поставку, монтаж, подключение к комплекту оборудования, проверка и испытание. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | работа |  | 30822300 | ЧУ "NURIS"
2 | Установка системы снабжения чистыми газами лаборатории Блока 7-125, Школы наук и технологий | тендер | Установка системы снабжения чистыми газами лаборатории Блока 7-125, Школы наук и технологий, включающее поставку, монтаж, подключение к комплекту оборудования, проверка и испытание. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | работа |  | 26458200 | ЧУ "NURIS"
3 | Установка системы снабжения чистыми газами лаборатории Блока 3-143, Школы Инженерии | запрос ценовых предложении | Установка системы снабжения чистыми газами лаборатории Блока 3-143, Школы инженерии, включающее поставку, монтаж, подключение к комплекту оборудования, проверка и испытание. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | работа |  | 6468000 | ЧУ "NURIS"
4 | Изготовление и установка легкосъемных алюминиевых перегородок | запрос ценовых предложении | Изготовление и установка легкосъемных алюминиевых перегородок, промежуточных опор, остекление, установка дверей и замков. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | работа |  | 3613848 | ЧУ "NURIS"
5 | Работы по изготовлению имиджевой продукции | подпункт 30) пункта 3.1. Правил | Изготовление имиджевой продукции для ЧУ "NURIS" Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | работа |  | 2976651.79 | ЧУ "NURIS"
Итого работы |  | х | х | х |  | х | 70338999.79 | х
Услуги
1 | Почтовые услуги | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Отправка почтовой корреспонденции, оформление и получение необходимых для перевозки документов,выполнение погрузочно-разгрузочных работ, осуществление проверки количества и качества корреспонденции, хранение корреспонденции, наличие упаковочного материала | 1 | услуга |  | 1998000 | ЧУ "NURIS"
2 | Охрана склада | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Услуга по охране имущества на складе Заказчика с применением технических средств охранной сигнализации от несанкционированного проникновения с подключением на пульт централизованного наблюдения. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 300000 | ЧУ «NURIS»
3 | Сервисное обслуживание системы газоснабжения | запрос ценовых предложений | Ежемесячное проведение следующих мероприятий: диагностика, общий технический осмотр, очистка,смазка, замена износившихся прокладок, контроль возможных утечек, контроль соответствия подключений потребителей заявленным маркам газа. Подробная характеристика согласно техничесской спецификации. | 1 | услуга |  | 3917411 | ЧУ «NURIS»
4 | Сервисное обслуживание систем кондиционирования | запрос ценовых предложений | Сервисное обслуживание системы прецизионного кондиционирования и мультисплит системы. Подробная характеристика согласно техничесской спецификации. | 1 | услуга |  | 716517.86 | ЧУ «NURIS»
5 | Лицензии бизнес аккаунта в системе ToDoist на 1 год | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Система по организации и эффективному управлению работами, 2 (две) лицензии | 1 | услуга |  | 19700 | ЧУ «NURIS»
6 | Услуга по организации получения и доставки этилового спирта | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Услуга по организации получения от производителя и доставки этилового спирта до склада ЧУ "NURIS" | 1 | услуга |  | 291121.43 | ЧУ "NURIS"
7 | Услуги по продвижению информационных постов с аккаунтов ЧУ "NURIS" и Astana Business Campus в социальной сети Facebook на платной основе | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Платное продвижение информационных постов ЧУ "NURIS" и Astana Business Campus в социальной сети Facebook | 1 | услуга |  | 67600 | ЧУ «NURIS»
8 | Консультационные услуги по созданию «Энергетической космической лаборатории» | подпункт 2) и 14) пункта 3.1. Правил | Научные и консультационные услуги по проекту «Энергетическая космическая лаборатория» для проведения исследований и внедрения лучших международных практик в области поиска и создания энергии будущего и зеленой экономики под эгидой АОО "Назарбаев Университет" | 1 | услуга |  | 107585684 | ЧУ «NURIS»
9 | Консультационные услуги по разработке научных семинаров, программы сотрудничества с ведущими международными партнерами по космологии и разработка телескопа гамма-всплесков II, III, IV | подпункт 2) и 14) пункта 3.1. Правил | Консультационные услуги: развитие программы научных семинаров и визитов, подготовка к международному партнерству по ведущим экспериментам в области космологии, разработка телескопа гамма-всплесков II, III, IV. Подробная характеристика согласно техничесской спецификации. | 1 | услуга |  | 92439802 | ЧУ «NURIS»
Итого услуги |  | х | х | х |  | х | 207335836.29 | х
Всего по разделу 1: |  | х | х | х |  | х | 742040418.005 | х