## ПЗ
Приложение
к приказу Генерального директора
частного учреждения
«University Service Managеment»
от «13» декабря 2013 года №255
(дата и номер приказа об утверждении/уточнении ПЗ)
от «29» января 2014 года №8
(дата и номер приказа о внесении изменений и/или
дополнений в ПЗ)
№ п/п | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Способ осуществления закупок | Краткая характеристика (описание) товаров, работ, услуг | Единица измерения (в соответствии с МКЕЙ) | Количество, объем | Цена за единицу (маркетинговая цена) | Сумма планируемая для закупки без учета НДС, тенге | Сумма планируемая для закупки с учетом НДС, тенге | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Товары, работы, услуги, приобретение которых осуществляются в соответствии с пунктом 16 Правил
Товары
1 | «Дизельное топливо для отопления зданий «Назарбаев Университет» | Тендер | Дизельное топливо ДТ.Л.К.2 ТР ТС 013/2011 для отопления зданий Назарбаев Университет | Литр | 3498049 | 91.08 | 318602302.92 | 356834579.2704 | По заявкам Заказчика, со дня вступления в силу Договора и до 31 декабря 2014 года | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
2 | Питьевая вода | Запрос ценовых предложений | Питьевая вода, объемом - 0,5 л., в пластиковых бутылках, негазированная | Штука | 2800 | 77 | 215600 | 241472 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г.Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
3 | Вода бутилированная | Запрос ценовых предложений | Вода питьевая, в 19 литровых бутылях. Цена указана без учета емкости для воды (бутыля). На предоставленный наполненный бутыль с водой, будет возвращен пустой бутыль без воды. Питьевая вода, не менее 8 степеней очистки, бутыли из поликарбоната. Озонированная, насыщенная кислородом. С содержанием йода и фтора. | Штука | 15872 | 477 | 7570944 | 8479457.28 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г.Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
4 | Архивные коробки | Запрос ценовых предложений | Архивные коробки, материал изготовления: Картон переплетный. Толщина картона от 2,0 – до 2,5 мм. Обклейка углов материалом – бум винилохлорид. Коробка должна иметь открывающиеся и закрывающиеся вовнутрь крышку петлей не менее 5 см. Размеры: высота не менее 17, 5 см., ширина не менее 27,5 см, длина не менее 36 см. | Штука | 60 | 1120 | 67200 | 75264 | Со дня вступления в силу Договора до 31 декабря 2014 года по заявке заказчика | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
5 | Термопленка | Запрос ценовых предложений | Термопленка для факсового аппарата Panasonic KX-FA52A длина рулона не менее 30м. | Рулон | 10 | 1800 | 18000 | 20160 | Со дня вступления в силу Договора до 31 декабря 2014 года по заявке заказчика | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
6 | Металлический шкаф | Запрос ценовых предложений | Шкаф архивный металлический. Предназначен для хранения архивов, офисной документации. Три регулируемые по высоте полки. Замок повышенной секретности. Полимерное порошковое покрытие. Размеры: высота не менее 1860см, ширина не менее 850см, глубина не менее 500см. | Штука | 2 | 37382 | 74764 | 83735.68 | Со дня вступления в силу Договора до 31 декабря 2014 года по заявке заказчика | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
7 | Поломоечная машина | Запрос ценовых предложений | Профессиональное оборудование. Производительность: не менее 2000 м2/ч, аккумуляторная, с приводом, роликовая или с плавающим щеточным узлом, что позволит использовать машину на неровных поверхностях. Регулировка подачи моющего раствора. Материал баков для чистой/грязной воды – полипропилен. Объем баков чистой/грязной воды не менее 55/56 литров соответственно. Регулятор скорости движения машинки. Потребляемая мощность не менее 1300 W. Рабочая ширина не менее 500 мм. Частота вращения щетки от 35 об/м. Максимальный уклон рабочей поверхности не менее 10%. Скорость вперед от 4 до 10 км/ч. Полный вес машины 130-160 кг. Зарядное устройство. Уровень шума до 60 дц. Ширина по всасыванию не менее 500 мм, ширина очистки от 500 мм. | Штука | 2 | 1607142.855 | 3214285.71 | 3599999.9952 | В течении 35 календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
8 | Стиральная машина автомат | Запрос ценовых предложений | Размеры: (В*Ш*Г) не менее 85*60*45 см. Загрузка не менее 7 кг; отжим не менее 1200 об/мин. Стальной барабан. Максимальный расход воды не более 47 литров. С наличием программ деликатной/бережной стирки, дополнительное полоскание, отжим. Класс отжима: B. Класс стирки: A. Класс энергопотребления: A. Цвет: по согласованию с Заказчиком | Штука | 2 | 53571.43 | 107142.86 | 120000.0032 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
9 | Пылесос для сухой уборки | Запрос ценовых предложений | Профессиональное оборудование. Пылесос для сухой уборки помещений с низким уровнем шума до 62 дцб. Наличие сетевого кабеля. Длина сетевого кабеля не менее 5 м, защита от случайного разъединения штекера питания, держателем аксессуаров, резиновый предохранитель корпуса, ручка для перемещения с пазом для трубки, большой ножной выключатель, клик-замок. Емкость бака не менее 15 л, с мешком для сбора пыли многоразового использования, диаметр не менее 32 мм. Насадка со сменной головкой для мебели и оргтехники, разряжение 2000 мм Н2О. Параметры элекросети: 220 В, 50 гц. | Штука | 3 | 34642.8567 | 103928.57 | 116399.9984 | В течении 35 календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
10 | Роторная машина по уходу за полами | Запрос ценовых предложений | Профессиональное оборудование. Максимально потребляемая мощность не более 1500 Вт, Рабочая ширина не более 44 см, длина кабеля не менее 12,5 м., снаряженная масса не менее 34 кг, скорость вращения щеток не более 180 об/мин, бак моющего раствора не менее 15 литров. | Штука | 1 | 267857.14 | 267857.14 | 299999.9968 | В течении 35 календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
11 | Пылесос для сухой и влажной уборки | Запрос ценовых предложений | Профессиональное оборудование. Габаритные размеры не менее 38*38*59 см, максимальная потребляемая мощность не менее 1100/230 Вт/В, лифтинг (сила всасывания ) не менее 2000 мм, объем бака для сбора жидкой грязи не менее 11 л, снаряженная масса не менее 10 кг, уровень шума не менее 62 дБ, длина кабеля не менее 10 м. | Штука | 1 | 85623.21 | 85623.21 | 95897.9952 | В течении 35 календарных дней с даты подписания Договора | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
12 | Веник и совок в комплекте | Запрос ценовых предложений | Веник и совок: материал-пластик, веник с густой, жесткой щетиной, высота веника не менее 70-75 см, с пазом для соединения веника с совком | Комплект | 21 | 625 | 13125 | 14700 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
13 | Комплект для чистки стеклянных поверхностей | Запрос ценовых предложений | 1) Щетка для мытья окон в сборе: с поворотным механизмом для удобного доступа к стеклянным поверхностям. С эффективной микроволоконной насадкой не менее 35 см, 2) запасная моющая насадка, не менее 35 см. 3) Склиз в сборе: для удаления влаги после мытья окон. Оснащен двумя поворотными механизмами для простого и удобного доступа к стеклянной поверхности. Эффективное и долговечное резиновое лезвие, не менее 35 см, 4) скребок: для удаления краски и других устойчивых загрязнений. Может крепиться на каркас от склиза и щетки для удобства работы и использования на удлиняющей ручке, 5) Удлиняющаяя ручка: ручка для мытья окон на большой высоте, телескопическая, состоит из двух колен. Специальный наконечник для надежной фиксации склиза или щетки для мытья окон, металлическая, размер не менее 2*200 см. | Комплект | 21 | 17200 | 361200 | 404544 | В течении 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
14 | Комплект по уходу за полами | Запрос ценовых предложений | 1) Швабра (держатель волокон) с основой не менее 50 см, материал: полипропилен. 2) Волокно: хлопок, размер не менее 50 см, выдерживает не менее 200 стирок. 3) Волокно: полиэстер (синтетика) и хлопок, размер не менее 50 см, выдерживает не менее 500 стирок. 4) Алюминиевая ручка: основание алюминий, рукоятка не менее 140 см, удобная, надежная, эргономичная ручка к держателю волокон. | Комплект | 21 | 8549 | 179529 | 201072.48 | В течении 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
15 | Шланг для наполнения ведер водой | Запрос ценовых предложений | Термостойкий, гибкий шланг длинной не менее 1,5 м. с двумя резиновыми наконечниками. Диаметр не менее 18,5 мм. | Штука | 6 | 2322 | 13932 | 15603.84 | В течении 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
16 | Тележка сервисная для профессиональной уборки | Запрос ценовых предложений | Тележка сервисная для профессиональной уборки состоит из: одно ведро объемом не менее 25 л с отжимом, ручка отжима из нержавеющей стали с внутренней фиксацией. Четыре колеса диаметром не менее 80 мм с низким уровнем шума и резиновым покрытием. Два ведра не менее по 4 л каждое с подставкой. Держатель мусорного мешка не менее 50 л. Два крючка для дополнительных аксессуаров. Подставка для моющих средств, фиксатор для швабры, вращающийся фиксатор для веника. Размеры: не менее 52*71*112 см. | Штука | 13 | 39000 | 507000 | 567840 | В течении 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
17 | Тележка уборочная с двумя ведрами | Запрос ценовых предложений | Тележка двухведерная с пластиковой ручкой, с двумя ведрами не менее по 25 л каждое, отжим, ручка отжима из нержавеющей стали с внутренней фиксацией, фиксатор для швабры, Колеса диаметром не менее 80 мм с низким уровнем шума с резиновым покрытием. Размеры: не менее 43*73*94 см. | Штука | 8 | 25000 | 200000 | 224000 | В течении 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
18 | Приставная алюминиевая лестница | Запрос ценовых предложений | Рабочая высота: не менее 3,30 м. Двухсекционная алюминиевая лестница с перекладинами: применяется как двусторонняя стремянка или как приставная лестница. Система безопасности с фиксирующими шарнирами, с одновременной разблокировкой шарниров одной рукой. Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска. Боковины из алюминиевого прессованного профиля с дополнительным усилением в наиболее нагруженных местах для повышения жесткости и защиты кромок. Широкая поперечная траверса обеспечивает высокую устойчивость. | Штука | 4 | 22035.715 | 88142.86 | 98720.0032 | В течении 10 дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
19 | Сигнальный предупредительный знак «Осторожно мокрый пол» | Запрос ценовых предложений | Сигнальный предупредительный знак, устойчивый. Материал: пластик Цвет: желтый. Размеры: Высота не менее 620 мм. с надписью на английском и русском языках. Ширина не менее 300 мм. | Штука | 21 | 2233 | 46893 | 52520.16 | В течении 30 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
20 | Униформа для операторов уборки | Запрос ценовых предложений | Рубашка: свободный силуэт, блузон с запахом (в стиле кимоно), полупояса завязывающиеся сзади, рукав короткий, накладные карманы. Брюки: свободный покрой, регулировка по талии брюк. Ткань смесовая (состав: 65% полиэфир, 35% хлопок), плотность 120гр/м2. Размер и цвет: по согласованию с Заказчиком. | Комплект | 21 | 5000 | 105000 | 117600 | В течении 14 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53 | гр. 4
21 | Мешок для мусора | Запрос ценовых предложений | Плотные мешки, в рулоне по 20 шт. Цвет: черный. Объем- 30 литров | Рулон | 150 | 268 | 40200 | 45024 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
22 | Мешок для мусора | Запрос ценовых предложений | Плотные мешки, в рулоне по 20 шт. Цвет: черный. Объем- 60 литров | Рулон | 150 | 447 | 67050 | 75096 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
23 | Протирочный материал микрофибра | Запрос ценовых предложений | Протирочный материал микрофибра (салфетки, с цветной кодировкой) в упаковке 4 шт. Для влажной одношаговой протирки поверхностей: оргтехника, мониторы, мебель, двери, стекла, зеркала. Устраняет жир, отпечатки пальцев. Не оставляет разводов, ворса. Выдерживает не менее 250 машинных стирок (до 95 градусов) | Упаковка | 21 | 746 | 15666 | 17545.92 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
24 | Губка средней жесткости | Запрос ценовых предложений | Губка из поролона с образивом, размеры не менее 9,5*7 см. | Штука | 21 | 130 | 2730 | 3057.6 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
25 | Очищающая спираль | Запрос ценовых предложений | Очищающаяя спираль, подходит для удаления затвердевшей грязи. Материал: металл. | Штука | 15 | 100 | 1500 | 1680 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
26 | Жесткая ручная щетка | Запрос ценовых предложений | Щетка для удаления грязи в труднодоступных местах, для обеспечения лучшей гигиены. Термостойкая (до 137 градусов), специальное крепление ворса, предотвращающее его выпадение. Материал ручки: пластик. | Штука | 21 | 514 | 10794 | 12089.28 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
27 | Резиновые перчатки многоцелевые | Запрос ценовых предложений | Плотные хозяйственные перчатки на основе натурального латекса с внутренним хлопковым напылением, бесшовные, с рифленой поверхностью рабочих частей. | Пара | 150 | 150 | 22500 | 25200 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
28 | Ветошь | Запрос ценовых предложений | Полотно холстопрошивное, в рулоне не менее 100 метров, обтирочный материал. | Рулон | 1 | 9821.43 | 9821.43 | 11000.0016 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
29 | Волокно вафельное | Запрос ценовых предложений | Вафельное в рулоне не менее 100 метров, обтирочное полотно (состав: хлопок) отбеленное | Рулон | 1 | 5357.14 | 5357.14 | 5999.9968 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
30 | Мыло хозяйственное | Запрос ценовых предложений | Масса 250гр (72%). Состав: натриевые соли натуральных жирных кислот животных жиров, растительных масел и жиров, вода, соль. | Штука | 104 | 60 | 6240 | 6988.8 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
31 | Стиральный порошок для автоматической стирки | Запрос ценовых предложений | Состав: 5-15% анионные ПАВ, кислотосодержащие отбеливатели, 5% ЭДТА и ее соли, неионогенные ПАВ, фосфаты, поликарбоксилаты, цеолиты, оптические отбеливатели, энзимы, ароматизированные добавки, гексилкоричный альдегид, лимонная кислота. В упаковке не менее 10 кг. | Упаковка | 2 | 4100 | 8200 | 9184 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
32 | Стиральный порошок для ручной стирки | Запрос ценовых предложений | Состав: смесь анионных, неионных, катионных ПАВ, сода, силикат натрия, балласт из солей в качестве разбавителя (сульфат натрия), химические и оптические отбеливатели, отдушки. В упаковке не менее 400 гр. | Упаковка | 2 | 400 | 800 | 896 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
33 | Жидкое отбеливающее и дезинфицирующее средство | Запрос ценовых предложений | Водный раствор гипохлорита натрия со стабилизирующей добавкой. Состав: водный раствор гипохлорита натрия (NaClO), массовая концентрация активного хлора, г/дм³ - 70-85, массовая концентрация щелочных компонентов в пересчете на NaOH, г/дм³ - 7-15. Полимерные бутылки с навинчивающимися колпачками емкостью - 1 литр. | Литр | 84 | 120 | 10080 | 11289.6 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
34 | Чистящее средство | Запрос ценовых предложений | Чистящее средство, порошкообразное используется для всех видов поверхностей. Очищает как свежие, так и глубоко въевшиеся, застарелые пятна. Состав: 5% анионные ПАВ, хлоросодержащие отбеливатели, отдушка, дезинфектанты, в упаковке не менее 400 гр. | Упаковка | 42 | 180 | 7560 | 8467.2 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
35 | Дезинфицирующее средство | Запрос ценовых предложений | Состав: действующее вещество натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты с содержанием 1,5 г (44,2%) активного хлора. Консистенция, свойства: таблетки весом 3.4 г. Свойства: Хорошо растворимо в воде. Водные растворы прозрачные и бесцветные, имеют слабый запах хлора. В упаковке 300 таблеток | Упаковка | 4 | 4465 | 17860 | 20003.2 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
36 | Средство универсальное для мытья полов | Запрос ценовых предложений | Концентрированное, универсальное нейтральное моющее средство для ежедневной уборки всех влагостойких типов полов (глянец, матовая поверхность, линолеум, ламинат), без запаха, удаляющее жирные, масляные пятна) и поверхностей без необходимости смывания с использованием поломоечных машин. Концентрация допустимая: 20-40мл на 10л воды. Для использования в поломоечной машине допускается разведение 10-20мл на 10л воды. Активный компонент: анионные, амфотерные ПАВ, амид кокосового масла, функциональные добавки. ph: 8,7 | Литр | 100 | 446 | 44600 | 49952 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
37 | Кислотное профессиональное моющее средство РН 1-2 | Запрос ценовых предложений | Концентрат. Водорастворимое сильнокислотное специальное моющее средство для дезинфекции и удаления въевшихся осадков ржавчины, минеральных отложений, известкового налета, водного камня, мыльных подтеков в санитарных зонах здания. | Литр | 50 | 500 | 25000 | 28000 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
38 | Щелочное профессиональное моющее средство РН 12-14 2-0 | Запрос ценовых предложений | Концентрированное жидкое низкопенное нейтральное дезинфицирующее средство. Предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического и пищевого оборудования, жесткой мебели. | Литр | 50 | 393 | 19650 | 22008 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
39 | Средство для чистки стеклянных поверхностей | Запрос ценовых предложений | Нейтральное моющее средство для ежедневного мытья всех стеклянных поверхностей. Концентрация -20-50мл на 10л воды. Активный компонент: ионные ПАВ, консервирующие вещества Запах: без запаха ph: >8 | Литр | 50 | 536 | 26800 | 30016 | 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
40 | Пятновыводитель для текстиля и ковровых покрытий | Запрос ценовых предложений | Активное обезжиривающее пенное моющее средство для чистки особо загрязненных полов, ковровых покрытий. Активный компонент: гидроксид натрия соли органических кислот функциональные добавки, повышающие моющую активность, синергетическая композиция ПАВ ph: 14 | Литр | 10 | 430 | 4300 | 4816 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
41 | Средство для удаления устойчивых загрязнений | Запрос ценовых предложений | Обезжиривающий растворитель на алифатической основе для удаления продуктов нефтераспада с металлов любого типа, пластиковых, резиновых поверхностей и синтетических материалов. Готовое к применению средство для локальной уборки масляных загрязнений, а также жевательной резинки, битума, скотча, силикона Цвет: прозрачный | Литр | 10 | 1786 | 17860 | 20003.2 | В течении 10 календарных дней с момента подачи письменной заявки | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
Итого по товарам: | [6 empty] | 332207038.84 | 372071883.5008
Работы
Итого по работам: | [6 empty] | 0 | 0
Услуги
1 | Услуги по предоставлению гостиничных номеров | Тендер | Услуги по предоставлению гостиничных номеров (стандартные, одноместные) для обучающихся по программе EMBA NU GSB в отели не менее 3 звезды, количество не менее 30 стандартных, одноместных номеров. Согласно технической спецификации. | Услуга | 1 |  | 24587691.9643 | 27538215 | Со дня вступления в силу договора по 31 декабря 2014г. по заявке Заказчика | г. Астана
2 | Пожарная охрана АОО «Назарбаев Университет» | Запрос ценовых предложений | Пожарная охрана объектов АОО «Назарбаев Университет», с круглосуточным контролем за пожарной обстановкой, профилактика от пожаров, проведение спасательных работ, выявление, учет нарушений и средств пожаротушения. 1 пост пожарной охраны из 2 сотрудников, в том числе 1 сотрудник находящийся на объекте пожарной охраны круглосуточно. Площадь объекта не менее 114299 кв. м. | Услуга | 1 |  | 8050560 | 9016627.2 | Со дня вступления в силу договора и по 31 декабря 2014 года | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
3 | Аренда автопаркинга | Запрос ценовых предложений | Автопаркинг для 2 едениц автобусов площадью не менее – 140 м. кв., высота потолка не менее – 4,5 метров, высота и ширина въездных ворот не менее – 4,3 метров. Наличие горячей и холодной воды. Помещение отапливаемое. Освещение внутреннее и наружное, охраняемая территория | Услуга | 1 |  | 2100000 | 2352000 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г. Астана, р-он Есиль
4 | Услуги по перевозке обучающихся | Запрос ценовых предложений | Перевозка обучающихся АОО «Назарбаев Университет». Не менее 500 часов. Согласно технической спецификации. | Услуга | 1 |  | 2674000 | 2994880 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
5 | Услуги автомойки автобусов | Запрос ценовых предложений | Автомойка автобусов марки Foton в количестве 2 единиц, общее количество моек – 52. В мойку 1 автобуса входит мойка кузова и салона | Услуга | 1 |  | 390000 | 436800 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г. Астана
6 | Услуги автомойки микроавтобусов | Запрос ценовых предложений | Автомойка микроавтобусов марки Volkswagen Caravella в количестве 3 единиц, общее количество моек – 156. В мойку 1 микроавтобуса входит мойка кузова и салона | Услуга | 1 |  | 483600 | 541632 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г. Астана | гр. 4. 7. 8. 10
7 | Услуги автомойки грузового автомобиля | Запрос ценовых предложений | Автомойка грузового автомобиля марки Volkswagen Transporter в количестве 1 единицы, общее количество моек – 26. В мойку 1 грузового автомобиля входит мойка кузова и салона | Услуга | 1 |  | 80600 | 90272 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г. Астана | гр. 10
8 | Услуги автомойки внедорожных автомобилей | Запрос ценовых предложений | Автомойка внедорожных автомобилей: Volkswagen Touareg 2 единицы – 104 моек, Ssang Yong 1 единица – 52 мойки, Volkswagen Tiguan 2 единицы – 104 моек. Общее количество моек – 260. В мойку 1 внедорожного автомобиля входит мойка кузова и салона | Услуга | 1 |  | 468000 | 524160 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г. Астана | гр. 10
9 | Услуги автомойки легковых автомобилей | Запрос ценовых предложений | Автомойка легковых автомобилей: Volkswagen Passat 7 единиц – 364 моек, Volkswagen Jetta 4 единицы – 208 моек, Lexus – 1 единица – 52 мойки. Общее количество моек – 624. В мойку 1 легкового автомобиля входит мойка кузова и салона | Услуга | 1 |  | 998400 | 1118208 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г. Астана | гр. 10
10 | Абонентские услуги спутникового слежения и мониторинга автотранспорта | Запрос ценовых предложений | Абонентские услуги спутникового слежения и мониторинга автотранспорта (GPS) на 7 единиц автомобилей: автобусов Foton - 2 единицы, Volkswagen Transporter – 1 единица, Volkswagen Caravella – 4 единицы | Услуга | 1 |  | 252000 | 282240 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
11 | Абонентские услуги спутникового слежения и мониторинга автотранспорта | Запрос ценовых предложений | Абонентские услуги спутникового слежения и мониторинга автотранспорта (GPS) на 16 единиц автомобилей: Volkswagen Passat- 6 единиц, Volkswagen Jetta - 4 единицы, Volkswagen Touareg - 1 единица, Ssang Yong - 1 единица, Volkswagen Tiguan - 2 единицы, МАЗ-1 единица, Lexus GS 350 - 1 единица. | Услуга | 1 |  | 690000 | 772800 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53 | гр. 4
12 | Абонентские услуги транковой связи | Запрос ценовых предложений | Абонентские услуги транковой связи (услуга связи, рации в количестве 21 штуки, в том числе 1 стационарная рация) | Услуга | 1 |  | 667800 | 747936 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
13 | Техническое обслуживание источников бесперебойного питания АО "Респубиканский научный центр неотложной медицинской помощи" | Запрос ценовых предложений | Источник бесперебойного питания 800кВА - 4*Gamatronik UPS-SP 200кВА. Поддержание надежной работы и увеличение безаварийного срока эксплуатации источников бесперебойного питания. Организация системы профилактического технического обслуживания, планово-предупредительных осмотров и ремонтов, обеспечивающих своевременное восстановление технико-эксплуатационных характеристик источников бесперебойного питания и аккумуляторных батарей. Техническая поддержка и консультация в вопросах эксплуатации ИБП (UPS) по телефону "горячей" линии. Оперативный выезд сервисного персонала в случае возникновения неисправности в работе ИБП в течении срока действия договора. | Услуга | 1 |  | 845300 | 946736 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г. Астана, ул. Керей Жанибек хандары, д. 3.
14 | Техническое обслуживание распределительного устройства 10 Кв (ТП-10/0,4кВ) АО "Респубиканский научный центр неотложной медицинской помощи" | Запрос ценовых предложений | ТП10/0,4кВ №1640, силовой трансформатор ТМ1600кВА – 2шт., ВВ ячейки КСО-2-10-7шт. Поддержание надежной работы и увеличение безаварийного срока эксплуатации оборудования трансформаторной подстанции. Организация системы профилактического технического обслуживания, планово-предупредительных осмотров и ремонтов, обеспечивающих своевременное восстановление технико-эксплуатационных характеристик. Техническая поддержка и консультация в вопросах эксплуатации электрооборудования по телефону "горячей" линии. Оперативный выезд сервисного персонала в случае возникновения неисправности в работе в течении срока действия договора. | Услуга | 1 |  | 1498000 | 1677760 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г. Астана, ул. Керей Жанибек хандары, д. 3.
15 | Техническое обслуживание распределительного устройства 0,4 Кв (ТП-10/0,4кВ) АО "Респубиканский научный центр неотложной медицинской помощи" | Запрос ценовых предложений | ТП10/0,4кВ №1640, распределительные щиты - ЩО70-96У3 - 5шт., автоматические выключатели LВА-25S-SEC 2500А - 7шт. Поддержание надежной работы и увеличение безаварийного срока эксплуатации оборудования трансформаторной подстанции. Организация системы профилактического технического обслуживания, планово-предупредительных осмотров и ремонтов, обеспечивающих своевременное восстановление технико-эксплуатационных характеристик. Техническая поддержка и консультация в вопросах эксплуатации электрооборудования по телефону "горячей" линии. Оперативный выезд сервисного персонала в случае возникновения неисправности в работе в течении срока действия договора. | Услуга | 1 |  | 1498000 | 1677760 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г. Астана, ул. Керей Жанибек хандары, д. 3.
16 | Техническое обслуживание дизель-генераторных установок АО "Респубиканский научный центр неотложной медицинской помощи" | Запрос ценовых предложений | ДГУ марки TEKSANTJ1540MS5A, мощность - 1540 кВА. Поддержание надежной работы и увеличение безаварийного срока эксплуатации дизель генераторной установки. Организация системы профилактического технического обслуживания и ремонта, планово-предупредительных осмотров и ремонтов, обеспечивающих своевременное восстановление технико-эксплуатационных характеристик ДГУ. Техническая поддержка и консультация в вопросах эксплуатации ДГУ по телефону "горячей" линии. Оперативный выезд сервисного персонала в случае возникновения неисправности в работе ДГУ в течении срока действия договора. | Услуга | 1 |  | 877400 | 982688 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г. Астана, ул. Керей Жанибек хандары, д. 3.
17 | Техническое обслуживание дизель-генераторной установки АО "Республиканский диагностический центр" | Запрос ценовых предложений | ДГУ мощностью 1000кВА. Поддержание надежной работы и увеличение безаварийного срока эксплуатации дизель генераторной установки. Организация системы профилактического технического обслуживания и ремонта, планово-предупредительных осмотров и ремонтов, обеспечивающих своевременное восстановление технико-эксплуатационных характеристик ДГУ. Техническая поддержка и консультация в вопросах эксплуатации ДГУ по телефону "горячей" линии. Оперативный выезд сервисного персонала в случае возникновения неисправности в работе ДГУ в течении срока действия договора. | Услуга | 1 |  | 650000 | 728000 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г. Астана, ул. Сыганак, 2.
18 | Обслуживание и техническая поддержка источника бесперебойного питания АО "Республиканский диагностический центр" | Запрос ценовых предложений | ИБП: Socomec 2*100 кВА - 1 шт, trinerdy 800 кВА - 1 шт. Поддержание надежной работы и увеличение безаварийного срока эксплуатации источников бесперебойного питания. Организация системы профилактического технического обслуживания, планово-предупредительных осмотров и ремонтов, обеспечивающих своевременное восстановление технико-эксплуатационных характеристик источников бесперебойного питания и аккумуляторных батарей. Техническая поддержка и консультация в вопросах эксплуатации ИБП (UPS) по телефону "горячей" линии. Оперативный выезд сервисного персонала в случае возникновения неисправности в работе ИБП в течении срока действия договора. | Услуга | 1 |  | 2880000 | 3225600 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г. Астана, ул. Сыганак, 2.
19 | Техническое обслуживание источников бесперебойного питания АО "Республиканский научный центр нейрохирургии" | Запрос ценовых предложений | Поддержание надежной работы и увеличение безаварийного срока эксплуатации источников бесперебойного питания в количестве 12 штук. Организация системы профилактического технического обслуживания, планово-предупредительных осмотров и ремонтов, обеспечивающих своевременное восстановление технико-эксплуатационных характеристик источников бесперебойного питания и аккумуляторных батарей. Техническая поддержка и консультация в вопросах эксплуатации ИБП (UPS) по телефону "горячей" линии. Оперативный выезд сервисного персонала в случае возникновения неисправности в работе ИБП в течении срока действия договора. | Услуга | 1 |  | 600000 | 672000 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г. Астана, пр. Туран, 34/1.
20 | Переводческие услуги: письменный двусторонний перевод (англо – русский, русско-английский) | Запрос ценовых предложений | Письменный перевод текстовой информации с английского языка на русский язык и с русского языка на английский язык в количестве не менее 6360 страниц (1 страница – не менее 1800 знаков с пробелами) | Услуга | 1 |  | 5533200 | 6197184 | Со дня вступления в силу Договора до 31 декабря 2014 года по заявке заказчика | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
21 | Переводческие услуги: письменный двусторонний перевод (казахско-русский, русско-казахский) | Запрос ценовых предложений | Письменный перевод текстовой информации с казахского языка на русский язык и с русского языка на казахский язык в количестве не менее 3135 страниц (1 страница – не менее 1800 знаков с пробелами) | Услуга | 1 |  | 2319900 | 2598288 | Со дня вступления в силу Договора до 31 декабря 2014 года по заявке заказчика | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
22 | Сервисное обслуживание приборов учета тепловой энергии в АО "Республиканский диагностический центр" | Запрос ценовых предложений | 1.Проведение полного технического обслуживания и тестирования теплосчетчика Multical 66 CDE-07-1- 80. 2.Обеспечение съема данных за период и предоставление показаний на бумажном или электронном виде. 3.Чистка контактов и проверка работоспособности системы учета и программирования теплосчетчика. | Услуга | 1 |  | 178000 | 199360 | С момента подписания Договора до 31.12.2014 года, по заявке заказчика | Астана, ул. Сыганак, 2
23 | Сервисное обслуживание чиллеров МРТ и ПЭТ в АО "Республиканский диагностический центр" | Запрос ценовых предложений | Чистка оборудования, выпрямление пластинчатых ребер конденсаторного блока, слив и продувка водяного теплообменника, заправка фреоном, заправка азотом, замена масла, вакумирование системы, устранение утечки. Проверка давления всасывания. Проверка давления нагнетания. Проверка уровня хладагента. Проверка перепада давления на жидкостном фильтре. Проверка эффективности работы системы маслоотделения. Проверка перепада давления на масляном фильтре. Проверка перепада давления на всасывающем фильтре. Проверка ТРВ. Проверка утечек хладагента теплообменника. | Услуга | 1 |  | 1726700 | 1933904 | С момента подписания Договора до 31.12.2014 года, по заявке заказчика | Астана, ул. Сыганак, 2
24 | Сервисное обслуживание приборов учета тепловой энергии АО "Республиканский научный центр скорой медицинской помощи" | Запрос ценовых предложений | 1.Проведение полного технического обслуживания и тестирования теплосчетчика Multical 66 CDE-07-1- 80. 2.Обеспечение съема данных за период и предоставление показаний на бумажном илт электронном носителях. 3.Чистка контактов и проверка работоспособности системы учета и программирования теплосчетчика. | Услуга | 1 |  | 178000 | 199360 | С момента подписания Договора до 31.12.2014 года, по заявке заказчика | г. Астана, ул. Сыганак, 2
25 | Сервисное обслуживание чиллеров охлаждения МРТ АО "Республиканский научный центр нейрохирургии" | Запрос ценовых предложений | Чистка оборудования, выпрямление пластинчатых ребер конденсаторного блока, слив и продувка водяного теплообменника, заправка фреоном, заправка азотом, замена масла, вкуумирование системы, устранение утечки. Проверка давления всасывания. Проверка давления нагнетания. Проверка уровня хладагента. Проверка перепада давления на жидкостном фильтре. Проверка эффективности работы системы маслоотделения. Проверка перепада давления на масляном фильтре. Проверка перепада давления на всасывающем фильтре. Проверка ТРВ. Проверка утечек хладагента теплообменника. | Услуга | 1 |  |  |  | С момента подписания Договора до 31.12.2014 года, по заявке заказчика | г. Астана, ул.Туран, 34/1 | Исключена
26 | Сервисное обслуживание приборов учета тепловой энергии АО "Республиканский научный центр нейрохирургии" | Запрос ценовых предложений | Обеспечивать правильную техническую эксплуатацию, бесперебойную работу теплосчетчиков в здании котельной Осуществлять подготовку оборудование к работе, производить технический осмотр отдельных устройств и узлов, контролировать параметры и надежность теплосчетчиков | Услуга | 1 |  | 160000 | 179200 | С момента подписания Договора до 31.12.2014 года, по заявке заказчика | г. Астана, ул.Туран, 34/1
27 | Полный бактериологический, санитарно-гигиенический, химический анализ воды (СЭС) в АО "Республиканский научный центр нейрохирургии" | Запрос ценовых предложений | Проведение полного бактериологического, санитарно-гигиенического, химического, вирусологического анализа воды | Услуга | 1 |  |  |  | С момента подписания Договора до 31.12.2014 года, по заявке заказчика | г. Астана, ул.Туран, 34/2 | Исключена
28 | Сервисное обслуживание котельной на территории "Назарбаев Университет" | Запрос ценовых предложений | Чистка горелок, наладка горелок, наладка насосов, обслуживание оборудования котельной, наладка оборудования последовательного умягчения воды. Согласно технической спецификации. | Услуга | 1 |  | 4600000 | 5152000 | С момента подписания Договора до 31.12.2014 года, по заявке заказчика | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
29 | Услуги охраны АО "Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи" | Тендер | Круглосуточная охрана объектов зданий и прилегающей территории АО "Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи" путем организации охраняемых постов. Не менее 8 постов. Согласно технической спецификации. | Услуга | 1 |  |  |  | С момента подписания Договора и до 31.12.2014 года | г. Астана, ул. Керей Жанибек хандары, д. 3. | Исключена
30 | Услуги охраны АО "Республиканский научный центр нейрохирургии" | Тендер | Круглосуточная охрана объектов зданий и прилегающей территории АО "Республиканский научный центр нейрохирургии" путем организации охраняемых постов. Не менее 6 постов. Согласно технической спецификации. | Услуга | 1 |  |  |  | С момента подписания Договора и до 31.12.2014 года | г. Астана, ул.Туран, 34/2 | Исключена
31 | Услуги автомойки микроавтобусов | Запрос ценовых предложений | Автомойка микроавтобусов марки Volkswagen Caravella в количестве 1 единицы, общее количество моек – 52. В мойку микроавтобуса входит мойка кузова и салона | Услуга | 1 |  | 161200 | 180544 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г. Алматы
32 | Услуги по подключению сценического и музыкального оборудования | Запрос ценовых предложений | 9 подключений сценического и музыкального оборудования (оборудование: светодиодные прожектора, световые приборы, пульты управления, 4-х канальные DMX-управляемые силовые блоки, низкочастотные акустические системы, усилители мощности, фермы, регулируемый пол). Техническая поддержка мероприятий, демонтаж, складирование и последующий монтаж сцены и музыкального оборудования. | Услуга | 1 |  | 540000 | 604800 | С момента подписания Договора до 31.12.2014 года, по заявке заказчика | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53 | Дополнено
33 | Шиномонтажные услуги легкового, внедорожного автомобиля и микроавтобусов | Запрос ценовых предложений | Сезонный переход автомобильных шин (зимний/летний; летний/зимний) Размеры шин: 215/55R16 – 6 автомобилей, 205/55R16 – 4 автомобиля, 215/65R16 – 4 автомобиля, 235/55 R17 – 3 автомобиля, 255/65R17 – 2 автомобиля, 235/45 R17 – 1 автомобиль, 225/70R16 – 1 автомобиль, 235/45R18 – 1 автомобиль | Услуга | 1 |  | 264000 | 295680 | С даты подписания Договора по 31 декабря 2014 года | г. Астана | Дополнено
34 | Шиномонтажные услуги автобусов | Запрос ценовых предложений | Разовая замена всесезонных шин автобусов марки Foton – 2 единицы. Размеры шин: 10.00 R 20 | Услуга | 1 |  | 24000 | 26880 | С даты подписания Договора по 31 декабря 2014 года | г. Астана | Дополнено
35 | Шиномонтажные услуги спецтехники | Запрос ценовых предложений | Разовая замена всесезонных шин спецтехники марки МКСМ – 2 единицы. Размеры шин: 10.0/75 R 15 | Услуга | 1 |  | 36000 | 40320 | С даты подписания Договора по 31 декабря 2014 года | г. Астана | Дополнено
36 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств | Тендер | Техническое обслуживание и ремонт по потребности согласно перечня услуг с заменой запасных частей, с расходными материалами и запасными частями для следующих транспортных средств: Volkswagen Touareg – 2 единицы, Volkswagen Transporter – 1 единица, с/т МКСМ 800 – 2 единицы, Автобус Foton – 2 единицы, с/т МАЗ – 1 единица, Volkswagen Passat – 7 единиц, Volkswagen Jetta – 4 единицы, Volkswagen – Tiguan – 2 единицы, Volkswagen Caravella – 4 единицы, Ssang Yong – 1 единица | Услуга | 1 |  | 9550600 | 10696672 | С даты подписания Договора по 31 декабря 2014 года | г. Астана | Дополнено
37 | Услуги по техническому обслуживание и ремонт автомобиля Volswagen Caravella | Тендер | Техническое обслуживание и ремонт по потребности согласно перечня услуг с заменой запасных частей, с расходными материалами и запасными частями для автомобиля Volswagen Caravella – 1 единица. | Услуга | 1 |  | 157500 | 176400 | С даты подписания Договора по 31 декабря 2014 года | г. Алматы | Дополнено
Итого по Услугам: | [6 empty] | 75720451.9643 | 84806906.2
Итого по разделу 1: | [6 empty] | 407927490.8043 | 456878789.7008
2. Товары, работы, услуги, приобретение которых осуществляются без применения норм Правил в соответствии с пунктом 15 Правил
Товары
1 | «Дизельное топливо для отопления зданий «Назарбаев Университет» | Без применения норм Правил (пп. 24 п. 15) | Дизельное топливо Л-0,2-40 ГОСТ 305-82 для отопления зданий Назарбаев Университет | Литр | 842000 | 91.08 | 76689360 | 85892083.2 | По заявкам Заказчика, со дня вступления в силу Договора и до подведения итогов тендера | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
2 | Электроэнергия АОО "Назарбаев университет" | Без применения норм Правил (пп. 33 п. 15) | Переменной напряжение -380В, Частота-50Гц, согласно ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения | кВт/час | 13711259.1673 | 12.49 | 171253627 | 191804062.24 | По 31 декабря 2014 года со дня вступления в силу Договора | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
3 | Электроэнергия ЖК "Северное сияние" | Без применения норм Правил (пп. 33 п. 15) | Переменной напряжение -380В, Частота-50Гц, согласно ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения | кВт/час | 419872.8583 | 12.49 | 5244212 | 5873517.44 | По 31 декабря 2014 года со дня вступления в силу Договора | г. Астана, ул. Достык 5/2
4 | Электроэнергия ЖК "Хайвил Астана" | Без применения норм Правил (пп. 33 п. 15) | Переменной напряжение -380В, Частота-50Гц, согласно ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения | кВт/час | 586524.7398 | 12.49 | 7325694 | 8204777.28 | По 31 декабря 2014 года со дня вступления в силу Договора | г. Астана, ул. А. Байтурсынова, д.5
5 | «Дизельное топливо для отопления зданий «Назарбаев Университет» | Без применения норм Правил (пп. 24 п. 15) | Дизельное топливо марки ДТ.Л.К2 ТР ТС 013/2011 для отопления зданий Назарбаев Университет | Литр | 670000 | 91.08 | 61023600 | 68346432 | По заявкам Заказчика, с 1 февраля до 28 февраля 2014 года | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
Итого по товарам: | [6 empty] | 321536493 | 360120872.16
Работы
Итого по работам: | [6 empty] | 0 | 0
Услуги
1 | Водоснабжение зданий АОО «Назарбаев Университет» | Без применения норм Правил (пп. 33 п. 15) | Водоснабжение зданий АОО «Назарбаев Университет» | м3 | 177679 | 112.58 | 20003101.82 | 22403474.0384 | Со дня вступления в силу Договора и до 31 декабря 2014 года | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
2 | Отвод сточных вод АОО "Назарбаев Университет" | Без применения норм Правил (пп. 33 п. 15) | Отвод сточных вод АОО "Назарбаев Университет" | м3 | 177679 | 107.8 | 19153796.2 | 21452251.744 | Со дня вступления в силу Договора и до 31 декабря 2014 года | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
3 | Теплоэнергия ЖК "Северное Сияние" | Без применения норм Правил (пп. 33 п. 15) | Теплоэнергия ЖК "Северное Сияние" (количество квартир-64) | Услуга | 1 |  | 1447262.4348 | 1620933.927 | Со дня вступления в силу Договора и до 31 декабря 2014 года | г. Астана, ул. Достык, 5/2, ЖК "Северное Сияние"
4 | Теплоэнергия ЖК "Хайвил Астана" | Без применения норм Правил (пп. 33 п. 15) | Теплоэнергия ЖК "Хайвил Астана" (количество квартир-130) | Услуга | 1 |  | 2939751.8207 | 3292522.0392 | Со дня вступления в силу Договора и до 31 декабря 2014 года | г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 5, ЖК "Хайвил Астана"
5 | Техническое обслуживание лифтов ЖК "Северное Сияние" | Без применения норм Правил (пп. 33 п. 15) | Техническое обслуживание лифтов ЖК "Северное Сияние" (количество квартир: 64) | Услуга | 1 |  | 1004571.4286 | 1125120 | Со дня вступления в силу Договора и до 31 декабря 2014 года | г. Астана, ул. Достык, 5/2, ЖК "Северное Сияние"
6 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту домофонной системы ЖК "Северное Сияние" | Без применения норм Правил (пп. 33 п. 15) | Услуга по техническому обслуживанию и ремонту домофонной системы ЖК "Северное Сияние" (количество квартир- 64) | Услуга | 1 |  | 384000 | 430080 | Со дня вступления в силу Договора и до 31 декабря 2014 года | г. Астана, ул. Достык, 5/2, ЖК "Северное Сияние"
7 | Оказание услуг по технической эксплуатации и содержанию квартир ЖК "Северное сияние" | Без применения норм Правил (пп. 33 п. 15) | Оказание услуг по технической эксплуатации и содержанию квартир ЖК "Северное сияние" (количество квартир-64) | Услуга | 1 |  | 4600108.224 | 5152121.2109 | Со дня вступления в силу Договора и до 31 декабря 2014 года | г. Астана, ул. Достык, 5/2, ЖК "Северное Сияние"
8 | Эксплуатационные услуги по обслуживанию паркинга" ЖК "Северное сияние" | Без применения норм Правил (пп. 33 п. 15) | Эксплуатационные услуги по обслуживанию паркинга" ЖК "Северное Сияние" (количество машиномест-30) | Услуга | 1 |  | 1125000 | 1260000 | Со дня вступления в силу Договора и до 31 декабря 2014 года | г. Астана, ул. Достык, 5/2, ЖК "Северное Сияние"
9 | Услуги по управлению и обслуживанию парковочных мест" ЖК "Северное Сияние" | Без применения норм Правил (пп. 33 п. 15) | Услуги по управлению и обслуживанию парковочных мест" ЖК "Северное Сияние" (количество машиномест-2) | Услуга | 1 |  | 77400 | 86688 | Со дня вступления в силу Договора и до 31 декабря 2014 года | г. Астана, ул. Достык, 5/2, ЖК "Северное Сияние"
10 | Эксплуатационные услуги по управлению, содержанию и обслуживанию ЖК "Хайвил Астана" | Без применения норм Правил (пп. 33 п. 15) | Эксплуатационные услуги по управлению, содержанию и обслуживанию ЖК "Хайвил Астана" (Количество квартир-130) | Услуга | 1 |  | 22755361.7952 | 25486005.2106 | Со дня вступления в силу Договора и до 31 декабря 2014 года | г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 5, ЖК "Хайвил Астана"
11 | Эксплуатационные услуги по управлению, содержанию и обслуживанию парковочных мест ЖК "Хайвил Астана" | Без применения норм Правил (пп. 33 п. 15) | Эксплуатационные услуги по управлению, содержанию и обслуживанию парковочных мест ЖК "Хайвил Астана" (количество машиномест-20) | Услуга | 1 |  | 1440000 | 1612800 | Со дня вступления в силу Договора и до 31 декабря 2014 года | г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 5, ЖК "Хайвил Астана"
12 | Телекоммуникационные услуги (абонентская плата) ЖК "Северное Сияние" | Без применения норм Правил (пп. 34 п. 15) | Телекоммуникационные услуги (абонентская плата) ЖК "Северное Сияние". Количество квартир -64. | Услуга | 1 |  | 689142.8571 | 771840 | Со дня вступления в силу Договора и до 31 декабря 2014 года | г. Астана, ул. Достык, 5/2, ЖК "Северное Сияние"
13 | Интернет услуги (абонентская плата) ЖК "Северное Сияние" | Без применения норм Правил (пп. 34 п. 15) | Интернет услуги (абонентская плата) ЖК "Северное Сияние". Количество квартир-64. | Услуга | 1 |  | 3154285.7143 | 3532800 | Со дня вступления в силу Договора и до 31 декабря 2014 года | г. Астана, ул. Достык, 5/2, ЖК "Северное Сияние"
14 | Услуги кабельного телевидения (абонентская плата) ЖК "Северное Сияние" | Без применения норм Правил (пп. 34 п. 15) | Услуги кабельного телевидения (абонентская плата) ЖК "Северное Сияние". Количество квартир - 64. | Услуга | 1 |  | 644571.4286 | 721920 | Со дня вступления в силу Договора и до 31 декабря 2014 года | г. Астана, ул. Достык, 5/2, ЖК "Северное Сияние"
15 | Услуги телефонии, доступа к сети интернет и цифрового интерактивного телевидения в квартирах ЖК "Хайвил Астана" | Без применения норм Правил (пп. 34 п.15) | Услуги телефонии, доступа к сети интернет и цифрового интерактивного телевидения в квартирах ЖК "Хайвил Астана". (Количество квартир-130) | Услуга | 1 |  | 10803543.2143 | 12099968.4 | Со дня вступления в силу Договора и до 31 декабря 2014 года | г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 5, ЖК "Хайвил Астана"
16 | Услуги синхронного перевода для организации обучения по программе Executive MBA во время конференции в Университете Фукуа | Без применения норм пп. 1 п. 15 Правил | Синхронный перевод с английского на русский и с русского на английский, с выездом по месту оказания услуг (3 переводчика на 8 часовой рабочий день, 10 дней, 240 часов) | Услуга | 1 |  | 2611250 | 2924600 | С 11 января 2014 года по 25 января 2014 г. | США, г. Дерем, Университет Дьюк им. Фукуа
17 | Техническое обслуживание лифтов АОО «Назарбаев Университет» | Без применения норм Правил (пп.33 п. 15 Правил) | Техническое обслуживание, до 44 лифтов, производить в соответствии с документацией по эксплуатации и Техническим регламентом «Требования к безопасности лифтов», утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2010 года № 172. Производить ежедневный осмотр лифтов или контроль за работой лифта посредством устройства диспетчерского контроля, согласно Требованиям промышленной безопасности по устройству и эксплуатации лифтов, утвержденными Приказом Министра по ЧС от 25.07.2008 г. №132 | Услуга | 1 |  | 10282272 | 11516144.64 | с 1 января по 31 декабря 2014 года | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
18 | Техническое обслуживание лифтов АО «Национальный Медицинский Холдинг» | Без применения норм Правил (пп.31 п. 15 Правил) | Техническое обслуживание, до 28 лифтов, производить в соответствии с документацией по эксплуатации и Техническим регламентом «Требования к безопасности лифтов», утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2010 года № 172. Производить ежедневный осмотр лифтов или контроль за работой лифта посредством устройства диспетчерского контроля, согласно Требованиям промышленной безопасности по устройству и эксплуатации лифтов, утвержденными Приказом Министра по ЧС от 25.07.2008 г. №132 | Услуга | 1 |  | 8171904 | 9152532.48 | с 1 января по 31 декабря 2014 года | г. Астана: пр. Туран, 34/1 (РНЦН); ул. Сыганак, 2 (РДЦ); ул. Керей, 3 (РНЦСМП)
19 | Вывоз ТБО АОО "Назарбаев Университет", ЖК "Северное сияние" | Без применения норм Правил (пп.33 п. 15 Правил) | Производить сбор твердо-бытовых отходов: 1) с 11-ти контейнеров общим объемом – 12,1 м3, ежедневно; 2) с 10-ти контейнеров общим объемом – 0,379 м3, ежедневно. | Услуга | 1 |  | 6044495 | 6769834.4 | с 1 января по 31 декабря 2014 года | г. Астана, район Есиль, ул. Достык, 5/2
20 | Вывоз ТБО АО "Национальный Медицинский Холдинг" | Без применения норм Правил (пп.31 п. 15 Правил) | Производить сбор твердо-бытовых отходов: 1) с 4 мусорных контейнеров общим объемом – 4,4 м3, ежедневно; 2) с 6 мусорных контейнеров общим объемом – 2,6 м3, ежедневно; 3) с 8-ми мусорных контейнеров общим объемом – 5,5 м3, ежедневно. | Услуга | 1 |  | 4397511 | 4925212.32 | с 1 января по 22 сентября 2014 года | г. Астана: пр. Туран, 34/1 (РНЦН); ул. Сыганак, 2 (РДЦ); ул. Керей, 3 (РНЦСМП)
21 | Услуги по предсменному медицинскому освидетельствованию | Без применения норм Правил (пп.14 п. 15 Правил) | Проводить предсменное медицинское освидетельствование работников Заказчика в количестве до 50 человек, в соответствии с Правилами проведения обязательных медицинских осмотров утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25.01.2012 г. №166 | Услуга | 1 |  | 3312375 | 3709860 | с 1 января по 31 декабря 2014 года | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
22 | Услуги по вывозу снега | Без применения норм, согласно (п.п. 31 п. 15 Правил) | Вывоз снега с территории грузовым автотранспортом 1350 рейсов. Очистка дорог от снега тяжелым автогрейдером 36 часов. Погрузка снега погрузчиком 96 часов. | Услуга | 1 |  | 11100000 | 12432000 | Со дня вступления в силу Договора и по 31 декабря 2014 года | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53; пр.Туран, 34/1, ул. Сыганак, 2, ул. Жанибек Керей хандары, 3
23 | Услуги по аренде офиса в городе Алматы | Без применения норм, согласно (п.п. 36 п. 15 Правил) | Услуги по аренде служебного помещения, включчая коммунальные расходы, услуги связи и уборку помещений. Площадь не менее 415 кв.м. | Услуга | 1 |  | 24121875 | 27016500 | с 1 января по 31 декабря 2014 года | г. Алматы
24 | Услуги по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, система звукового и речевого оповещения в АОО «Назарбаев Университет» | Без применения норм, согласно (п.п. 33 п. 15 Правил) | Услуга предназначена для поддержания системы в рабочем состоянии, проведения профилактических мероприятий согласно графику, тестирования системы, при необходимости замены элементов и узлов. Согласно технической спецификации | Услуга | 1 |  | 7600008 | 8512008.96 | С даты вступления в силу договора до 31 декабря 2013 | г. Астана,пр. Кабанбай батыра, 53
25 | Услуги по техническому обслуживанию систем автоматического и аэрозольного пожаротушения в АОО «Назарбаев Университет» | Без применения норм, согласно (п.п. 33 п. 15 Правил) | Услуга предназначена для поддержания системы в рабочем состоянии, проведения профилактических мероприятий согласно графику, тестирования системы, при необходимости замены элементов и узлов. Согласно технической спецификации | Услуга | 1 |  | 5743500 | 6432720 | С даты вступления в силу договора до 31 декабря 2013 | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
26 | Услуги по техническому обслуживанию систем контроля управления доступом в АОО «Назарбаев Университет» | Без применения норм, согласно (п.п. 33 п. 15 Правил) | Услуга предназначена для поддержания системы в рабочем состоянии, проведения профилактических мероприятий согласно графику, тестирования системы, при необходимости замены элементов и узлов. Согласно технической спецификации | Услуга | 1 |  | 5464800 | 6120576 | С даты вступления в силу договора до 31 декабря 2013 | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
27 | Услуги по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы звукового и речевого оповещения в АО "Республиканцский диагностический центр" | Без применения норм, согласно (п.п. 31 п. 15 Правил) | Услуга предназначена для поддержания систем в рабочем состоянии, проведения профилактических мероприятий согласно графику, тестирования систем, при необходимости замены элементов и узлов. Согласно технической спецификации | Услуга | 1 |  | 2447048 | 2740693.76 | С даты вступления в силу договора до 31 декабря 2014 | г. Астана, ул. Сыгынак, 2
28 | Услуги по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы звукового и речевого оповещения в АО "Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи" | Без применения норм, согласно (п.п. 31 п. 15 Правил) | Услуга предназначена для поддержания систем в рабочем состоянии, проведения профилактических мероприятий согласно графику, тестирования систем, при необходимости замены элементов и узлов. Согласно технической спецификации | Услуга | 1 |  | 1350000 | 1512000 | С даты вступления в силу договора до 31 декабря 2014 | г. Астан, ул. Керей, Жанибек ханов, 3
29 | Сервисное обслуживание системы охранной сигнализации в аптеке АО "Республиканский центр нейрохирургии" | Без применения норм, согласно (п.п. 31 п. 15 Правил) | Услуга предназначена для поддержания системы в рабочем состоянии, проведения профилактических мероприятий согласно графику, тестирования системы, при необходимости замены элементов и узлов. Согласно технической спецификации | Услуга | 1 |  | 282636 | 316552.32 | С даты вступления в силу договора до 31 декабря 2014 | г. Астана, ул. Туран,34/1
30 | Сервисное обслуживание системы охранной сигнализации в комнате хранения прекурсоров и аптеке для АО "Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи" | Без применения норм, согласно (п.п. 31 п. 15 Правил) | Услуга предназначена для поддержания систем в рабочем состоянии, проведения профилактических мероприятий согласно графику, тестирования систем, при необходимости замены элементов и узлов. Согласно технической спецификации. | Услуга | 1 |  | 324000 | 362880 | С даты вступления в силу договора до 31 декабря 2014 | г. Астан, ул. Керей, Жанибек ханов, 3
31 | Услуги охраны АО "Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи" | Без применения норм Правил (пп. 24 п. 15) | Круглосуточная охрана объектов зданий и прилегающей территории АО "Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи" путем организации охраняемых постов. Не менее 8 постов. Согласно технической спецификации. | Услуга | 1 |  |  |  | С даты вступления в силу договора и до подведения итогов тендера | г. Астан, ул. Керей, Жанибек ханов, 3 | Исключена
32 | Услуги охраны АО Республиканский научный центр нейрохирургии | Без применения норм Правил (пп. 24 п. 15) | Круглосуточная охрана объектов зданий и прилегающей территории АО Республиканский научный центр нейрохирургии путем организации охраняемых постов. Не менее 6 постов. Согласно технической спецификации. | Услуга | 1 |  |  |  | С даты вступления в силу договора и до подведения итогов тендера | г. Астана, ул. Туран, 34/2 | Исключена
33 | Сервисное обслуживание чиллеров охлаждения МРТ АО "Республиканский научный центр нейрохирургии" | Без применения норм Правил (пп. 31 п. 15) | Чистка оборудования, выпрямление пластинчатых ребер конденсаторного блока, слив и продувка водяного теплообменника, заправка фреоном, заправка азотом, замена масла, вакуумирование системы, устранение утечки. Проверка давления всасывания. Проверка давления нагнетания. Проверка уровня хладагента. Проверка перепада давления на жидкостном фильтре. Проверка эффективности работы системы маслоотделения. Проверка перепада давления на масляном фильтре. Проверка перепада давления на всасывающем фильтре. Проверка ТРВ. Проверка утечек хладагента теплообменника. | Услуга | 1 |  | 756250 | 847000 | С момента подписания Договора до 31.12.2014 года, по заявке заказчика | г. Астана, ул. Туран, 34/1
34 | Водоснабжение и отвод сточных вод ЖК «Северное сияние» | Без применения норм Правил (пп. 33 п. 15) | ЖК «Северное Сияние» Водоснабжение и отвод сточных вод (Количество квартир-64)" | Услуга | 1 |  | 2181889 | 2443715.68 | С момента заключения Договора по 31 декабря 2014г. | г. Астана, ул. Достык, 5/2, ЖК
35 | Водоснабжение и отвод сточных вод ЖК «Хайвилл Астана» | Без применения норм Правил (пп. 33 п. 15) | ЖК «Хайвилл Астана» Водоснабжение и отвод сточных вод (Количество квартир-130)" | Услуга | 1 |  | 5157193 | 5776056.16 | С момента заключения Договора по 31 декабря 2014г. | г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 5
36 | Услуги по организации и обеспечению питанием обучающихся "Назарбаев Университет" | Без применения норм Правил (пп. 31 п. 15) | Обеспечение ежедневным питанием обучающихся в "Назарбаев Университет". Количество студентов - не более 536. Количество дней в году - не более 246. Ежедневное 4-х разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин) | Услуга | 1 |  | 147678720 | 165400166.4 | С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года | г. Астана
37 | Услуги по сервисному обслуживанию прачечного оборудования АО "Республиканский научный центр нейрохирургий" | Без применения норм Правил (пп. 31 п. 15) | Услуги по сервисному обслуживанию прачечного оборудования для обеспечения бесперебойного функционирования следующего оборудования: 1) Стиральная машина IPSO HF 304 – 2 шт. 2) Стиральная машина IPSO HF 135 – 1 шт. 3) Стиральная машина IPSO DR 80 – 2 шт. 4) Стиральная машина IPSO DR 35 – 1 шт. 5) Гладильный каток IPSO MAIХIMA 2004 FM/500 – 1 шт. 6) Подогреваемая вакуумная доска Rotondi PVT 38 – 1 шт. 7) Пресс-утюг для прачечной Rotondi BL CО 90 – 1 шт. 8) Воздушный компрессор MALKAN C-205 – 1 шт. Согласно технической спецификации. | Услуга | 1 |  | 1336607.14 | 1496999.9968 | С момента заключения Договора по 31 декабря 2014г. | г. Астана, пр. Туран, 34/1
38 | Услуги по сервисному обслуживанию кухонного оборудования АО "Республиканский научный центр нейрохирургий" | Без применения норм Правил (пп. 31 п. 15) | Услуги по сервисному обслуживанию кухонного оборудования для обеспечения бесперебойного функционирования следующего оборудования: 1) Банкетная тележка INOKSAN – 5 шт. 2) Бенмари для соуса INOKSAN 9 ВЕ 200 – 1 шт. 3) Мухоловка – 5 шт. 4) Машина для нарезки продуктов – 1 шт. 5) Машина для очистки картофеля – 1 шт. 6) Машина для шинкования овощей, 250 кг – 1 шт. 7) Машинка для нарезки хлеба – 1 шт. 8) Котел для кипячения, электрический – 2 шт. 9) Мясорубка МИМ 300М – 2 шт. 10) Печь 4-х камфорная INOKSAN 9КЕ300 – 2 шт. 11) Печь для тортов и пиццы – 1 шт. 12) Печь комбинированная, паровой генератор – 1 шт. 13) Пила для мяса, костей – 1 шт. 14) Планетарный миксер – 1 шт. 15) Пресс-машинка для овощей – 1 шт. 16) Электрическая духовка INOKSAN – 1 шт. 17) Электрическая жаровня INOKSAN – 1 шт. 18) Электрическая печь INOKSAN – 1 шт. 19) Электрическая фритюрница настольная INOKSAN – 1 шт. 20) Соковыжималка для твердых – 1 шт. 21) Сковородка опрокидываемая INOKSAN – 1 шт. 22) Холодильник 600 л INOKSAN – 7 шт. 23) Холодильник настольного типа INOKSAN – 1 шт. 24) Соковыжималка – 1 шт. 25) Посудомоечная машина INOKSAN ВКЕ 210 – 1 шт. 26) Картофелечистка INOKSAN MPS 010 – 1 шт. 27) Тестомешалка SPAR SP-40M – 1 шт. Согласно технической спецификации. | Услуга | 1 |  | 1129464.29 | 1265000.0048 | С момента заключения Договора по 31 декабря 2014г. | г. Астана, пр. Туран, 34/1
39 | Услуги по обслуживанию и ремонту промышленного холодильного оборудования АО "Республиканский научный центр нейрохирургий" | Без применения норм Правил (пп. 31 п. 15) | Услуги пр обслуживанию и ремонту промышленного холодильного оборудования для обеспечения бесперебойного функционирования холодильников TECHNOBLOK - 10 шт. Согласно технической спецификации. | Услуга | 1 |  | 779464.29 | 873000.0048 | С момента заключения Договора по 31 декабря 2014г. | г. Астана, пр. Туран, 34/1
40 | Услуги питания для организации семинаров и конференции (стандарт) | Без применения норм Правил (пп. 1 п. 15) | Услуги питания (стандарт). Меню в расчёте на одного человека в расчёте на одного человека по одной штуке: хачапури, эклер, чай, шу с киви, вода без газа-0,5 л., самса. Количество участников 2080 (две тысячи восемьдесят) человек | Услуга | 1 |  | 1248000 | 1397760 | С момента подписания Договора до 31.12.2014 года, по заявке заказчика | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
41 | Услуги питания для организации семинаров и конференции (эконом) | Без применения норм Правил (пп. 1 п. 15) | Услуги питания (эконом). Меню в расчёте на одного человека в расчёте на одного человека по одной штуке: хачапури, кофе растворимый, кортошка-пироженое. Количество участников 7020 (семь тысяч двадцать) человек | Услуга | 1 |  | 1523340 | 1706140.8 | С момента подписания Договора до 31.12.2014 года, по заявке заказчика | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53
42 | Услуги питания для организации семинаров и конференции (бизнес) | Без применения норм Правил (пп. 1 п. 15) | Услуги питания (бизнес). Меню в расчёте на одного человека по одной штуке: чай с молоком, кофе растворимый, яблочный сок 0,25 л., эклер, куриный пирог, мини клаб сендвич, йогурт, блины с мясом, пирог медовый. Количество участников 14 379 (четырнадцать тысяч триста семьдесят девять) человек | Услуга | 1 |  | 21568500 | 24156720 | С момента подписания Договора до 31.12.2014 года, по заявке заказчика | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53 | Дополнено
43 | Услуги питания для организации семинаров и конференции (люкс) | Без применения норм Правил (пп. 1 п. 15) | Услуги питания (люкс). Меню в расчёте на одного человека по одной штуке: чай с молоком, кофе варёный, валованы с икрой, самса с мясом, тирамису, блины с мясом, малиновый пирог, щелкунчик с фундуком, вода без газа-0,5 л., яблочный сок-0,25 л.. Количество участников 4529 (четыре тысячи пятьсот двадцать девять) человек | Услуга | 1 |  | 11761813 | 13173230.56 | С момента подписания Договора до 31.12.2014 года, по заявке заказчика | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53 | Дополнено
44 | Дератизация, дезинсекция. АО "Республиканский научный центр нейрохирургии" | Без применения норм Правил (пп. 31 п. 15) | Дератизация - борьба с грызунами (мыши, крысы и т.д.), дезинсекция - борьба с мухами, комарами и тараканами. Общая площадь помещений – не более 19 475 кв.м., открытые территории – не более 1,5 га. | Услуга | 1 |  | 888214.29 | 994800.0048 | С даты вступления в силу Договора по 31 декабря 2014 года | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53 | Дополнено
45 | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция АО "Респубиканский научный центр неотложной медицинской помощи" | Без применения норм Правил (пп. 31 п. 15) | Дезинфекция - борьба с бытовыми насекомыми. Дератизация - борьба с грызунами (мыши, крысы и т.д.). Дезинсекция - борьба с мухами и комарами. Общая площадь помещений – не более 3 200 кв.м. Общая площадь открытых территорий - не более 3000 кв.м (0.3 га). | Услуга | 1 |  | 484000 | 542080 | С даты вступления в силу Договора по 31 декабря 2014 года | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53 | Дополнено
46 | Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств | Без применения норм Правил (пп. 4 п. 15) | Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств в количестве 24 единиц транспортных средств | Услуга | 1 |  | 528042 | 591407.04 | С даты подписания Договора по 31 декабря 2014 года | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53 | Дополнено
47 | Страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами | Без применения норм Правил (пп. 4 п. 15) | Страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами в количестве 24 единиц транспортных средств | Услуга | 1 |  | 119440 | 133772.8 | С даты подписания Договора по 31 декабря 2014 года | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53 | Дополнено
48 | Система автоматической пожарной сигнализации, система звукового и речевого оповещения в АО "Республиканский научный центр нейрохирургии" | Без применения норм Правил (пп. 31 п. 15) | Услуга предназначена для поддержания системы в рабочем состоянии, проведения профилактических мероприятий согласно графику, тестирования системы, при необходимости замены элементов и узлов. Полная техническая характеристика согласно технической спецификации. | Услуга | 1 |  | 3125000 | 3500000 | С даты вступления в силу договора до 31 декабря 2014 | г. Астана, ул. Туран, 34/1 | Дополнено
Итого по Услугам: | [6 empty] | 383741507.9475 | 429790488.9013
Итого по разделу 2: | [6 empty] | 705278000.9475 | 789911361.0613
ВСЕГО (раздел 1 + раздел 2): | [6 empty] | 1113205491.7518 | 1246790150.7621