## Лист1
Реестр планируемых закупок товаров, работ, услуг на 2017 год
частное учреждение «Nazarbayev University Research and Innovation System»
(по состоянию на 02.11.2017 года)
№ | Наименование | Способ закупок/п. 3.1. Правил | Краткая характеристика | Коли-чество/объем | Единица измерения | Цена за единицу товара, тенге | Сумма, планируемая для закупки без учета НДС, тенге | Наименование организатора закупок | Месяц предоставления документов в подразделение закупок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые способами тендера, запроса ценовых предложений, без применения норм Правил
Товары
1 | Жидкий гелий | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Жидкий гелий в сосудах Дьюара , содержание гелия 99,9999 % об., примеси не более: неон не более 0,10, водород не более 0,05, кислород+ аргон не более 0,30, азот не более 0,30, углеводороды ( сумма) не более 0,10, вода не более 0,15, общее содержание примесей не более 1,00 | 400 | литр | 7142.86 | 2857144 | ЧУ "NURIS" | февраль
2 | Азот жидкий для реализации учебных и научно-исследовательских работ | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Гост 9293-74, объемная доля азота не менее 99,993 % | 10800 | кг | 141.52 | 1528416 | ЧУ "NURIS" | январь
3 | 3D принтер | запрос ценовых предложений | Область построения: ширина не менее 223 мм; длина не менее 223 мм; высота не менее 205 мм; Технология печати: метод наплавления нитей. Материал, используемый для 3D печати: PLA-пластик, АBS-пластик, хлорированный полиэтилен, поликарбонат, нейлон, высокотемпературный полиуретан. Диаметр нити: не менее 2,85 мм. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | комплект | 1071428.57 | 2142857.14 | ЧУ "NURIS" | февраль
4 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2172628 | 2172628 | ЧУ "NURIS" | февраль
5 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | набор | 227680 | 227680 | ЧУ "NURIS" | февраль
6 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2572937 | 2572937 | ЧУ "NURIS" | февраль
7 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3986302 | 3986302 | ЧУ "NURIS" | февраль
8 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2947353 | 2947353 | ЧУ "NURIS" | февраль
9 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 14354895 | 14354895 | ЧУ "NURIS" | февраль
10 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 79018 | 79018 | ЧУ "NURIS" | февраль
11 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 737992 | 737992 | ЧУ "NURIS" | февраль
12 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1125492 | 1125492 | ЧУ "NURIS" | февраль
13 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 7 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 86161 | 86161 | ЧУ "NURIS" | февраль
14 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 8 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 10312127 | 10312127 | ЧУ "NURIS" | февраль
15 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 9 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 164047 | 164047 | ЧУ "NURIS" | февраль
16 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 10 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 905000 | 905000 | ЧУ "NURIS" | февраль
17 | 16 канальный логический анализатор совмещенный с осциллографом | запрос ценовых предложений | Параметры в режиме логического анализатора. Минимальная частота дискретизации не менее 20 выб./сек. Максимальная частота дискретизации не менее 1 Гвыб./сек. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 5 | комплект | 236673 | 1183365 | ЧУ "NURIS" | июль
18 | Модуль обучения цифровой связи | запрос ценовых предложений | Трансмиттер. Диапазон частот: от 400 МГц до 4,4 ГГц. Максимальная выходная мощность: от 17 dBm до 20 dBm. ЦАП (Цифро-аналоговый преобразователь). Число каналов: не менее 2. Разрядность, бит: не менее 16. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1741072 | 1741072 | ЧУ "NURIS" | февраль
19 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Механика проникновения перфорации и выноса песка из слабого песчанника в Казахстане": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Механика проникновения перфорации и выноса песка из слабого песчанника в Казахстане" Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 141900 | 141900 | ЧУ "NURIS" | февраль
20 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 11 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2083929 | 2083929 | ЧУ "NURIS" | март
21 | Фоторесивер | запрос ценовых предложений | Диаметр детектора: не более 0,6 мм. Пропускная способность: от 30 кГц до 1 ГГц. Диапазон длин волн: от 320 до 1000 нм. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | штука | 535715 | 535715 | ЧУ "NURIS" | март
22 | Устройство металлизации сквозных отверстий печатных плат | запрос ценовых предложений | 1) Размер заготавливаемого материала: не менее 220 мм х 320 мм; 2) Область обработки на заготавливаемом материале: не менее 180 мм х 280 мм; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | штука | 3433867 | 3433867 | ЧУ "NURIS" | февраль
23 | Браслет для считывания миосигналов | запрос ценовых предложений | 1) Вес : не более 193 грамм; 2) Толщина не более 3 см. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | комплект | 114840 | 229680 | ЧУ "NURIS" | февраль
24 | Очки виртуальной реальности с контроллерами движения | запрос ценовых предложений | 1) Наличие OLED экрана; 2) Разрешение экрана не менее 2160*1200 пикселей. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | комплект | 312500 | 625000 | ЧУ "NURIS" | март
25 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Разработка экономически эффективных легких литых нанокомпозитов": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Разработка экономически эффективных легких литых нанокомпозитов". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 404125 | 404125 | ЧУ "NURIS" | март
26 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 13 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 530617.89 | 530617.89 | ЧУ "NURIS" | март
27 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 15 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 828000 | 828000 | ЧУ "NURIS" | март
28 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 16 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1932984 | 1932984 | ЧУ "NURIS" | март
29 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы Медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2776117 | 2776117 | ЧУ "NURIS" | март
30 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы Медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2393750 | 2393750 | ЧУ "NURIS" | март
31 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы Медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 525295 | 525295 | ЧУ "NURIS" | март
32 | исключена
33 | Бесконтактная лазерная система для анализа газовой динамики методом лазерного клина | тендер | Сдвоенный источник лазерного излучения; Частота импульсов: не менее 0-15 Гц; Длина волны: не менее 532 нм; Энергия импульса: не менее 2 * 200 мДж; Напряжение источника питания: не более 220 В; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 95089286 | 95089286 | ЧУ "NURIS" | март
34 | Аналитические весы | запрос ценовых предложений | 1) Габариты: ширина не более 200 мм, длина не более 292 мм, высота не более 325 мм. 2) Размер весовой чашки диаметр не более 90 мм. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | комплект | 462635 | 925270 | ЧУ "NURIS" | март
35 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 12 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 600438 | 600438 | ЧУ "NURIS" | март
36 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Аутоиммунные механизмы спондилоартрита индуцированного бруцеллёзом": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Аутоиммунные механизмы спондилоартрита индуцированного бруцеллёзом". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3928379 | 3928379 | ЧУ "NURIS" | март
37 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Сигнальная сеть фосфоинозитид фосфатов: Новая возможность терапии рака груди": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Сигнальная сеть фосфоинозитид фосфатов: Новая возможность терапии рака груди". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3352106 | 3352106 | ЧУ "NURIS" | март
38 | Ручной спектрофотометр | запрос ценовых предложений | Диапазон длин волн: от 400 до 700 нм Пропускная способность или спектральная полоса пропускания (разрешение / нм): от 4 до 7 Нм (1 процент центральная длина волны) Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2053572 | 2053572 | ЧУ "NURIS" | март
39 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Бифункциональные пинцетные комплексы переходных металлов для активации малых молекул": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Бифункциональные пинцетные комплексы переходных металлов для активации малых молекул". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 5820768 | 5820768 | ЧУ "NURIS" | апрель
40 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Бифункциональные пинцетные комплексы переходных металлов для активации малых молекул": комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Бифункциональные пинцетные комплексы переходных металлов для активации малых молекул". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 8525678 | 8525678 | ЧУ "NURIS" | апрель
41 | Гуманоид робот | запрос ценовых предложений | 1) Высота гуманоид робота – не менее 58 см; 2) Количество степеней свободы– не менее 25. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2750000 | 2750000 | ЧУ "NURIS" | март
42 | Гуманоид робот на мобильной платформе | запрос ценовых предложений | 1) Количество направлений микрофонов, расположенных на голове робота – не менее 4; 2) Количество ультразвуковых передатчиков и приемников - не менее 2. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 6850000 | 6850000 | ЧУ "NURIS" | март
43 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Сигнальная сеть фосфоинозитид фосфатов: Новая возможность терапии рака груди": комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Сигнальная сеть фосфоинозитид фосфатов: Новая возможность терапии рака груди". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 8757138 | 8757138 | ЧУ "NURIS" | апрель
44 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Подготовительной Школы: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Подготовительной Школы Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4882047 | 4882047 | ЧУ "NURIS" | апрель
45 | Компрессор | запрос ценовых предложений | Электродвигатель не менее 220В, мощность - не менее 2.2 кВт, производительность не менее 80 л. в минуту. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1785715 | 1785715 | ЧУ "NURIS" | апрель
46 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Энергосберегающая технология современных мембран для опреснения воды": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Энергосберегающая технология современных мембран для опреснения воды": комплект 1. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 5425986.61 | 5425986.61 | ЧУ "NURIS" | апрель
47 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 7580250 | 7580250 | ЧУ "NURIS" | апрель
48 | Станок лазерной резки и гравировки с числовым программным управлением | тендер | Площадь гравировки, мм: Не менее 812 х 508; Максимальная рабочая толщина для резки и гравировки материала, мм: Не менее 336; Мощность лазера СО2, Вт: Не менее 60; Мощность лазера Волокно, Вт: Не менее 50. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 28082152.68 | 28082152.68 | ЧУ "NURIS" | апрель
49 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 14 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 7710211 | 7710211 | ЧУ "NURIS" | апрель
50 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Разработка системы хранения возобновляемой энергии с использованием железобетонных фундаментов": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Разработка системы хранения возобновляемой энергии с использованием железобетонных фундаментов". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1284392 | 1284392 | ЧУ "NURIS" | апрель
51 | Анализатор сигнала 4.4 ГГц | запрос ценовых предложений | Частотный диапазон: от 1Гц до 4,4 ГГц, широкий динамический диапазон: не менее -151 дБм и не более +10 дБм. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт | 441965 | 441965 | ЧУ "NURIS" | апрель
52 | Векторный генератор сигналов | запрос ценовых предложений | Непрерывная волна: не менее 100 МГц но не более 2,5 ГГц, не менее -40 дБм и не более +10 дБм. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт | 249876 | 249876 | ЧУ "NURIS" | апрель
53 | Компаратор с цифровым индикатором | запрос ценовых предложений | Цифровой индикатор, диапазон индикатора не менее 0,6 дюймов, разрешение не менее 0,0001 дюймов. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 3 | комплект | 540532 | 1621596 | ЧУ "NURIS" | апрель
54 | Монохромная камера | запрос ценовых предложений | Размер матрицы: не менее 1 392 пикселей по горизонтали и не менее 1 040 пикселей по вертикали. Размер пикселя не более 6.45 мкм x 6.45 мкм; Цветность камеры: Черно-белая. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 3 | комплект | 561937.5 | 1685812.5 | ЧУ "NURIS" | апрель
55 | Элипсометр | тендер | Диапазон толщины прозрачных пленок от 0 до 6000 нм; Диапазон толщины абсорбционных пленок от 0 до 6000 нм. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 15178572 | 15178572 | ЧУ "NURIS" | апрель
56 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Разработка экономически эффективных легких литых нанокомпозитов": комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Разработка экономически эффективных легких литых нанокомпозитов". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 415626 | 415626 | ЧУ "NURIS" | апрель
57 | Бетоносмеситель | запрос ценовых предложений | Мощность двигателя: не менее 0.5 кВт; Объем готовой смеси в барабане: не менее 115 литров; Общий объем барабана: не менее 175 литров. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | шт | 100447 | 200894 | ЧУ "NURIS" | апрель
58 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка технологии ускорения роста и увеличения «урожайности» сельскохозяйственных культур с использованием микробных культур, полученных по упрощенной технологии и разработка технологии предпосевной обработки семян на основе Казахстанского диатомита и изучение его влияния на рост растений»: комплект 2. | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта «Разработка технологии ускорения роста и увеличения «урожайности» сельскохозяйственных культур с использованием микробных культур, полученных по упрощенной технологии и разработка технологии предпосевной обработки семян на основе Казахстанского диатомита и изучение его влияния на рост растений». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 290000 | 290000 | ЧУ "NURIS" | апрель
59 | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта "Коммерциализация оптоволоконного сенсора температуры для измерения термической абляции онкологических опухолей": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации инновационного проекта "Коммерциализация оптоволоконного сенсора температуры для измерения термической абляции онкологических опухолей". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 497286 | 497286 | ЧУ "NURIS" | апрель
60 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно- исследовательского проекта "Аутоиммунные механизмы спондилоартрита индуцированного бруцеллёзом": комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно- исследовательского проекта "Аутоиммунные механизмы спондилоартрита индуцированного бруцеллёзом". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3185625 | 3185625 | ЧУ "NURIS" | апрель
61 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 7 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 12095627.68 | 12095627.68 | ЧУ "NURIS" | апрель
62 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Гиперстиохиометрическая активность во взаимодействии наночастиц металлов": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Гиперстиохиометрическая активность во взаимодействии наночастиц металлов". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2238486 | 2238486 | ЧУ "NURIS" | апрель
63 | Высокочувствительный термопильный сенсор | запрос ценовых предложений | 1) Спектральный диапазон: не менее 0,19 не более 11 мкм; 2) Измеряемая оптическая мощность: не менее 40 мкВт не более 3 Вт. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 529018 | 529018 | ЧУ "NURIS" | Апрель
64 | Германиевый детектор | запрос ценовых предложений | 1) Спектральный диапазон: не менее 780 нм не более 1800 нм; 2) Измеряемая оптическая мощность: не менее 2 Вт. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 320090 | 320090 | ЧУ "NURIS" | Апрель
65 | Лазерный профиломер 1440 - 1605 нм | запрос ценовых предложений | 1) Режимы работы: считывание профиля непрерывной волны и пульса; 2) Спектральный диапазон: не менее 1440 нм не более 1605 нм. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 3673750 | 3673750 | ЧУ "NURIS" | Апрель
66 | Лазерный профиломер 190 - 1100 нм | запрос ценовых предложений | 1) Режимы работы: считывание профиля непрерывной волны и пульса; 2) Спектральный диапазон: от 190 нм до 1100 нм. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 1491875 | 1491875 | ЧУ "NURIS" | Апрель
67 | Одноканальный настольный измеритель оптической мощности и энергии | запрос ценовых предложений | 1) Разрешение (% от полного масштаба): не более 0,0004; 2) Диапазон измерения частоты: не менее 1 Гц не более 250 кГц. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 1396608 | 1396608 | ЧУ "NURIS" | Апрель
68 | Термопильный сенсор общего назначения | запрос ценовых предложений | 1) Спектральный диапазон: не менее 0,19 не более 11 мкм; 2) Измеряемая энергия: не менее 20 мДж не более 30 Дж. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 480893 | 480893 | ЧУ "NURIS" | Апрель
69 | УФ Кремниевый (силиконовый) детектор | запрос ценовых предложений | 1) Спектральный диапазон: не менее 200 нм не более 1100 нм; 2) Измеряемая оптическая мощность: не менее 0,2 Вт (при 200-400 нм) и не менее 50мВт (при 400-1100 нм). Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт. | 336518 | 336518 | ЧУ "NURIS" | Апрель
70 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 17 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 5038568 | 5038568 | ЧУ "NURIS" | май
71 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно- исследовательского проекта "Медицинская электрохимия: разработка новых противораковых препаратов": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно- исследовательского проекта "Медицинская электрохимия: разработка новых противораковых препаратов". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4889120 | 4889120 | ЧУ "NURIS" | апрель
72 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно- исследовательского проекта "Медицинская электрохимия: разработка новых противораковых препаратов": комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно- исследовательского проекта "Медицинская электрохимия: разработка новых противораковых препаратов". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 8209248 | 8209248 | ЧУ "NURIS" | апрель
73 | Квадрокоптер с камерой | запрос ценовых предложений | 1) Максимальная скорость подъема не менее 5 м/с; 2) Максимальная скорость снижения не менее 3 м/с. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 830358 | 830358 | ЧУ "NURIS" | апрель
74 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Бифункциональные пинцетные комплексы переходных металлов для активации малых молекул": комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Бифункциональные пинцетные комплексы переходных металлов для активации малых молекул". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 7035629 | 7035629 | ЧУ "NURIS" | апрель
75 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Сигнальная сеть фосфоинозитид фосфатов: Новая возможность терапии рака груди": комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Сигнальная сеть фосфоинозитид фосфатов: Новая возможность терапии рака груди". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2580338 | 2580338 | ЧУ "NURIS" | апрель
76 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Сигнальная сеть фосфоинозитид фосфатов: Новая возможность терапии рака груди": комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Сигнальная сеть фосфоинозитид фосфатов: Новая возможность терапии рака груди". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 450661 | 450661 | ЧУ "NURIS" | апрель
77 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Сигнальная сеть фосфоинозитид фосфатов: Новая возможность терапии рака груди": комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Сигнальная сеть фосфоинозитид фосфатов: Новая возможность терапии рака груди". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 190849 | 190849 | ЧУ "NURIS" | апрель
78 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 8 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2629122 | 2629122 | ЧУ "NURIS" | апрель
79 | Восьмиканальный аналого-цифровой осциллограф | тендер | Пропускная способность при 50 Ом (-3дБ): не менее 1ГГц; Время нарастания (10-90%, 50 Ом): не менее 450пс. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 18710000 | 18710000 | ЧУ "NURIS" | апрель
80 | Машина контактной сварки с блоком водоохлаждения | запрос ценовых предложений | Максимальная потребляемая мощность - не более 62 кВА, Наибольшее усилие сжатия - не более 350 кгс, Производительность машины - 5-15 сварок/мин, Максимальный сварочный ток не более 8,5 кА. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 953744.64 | 953744.64 | ЧУ "NURIS" | апрель
81 | Сабельная пила | запрос ценовых предложений | Мощность - не менее 1300 Вт; Длина сетевого кабеля - не менее 4 метров Диапазон оборотов - от 0 до 2900 об/мин; Длина хода пилы - не менее 28 мм. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | шт | 67053.57 | 67053.57 | ЧУ «NURIS» | май
82 | Торцовочная пила | запрос ценовых предложений | Количество скоростей - не менее 1; Мощность – не менее 1800 Вт; Максимальное количество оборотов 3800 об/мин; Диаметр диска - 305 мм; Диаметр посадочного отверстия - 30 мм. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | шт | 292500 | 292500 | ЧУ «NURIS» | май
83 | Ударный аккумуляторный гайковерт | запрос ценовых предложений | Максимальный крутящий момент - не менее 650 Нм; Максимальное количество оборотов - от 0 до 1900 об/мин; Максимальное количество ударов в минуту - не мене 2100 уд/мин; Размер патрона - внешний четырех гранник 1/2"; Напряжение аккумулятора – не менее 18 В; Емкость аккумулятора – не менее 4 А/ч. Полное описание согласно технической спецификации | 2 | шт | 163839.29 | 327678.58 | ЧУ «NURIS» | май
84 | Портативный цифровой термометр | запрос ценовых предложений | Рабочий диапазон: от -50° C до 1093 ° C; Число входов: не менее двух. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | комплект | 328572 | 657144 | ЧУ "NURIS" | май
85 | Прибор для контроля деформации при сжатии | запрос ценовых предложений | Компрессометр - Экстензометр с ПЧЛД (преобразователь частоты линейной деформации): Диаметр цилиндра: не менее 150 мм; Высота цилиндра: не менее 300 мм; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2568982 | 2568982 | ЧУ "NURIS" | май
86 | Прибор для определения степени зрелости бетона | запрос ценовых предложений | Количество каналов: не менее 4 шт.; Функция одновременного использования всех каналов: в наличие; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 732730 | 732730 | ЧУ "NURIS" | май
87 | Пенетрометр | запрос ценовых предложений | Максимальная нагрузка: не менее 890 Н; Шаг нагрузки: не более 8.9 Н; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 621047.5 | 621047.5 | ЧУ "NURIS" | май
88 | Лабораторные электронные весы | запрос ценовых предложений | Габаритные размеры (Д х Ш х В) весов: не менее 225 х 305 х 95 мм; Размер весовой чашки (Д х Ш): не менее 180 х 180 мм; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт | 734778 | 734778 | ЧУ "NURIS" | май
89 | Лабораторные весы | запрос ценовых предложений | Максимальный вес взвешиваемого объекта: не менее 100 кг; Цена деления: не более 50 г; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | комплект | 347604 | 695208 | ЧУ "NURIS" | май
90 | Лабораторные весы | запрос ценовых предложений | Максимальный вес взвешиваемого объекта: не менее 30 кг; Цена деления: не более 5 г; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 4 | комплект | 319663 | 1278652 | ЧУ "NURIS" | май
91 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: Комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 48125000 | 48125000 | ЧУ "NURIS" | май
92 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: Комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 27353586 | 27353586 | ЧУ "NURIS" | май
93 | Сервогидравлическая система для испытаний скальных пород на прямой/остаточный сдвиг с компьютерным управлением | тендер | Должна быть напольного исполнения с цифровым управлением сдвиговой нагрузкой; должна иметь возможность выполнять в автоматическом режиме испытания на прямой сдвиг, остаточный и ступенчатый сдвиг; должна иметь возможность управления по нормальной нагрузке/деформации для обеспечения испытания с постоянной осевой жесткостью. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 67209830 | 67209830 | ЧУ "NURIS" | май
94 | Система для испытаний сосредоточенной нагрузкой с беспроводной передачей данных | тендер | Функция определения индекса прочности при точечном нагружении в лабораторных и полевых условиях; программное обеспечение для автоматического сбора, обработки данных и вывода на экран; возможность выполнять испытания на: одноосное сжатие, измерение скорости продольных волн, определение твердости по Бринеллю, проведение испытаний на непрямое растяжение. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 24016207 | 24016207 | ЧУ "NURIS" | май
95 | Станок для торцового шлифования образцов | тендер | Должен производить шлифовку всей поверхности образца за один проход, должен обеспечивать параллельность плоскостей приложения нагрузки; режим работы станка должен быть полуавтоматический; станок должен комплектоваться шлифовальным кругом - чашкой; должен иметь встроенный циркуляционный насос для подачи смазочной охлаждающей жидкости на шлифовальный диск; должна быть кнопка аварийного отключения станка. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 20291212.5 | 20291212.5 | ЧУ "NURIS" | май
96 | Магнитный сепаратор | тендер | Производительность не менее 100 кг/час; все элементы управления должны быть в едином модуле; должна быть система вибрационной подачи с объемом контейнера загрузки не менее 1000 мл; должен быть двигатель с бесступенчатой регулируемой частотой вращения ротора с максимальной частотой не менее 300 об/мин; должна быть возможность испытания партиями максимальной массой не менее 1000 грамм. Минимальная масса партии не более 50 грамм. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт | 14287232 | 14287232 | ЧУ "NURIS" | май
97 | Измеритель абразивности пород | запрос ценовых предложений | Позволяет измерить абразивность пород согласно методу КЕРХЕРА; Прецизионные направляющие скольжения должны давать возможность измерения длины прохода при индентировании с точностью не менее 0,01 мм. Маховик должен обеспечивать перемещение каретки за один оборот не более чем на 1 мм. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4942906 | 4942906 | ЧУ "NURIS" | май
98 | Аппарат для определения эрозиоустойчивости | запрос ценовых предложений | Двигатель с приводом для двух сетчатых барабанов наличие, возможность подключения двух дополнительных барабанов диаметром не менее 130 мм; сетчатые барабаны из нержавеющей стали не менее 2 штук, диаметром не менее 130 мм со скоростью вращения 20 оборотов в минуту; быстросъемные разборные резервуары для воды с акриловыми прозрачными стенками с двух сторон двигателя не менее 2 штук. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт | 1313036 | 1313036 | ЧУ "NURIS" | май
99 | Молоток Шмидта | запрос ценовых предложений | Позволяет проводить испытания образцов и элементов конструкций с толщиной не более 100 мм; должен реализовывать воздействие не более 0,74 Нм, что составляет 1/3 энергии от энергии молотка Типа N и использовать размерность Н/мм2. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 5 | шт | 437500 | 2187500 | ЧУ "NURIS" | май
100 | Отрезной станок | запрос ценовых предложений | Должна обеспечивать не менее 3 скоростей, минимальная подача должна быть не более 4 мм/мин, максимальная подача не менее 5,5 мм/мин. Подача образца автоматическая с ограничением хода. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт | 9853178.57 | 9853178.57 | ЧУ "NURIS" | май
101 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 9 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 11896550 | 11896550 | ЧУ "NURIS" | май
102 | Миксер для строительного раствора | запрос ценовых предложений | Количество скоростей перемешивания: не менее 3. 1) Скорость 1: не менее 139 об / мин; 2) Скорость 2: не менее 285 об / мин; 3) Скорость 3: не менее 591 об / мин. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 4 | комплект | 1758212.5 | 7032850 | ЧУ "NURIS" | Май
103 | Моторизированный шейкер | запрос ценовых предложений | Габаритные размеры: ширина: не более 400 мм; глубина: не более 400 мм; высота: не более 1200 мм; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 4 | шт | 423190 | 1692760 | ЧУ "NURIS" | Май
104 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Подготовительной Школы: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Подготовительной Школы Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1132259 | 1132259 | ЧУ "NURIS" | май
105 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Подготовительной Школы: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Подготовительной Школы Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1447486 | 1447486 | ЧУ "NURIS" | май
106 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 18 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 433089 | 433089 | ЧУ "NURIS" | май
107 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 21 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4050213 | 4050213 | ЧУ "NURIS" | май
108 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 22 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1871786 | 1871786 | ЧУ "NURIS" | май
109 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 24 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 369108 | 369108 | ЧУ "NURIS" | май
110 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 10 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1046888 | 1046888 | ЧУ "NURIS" | май
111 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Оральная генная терапия как стратегия иммуномодуляции": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Оральная генная терапия как стратегия иммуномодуляции". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3109518 | 3109518 | ЧУ "NURIS" | май
112 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Медицинская электрохимия: разработка новых противораковых препаратов": комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Медицинская электрохимия: разработка новых противораковых препаратов". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1803483 | 1803483 | ЧУ "NURIS" | май
113 | Портативный СВЧ-анализатор | запрос ценовых предложений | Анализатор кабелей и антенн, векторный анализатор цепей Диапазон частон не менее 30 кГц не более 14 ГГц; Измерение параметров S21, S11, S12, S22 с определением амплитуды и фазы сигналов. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 10855917 | 10855917 | ЧУ "NURIS" | май
114 | Генератор сигналов 80 МГц | запрос ценовых предложений | Количество каналов не менее 2 Сигналы синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, импульсный, треугольный, шумоподобный, PRBS, постоянное напряжение, sin(x)/x, произвольной формы Полоса не менее 80 МГц Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | шт | 2016149 | 2016149 | ЧУ "NURIS" | май
115 | Источник питания 35 Вт | запрос ценовых предложений | Выход 1: Напряжение не менее 0 не более 6 В, ток не менее 0 не более 2,5 А Выход 2: Напряжение не менее 0 не более +20 В, ток не менее 0 не более 0,5 А Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 254776 | 254776 | ЧУ "NURIS" | май
116 | Источник питания 80 Вт | запрос ценовых предложений | Выход 1: напряжение не менее 0 не более 6 В, погрешность не более 0,05% + 20 мВ; ток не менее 0 не более 5 А погрешность не более 0,15% + 4 мА; Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 530898 | 530898 | ЧУ "NURIS" | май
117 | Настольный цифровой мультиметр | запрос ценовых предложений | Разрешение не менее 6,5 разрядов Входные клеммы на передней панели, задней панели. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | шт | 559246 | 559246 | ЧУ "NURIS" | май
118 | Программируемый источник питания 192 Вт | запрос ценовых предложений | Выход 1: Напряжение не менее 0 не более 32 В, погрешность не более 0,02% + 3мВ; ток не менее 0 не более 6 А погрешность не более 0,05% + 0,5 мА; Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | шт | 724336 | 724336 | ЧУ "NURIS" | май
119 | Ручной цифровой мультиметр | запрос ценовых предложений | Дисплей двухстрочный Разрешение не менее 10 000 отсчетов Автоматический выбор пределов в наличии Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | шт | 109189 | 109189 | ЧУ "NURIS" | май
120 | Прибор для измерения воздуха в смеси | запрос ценовых предложений | Точность отображения данных: не более 0,1%; Объем сосуда: не менее 0.007 м3; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | комплект | 346413 | 692826 | ЧУ "NURIS" | июнь
121 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 19 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 340000 | 340000 | ЧУ "NURIS" | май
122 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Разработка экономически эффективных легких литых нанокомпозитов": комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Разработка экономически эффективных легких литых нанокомпозитов". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2474297 | 2474297 | ЧУ "NURIS" | июнь
123 | Комплект для определения удельной плотности | запрос ценовых предложений | Состоит из: 1) объемная алюминиевая канистра 2) объемная крышка 3) плоская, виниловая вакуумная крышка с кольцевым уплотнением и металлическим вакуумным аспиратором для воды 4) клапан сброса 5) фитинг Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2775021 | 2775021 | ЧУ "NURIS" | май
124 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 25 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2351697 | 2351697 | ЧУ "NURIS" | май
125 | Дихроическое стекло 70 мм в синем и красном диапазоне | запрос ценовых предложений | Клинообразное светорасщепляющее устройство; Угол падения 30° градусов в диапазоне излучения B (синий цвет) и R (красный цвет); Материал: кварцевое стекло; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | шт | 1210715 | 2421430 | ЧУ "NURIS" | июнь
126 | Дихроическое стекло 70 мм в ближнем инфракрасном диапазоне | запрос ценовых предложений | Клинообразное светорасщепляющее устройство; Угол падения 30° градусов излучения в диапазоне в ближнем инфракрасном диапазоне; Материал: кварцевое стекло; .Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | шт | 1471875 | 2943750 | ЧУ "NURIS" | июнь
127 | Дихроическое стекло 36 мм в ближнем инфракрасном диапазоне с углом между поверхностями не более 0,299 | запрос ценовых предложений | Клинообразное светорасщепляющее устройство; Угол падения 30° градусов излучения в диапазоне в ближнем инфракрасном диапазоне; Материал: кварцевое стекло; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | шт | 1050625 | 2101250 | ЧУ "NURIS" | июнь
128 | Дихроическое стекло 36 мм в ближнем инфракрасном диапазоне с углом между поверхностями не более 0,473 | запрос ценовых предложений | Клинообразное светорасщепляющее устройство; Угол падения 30° градусов излучения в диапазоне в ближнем инфракрасном диапазоне; Материал: кварцевое стекло; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | шт | 1168304 | 2336608 | ЧУ "NURIS" | июнь
129 | Фильтр Джонсон - Бессель тип B | запрос ценовых предложений | Центральная длина волны – в диапазоне синего спектра, пропускная способность не менее 100 нм; диаметр не более 25 мм; | 2 | шт | 99590 | 199180 | ЧУ "NURIS" | июнь
130 | Фильтр Джонсон - Бессель тип R | запрос ценовых предложений | Центральная длина волны – в диапазоне красного спектра, пропускная способность не менее 120 нм; диаметр не более 25 мм; | 2 | шт | 99590 | 199180 | ЧУ "NURIS" | июнь
131 | Фильтр Крон тип I | запрос ценовых предложений | Инфракрасный; Полная ширина на уровне половинной амплитуды не менее 175 нм; Минимальная пропускная способность не менее 70%; диаметр не более 25 мм | 1 | шт | 99590 | 99590 | ЧУ "NURIS" | июнь
132 | Фильтр типа H | запрос ценовых предложений | Длина волны не более 1630,0 нм с погрешность не более ± 10; Ширина спектральной полосы не более 268,0 нм с погрешность не более ± 20; Светопропускание не более 80 мин.; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт | 2798840 | 2798840 | ЧУ "NURIS" | июнь
133 | Цветной металлопрокат | запрос ценовых предложении | Шестигранник латунный, пруток бронзовый, круг нержавеющий, шестигранник нержавеющий, пруток алюминиевый. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3235830.36 | 3235830.36 | ЧУ «NURIS» | октябрь
134 | Электрическая машина для плавления | тендер | Максимальная Температура: не менее 1250 ⁰C; Максимальная Температура (продолжительная): не менее 1200 ⁰C; Пропускная способность: до 30 таблеток в час. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 33035715 | 33035715 | ЧУ "NURIS" | июнь
135 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Гиперстиохиометрическая активность во взаимодействии наночастиц металлов": комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1 Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Гиперстиохиометрическая активность во взаимодействии наночастиц металлов". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 431391.97 | 431391.97 | ЧУ "NURIS" | июнь
136 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 20 | подпункт 13) пункта 3.1 Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 61869 | 61869 | ЧУ "NURIS" | июнь
137 | Автотрансформатор трехфазный, 20 КВА | запрос ценовых предложении | Номинальная мощность (кВа): не менее 20, Номинальное входное напряжение (В): не менее 380. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 4 | комплект | 424108 | 1696432 | ЧУ "NURIS" | июнь
138 | Щековая дробилка | тендер | Габаритные размеры (ширина x глубина x высота): не более: 700 x 1400 x 720 мм; Дробилка: максимальный размер загрузочного материала не менее 120 мм х 90 мм; конечная тонкость дробления не более 2 мм; максимальная производительность не менее 300 кг/час; регулируемое расстояние между щеками в пределах от 0 до 30 мм; мощность привода: не менее 3 кВт; наличие фронтальной двери, обеспечиващей прямой доступ к размольной камере для чистки; наличие мелющих щек из карбида вольфрама; наличие боковых пластин из закаленной стали; наличие шкалы ширины щели;- возможность работы партиями при измельчении небольших количеств материала; возможность установки нулевой точки и отображение износа мелющих щек; возможность бесступенчатой установки ширины щели. Приёмные сосуды должны включать: приемный сосуд объемом не менее 10 л, не менее 1 шт; приемный сосуд объемом не менее 30 л, не менее 1 шт. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | комплект | 13165833 | 26331666 | ЧУ "NURIS" | июнь
139 | Конусная дробилка | тендер | Габаритные размеры: не более 500 x 1300 x 450 мм; максимальный размер загружаемого материала не менее 25 мм; диапазон размеров конечного продукта от 2 до 10 мм; производительность не менее 60 кг/ч; мелющие части из карбида вольфрама; возможность бесступенчатого изменения дробильного зазора. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт | 12177100 | 12177100 | ЧУ "NURIS" | июнь
140 | Барабанная мельница | тендер | Размер исходных частиц не более 20 мм;конечная тонкость помола менее 20 мкм; регулируемая скорость вращения барабана в пределах 0 – 80 об/мин; размер загрузки/полезный объем: от 1 л до 20 л; возможность получения порошков и гранул; возможность измельчения в сухом и мокром виде; возможность использования мельницы как шаровой либо стержневой. Содержит: Барабаны для шаров; Стержневой модуль; Комплект шаров. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | комплект | 10267857 | 20535714 | ЧУ "NURIS" | июнь
141 | Флотационная машина | тендер | Длина основания должна быть не более 730 мм; высота машины при опущенной шпиндельной бабке не более 915 мм; наличие полностью закрытых антифрикционных подшипников шпинделя, вала из нержавеющей стали, клапана управления воздухом; механизм шпинделя должен поддерживаться на пружине сбалансированным подвижным рычагом, который поднимается или опускается по колонне рукояткой посредством реечной передачи и подшипника, должна быть предусмотрена возможность фиксации на нужной высоте, ход механизма шпинделя должен быть не менее 215 мм. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | комплект | 6913795 | 13827590 | ЧУ "NURIS" | июнь
142 | Технические весы | запрос ценовых предложении | Наибольший предел взвешивания не менее 60 кг; цена деления (дискретность) не более 1 г; повторяемость измерения не более 0,1 г; калибровка внешняя; платформа из нержавеющей стали размером не менее 400х500 мм; жидкокристаллический дисплей; электропитание от сети и встроенного аккумулятора. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт | 239408 | 239408 | ЧУ "NURIS" | июнь
143 | Технические весы | запрос ценовых предложении | Наибольший предел взвешивания не менее 120 кг; цена деления (дискретность) не более 2 г; диапазон рабочих температур от -10°С до +40°С; платформа из нержавеющей стали размером не менее 400х500 мм; - жидкокристаллический дисплей; электропитание от сети и встроенного аккумулятора. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт | 346045 | 346045 | ЧУ "NURIS" | июнь
144 | Профессиональный пылесос | запрос ценовых предложении | Максимальная мощность не менее 2,7 кВт; наличие двух турбин, работающих поочередно или одновременно; наличие плоского складчатого фильтра, встроенного в верхнюю крышку; наличие антистатической системы защиты; наличие автоматической системы очистки, отвечающей за обслуживание системы фильтрации; наличие мусоросборника из нержавеющей стали объемом не менее 75 литров со сливным шлангом; возможность влажной и сухой уборки, работы с тяжелым и крупным мусором и жидкими загрязнениями. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 473215 | 473215 | ЧУ "NURIS" | июнь
145 | Цифровой дисплей деформации | запрос ценовых предложении | Наличие не менее 16 каналов подключения; наличие двух динамических каналов; регулируемый калибровочный множитель с коэффициентом не более 2,3; наличие каналов, предназначенных для измерения статических деформаций; возможность схем подключения: четверти, половины, полного моста; возможность работы со стандартными тензодатчиками; возможность непосредственной визуализации данных по деформации. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт | 760804 | 760804 | ЧУ "NURIS" | июнь
146 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Медицинская электрохомия: разработка новых противораковых препаратов" Комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1 Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Медицинская электрохомия: разработка новых противораковых препаратов". Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 366517.86 | 366517.86 | ЧУ "NURIS" | июнь
147 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Механика проникновения перфорации и выноса песка из слабого песчаника в Казахстане": комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1 Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Механика проникновения перфорации и выноса песка из слабого песчаника в Казахстане". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 327500 | 327500 | ЧУ "NURIS" | июнь
148 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Механика проникновения перфорации и выноса песка из слабого песчаника в Казахстане": комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1 Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Механика проникновения перфорации и выноса песка из слабого песчаника в Казахстане". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 144950 | 144950 | ЧУ "NURIS" | июнь
149 | Оптический стол | запрос ценовых предложении | Длина не менее 3 метров, Ширина не менее 1,2 метра, толщина не более 310 мм, Вес не более 600 кг; Плоскостность не более ± 0,1 мм на любой площади размером 1 м², Симметричное изотропное строение; Верхняя и нижняя плиты толщиной не более 5 мм, Нержавеющая сталь; Конструкция сердечника: высокоплотные соты стали толщиной не более 0,26 мм, оптимизированные широкополосные демпферы, стальные боковые панели. Прорезиненная боковая отделка; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 9194099 | 9194099 | ЧУ "NURIS" | июнь
150 | Компактный моторизованный привод | запрос ценовых предложении | Диапазон перемещения не более 8 мм, Разрешение не менее 1,25 мкм Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | штука | 196215 | 392430 | ЧУ "NURIS" | июнь
151 | Вращательно-наклонная платформа | запрос ценовых предложении | Вращение + 40, Наклон не более + 30; Разрешение 10 угловых секунд | 2 | штука | 206429 | 412858 | ЧУ "NURIS" | июнь
152 | Контроллер двигателей | запрос ценовых предложении | Ток шагового двигателя в диапазоне от 0,1 до 3А; Двигатель постоянного тока в диапазоне от 0,1 до 6А; Источник питания, в диапазоне от 12 до 36 Вольт Режимы деления шага 1-1/256 Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | штука | 86215 | 172430 | ЧУ "NURIS" | июнь
153 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 27 | подпункт 13) пункта 3.1 Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 892406.25 | 892406.25 | ЧУ "NURIS" | июнь
154 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Разработка системы экзоскелетона для силовой поддержки ног человека с целью сокращения его энергопотребления и стоимости": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1 Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Разработка системы экзоскелетона для силовой поддержки ног человека с целью сокращения его энергопотребления и стоимости". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 462400 | 462400 | ЧУ "NURIS" | июнь
155 | Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой | тендер | Генератор плазмы, работающий в режиме динамической частоты колебаний - Наличие; Базовая частота генерации плазмы - не более 27 МГц; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 62500000 | 62500000 | ЧУ "NURIS" | июнь
156 | Система захвата | запрос ценовых предложении | 1) Захват 2-ух пальчиковый– не менее 1 шт. 2) Контроллер для захвата - не менее 1 шт. 3) Кулачок сырой для захвата - не менее 2 шт. 4) Кабель питания - не менее 1 шт. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 4 | комплект | 1388393 | 5553572 | ЧУ "NURIS" | июнь
157 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 26 | подпункт 13) пункта 3.1 Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 237500 | 237500 | ЧУ "NURIS" | июнь
158 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы Медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3621005 | 3621005 | ЧУ "NURIS" | июнь
159 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 7 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы Медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1404288 | 1404288 | ЧУ "NURIS" | июнь
160 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 8 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы Медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4728969 | 4728969 | ЧУ "NURIS" | июнь
161 | Беспилотный летательный аппарат | запрос ценовых предложений | Складная рама для квадрокоптера: Рама - каркас для квадрокоптера из углепластика; Диаметр не более 850 мм.Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 3 | комплект | 350000 | 1050000 | ЧУ "NURIS" | июнь
162 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 28 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2395930 | 2395930 | ЧУ "NURIS" | июнь
163 | Комплект Модуля GPS | запрос ценовых предложений | Приемник необработанных данных: не менее 72 канала, частота не менее 10 Гц. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 3 | комплект | 291965 | 875895 | ЧУ "NURIS" | июнь
164 | Кондиционер (напольно-потолочный) | запрос ценовых предложений | Основные характеристики : Производительность по холоду не менее 14 кВт; Потребляемая мощность в режиме охлаждения не более 4.7 кВт; Расход воздуха в помещении не менее 1750 м3/час; Напряжение питания (Ph/V/Hz) 3/380(420)/50; Производительность по теплу не менее 14.2 кВт; Подробная информация согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1040178.57 | 1040178.57 | ЧУ «NURIS» | июль
165 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Механика проникновения перфорации и выноса песка из слабого песчаника в Казахстане": комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Механика проникновения перфорации и выноса песка из слабого песчаника в Казахстане". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1923402 | 1923402 | ЧУ "NURIS" | июнь
166 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Разработка системы экзоскелетона для силовой поддержки ног человека с целью сокращения его энергопотребления и стоимости": комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Разработка системы экзоскелетона для силовой поддержки ног человека с целью сокращения его энергопотребления и стоимости". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2518081 | 2518081 | ЧУ "NURIS" | июнь
167 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Механика проникновения перфорации и выноса песка из слабого песчаника в Казахстане": комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Механика проникновения перфорации и выноса песка из слабого песчаника в Казахстане". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 672233 | 672233 | ЧУ "NURIS" | июнь
168 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Механика проникновения перфорации и выноса песка из слабого песчаника в Казахстане": комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Механика проникновения перфорации и выноса песка из слабого песчаника в Казахстане". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 554465 | 554465 | ЧУ "NURIS" | июнь
169 | Цифровой фотоаппарат с объективом (70-300) | запрос ценовых предложений | Цифровой фотоаппарат: Тип видоискателя пентапризма, Полупрозрачное зеркало, с соотношением пропускание/отражение 40:60. Фокусное расстояние от 70 до 300мм Подробная характеристика согласно технической срецификации. | 1 | комплект | 750000 | 750000 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
170 | Цифровой фотоаппарат с объективом (100-400) | запрос ценовых предложений | Цифровой фотоаппарат: Тип видоискателя пентапризма, Полупрозрачное зеркало, с соотношением пропускание/отражение 40:60, Фокусное расстояние от 100 до 400мм Подробная характеристика согласно технической срецификации. | 1 | комплект | 1392857 | 1392857 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
171 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 29 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 315750 | 315750 | ЧУ "NURIS" | июнь
172 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 30 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3165101 | 3165101 | ЧУ "NURIS" | июнь
173 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 11 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1977329 | 1977329 | ЧУ "NURIS" | июнь
174 | Вентилятор осевой реверсивный | запрос ценовых предложений | Вентилятор осевой реверсивный. Подробная информация согласно технической спецификации. | 2 | комплект | 171526.79 | 343053.58 | ЧУ «NURIS» | июнь
175 | Чистые газы для обеспечения деятельности ЧУ «NLA» и ЧУ «NURIS»: Комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Чистые газы для обеспечения деятельности ЧУ «NLA» и ЧУ «NURIS»: Комплект 1. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 19834285.72 | 19834285.72 | ЧУ «NURIS» | июнь
176 | Комплектующие для вентиляционного стенда | запрос ценовых предложений | Комплектующие для вентиляционного стенда. Подробная информация согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2623059.8214 | 2623059.8214 | ЧУ «NURIS» | июнь
177 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 31 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2391094 | 2391094 | ЧУ "NURIS" | июнь
178 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 32 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 433304 | 433304 | ЧУ "NURIS" | июнь
179 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 33 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1562475 | 1562475 | ЧУ "NURIS" | июнь
180 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 34 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 168750 | 168750 | ЧУ "NURIS" | июнь
181 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 12 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3903145 | 3903145 | ЧУ "NURIS" | июнь
182 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 13 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1857143 | 1857143 | ЧУ "NURIS" | июнь
183 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 14 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1589429 | 1589429 | ЧУ "NURIS" | июнь
184 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 15 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 17789304 | 17789304 | ЧУ "NURIS" | июнь
185 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 16 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1640627 | 1640627 | ЧУ "NURIS" | июнь
186 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 17 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4130995 | 4130995 | ЧУ "NURIS" | июнь
187 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 18 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4626965 | 4626965 | ЧУ "NURIS" | июнь
188 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 19 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 6320733 | 6320733 | ЧУ "NURIS" | июнь
189 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 20 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 652634 | 652634 | ЧУ "NURIS" | июнь
190 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 21 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 95697 | 95697 | ЧУ "NURIS" | июнь
191 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 35 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2366072 | 2366072 | ЧУ "NURIS" | июль
192 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 36 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 5745533 | 5745533 | ЧУ "NURIS" | июль
193 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: Тест-система HCV Serum RapiCard Insta | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 840 | набор | 526 | 441840 | ЧУ "NURIS" | июль
194 | Кран газовый | запрос ценовых предложений | Кран газовый (пропановый). Монтируется в лабораторную мебель. Общая длина крана, мм от 181 мм до 184 мм. Длина выступающей части газового крана от лабораторной мебели от 121 мм до 123 мм. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 96 | штука | 45210 | 4340160 | ЧУ «NURIS» | июль
195 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 37 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 975000 | 975000 | ЧУ "NURIS" | июль
196 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: Короткий стандартный ген до 500 bp | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 6 | штука | 214982 | 1289892 | ЧУ "NURIS" | июль
197 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Подготовительной школы: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Подготовительной Школы Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 199911 | 199911 | ЧУ "NURIS" | июль
198 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 24 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1333353 | 1333353 | ЧУ "NURIS" | июль
199 | Прецизионный синтезатор частот | запрос ценовых предложений | Диапазон частот От не менее 0,5 ГГЦ до не более 10 ГГЦ. Разрешение Не более 0,001Гц. Время переключения частоты Не более 100мкс при пусковом режиме, и не более 200 мкс при управлении через SPI). Мощность Не менее+ 15 дБн. Частота опорного генератора Не менее 10 МГц. Выходной уровень Не менее +5 дБм с погрешностью +2 дБм. Импеданс Не более 50 Ом Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | штука | 2400000 | 2400000 | ЧУ "NURIS" | август
200 | Обсерваторные часы | запрос ценовых предложений | Мощность Не менее 15 Ватт. Крепеж В наличие. Габариты Ширина не более 1,75 дюймов, Длина не более 19 дюймов. Монитор Циферблат с не менее 9 цифрами, желтая подсветка. Точность 1 PPS при не более 500нсек. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | штука | 805893 | 1611786 | ЧУ "NURIS" | август
201 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы Медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 48125000 | 48125000 | ЧУ "NURIS" | июль
202 | Рольворота | запрос ценовых предложений | Рольворота в комплекте с электроприводом с аварийным открыванием. Размеры 4150 мм х 4080 мм. Монтаж: накладной. Профиль: пенанаполненный. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 803125 | 803125 | ЧУ "NURIS" | август
203 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 38 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1140081 | 1140081 | ЧУ "NURIS" | июль
204 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Подготовительной школы: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Подготовительной Школы Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3412065 | 3412065 | ЧУ "NURIS" | июль
205 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 22 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 7396585 | 7396585 | ЧУ "NURIS" | июль
206 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 23 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 6299247 | 6299247 | ЧУ "NURIS" | июль
207 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Разработка системы экзоскелетона для силовой поддержки ног человека с целью сокращения его энергопотребления и стоимости" комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Разработка системы экзоскелетона для силовой поддержки ног человека с целью сокращения его энергопотребления и стоимости". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1921429 | 1921429 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
208 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 39 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 527679 | 527679 | ЧУ "NURIS" | июль
209 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 25 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2001608 | 2001608 | ЧУ "NURIS" | август
210 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 26 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 171875 | 171875 | ЧУ "NURIS" | август
211 | Оптический стол с активным гашением вибраций | запрос ценовых предложений | 1) Оптический стол с активным гашением вибраций; 2) Набор из 4 виброизоляторов для оптического стола; 3) Малошумящий компрессор. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 9821429 | 9821429 | ЧУ "NURIS" | август
212 | Мобильное перегрузочное устройство | запрос ценовых предложений | Пролёт: не менее 1,5 м; Высота стоек: не менее 2,2 м; Температурный режим: - 25 / +40С; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 562500 | 562500 | ЧУ "NURIS" | август
213 | Микро камера | запрос ценовых предложений | Внешний диаметр: не более 6.5 мм; Длина (включая оптику): не более 7.34 мм; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | шт | 940625 | 940625 | ЧУ "NURIS" | август
214 | Сейсмоприемник | запрос ценовых предложений | Собственная частота не менее 10 Гц; Сопротивление катушки не более 350 Ом Наклон не более 15°; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 18 | шт | 53045 | 954810 | ЧУ "NURIS" | октябрь
215 | Газовый хроматограф с масс-спектрометром с ионизацией электронным ударом с тройным квадрупольным масс-анализатором | тендер | Масс спектрометр с тройным квадрупольным масс-анализатором: Тип ионизации: ионизация электронным ударом (стандарт). Масс-анализатор на базе двух гиперболических квадруполей из инертного металлического сплава и квадрупольной камеры соударений - Наличие; Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 89285715 | 89285715 | ЧУ "NURIS" | июль
216 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Бифункциональные пинцетные комплексы переходных металлов для активации малых молекул": комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Бифункциональные пинцетные комплексы переходных металлов для активации малых молекул". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 285062 | 285062 | ЧУ "NURIS" | август
217 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 40 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2761120 | 2761120 | ЧУ "NURIS" | август
218 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 41 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 820358 | 820358 | ЧУ "NURIS" | август
219 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 27 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 640179 | 640179 | ЧУ "NURIS" | август
220 | Лазерная система 55 Вт | тендер | 1) Лазер; 2) Охладитель. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 55455989 | 55455989 | ЧУ "NURIS" | август
221 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы горного дела и наук о земле: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы горного дела и наук о земле. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 405705 | 405705 | ЧУ "NURIS" | август
222 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 42 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 14456992 | 14456992 | ЧУ "NURIS" | август
223 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 28 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 8373201 | 8373201 | ЧУ "NURIS" | август
224 | Бокс для ПЦР | запрос ценовых предложений | Габариты (ШхВхГ): не более 750х780х620мм; Вес: не более 48кг. Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 1498322 | 1498322 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
225 | Трансиллюминатор белого света | запрос ценовых предложений | Источник света: белый свет; TW-26ВТ: не более 8Вт; Зона рабочей поверхности: не более 21х26см. Подробная характеристика согласно технической срецификации. | 1 | штука | 562500 | 562500 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
226 | Комплект датчиков для контроля параметров потока воздуха в вентиляционном стенде | запрос ценовых предложений | Комплект датчиков для контроля параметров потока воздуха в вентиляционном стенде. Подробная информация согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 6846481.35 | 6846481.35 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
227 | Трансиллюминатор | запрос ценовых предложений | 1) Тип освещения УФ-лампа (UVA, Т5 не более 6 Вт); 2) Длина волны не более 365 нм. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 669643 | 669643 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
228 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 29 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 6022840 | 6022840 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
229 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 43 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 580402 | 580402 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
230 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 44 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3951907 | 3951907 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
231 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 45 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1070983 | 1070983 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
232 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 47 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 5218689 | 5218689 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
233 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 48 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 730094 | 730094 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
234 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 49 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2361172 | 2361172 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
235 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Подготовительной школы: комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Подготовительной Школы Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1920072 | 1920072 | ЧУ "NURIS" | октябрь
236 | ИФА анализатор | тендер | Универсальная платформа будет использоваться для следующих технологий считывания: 1) Абсорбция Ультра фиолетового спектра & Видимого спектра; 2) Световая импульсная люминесценция. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 39590000 | 39590000 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
237 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 46 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 538250 | 538250 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
238 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 30 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 425389.24 | 425389.24 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
239 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Энергосберегающая технология современных мембран для опреснения воды": комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Энергосберегающая технология современных мембран для опреснения воды": комплект 2. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3253464 | 3253464 | ЧУ "NURIS" | октябрь
240 | Система высокочувствительной визуализации белковых и ДНК-гелей и блотов | тендер | Автоматический выбор процесса: визуализация на базе распознавания треев специализированного применения; автоматический выбор эмиссионного фильтра и источника питания возбуждения в зависимости от области применения. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 24441965 | 24441965 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
241 | Система полимеразной цепной реакции с детекцией реального времени | тендер | Максимальная скорость измерения температуры, С/сек: не более 5; средняя скорость измерения температуры: С/сек: не более 3.3; метод нагрева и охлаждения: элемент Пельтье; температура нагрева крышки, С: не более 105. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 29203572 | 29203572 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
242 | Горизонтальные системы электрофореза | тендер | Система состоит из горизонтальной высокопроизводительной системы электрофореза, мини горизонтальной системы электрофореза, горизонтальной системы электрофореза. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 12 | комплект | 1130023 | 13560276 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
243 | Система для полусухого переноса с источником питания | запрос ценовых предложений | Поддерживающая рамка агарозного геля: наличие; Экстра тонкая бумага для блотинга: в количестве 4 листов; максимальный размер геля (Д*Ш), см: не более 25*18,5; размеры (Д*Ш*В), см: не более 37,24,11. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | комплект | 1540179 | 3080358 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
244 | Камера для вертикального электрофореза | запрос ценовых предложений | количество гелей: от 1 до 4; максимальный объем буфера для 2 гелей, мл: не более 800; максимальный объем буфера для 4-х гелей, мл: не более 1000; размеры: (Д*Ш*В): не более 12*16*18). Подробная характеристика согласно технической спецификации.Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 2 | комплект | 602679 | 1205358 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
245 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий: комплект 31 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы наук и технологий. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3221700 | 3221700 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
246 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: Комплект 9 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 36886187.5 | 36886187.5 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
247 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта «Пероральные хитозановые наночастицы для нейтрализации антител к фактору свёртывания крови VIII»: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта «Пероральные хитозановые наночастицы для нейтрализации антител к фактору свёртывания крови VIII». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | штука | 1995220 | 1995220 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
248 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта «Пероральные хитозановые наночастицы для нейтрализации антител к фактору свёртывания крови VIII»: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта «Пероральные хитозановые наночастицы для нейтрализации антител к фактору свёртывания крови VIII». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | штука | 669968.75 | 669968.75 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
249 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 50 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2952733 | 2952733 | ЧУ "NURIS" | октябрь
250 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Энергетическая космическая лаборатория". Коаксиальный кабель RG-316 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Энергетическая космическая лаборатория". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 50 | штука | 15447 | 772350 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
251 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Подготовительной школы: комплект 7 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Подготовительной школы. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 490625 | 490625 | ЧУ "NURIS" | Октябрь
252 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Подготовительной школы: комплект 8 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Подготовительной школы. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1176715 | 1176715 | ЧУ "NURIS" | октябрь
253 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 52 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4062865 | 4062865 | ЧУ "NURIS" | октябрь
254 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Энергетическая космическая лаборатория": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Энергетическая космическая лаборатория". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 6937330 | 6937330 | ЧУ "NURIS" | октябрь
255 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Нелинейное затухание колебаний одноразмерных нанокомпозитных сотовых структур для оптимизации вибраций в конструкциях искусственных космических спутников": комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Нелинейное затухание колебаний одноразмерных нанокомпозитных сотовых структур для оптимизации вибраций в конструкциях искусственных космических спутников". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1986608 | 1986608 | ЧУ "NURIS" | октябрь
256 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии: комплект 51 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы инженерии. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2278504 | 2278504 | ЧУ "NURIS" | октябрь
257 | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Механика проникновения перфорации и выноса песка из слабого песчаника в Казахстане": комплект 7 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научного проекта "Механика проникновения перфорации и выноса песка из слабого песчаника в Казахстане". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 636992 | 636992 | ЧУ "NURIS" | октябрь
258 | Сенсорный кабель для устройства захвата | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | 1) Длина: менее 11 метров. 2) Диаметр: менее 1,2 сантиметра. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 4 | штука | 105750 | 423000 | ЧУ "NURIS" | октябрь
259 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: Комплект 11 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 25317511 | 25317511 | ЧУ "NURIS" | октябрь
260 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: Комплект 12 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1835557 | 1835557 | ЧУ "NURIS" | октябрь
261 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: Комплект 13 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 13129233 | 13129233 | ЧУ "NURIS" | октябрь
262 | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины: Комплект 14 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации учебных работ Школы медицины. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 8019829 | 8019829 | ЧУ "NURIS" | октябрь
263 | Плата FPGA | запрос ценовых предложений | Два широкополосных слота для радиочастотных дочерних плат Полоса пропускания до 160 МГц (широкополосные версии СВХ, WBX, SBX); Возможность подключения дочерней платы с DC диапазоном до 6 ГГц; Процессор FPGA: Xilinx Kintex-7 для высокопроизводительных DSP (XC7K410T). Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4837244.6 | 4837244.6 | ЧУ "NURIS" | октябрь
Итого товары |  | х | х | х |  | х | 1492827700.4314 | х
Работы
Итого работы |  | х | х | х |  | х | 0 | х
Услуги
1 | Почтовые услуги | запрос ценовых предложений | Услуга по закупке почтовых услуг Учреждения согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 1317000 | ЧУ "NURIS" | декабрь 2016 года
2 | Охрана склада | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Услуга по охране имущества на складе Заказчика с применением технических средств охранной сигнализации от несанкционированного проникновения с подключением на пульт централизованного наблюдения. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 318000 | ЧУ «NURIS» | январь
3 | Разовое техническое обслуживание работоспособного синхронного термического анализатора STA 6000 | запрос ценовых предложений | Проверка соответствия питающего напряжения, заземления. Проверка и при необходимости подстройка уровня установки прибора. Очистка корпусных элементов прибора. Очистка поверхности печи, замена Alsiflex (при наличии такового у пользователя). Осмотр электрических и газовых соединений. Осмотр электронных компонентов прибора. Проверка работы водяного охлаждающего устройства. Полная перекалибровка прибора. Тестирование аналитических параметров прибора по стандартам веса и индия. | 1 | услуга |  | 736125 | ЧУ «NURIS» | январь
4 | Метрологические услуги | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Проверка средств измерений в соответствии с графиком | 1 | услуга |  | 2250 | ЧУ «NURIS» | январь
5 | Услуги по контролю соответствия продукции стандартам, нормам и техническим условиям | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Услуги по контролю соответствия продукции стандартам, нормам и техническим условиям согласно ГОСТ 5583-78 (кислород) и ГОСТ 9293-74 (азот). | 1 | услуга |  | 198400 | ЧУ «NURIS» | февраль
6 | Консультационные услуги по изучению передовых методов исследования космологии, а именно гравитационных помех для измерения реликтового излучения и подготовке к эксперименту по изучению гамма всплесков методом BSTI (трехканальный синхронизированный инструмент для регистраций гамма-всплесков) | подпункт 2) и 14) пункта 3.1. Правил | Консультационные услуги по изучению передовых методов исследования космологии, а именно гравитационных помех для измерения реликтового излучения и подготовке к эксперименту по изучению гамма всплесков методом BSTI, в том числе: Разработка теоретической программы на 2017 год по научным направлениям; Развитие международного сотрудничества и программ; - Подготовка к эксперименту BSTI; - Работы по охладительной системе в 2017 году; - Разработка первого проекта по созданию инженерного оснащения лабораторий; -Разработка первого проекта чистой комнаты. Подробная характеристика согласно технической спецификации . | 1 | услуга |  | 188451450 | ЧУ «NURIS» | февраль
7 | Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Перевозка 2 баллонов, объемом по 40 литров, с кислородом и азотом. Полное описание согласно технической спецификации | 1 | услуга |  | 178571.43 | ЧУ «NURIS» | апрель
8 | Услуги по продвижению информационных постов с аккаунтов ЧУ «NURIS» и Аstana Вusiness Сampus в социальных сетях на платной основе | подпункт 5) пункта 3.1. Правил | Платное продвижение информационных постов ЧУ «NURIS» и Аstana Вusiness Сampus в социальных сетях | 1 | услуга |  | 134000 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
9 | Услуга «Анализ технологии «Нанонасос» с целью определения рыночной ниши для результатов, полученных в ходе реализации проекта | подпункт 2) пункта 3.1. Правил | Проведение технического анализа технологии «Нанонасос»; Проведение маркетингового исследования технологии «Нанонасос»; Проведение патентного исследования технологии «Нанонасос». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 1089000 | ЧУ "NURIS" | июнь
10 | Доступ к патентной базе Patent Inspiration | подпункт 5) пункта 3.1 Правил | Доступ к онлайн патетной базе Patent Inspiration по поиску и анализу патентов. Подробная характеристика согласно тех.спецификации | 1 | услуга |  | 203500 | ЧУ "NURIS" | июнь
11 | Услуги по изготовлению имиджевой продукции | подпункт 30) пункта 3.1 Правил | Услуги по изготовлению имиджевой продукции. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 2742259 | ЧУ "NURIS" | июнь
12 | Услуги для организации семинаров, тренингов | подпункт 24) пункта 3.1 Правил | Тренинги и семинары для участников программы акселерации ABC Quick start разделенные на 6 блоков: Introduction, Marketing, Revenue, Activity, Fundraising pitch, Strategy Demo day. Подробная характеристика согласно технической спецификаии. | 1 | услуга |  | 5980000 | ЧУ "NURIS" | июль
13 | Переводческие услуги: письменный перевод (русско-казахский, русско-английский) | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Переводческие услуги текстов, включая брошюру Astana Business Campus и NURIS, newsletter Astana Business Campus и NURIS, статьи, опубликованные в СМИ, статьи в социальных сетях и статьи для официального сайта Astana Business Campus и NURIS | 1 | услуга |  | 204000 | ЧУ "NURIS" | июль
14 | исключена | [5 empty] | 0 |  | август
15 | Сервисное обслуживание комплекта оборудования по получению особо чистых газов из атмосферного воздуха | запрос ценовых предложений | Сервисное обслуживание комплекта оборудования по получению особо чистых газов из атмосферного воздуха. Полное описание согласно Техничской спецификации | 1 | услуга |  | 4285714.29 | ЧУ "NURIS" | сентябрь
16 | Вывоз и утилизация опасных отходов индекса G | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Вывоз и утилизация опасных отходов индекса G в количестве 210 кг. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 322500 | ЧУ "NURIS" | октябрь
17 | Вывоз и утилизация химических отходов | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Вывоз и утилизация химических отходов в количестве 850 кг. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 595000 | ЧУ "NURIS" | октябрь
18 | Разработка паспортов опасных отходов | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Разработка паспортов опасных отходов в количестве 4 шт. Подробное описание согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 125000 | ЧУ "NURIS" | октябрь
Итого услуги |  | х | х | х |  | х | 206882769.72 | х
Всего по разделу 1: |  | х | х | х |  | х | 1699710470.1514 | х