## Лист1
Реестр планируемых закупок товаров, работ, услуг ЧУ "National Laboratory Astana" на 2017 год
№ | Наименование | Способ закупок/п.3.1. | Краткая характеристика | Количество/объем | Единица измерения | Цена за единицу товара, тенге | Сумма, планируемая для закупки без учета НДС, тенге | Наименование организатора закупок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел 1. Закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые способами тендера, запроса ценовых предложений, без применения норм Правил
Товары
1 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1207054 | 1207054 | ЧУ «National Laboratory Astana»
2 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно- исследовательского проекта лаборатории интеллектуальных систем и энергоэффективности: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта "Оценка влияния вентиляции и воздухонепроницаемости конструкций на концентрацию радона в зданиях". Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 96000 | 96000 | ЧУ «National Laboratory Astana»
3 | Компьютерная рабочая станция | запрос ценовых предложений | Оперативная память - не менее 4 каналов, не менее 64GB, поддержка DDR4 ECC RDIMM 2400 MHz , не менее 16 разъемов для модулей DIMM; Жесткий диск с объемом не менее 2TB, скорость вращения не менее 7,200 RPM; Операционная система - лицензионная операционная система типа Windows 10 Pro 64 bit или лучше. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1790714 | 1790714 | ЧУ «NURIS»
4 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно- исследовательского проекта Лаборатории физики и материаловедения: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «INURA (Innovative Nazarbayev University’s Research Accelarator) фаза 2: Сборка минимальной конфигурации». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 605884 | 605884 | ЧУ «National Laboratory Astana»
5 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 924474 | 924474 | ЧУ «National Laboratory Astana»
6 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно исследовательского проекта лаборатории солнечной энергетики: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Изучение органических солнечных батарей методами конфокальной и ближнепольной оптической спектроскопии». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1151982 | 1151982 | ЧУ «National Laboratory Astana»
7 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно исследовательского проекта лаборатории солнечной энергетики: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Изучение органических солнечных батарей методами конфокальной и ближнепольной оптической спектроскопии». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 245529 | 245529 | ЧУ «National Laboratory Astana»
8 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно- исследовательского проекта лаборатории микроскопии: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Комплементарная 3D нанотомография облученных радиационно-стойких материалов ядерных реакторов». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1491775 | 1491775 | ЧУ «National Laboratory Astana»
9 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 268827 | 268827 | ЧУ «National Laboratory Astana»
10 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 425090 | 425090 | ЧУ «National Laboratory Astana»
11 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно- исследовательского проекта лаборатории физической химии: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Химическое конструирование и дизайн светочувствительных материалов из отечественного сырья». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 755100 | 755100 | ЧУ «National Laboratory Astana»
12 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта Лаборатории компьютерных наук: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Теоретическое моделирование и симуляция нового коаксиального зонда для сканирующей оптической микроскопии ближнего поля». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 972841 | 972841 | ЧУ «National Laboratory Astana»
13 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 471511 | 471511 | ЧУ «National Laboratory Astana»
14 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории геномной и персонализированной медицины: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Разработка и клиническая апробация Haloplex кардиогенетической панели для выявления генетической предрасположенности и диагностики сердечных аритмий». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 8053641 | 8053641 | ЧУ «National Laboratory Astana»
15 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно- исследовательского проекта лаборатории микроскопии: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Комплементарная 3D нанотомография облученных радиационно-стойких материалов ядерных реакторов». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2027640 | 2027640 | ЧУ «National Laboratory Astana»
16 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 7 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 946822 | 946822 | ЧУ «National Laboratory Astana»
17 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3462084 | 3462084 | ЧУ «National Laboratory Astana»
18 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 9 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 406561 | 406561 | ЧУ «National Laboratory Astana»
19 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта Лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «LIFESTART: Лаборатория в волокне для умного термо-тактильного лечения опухолей». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 3123650 | 3123650 | ЧУ «National Laboratory Astana»
20 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 8 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 307934 | 307934 | ЧУ «National Laboratory Astana»
21 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно- исследовательского проекта Лаборатории физики и материаловедения: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «INURA (Innovative Nazarbayev University’s Research Accelarator) фаза 2: Сборка минимальной конфигурации». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 680000 | 680000 | ЧУ «National Laboratory Astana»
22 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 10 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 468612 | 468612 | ЧУ «National Laboratory Astana»
23 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно- исследовательского проекта Лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «LIFESTART: Лаборатория в волокне для умного термо-тактильного лечения опухолей». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4149588 | 4149588 | ЧУ «National Laboratory Astana»
24 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 11 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1695109 | 1695109 | ЧУ «National Laboratory Astana»
25 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории компьютерных наук: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Переменный по времени топологический анализ и визуализация данных томографии высокопропускных способов получения физических изображений». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 873183 | 873183 | ЧУ «National Laboratory Astana»
26 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно- исследовательского проекта Лаборатории компьютерных наук: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Переменный по времени топологический анализ и визуализация данных томографии высокопропускных способов получения физических изображений». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 283518 | 283518 | ЧУ «National Laboratory Astana»
27 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта Лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 6 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Новые альтернативные пути репарации комплексных повреждений ДНК. Приложения к механизмам устойчивости к противораковой терапии». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2561083 | 2561083 | ЧУ «National Laboratory Astana»
28 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 12 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 434142 | 434142 | ЧУ «National Laboratory Astana»
29 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 13 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 212478 | 212478 | ЧУ «National Laboratory Astana»
30 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 14 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1019384 | 1019384 | ЧУ «National Laboratory Astana»
31 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта Лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «LIFESTART: Лаборатория в волокне для умного термо-тактильного лечения опухолей». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1424801 | 1424801 | ЧУ «National Laboratory Astana»
32 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта Лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Новые альтернативные пути репарации комплексных повреждений ДНК. Приложения к механизмам устойчивости к противораковой терапии». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 8697889 | 8697889 | ЧУ «National Laboratory Astana»
33 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта Лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «LIFESTART: Лаборатория в волокне для умного термо-тактильного лечения опухолей». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1471879 | 1471879 | ЧУ «National Laboratory Astana»
34 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины: комплект 15 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 55634 | 55634 | ЧУ «National Laboratory Astana»
35 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории компьютерных наук: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Теоретическое моделирование и симуляция нового коаксиального зонда для сканирующей оптической микроскопии ближнего поля». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 726992 | 726992 | ЧУ «National Laboratory Astana»
36 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта Лаборатории энергетики экологии и климата: комплект 1 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Разработка технологии сжигания и уничтожения твердых бытовых отходов (ТБО) в г.Астана и исследование влияния примеси ТБО в угли на реакционную способность в процессах сжигания и газификации в установка циркулирующего кипящего слоя». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1890650 | 1890650 | ЧУ «National Laboratory Astana»
37 | Система для обработки и сварки оптических волокон | тендер | Автономная система, не требующая подключения к устройствам подачи воды, газа, вакуума, сжатого воздуха. Метод нагрева волокна и сварки: CO2 лазер Мощность лазера: не более 30 Вт Защита от лазерного излучения: металлическая крышка с защелкой; автоматическое включение затвора безопасности; автоматическое отключение лазера; трехкратное дублирование. Контроль луча лазера: система обратной связи для обеспечения стабильности мощности лазерного пучка; возможность настройки размера и формы лазерного пучка в соответствии с потребностями заказчика. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 80000000 | 80000000 | ЧУ "NURIS"
38 | Радиометр | запрос ценовых предложений | Радиометр для профессионального измерения радона с ионизационной камерой и дисплеем; режим измерения: диффузия (Радон); объем ионизационной камеры: не менее 0,6 л; диапазон измерения: не менее чем от 2 до 50 000 Бк/м³ Rn-222; чувствительность (Радон): не менее 1 cpm при 20 БК/м³ (или при 0,55 пКи/л); время работы в диффузионном режиме от батареи: не менее 10 дней; разрешение дисплея (Радон): не более 1 БК/м³ (0.01 пКи/л); разрешение графического дисплея: не менее 160х104 пикселей; вес (включая внутреннюю батарею): не более 6,2 кг с учетом веса батареи; датчики: температура (датчик в ионизационной камере), влажность воздуха (датчик в ионизационной камере), атмосферное давление воздуха; возможность подключения внешних датчиков: не менее 2 каналов встречных сигналов. Блок питания/зарядное устройство, USB-кабель, программное обеспечение, кейс. | 1 | штука | 4756250 | 4756250 | ЧУ "NURIS"
39 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта лаборатории физической химии: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Интеграция осаждения тонких пленок и наночастиц для энергоэффективных приложений». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 16561959 | 16561959 | ЧУ «National Laboratory Astana»
40 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта Лаборатории энергетики экологии и климата: комплект 2 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Разработка технологии сжигания и уничтожения твердых бытовых отходов (ТБО) в г.Астана и исследование влияния примеси ТБО в угли на реакционную способность в процессах сжигания и газификации в установках циркулирующего кипящего слоя». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2667165 | 2667165 | ЧУ «National Laboratory Astana»
41 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно- исследовательского проекта лаборатории солнечной энергетики: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Изучение органических солнечных батарей методами конфокальной и ближнепольной оптической спектроскопии». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 8209697 | 8209697 | ЧУ «National Laboratory Astana»
42 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательской программы лаборатории компьютерных наук: комплект 5 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательской программы «Разработка систем сбора, обработки и анализа больших данных (Big Data) с использованием облачных технологий для повышения эффективности труда и принятия решений». Подробная характеристика согласно технической спецификации | 1 | комплект | 3247587 | 3247587 | ЧУ «National Laboratory Astana»
43 | ИК-Фурье спектрометр газовый портативный | тендер | ИК-Фурье спектрометр газовый портативный: Принцип измерения: преобразование Фурье в инфракрасной области; время отклика: не более 30 сек; разрешение спектрометра: не более 8 см-1; максимальная частота сканирования: не менее 10 скан/сек; диапазон волновых чисел в диапазоне не менее чем, от 900 до 4200 см-1; кювета для образца: многоходовая, длина оптического пути не более 2,5 м, материал – аллюминий с золотым и родиевым покрытием; максимальная температура кюветы; не более 180 °С; вес не более 14,0 кг; цифровой интерфейс RS232. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 41545300 | 41545300 | ЧУ «National Laboratory Astana»
44 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно исследовательского- проекта Лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 8 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «LIFESTART: Лаборатория в волокне для умного термо-тактильного лечения опухолей». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1393008 | 1393008 | ЧУ «National Laboratory Astana»
45 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта Лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 9 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Новые альтернативные пути репарации комплексных повреждений ДНК. Приложения к механизмам устойчивости к противораковой терапии». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 2282664 | 2282664 | ЧУ «National Laboratory Astana»
46 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта Лаборатории биосенсоров и биоинструментов: комплект 10 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Новые альтернативные пути репарации комплексных повреждений ДНК. Приложения к механизмам устойчивости к противораковой терапии». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 1160644 | 1160644 | ЧУ «National Laboratory Astana»
47 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно- исследовательского проекта лаборатории физической химии: комплект 4 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Интеграция осаждения тонких пленок и наночастиц для энергоэффективных приложений». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 4901542 | 4901542 | ЧУ «National Laboratory Astana»
48 | Лабораторные расходные материалы для реализации научно- исследовательского проекта лаборатории физической химии: комплект 3 | подпункт 13) пункта 3.1. Правил | Лабораторные расходные материалы для реализации научно-исследовательского проекта «Интеграция осаждения тонких пленок и наночастиц для энергоэффективных приложений». Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | комплект | 10868613 | 10868613 | ЧУ «National Laboratory Astana»
| Итого товары: | [5 empty] | 232974484
Услуги
1 | Услуги сотовой связи | подпункт 22) пункта 3.1. Правил | Услуги сотовой связи | 1 | услуга |  | 272280 | ЧУ «National Laboratory Astana»
2 | Почтовые услуги | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Почтовые услуги (отправка и доставка почтовой корреспонденции по странам СНГ, дальнего зарубежья, а также срочная доставка по городам Республики Казахстан в течение 1- 3 дней) | 1 | услуга |  | 550000 | ЧУ «National Laboratory Astana»
3 | Услуги почтовой связи | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Почтовые услуги по Республике Казахстан (отправка и доставка почтовой корреспонденции по территории Республики Казахстан) | 1 | услуга |  | 50000 | ЧУ «National Laboratory Astana»
4 | Проведение оценки рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Проведение оценки рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности: инновационного патента | 1 | услуга |  | 71429 | ЧУ «National Laboratory Astana»
5 | Услуги в рамках проекта «Повышение эффективности лечения рака малыми молекулами с целенаправленным воздействием на сигнальные пути старения клеток» | подпункт 2) пункта 3.1. Правил | Услуги включают в себя: a) Проведение подробного и полного анализа клеточной ответной реакции на воздействие агентов разрушающих структуру ДНК в присутствии/отсутствии ингибиторов сигнальных путей р38/МК2. b) Исследование разных линий клеток рака: - ответная реакция на воздействие ингибиторов p38/MK2 сигнальных путей и агентов разрушающих структуру ДНК по отдельности - ответная реакция на воздействие комбинированных ингибиторов p38/MK2 сигнальных путей и агентов разрушающих структуру ДНК c) Изучение ответных реакции люцифераза экспрессирующих линий на воздействие агентов разрушающих структуру ДНК. | 1 | услуга |  | 13266000 | ЧУ «National Laboratory Astana»
6 | Услуги по проведению дозиметрических замеров | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Замеры мощности дозы гамма и рентгеновского излучения на рабочих местах персонала, в помещении при работе с Основным модулем Ускорителя ионных кластеров nAccel 100. | 1 | услуга |  | 25000 | ЧУ «National Laboratory Astana»
7 | Переводческие услуги | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Переводческие услуги: письменный двусторонний перевод (англо-русский, русско-английский), письменный двусторонний перевод (казахско-русский, русско-казахский) | 1 | услуга |  | 120000 | ЧУ «National Laboratory Astana»
8 | Переводческие услуги | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Переводческие услуги: письменный двусторонний перевод (немецко-русский, русско-немецкий) | 1 | услуга |  | 30000 | ЧУ «National Laboratory Astana»
9 | Услуги в рамках научно-технической программы "Разработка систем сбора, обработки и анализа больших данных (Big Data) с использованием облачных технологий для повышения эффективности труда и принятия решений" | подпункт 16) пункта 3.1. Правил | Регистрация доменных имен .kz | 1 | услуга |  | 6000 | ЧУ «National Laboratory Astana»
10 | Услуги в рамках научно-технической программы «Разработка систем сбора, обработки и анализа больших данных (Big Data) с использованием облачных технологий для повышения эффективности труда и принятия решений» | подпункт 16) пункта 3.1. Правил | 1. Разметка тональности статей и комментарий, предоставленные Заказчиком, на казахском/русском языках по предложениям и документам общим объемом не менее 400000 слов (токенов) 2. Разработка методов и алгоритмов оценки тональности казахских/русских текстов Тестирование разработанных методов и алгоритмов оценки тональности на размеченных данных 3. Тестирование разработанных методов и алгоритмов оценки тональности на размеченных данных. | 1 | услуга |  | 2824110 | ЧУ «National Laboratory Astana»
11 | Услуги по изготовлению полиграфической продукции для организации международной конференции «5th International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems (INESS-2017)» | подпункт 24) пункта 3.1. Правил | Услуги по изготовлению полиграфической продукции для организации международной конференции «5th International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems (INESS-2017)». Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 343300 | ЧУ «National Laboratory Astana»
12 | Услуги проведения кофе-брейка для организации международной конференции «5th International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems (INESS-2017)» | подпункт 24) пункта 3.1. Правил | Услуги проведения кофе-брейка для организации международной конференции «5th International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems (INESS-2017)». Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 900000 | ЧУ «National Laboratory Astana»
13 | Услуги в рамках научно-технической программы «Разработка систем сбора, обработки и анализа больших данных (Big Data) с использованием облачных технологий для повышения эффективности труда и принятия решений» | подпункт 16) пункта 3.1. Правил | Услуги включают в себя: - подготовка и развертывание распределенной инфраструктуры хранения данных на вычислительных ресурсах Заказчика; - разработка веб-сервиса для прототипов сбора, обработки и анализа больших данных по принципу Software-as-a-Service. Полное описание согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 2766917 | ЧУ «National Laboratory Astana»
14 | Проведение оценки рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности | подпункт 6) пункта 3.1. Правил | Проведение оценки рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности: евразийского патента | 1 | услуга |  | 71429 | ЧУ «National Laboratory Astana»
15 | Услуга по содержанию лабораторных животных в виварии | подпункт 2) пункта 3.1. Правил | Содержание в условиях вивария 150 лабораторных мышей в течении 3 месяцев. В стоимость услуги входит корм для животных, подстилка, утилизация отходов и работа персонала. | 1 | услуга |  | 495000 | ЧУ «National Laboratory Astana»
16 | Услуги по изготовлению имиджевой продукции для организации научного семинара «Отечественные достижения в области облачных вычислений и больших данных» | подпункт 24) пункта 3.1. Правил | Изготовление имиджевой продукции. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 586441 | ЧУ «National Laboratory Astana»
17 | Аудит годовой финансовой отчетности за 2017-2019 годы | тендер | Проведение аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности за 2017-2019 годы | 1 | услуга |  | 13707530 | АО "Назарбаев Университет"
18 | Предоставление пучкового времени на циклотроне ДЦ-60 | подпункт 2) пункта 3.1. Правил | Предоставление пучкового времени на циклотроне ДЦ-60. Подробная характеристика согласно технической спецификации. | 1 | услуга |  | 4460291 | ЧУ «National Laboratory Astana»
| Итого услуги: | х |  | х | х |  | 40545727
| Всего по разделу 1: | х |  | х | х |  | 273520211